附件1

消防系统维护保养服务项目采购需求

一、项目概况

（一）采购内容：本项目拟以择优方式选取1家供应商为采购人提供消防系统维护保养服务。

（二）服务范围：区行政中心1、2、3、4号楼，餐厅，区文化会议中心区域内火灾自动报警系统、消防栓灭火系统、自动喷水灭火系统、火灾应急照明和疏散指示标志、消防通讯及广播系统、防火卷帘系统、防排烟系统、气体灭火系统、灭火器等所有消防设施设备。

（三）服务期限：2024年10月1日至2025年9月30日。

（四）采购预算（最高限价）：人民币90000元。

（五）项目属性：服务类。

（六）响应供应商须具备消防维保资质并在社会消防技术服务信息系统备案。

二、服务内容

根据采购人的需求，提供消防系统设施设备维护、保养、检修和应急处理服务，确保消防系统的完整和正常运行。

- 响应供应商应对本项目内容进行整体分析，按照采购人实际需求，提出相应的服务方案，拟定维保计划，并对服务保障方式进行说明。

三、服务要求

（一）供应商应严格遵守法律法规，模范执行行业标准。

（二）供应商应按计划推进设备维护、保养工作，一年内完成维保范围内所有设施设备的全覆盖检查，每月出具维保报告，每季度出具季度报告，年终出具年度报告，确保消防设施设备完好率达100%。

（三）拟派本项目的技术人员必须持有《建（构）筑物消防员资格证》或《消防设施操作员证》等维保资质证书，接到采购人报障通知后在约定时间内到达现场进行技术处理。

（四）在维保期间，发现系统设备严重损坏无法修复需更换部件的，供应商应及时、如实向采购人汇报并做好善后措施。

（五）如遇重大节假日、重要活动期间，供应商应主动配合进行消防安全检查，并提供驻场服务。

（六）合同期满后，供应商应配合做好现场交接工作，确保系统处于正常运行状态。