网址： www.gzggzy.cn

招标文件

项目编号：CZ2018-0523

项目名称：广州市增城区新塘镇中心卫生院（广州市增城区新塘医院）南方医科大学南方医院增城中心医院信息化设备采购项目

项目类别：货物类

广州公共资源交易中心

2018年6月26日

温馨提示：供应商投标特别注意事项

- 参加投标之前，供应商应确认企业信用档案是否办理，以免出现企业信用档案不能被使用等问题。上述情况有可能导致投标报名信息无法导入广州公共资源交易中心（以下简称交易中心）政府采购交易系统。综合信用评价得分计算的具体时间请参阅《关于公共资源交易综合信用指数计算时间的说明》（见本项目招标公告附件）。

- 一律不接受纸质投标文件，只接受具备法律效力的电子投标文件。供应商参加投标前，应当到依法设立的电子认证服务机构（交易中心办理点）办理CA数字证书和电子签章。

- 如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商需使用更正公告后最新发布的电子招标文件来制作电子投标文件，否则投标时将无法正常提交电子投标文件。

- 供应商需在提交投标文件截止时间前完整上传电子投标文件并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得回执。逾期送达或错误投递方式送达的投标文件交易中心恕不接收。

- 对收取投标保证金的项目，只接受以银行转账方式交纳投标保证金，投标保证金到账后须登录银行网页将投标保证金绑定本项目，方为完成投标保证金交纳程序。由于转账当天不一定能够到账，建议至少提前二个工作日转账并绑定。

- 加★号的条款均被视为重要的指标要求，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处理。

- 投标人报价低于最高限价60%的，必须在投标文件中说明报价理由。

- 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按评标委员会的要求，在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将被作为无效投标处理。

- 对可接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，需提供总公司（总所）的营业执照扫描件及授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

- 评标委员会评标时，对供应商部分信息直接取自供应商在交易中心企业库登记的信息，请供应商及时维护、更新企业库的信息，确保其时效性。

- 供应商一旦依法被确认为中标人，其投标文件中的相关内容（主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等），将会随中标结果公告一并发布在采购信息发布网上，接受社会监督。

- 交易中心为采购代理机构，不对供应商报名时提交的相关资料的真实性负责，如供应商发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

# 广州市增城区新塘镇中心卫生院（广州市增城区新塘医院）南方医科大学南方医院增城中心医院信息化设备采购项目

# 招标公告

广州公共资源交易中心（以下简称交易中心）受广州市增城区新塘镇中心卫生院(广州市增城区新塘医院)（以下简称采购人）的委托，对广州市增城区新塘镇中心卫生院（广州市增城区新塘医院）南方医科大学南方医院增城中心医院信息化设备采购项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：CZ2018-0523

二、采购项目名称：广州市增城区新塘镇中心卫生院（广州市增城区新塘医院）南方医科大学南方医院增城中心医院信息化设备采购项目

三、采购项目预算金额：人民币17483300元

最高限价：17483300元人民币

四、采购数量：1项

五、采购项目内容及需求（采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策）：

（一）采购内容：南方医科大学南方医院增城中心医院信息化设备建设;

（二）本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

（三）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录） 。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。

（四）本项目运用公共资源交易综合信用指数（以下简称“信用指数”），综合信用评价得分计入综合评分，请供应商根据《公共资源交易综合信用指数评价标准》对相关资料进行登记或更新，详见本招标公告附件。

（五）对要求提交投标样品的项目，供应商应在提交投标文件截止时间前将投标样品提交到交易中心样板室，迟于提交投标文件截止时间提交的投标样品，交易中心不予收取（为便于操作，请供应商尽可能在提交投标文件当日截止时间前1小时内提交投标样品）；对要求原型演示或答辩的项目，请供应商在解密完成前到达交易中心等候。样板室或等候地点：广州市天河区天润路445号广州公共资源交易中心（太阳广场）四楼。

六、供应商资格：

（一）符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件；分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。

（二）本项目不接受联合体投标。

七、根据广东省财政厅政府采购监管处《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》的要求，供应商应在报名前通过广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）进行注册登记（相关事宜详见广东省政府采购网《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》）。

八、报名前，供应商需办理交易中心供应商信用档案（办理方法请参阅本公告附件3）。符合资格的供应商应当在2018年6月25日公告之时至2018年7月26日 23:59期间登录交易中心网站（http://www.gzggzy.cn）会员专区完成本项目报名信息登记（本项目不收取采购文件工本费）。供应商可登录交易中心网站（http://www.gzggzy.cn）自行下载招标文件。

九、现场考察及招标答疑会

（一） 本项目不需要现场考察。

（二） 本项目不需要现场招标答疑会。

十、提交投标文件时间：2018年6月26日公告之时起至2018年7月27日 9:00。

十一、提交投标文件截止时间和开标时间：2018年7月27日 9:00。

十二、供应商提交投标文件的方式：在交易中心网站会员专区上传电子投标文件。

十三、投标文件解密时间：2018年7月27日 9:00-2018年7月27日 10:00。

解密完成后及时公布开标结果，投标人可登录交易中心会员专区查看开标情况。

十四、开标地点：在线开标。

十五、本公告期限（5个工作日）自2018年6月26日至2018年7月3日止。

十六、联系事项：

（一）采购人

采购人名称：广州市增城区新塘镇中心卫生院(广州市增城区新塘医院)

采购人地址：广州市增城区永宁街道创新大道28号增城中心医院

联 系 人：文海荣 联系电话：(020)13826101071

（二）采购代理机构

名称：广州公共资源交易中心

地址：广州市天河区天润路333号  邮编：510630

对外办公时间：工作日8:30～12:00，14:00～17:30

（三）服务热线：

1.业务咨询：(020)28866000  传真：(020)26215526

2.CA数字证书及电子签章：(020)28866000转“CA数字证书及电子签章咨询”

3.电子投标技术支持电话：（020）28866000转“系统帮助咨询服务”、15360503495、15360503496（工作日服务时间：每天8:30-17:30）

4.采购文件咨询：增城交易部 陈思伟，联系电话：（020）82656543

5.项目开标、评审咨询：政府采购交易部 李初桐，联系电话：（020）28866425

6.质疑受理：政府采购审核部 陈继桦，联系电话：（020）28866163

发布人：广州公共资源交易中心

发布时间：2018年6月26日

附：交易中心位置图

# 第一章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

## 名词解释

### （一）采购代理机构：本项目是指广州公共资源交易中心，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

### （二）采购人：本项目是指广州市增城区新塘镇中心卫生院(广州市增城区新塘医院)，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

### （三）投标人：是指完成本项目报名信息登记并提交投标文件的供应商。

### （四）招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

### （五）电子投标文件：是指使用交易中心提供的投标文件管理软件制作的投标文件。

### （六）电子签名和电子签章：是指广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书和电子签章，供应商应当到上述服务机构（交易中心办理点）办理。电子签名及电子签章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

### （七）日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### （八）采购信息发布网站：广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、广州市政府采购平台（http://gzg2b.gzfinance.gov.cn）和广州公共资源交易中心网（www.gzggzy.cn）。

## 一般要求

### 投标的费用

### 不论投标的结果如何，投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。

### 采购人委托中标人支付公共资源交易服务费，其投标总报价中须包含公共资源交易服务费。中标人在下载打印电子《中标通知书》前应向交易中心支付公共资源交易服务费。

### 公共资源交易服务费以采购额按差额定率累进法（如下表）计算。

| 采购额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购额≤100万元 | 1.2% | 1.2% | 0.8% |
| 100万元＜采购额≤500万元 | 0.88% | 0.64% | 0.56% |
| 500万元＜采购额≤1000万元 | 0.64% | 0.36% | 0.44% |
| 1000万元＜采购额≤5000万元 | 0.4% | 0.2% | 0.28% |
| 5000万元＜采购额≤1亿元 | 0.2% | 0.08% | 0.16% |
| 1亿元＜采购额≤5亿元 | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| 5亿元＜采购额≤10亿元 | 0.028% | 0.028% | 0.028% |
| 10亿元＜采购额≤50亿元 | 0.0064% | 0.0064% | 0.0064% |
| 50亿元＜采购额≤100亿元 | 0.0048% | 0.0048% | 0.0048% |
| 采购额≥100亿元 | 0.0032% | 0.0032% | 0.0032% |

### 注：本项目采购额为中标金额。

### 公共资源交易服务费支付方式

中标人凭CA数字证书登录广州公共资源交易中心数字交易平台查询支付金额，并选用以下三种方式支付公共资源交易服务费：

（1）网上支付（推荐方式）：

中标人登录交易平台，选定“我是投标人（供应商）”-“公共资源交易服务费支付”，选定支付项目，输入手机号码、纳税人识别号或统一社会信用代码，使用已具备网上支付功能的个人银行卡或已开通网上支付功能的公司账户进行网上支付。

（2）现场支付：中标人携现金前往交易中心大厅西侧建设银行天润路支行交款，交款后前往财务专窗办理提供纳税人识别号或统一社会信用代码办理支付确认。

（3）汇款支付：中标人将公共资源交易服务费转账（汇款）至公共资源交易服务费结算账户（如下所示）后，到账后凭转账（汇款）凭证前往交易中心大厅西侧建设银行天润路支行财务专窗办理支付确认或使用公共资源交易服务费转账凭证上传确认系统进行支付确认。

公共资源交易服务费结算账户信息：

收款单位：广州公共资源交易中心

开户银行：中国建设银行广州市天润路支行

账号：44001583404059112025-0001

注：中标人在支付过程中输入的手机号码是领取网上电子发票的依据，请谨慎填写。中标人可在支付确认完成的3个工作日后凭上述经办人手机号登陆发票通网站“www.fapiao.com”或微信号“发票通”中下载电子发票用于报账。

### 招标文件的澄清和修改

### 交易中心对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，交易中心顺延提交投标文件截止时间。

### 更正公告为招标文件的组成部分，一经在交易中心网站发布，系统将自动通过电子邮件方式发送给已投标报名的供应商，视同已通知所有招标文件的收受人。

### 如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

### 投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 关于分支机构投标

对可接受分公司投标的项目，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

### 关于联合体投标

### 本项目不接受联合体投标。

### 关于关联企业

法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

### 关于提供前期服务的供应商

### 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 关于中小微企业投标

中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业投标应提供《中小微企业声明函》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小微企业声明函（制造商）》。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

### 知识产权

### 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

### 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

### 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

### 中标人需对所有成果、产品的知识产权负有瑕疵担保责任，因使用未被授权使用的技术、组件、系统软件、通用软件等知识产权问题引起的纠纷所产生的所有责任及费用由中标人自行承担。

### 本项目研究成果及其技术文档等所有权由采购人享有，技术文档资料包括完备的系统设计文档、功能模块说明、程序源代码、执行代码、使用手册等，采购人对本项目的所有成果具有所有权。项目所交付的应用系统软件环境包括生产环境（正式环境）、测试环境、开发环境，所有环境均要求能正常使用，未经采购人许可，中标人不得将相关采购人资料提供给第三方。

### 纪律与保密事项

### 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

### 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和交易中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

### 获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

### 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

## 质疑

### 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或交易中心一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

- 对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

- 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

- 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

### 质疑函应当包括下列主要内容：

- 质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

- 质疑项目名称及编号、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

- 提出质疑的日期。

### 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，交易中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理，同时交易中心将在企业信用档案中予以记录，对综合信用评价得分予以扣除。

### 质疑供应商对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

### 质疑受理部门：政府采购审核部

### 提交质疑函地点：交易中心三楼政府采购审核部（法律事务部），质疑函范本请自行在“交易中心主页-服务指南-资料下载-政府采购”下载

### 本次采购活动中，交易中心作出的质疑答复等文件的送达方式为现场取件或邮寄。

## 投标要求

### 投标文件的制作

### 投标文件中，除规定采用交易中心企业信息库中登记的信息外，其他内容均以电子文件编制，其格式要求详见第五章说明。如因不按要求编制而所引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。

### 投标人应使用交易中心提供的投标文件管理软件对投标文件进行合成、电子签名、电子签章及加密打包。所有投标文件不能进行压缩处理。

### 投标人不得将同一个项目或同一个子项目的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

### 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

### 招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

### ★投标人报价低于最高限价60%的，必须在投标文件中说明报价理由。

### 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

### 投标文件以及投标人与采购人、交易中心就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

### 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会交易中心，并书面报告本级人民政府财政部门。

### 投标人应承担其资格审查申请文件编制与提交所涉及的一切费用，在任何情况下交易中心对上述费用均不负任何责任。

### 投标文件的提交

### 投标人应在上传电子投标文件前，在交易中心政府采购交易系统中完成投标报名。

### 交易中心不接受现场纸质、邮寄纸质、电报、电话、传真方式投标。

### 于提交投标文件截止时间前，投标人将投标文件完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得回执。时间以交易中心政府采购交易系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件。如遇网络上传速度较慢情况，投标人也可选择到交易中心二楼自助服务区完成上传。

### 上传投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一业务数字证书进行上传操作。

### 交易中心对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

### 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件：

- 至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传并保存的。

- 投标文件未按要求进行电子签名和电子签章，或电子签名或电子签章不完整的。

- 投标文件损坏或格式不正确的。

- 未使用最新发布的招标文件制作投标文件的。

### 投标文件的修改与撤回

### 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的投标文件，投标文件一经解密，将不允许修改或撤回。

### 在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

### 在提交投标文件截止时间起至投标有效期终止日前，投标人不能撤销投标文件，否则其投标保证金（如有）将不予退还，且交易中心有权将其撤销行为载入不良信用记录。

### 投标文件的解密

### 投标人须在规定的投标解密时间内，使用制作该投标文件的同一业务数字证书对投标文件进行解密，逾期未解密的投标文件作无效投标处理。

### 投标有效期

投标有效期从提交投标文件的截止之日起算90天。

在特殊情况下，交易中心可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝并退还投标保证金；同意延期的投标人其权利与义务相应延至新的截止期。

### 投标保证金

### 投标人应交纳投标保证金：人民币174000元整。

### 交易中心不接受现金、支票及汇票方式提交的投标保证金。

### 投标保证金交纳及绑定投标项目

### 投标保证金应以投标人的名义汇入交易中心账户

### 收款单位：广州公共资源交易中心    开户行：工商银行广州太阳广场支行

银行账号：3602085729200173831-企业编号（企业编号不足9位的，应在企业编号前加“0”补齐9位。例：若企业编号为654321，则转入银行账号应填写为3602085729200173831-000654321）。

供应商可自行使用CA证书登录交易中心政府采购交易系统，以“我是投标人”的身份在“政府采购保证金管理”菜单处查询工行保证金系统登录密码（银行将继续以短信方式将该密码发送至供应商首次转账时填写在备注栏的手机号码上），以此登陆办理投标保证金绑定操作，银行保证金系统咨询联系电话：020-87556157。

- 绑定项目

### 投标人汇款到账后，凭密码登陆银行网页：

### https://verify.gd.icbc.com.cn/index.jsp，登陆点击“绑定投标项目”，在下拉框选择投标项目，点击确认后，系统即冻结相应的投标保证金金额，投标绑定操作完成。绑定操作须在提交投标文件截止时间的1小时前完成。

### 在中标结果公告发出之日起5个工作日内，交易中心采用银行主动划账方式退还未中标人的投标保证金；在采购人与中标人签订合同、并上传《广州市政府采购项目合同签订确认书》后5个工作日内，退还中标人的投标保证金；在投标有效期内不能确定中标人的，在投标有效期满后五个工作日内，退还所有投标人的投标保证金。采购失败的项目，在采购结果公告后五个工作日内，退还所有投标人的投标保证金。投标保证金自动划回到投标人银行账号。

### 下列任何一种情况发生时，投标保证金将不予退还：

### 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销投标文件的。

### 中标人无正当理由未能在规定期限内签订合同的。

### 中标人无正当理由放弃中标的。

# 第二章 采购需求

★本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

本项目采购的产品全部为核心产品。

★凡属于政府强制采购节能产品，请投标人承诺在交货时提供《节能产品政府采购清单》中的产品。（注：《节能产品政府采购清单》投标人可查询中国政府采购网<http://www.ccgp.gov.cn>。）

★凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，交货时不能提供超出此目录范畴外的替代品，产品还须同时具备国家认证认可监督管理委员会颁布《中国强制认证》（CCC认证）。

凡属优先采购节能产品，请投标人尽可能提供《节能产品政府采购清单》中的产品。（注：《节能产品政府采购清单》投标人可查询中国政府采购网<http://www.ccgp.gov.cn>。）

- 项目概况

项目建设单位简况： 南方医科大学南方医院是一所集医疗、教学、科研和预防保健为一体的大型综合性三级甲等医院，全国百佳医院。系南方医科大学（原第一军医大学）第一附属医院、第一临床医学院。医院创建于1941年，2004年8月随大学由军队移交广东省。在2016年中国最佳医院排行榜（复旦版）中排名第15位。医院现下辖院本部、增城院区、江高院区。院本部坐落在广东省广州市白云山东麓麒麟岗上，拥有广东省最大的花园式院区，曾被评为“全国部门造林绿化400佳单位”。现占地面积20.3万平方米，建筑面积45.8万平方米；展开床位2225张，医疗设备总值近14亿元；2016年门急诊量325.46万人次，年出院人数10.43万人次。

广州市增城区新塘医院，座落于东江之畔、广州东部商业重镇新塘镇繁华市区，

是一所集医疗急救、预防保健、教学科研于一体的政府公立二级综合性医院，是增城区南部医疗、急救、预防、保健、科研、教学中心。2015年1月22日，增城区人民政府与南方医院签订《南方医科大学南方医院增城院区项目合作协议》，新塘医院全面由南方医院托管,成为南方医科大学南方医院的重要组成部分。

南方医科大学南方医院增城中心医院位于广州市东部国家级增城经济技术开发区，地理位置优越，生态优良，环境优美。增城院区作为南方医院同一法人的分支机构，是由广州市增城区政府与南方医院按照三级甲等综合医院的标准合作建设而成，实行两区一体化管理，实现医疗质量、服务、效率与南方医院的同质化，致力于将医院建设为“流程智能化、管理精细化、服务优质化”的智慧型综合性三级甲等医院，打造成为广州市东部医疗中心。医院建设规模为总床位1500张，总占地面积147.16亩，建设用地面积136.63亩，总建筑面积16.19万平方米，总投资超过13亿元。首期开放床位600张，设置专业学科28个。

- 项目建设方案编制依据

2015年1月份，增城区政府与南方医科大学南方医院签订合作协议，将在增城共建南方医科大学南方医院增城院区（增城中心医院）,按照协议，增城将增城中心医院整体移交给南方医院，新塘医院也交由南方医院托管,两家医院和南方医院本部实行一体化管理，建成南方医院增城院区。增城中心医院建设项目是增城区重点民生工程，按三级综合医院标准规划建设，项目分两期实施，目前项目一期工程基建工作基本完工，按照计划将于2018年逐步全面开业。

增城中心医院为新建设的三级综合医院，有门诊楼、医技楼、住院楼、感染楼、食堂楼等5栋大楼，设置专业学科28个，主要科室有：神经外科、胸心外科、重症医学科、手术室、麻醉科、妇产科、儿科、新生儿科、普外科、泌尿外科、骨科、耳鼻喉科、皮肤科、口腔科、肿瘤科、介入科、神经内科、呼吸内科、心内科、肾内科、中医科、消化科、内分泌科、输血科、检验科、病理科、医学影像科、超声诊断科等科室。

- 项目建设目标、规模、周期

- 项目建设目标

增城中心医院定位为三级甲等综合医院；本次对南方医科大学南方医院增城中心医院整个院区进行统一规划、设计。总体规划建设完整的智能化医院系统，力争国内领先，国际一流；通过一体化集成实现医院设施统一管理。为确保增城中心医院2018年逐步全面开业的要求，信息化设备需及时采购到位并调试上线；建成增城中心医院信息系统，提高医护人员工作效率，更好的服务于患者。

依照国家《计算机信息系统安全保护等级划分准则》、《信息系统安全等级保护基本要求》、《信息系统安全保护等级定级指南》等标准，开展增城中心医院的网络和信息系统安全建设。使得增城中心医院网络系统的等级保护建设最终既可以满足等级保护的相关要求，又能够全方面为增城中心医院的业务系统提供立体、纵深的安全保障防御体系，保证信息系统整体的安全保护能力。本项目建设将完成以下目标：

1、建设并完成满足等级保护基本要求的信息系统。确保增城中心医院的整体信息化建设符合相关要求并迈向新的台阶。南方医院增城中心医院HIS系统、PACS系统、LIS系统等进行等级保护建设定为等级保护第三级，整体网络信息化平台按照三级等保基本要求进行建设。

2、建立安全管理组织机构。成立信息安全工作组，信息科负责人为安全责任人，拟定实施增城中心医院信息系统安全等级保护的具体方案，并制定相应的岗位责任制，确保信息安全等级保护工作顺利实施。

3、建立完善的安全技术防护体系。根据信息安全等级保护的要求，建立满足等级保护要求的安全技术防护体系。

4、建立健全信息系统安全管理制度。根据信息安全等级保护的要求，制定各项信息系统安全管理制度，对安全管理人员或操作人员执行的重要管理操作建立操作规程和执行记录文档。

5、制定保障业务系统不中断的应急预案。应急预案是安全等级保护的重要组成部分，按可能出现问题的不同情形制定相应的应急措施。

6、安全培训：为增城中心医院信息化技术人员提供信息安全相关技术知识培训。

- 项目规模

南方医科大学南方医院增城院区暨增城中心医院位于广州市东部国家级增城经济技术开发区，用地东至香山大道，南至中新塑料项目用地，西至工业园区配套员工宿舍用地，北接创新大道，总用地面积约10公顷。现状地形较规整，东西向长约350米，南北向宽约300米。增城院区作为南方医院同一法人的分支机构，是由广州市增城区政府与南方医院按照三级甲等综合医院的标准合作建设而成，实行两区一体化管理，实现医疗质量、服务、效率与南方医院的同质化，致力于将医院建设为“流程智能化、管理精细化、服务优质化”的智慧型综合性三级甲等医院，打造成为广州市东部医疗中心。

增城中心医院定位为三级甲等综合医院，一期完成门诊楼、医技楼、住院楼等主要建筑，以及感染楼、食堂等附属建筑，设置600张左右病床，总建筑面积为8.4万平方米。

- 建设周期

本期项目总体建设周期大概为90个日历日，约3个月。

- 总投资及来源

南方医科大学南方医院增城中心医院信息化设备采购项目的总投资预算为1748.33万元，含货物设计、制造、包装、运输、安装调试、检测及验收合格之前及质保期内服务及备品备件发生的所有含税费用。。

- 项目本期采购需求

- 信息化设备采购基本要求和原则

1、设计方案应立足先进技术，采用先进的设计理念、技术路线和技术体系架构，建设高性能统一服务器系统及超融合系统，实现资源共享，负载均衡和快速应用部署，按需使用的共享方式；

2、建设本地双活系统，实现存储系统双活，保证系统高可用性；

3、建设本地备份容灾系统，防范逻辑错误的发生；

4、投标供应商所提供的产品必须为原厂、正版产品，提供原厂授权函及服务函；投标供应商提供的产品满足增城中心医院信息化的整体架构和要求。

5、根据采购人要求，对部分产品（超融合系统、高性能分布式存储）进行演示及答辩。

- 系统技术架构要求

根据“信息系统一期建设项目”的硬件及性能要求，在确保采购的信息化设备能稳定支撑增城中心医院信息系统的开发和部署要求的前提下，并以建设“增城中心医院为三级甲等综合医院，增城中心医院HIS系统、PACS系统、LIS系统等进行等级保护建设定为等级保护第三级，整体网络信息化平台按照三级等保基本要求”为目标进行产品参数选择，并符合未来五年增城中心医院的信息化建设的规划。

- 增城中心医院服务器、网络架构拓扑如下图：

HIS/PACS等核心业务系统采用传统三层架构，需考虑业务的可靠性、稳定性、高效性、连续性，最大化确保业务持续运行，同时保证数据安全。我们规划为业务应用服务器、数据库服务器、数据存储，并将建设各服务器和存储的高可用集群。服务器高可用通常用双机热备的方式实现，此次三套核心业务系统均采用专业的集群软件搭建三套双机热备系统，同时在存储双活上采用业界领先的、不需要添加存储虚拟化网关的存储双活方案——配置成存储双活的集群，通过其大缓存和智能分层技术的引入消除传统三层架构中存储性能的瓶颈，并通过其业界领先的实时压缩技术，保障我院存储容量有超强的弹性而无需频繁升级，因而降低后续采购和服务成本。PACS影像归档，结合分布式存储方案，有理想的容量/性能比，并且有极高的可用性，同时可分流主存储压力、提升双活的效率。

核心业务（HERP、EMR、LIS、RIS、CIS等）系统采用先进的超融合系统架构。超融合架构在数据中心中承担着计算资源池和分布式存储资源池的作用，极大地简化了数据中心的基础架构，而且通过软件定义的计算资源虚拟化和分布式存储架构实现无单点故障、无单点瓶颈、弹性扩展、性能线性增长等能力；在虚拟化层可以自由选择Hypervisor的品牌，包括VMware vSphere、MicroSoft Hyper-v和KVM；而且通过简单、方便的管理界面，实现对数据中心基础架构层的计算、存储、虚拟化等资源进行统一的监控、管理和运维。

超融合基础架构形成的计算资源池和存储资源池直接可以被云计算平台进行调配，服务于OpenStack、Cloud Foundry、Docker、Hadoop等IAAS、PAAS平台，对上层的业务系统等进行支撑。同时，分布式存储架构简化容灾方式，实现同城数据双活和异地容灾。现有的超融合基础架构未来甚至可以直接延伸到公有云，可以轻松将私有云业务迁到公有云服务。

安全设备及安全软件的选取依照国家《计算机信息系统安全保护等级划分准则》、《信息系统安全等级保护基本要求》、《信息系统安全保护等级定级指南》等标准，开展增城中心医院的网络和信息系统安全建设。使得增城中心医院网络系统的等级保护建设最终既可以满足等级保护的相关要求，又能够全方面为增城中心医院的业务系统提供立体、纵深的安全保障防御体系，保证信息系统整体的安全保护能力。利用容灾备份（CDP）对核心业务数据做好本地数据备份,考虑到未来与本部的异地容灾，须兼容院本部容灾备份系统；在本地高可用建设的基础上，未来建设跨机房的容灾系统，实现同城应用级别灾备；能够实现“从无到有、从有到优、统筹规划、分步实施”，不仅仅考虑防止物理灾难风险，同时要能够防止逻辑灾难风险。

- 考虑到项目统一交付和后期维护，要求数据中心分类下HIS应用服务器、HIS

数据库服务器、PASC应用-数据库服务器、外网应用服务器、域服务器、医保前置服务器、云桌面服务器为同一品牌；HIS业务主存储、PACS业务主存储、高性能分布式存储为同一品牌；针式打印机、热敏打印机、条码打印机为同一品牌；黑白激光打印机、彩色激光打印机、彩色激光多功能打印复印一体机为同一品牌；医用专业显示器：5M灰阶医用显示器、3M灰阶医用显示器、2M彩色医用显示器为同一品牌。40寸终端液晶显示屏、50寸终端液晶显示屏为同一品牌。

- HIS应用服务器、HIS数据库服务器和PACS应用及数据库服务器均要求采用

高性能高可靠性的业界领先的服务器产品，同时采用多功能双机HA套件，充分实现一备一、一备N、N备一、N备N等多种工作模式，同时提供了最高级别的可用性和最灵活的可伸缩性；为了快速上线业务，外网应用服务器、域服务器、医保前置服务器均要求采用高性能高可靠性的业界领先的服务器产品；同时为了保障这些服务器在我院使用中获取足够的业务支持效率，除了服务器硬件要求原厂5年整机7x24小时免费保修服务以及关键业务4小时内用户现场响应服务之外，还要求服务器厂商或相应软件原厂针对以上提及的11台服务器提供5年5x9关键业务系统产品电话、Email与远程支持服务（包括 微软Windows Server、Redhat Linux、VMware vsphere、 Oracle DB、微软SQL Server、微软Exchange Server以及多功能HA套件 ），并提供相对应服务年限的售后服务承诺函。

- HIS业务主存储和PACS业务主存储系统采用高性能统一存储阵列，共同组成

分布式DRAID组实现可用容量不小于 16TB，标配数据自动分层（高速存储部分至少占据1/4盘数和1/8容量，采用10DWD高性能闪存盘），系统会根据业务访问的频繁程度自动将相应数据在不同类的硬盘上灵活存储并移动，通过实时压缩功能提供弹性存储空间最大达80TB；为了保障存储在我院使用中获取足够的业务支持效率，要求原厂提供5年整机7x24小时免费保修服务以及用户现场响应服务，业务系统上线前原厂工程师应协助我院完成存储部署服务。HIS系统和PACS系统两台同配置存储互作镜像，作为医院信息系统数据库主存储使用。将 HIS/PACS 等系统数据同时写入到两存储上，实现数据双活，结合业务级容灾，保障 RPO=0，RTO=0，充分保证核心系统 7*24 业务连续性。实现在一个数据中心内部的存储虚拟化，消除 SAN 孤岛，可以实现不同数据中心之间不同虚拟域的融合，打通数据中心之间数据互相访问、互相共享的障碍，构建真正意义上的 “双活”数据中心。

- HIS业务主存储和PACS业务主存储两台同配置存储实现双活，作为医院信息

系统数据库主存储使用。将 HIS/PACS 等系统数据同时写入到两存储上，实现数据双活，结合业务级容灾，保障 RPO=0，RTO=0，充分保证核心系统 7*24 业务连续性。实现在一个数据中心内部的存储虚拟化，消除 SAN 孤岛，可以实现不同数据中心之间不同虚拟域的融合，打通数据中心之间数据互相访问、互相共享的障碍，构建真正意义上的 “双活”数据中心。

- I/O 级回滚的专业数据保护装置。 将生产存储上的 CDP 日志卷放置于镜像

后的容灾存储系 统上。当发生人为或其他逻辑性数据错误时, 可随时通过该 CDP 架构实现连续数据回滚, 最小程度地降低数据错误损失。

- 超融合系统采用业界领先的超融合软硬件承载除方案提及的主业务系统之外

的所有业务系统（HERP、EMR、LIS、RIS、CIS等），以应用为中心，数据集跟随虚拟机，降低网络访问，提升整体性能，为下一步主业务系统超融合部署打下坚实的基础；另外，超融合系统将配合高性能分布式存储承担容灾、测试、分析等附加功能；为了保障超融合系统在我院使用中获取足够的业务支持效率，要求软件部分提供三年原厂免费质保及技术服务支持，提供原厂400热线，同时原厂硬件部分享受原厂5年整机7x24小时免费保修服务以及关键业务4小时内用户现场响应服务，业务系统上线前原厂工程师应协助我院完成超融合部署服务。

- 高性能分布式存储承载PACS影像归档和检索功能，并兼作各数据库系统的容

灾存储。通过连续数据保护装置将主存储上的各种业务数据镜像至该容灾存储上，容灾存储上的数据可以恢复各种业务正常使用，也可以直接挂载超融合系统用作容灾、测试、分析等用途；为了保障高性能分布式存储在我院使用中获取足够的业务支持效率，要求软件部分提供三年原厂免费质保及技术服务支持，提供原厂400热线，同时原厂硬件部分享受原厂5年整机7x24小时免费保修服务以及关键业务4小时内用户现场响应服务，业务系统上线前原厂工程师应协助我院完成高性能分布式存储部署服务。

- 根据服务器及存储具体配置数量，配置相应端口及速率的光纤交换机。

- 信息化设备采购清单及详细参数、规格和技术要求

#### (1)、信息化设备采购清单

| 序号 | 名称 | 配置参数（用途与说明） | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIS应用服务器 | 详细参数请查看《HIS应用服务器详细参数、规格和技术要求》 | 2 | 台 | 原厂五年整机7x24小时免费保修服务以及4小时内用户现场响应服务 |
| 2 | HIS数据库服务器 | 详细参数请查看《HIS数据库服务器详细参数、规格和技术要求》 | 2 | 台 |  |
| 3 | HIS业务主存储 | 详细参数请查看《HIS业务主存储详细参数、规格和技术要求》 | 1 | 台 |  |
| 4 | PACS应用-数据库服务器 | 详细参数请查看《PACS应用-数据库服务器详细参数、规格和技术要求》 | 2 | 台 |  |
| 5 | PACS业务主存储 | 详细参数请查看《PACS业务主存储详细参数、规格和技术要求》 | 1 | 台 |  |
| 6 | 光纤SAN交换机 | 详细参数请查看《光纤SAN交换机详细参数、规格和技术要求》 | 2 | 台 |  |
| 7 | 双机HA软件 | 详细参数请查看《双机HA软件详细参数、规格和技术要求》 | 3 | 套 |  |
| 8 | 外网应用服务器 | 详细参数请查看《外网应用服务器详细参数、规格和技术要求》 | 2 | 台 |  |
| 9 | 域服务器 | 详细参数请查看《域服务器详细参数、规格和技术要求》 | 1 | 台 |  |
| 10 | 医保前置服务器 | 详细参数请查看《医保前置服务器详细参数、规格和技术要求》 | 2 | 台 |  |
| 11 | 超融合系统 | 详细参数请查看《超融合系统详细参数、规格和技术要求》 | 1 | 套 |  |
| 12 | 超融合系统高性能分布式存储交换机 | 详细参数请查看《超融合系统高性能分布式存储交换机详细参数、规格和技术要求》 | 2 | 台 |  |
| 13 | 高性能分布式存储 | 详细参数请查看《高性能分布式存储详细参数、规格和技术要求》 | 1 | 台 |  |
| 14 | 数据库软件 | 详细参数请查看《数据库软件详细参数、规格和技术要求》正版SQL Server企业版（版本不低于SQL Server 2014企业版） | 1 | 套 |  |
| 15 | 防病毒软件 | 详细参数请查看《防病毒软件详细参数、规格和技术要求》网络客户端防病毒授权 | 500 | 个 | 原厂三年升级许可授权及服务 |
|  |  | 详细参数请查看《防病毒软件详细参数、规格和技术要求》服务器端防病毒授权 | 20 | 个 |  |
| 16 | 网安全风险管理与审计系统 | 详细参数请查看《网安全风险管理与审计系统详细参数、规格和技术要求》 本次配1000个用户授权许可，含桌面管理和审计 | 1 | 套 | 原厂三年升级许可授权及服务 |
| 17 | 网闸 | 详细参数请查看《网闸详细参数、规格和技术要求》 | 1 | 台 | 原厂五年保修 |
| 18 | 运维堡垒机 | 详细参数请查看《运维堡垒机详细参数、规格和技术要求》 | 1 | 台 | 原厂五年保修 |
| 19 | 综合日志审计 | 详细参数请查看《综合日志审计详细参数、规格和技术要求》 | 1 | 台 | 原厂五年保修 |
| 20 | 数据备份（CDP） | 详细参数请查看《数据备份（CDP详细参数、规格和技术要求》 | 1 | 套 | 原厂三年保修 |
| 21 | 云桌面系统 | 云桌面 服务器 | 详细参数请查看《云桌面服务器详细参数、规格和技术要求》 | 4 | 台 | 原厂五年整机7x24小时免费保修服务以及4小时内用户现场响应服务 |
|  |  | 云桌面终端 | 详细参数请查看《云终端系统详细参数、规格和技术要求》 | 100 | 套 |  |
|  |  | 云桌面软件及授权 | 详细参数请查看《云桌面软件及授权详细参数、规格和技术要求》 | 100 | 个 |  |
| 22 | 电脑1 | 详细参数请查看《电脑1详细参数、规格和技术要求》 | 50 | 套 | 原厂五年保修 |
| 23 | 电脑2 | 详细参数请查看《电脑2详细参数、规格和技术要求》 | 400 | 套 | 原厂五年保修 |
| 24 | 就诊卡读卡器 | 详细参数请查看《就诊卡读卡器详细参数、规格和技术要求》 | 200 | 台 | 原厂三年保修 |
| 25 | 身份证读卡器 | 详细参数请查看《身份证读卡器详细参数、规格和技术要求》 | 50 | 台 | 原厂三年保修 |
| 26 | 扫描枪 | 详细参数请查看《扫描枪详细参数、规格和技术要求》 | 40 | 个 | 原厂三年保修 |
| 27 | 针式打印机 | 详细参数请查看《针式打印机详细参数、规格和技术要求》 | 50 | 台 | 原厂三年保修 |
| 28 | 热敏打印机 | 详细参数请查看《热敏打印机详细参数、规格和技术要求》 | 50 | 台 | 原厂一年保修 |
| 29 | 条码打印机 | 详细参数请查看《条码打印机详细参数、规格和技术要求》 | 50 | 台 | 原厂一年保修 |
| 30 | 黑白激光打印机 | 详细参数请查看《黑白激光打印机详细参数、规格和技术要求》 | 200 | 台 | 原厂一年保修 |
| 31 | 彩色激光打印机 | 详细参数请查看《彩色激光打印机详细参数、规格和技术要求》 | 5 | 台 | 原厂一年保修 |
| 32 | 多功能打印 复印一体机 | 详细参数请查看《多功能打印复印一体机详细参数、规格和技术要求》 | 4 | 台 | 原厂一年保修 |
| 33 | 多功能彩色A3/A4激光打印机复印机扫描一体机 | 详细参数请查看《多功能彩色A3/A4激光打印机复印机扫描一体机详细参数、规格和技术要求》 | 4 | 台 | 原厂一年保修 |
| 34 | 扫描仪 | 详细参数请查看《扫描仪详细参数、规格和技术要求》 | 4 | 台 | 原厂一年保修 |
| 35 | UPS | 详细参数请查看《UPS详细参数、规格和技术要求》 | 55 | 台 | 原厂一年保修 |
| 36 | 5M医用专业灰阶显示器 | 详细参数请查看《5M医用专业灰阶显示器详细参数、规格和技术要求》 | 2 | 台 | 原厂五年保修 |
|  | 3M医用专业灰阶显示器 | 详细参数请查看《3M医用专业灰阶显示器详细参数、规格和技术要求》 | 12 | 台 | 原厂五年保修 |
|  | 2M彩色医用专业显示器 | 详细参数请查看《2M彩色医用专业显示器详细参数、规格和技术要求》 | 12 | 台 | 原厂五年保修 |
| 37 | 便携式投影仪 | 详细参数请查看《便携式投影仪详细参数、规格和技术要求》 | 2 | 台 | 原厂两年保修 |
| 38 | 远程模块 | 详细参数请查看《远程模块详细参数、规格和技术要求》 | 1 | 套 | 原厂三年保修 |
| 39 | 电话机 | 详细参数请查看《电话机详细参数、规格和技术要求》 | 300 | 台 | 原厂一年保修 |
| 40 | 40寸终端液晶显示屏 | 详细参数请查看《40寸终端液晶显示屏格和技术要求》 | 228 | 台 | 原厂整机一年保修 |
| 41 | 50寸终端液晶显示屏 | 详细参数请查看《50寸终端液晶显示屏详细参数、规格和技术要求》 | 200 | 台 | 原厂整机一年保修 |
| 42 | 100M点对点电路 | 详细参数请查看《100M点对点电路详细参数、规格和技术要求》 | 1 | 条 | 至南方医院校园网 |
|  | 300M互联网专线 | 详细参数请查看《100M点对点电路详细参数、规格和技术要求》 | 1 | 条 | 互联网 |
|  | 10M点对点电路 | 详细参数请查看《10M点对点电路详细参数、规格和技术要求》 | 2 | 条 | 医保、公医点对点专线 |
| 43 | 合计 |  |  |  |  |

备注：部分终端设备数量可能会有变化，按实际需要采购并结算。

#### (2) 、信息化设备详细参数、规格和技术要求

1、HIS应用服务器（2台）

| 序号 | 指标项 | 详细参数、规格和技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体要求 | 机架式2U四路服务器，标配上架导轨； |
| 2 | ★基本参数 | 原厂标配机箱，现配4颗相当于或等于Intel Xeon 5118 (2.3GHz睿频至3.2GHz、12核、2条UPI、TDP 105W) 处理器 |
|  |  | 芯片组相当于或等于Intel C624 |
|  |  | 内存性能不低于以下配置：标配≥8根16GB相当于或等于 Registered ECC DDR4 2666MHz内存，本次2U机箱中已标配48个内存插槽 |
|  |  | 原厂标配4口光口万兆以太网卡（含4个光纤SFP+模块）+4条5米OM3多模光纤线缆 |
|  |  | 原厂标配≥4块480G企业级固态硬盘 |
|  |  | 原厂标配每服务器一套相当于正版Windows Server 2016标准版（含正版授权，带正版光盘及序列号） |
| 3 | HBA卡 | 原厂标配2块双口16Gb光纤HBA卡+4条5米OM3多模光纤线缆 |
| 4 | 阵列控制器 | 原厂标配≥1块12Gbps SAS阵列卡，支持硬件RAID 0，1，10；支持AnyBay技术，可让硬盘同时支持SAS/SATA/NVMe SSD； |
| 5 | 电源 | 配置2个≥1600W铂金级1+1冗余电源，标配≥2条2.8米C13/C14机架式电源线缆 |
| 6 | 散热 | 支持ASHARE A4标准，可正常运行温度达45°C，提供原厂官网链接地址与截屏 |
| 7 | 扩展性 | 原厂标配2U机箱最大支持＞10个PCIe 3.0插槽 |
| 8 | 可靠性 | 热插拔组件：电源、风扇、硬盘等支持热插拔 |
| 9 | 安全性 | 原厂标配符合中国标准的安全芯片TCM可信模块 |
| 10 | 能效管理 | 原厂提供正版软件，支持上千台服务器功耗管理，生成服务器节点能耗图表，报告功耗状态和趋势；并能监视CPU、内存、硬盘、网卡实时功耗和利用率，可选升级至控制版，实现服务器限电等功能。上述能效管理具有计算机软件著作权登记证书，提供原厂证书扫描。 |
| 11 | 管理维护 | 原厂标配集成管理模块，系统管理支持风扇、电源、温度监控，支持自动服务器重启、LED控制、本地固件更新、错误日志。上述管理软件具计算机软件著作权登记证书，提供原厂证书扫描。 |
| 12 | 远程监控 | 原厂提供正版基础架构监控系统软件，能够通过带外/带内方式对服务器等硬件提供部件级监控管理： （1）具备自主知识产权，具有软件产品的计算机软件著作权登记证书，提供原厂证书扫描； （2）能够对服务器硬件进行带外加带内监控； （3）具备iKVM功能，不依赖操作系统对服务器进行远程管理和维护； （4）需具备资产收集和变更管理功能； （5）支持邮件、短信等报警方式； （6）支持故障自动直报原厂功能。 |
| 13 | 故障前预报警 | 包含CPU、内存、硬盘、电源、风扇等关键部件的故障前预报警服务 |
| 14 | 统一运维管理 | 提供硬件集中式资源管理系统，可简化基础结构管理、加快响应和提高硬件系统可用性，可自动发现、清点、跟踪、监控和配置服务器、网络和存储硬件，提供如下功能： 1）硬件管理：可免代理进行硬件管理，可自动发现可管理的设备（包括服务器、网络和存储硬件），收集受管设备的清单数据，包括查看状态和属性、配置系统和网络设置、启动管理界面、打开和关闭电源以及远程控制；展示机架视图将受管设备进行分组，以反映数据中心内真实的机架安装情况。 2）硬件监控：可集中查看从受管设备生成的所有事件和警报，事件或警报将传递到集中管理平台，并显示在事件或警报日志中，可从仪表板和状态栏中查看所有事件和警报的摘要，同时可查看特定设备的警报和事件详细信息。 3）固件合规性和更新：可集中将固件合规性策略分配给受管设备，简化固件管理，监控对这些设备的清单作出的更改，并标记任何不合规的设备，可使用从所管理的固件更新的存储库为该设备应用并激活固件更新。 4）用户管理：支持集中认证服务器管理用户帐户和认证用户凭证；具备用户操作审核日志，提供用户操作（如登录、创建新用户或更改用户密码）的历史记录。 5）与主流管理平台集成：提供与Microsoft Systems Center 和Vmware vCenter集成的插件模块，通过插件模块可提供物理设备发现、监控和管理功能。必须提供插件下载网址。 6）必须内置相当于 XClarity Controller 持续监控系统参数，触发预警，可在出现故障时执行恢复操作，以最大限度地缩短停机时间。 |
| 15 | 售后服务 | 原厂5年整机7x24小时免费保修服务以及4小时内用户现场响应服务。 |

2、HIS数据库服务器（2台）

| 序号 | 指标项 | 详细参数、规格和技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体要求 | 机架式4U四路服务器，标配上架导轨； |
| 2 | ★基本参数 | 原厂标配机箱，现配4颗相当于或等于Intel Xeon 6126 (2.6GHz睿频至3.7GHz、12核、3条UPI、TDP 125W) 处理器； |
|  |  | 芯片组相当于或等于Intel C624 |
|  |  | 内存性能不低于以下配置：标配≥16根16GB相当于或等于 Registered ECC DDR4 2666MHz内存 |
|  |  | 原厂标配4口光口万兆以太网卡（含4个光纤SFP+模块）+4条5米OM3多模光纤线缆 |
|  |  | 原厂标配≥4块480G企业级固态硬盘 |
|  |  | 原厂标配每服务器一套相当于正版Windows Server 2016标准版（含正版授权，带正版光盘及序列号） |
| 3 | HBA卡 | 原厂标配2块双口16Gb光纤HBA卡+4条5米OM3多模光纤线缆 |
| 4 | 阵列控制器 | 标配≥1块12Gbps SAS阵列卡，支持硬件RAID 0，1，10 |
| 5 | 电源 | 配置4个≥1100W铂金级2+2冗余电源，标配≥4条2.8米C13/C14机架式电源线缆 |
| 6 | 散热 | 支持ASHARE A4标准，可正常运行温度达45°C，提供原厂官网链接地址与截屏 |
| 7 | 扩展性 | 标配4U机箱最大支持＞15个PCIe 3.0插槽（其中包括＞12个PCIe3.0 x16插槽），另有至少2个不占用后置PCIE插槽的独立RAID扩展槽。 |
| 8 | 模块化 | 全模块化设计，无需打开上盖，可从服务器前后直接插拔维护 |
| 9 | 可靠性 | 热插拔组件：电源、风扇、硬盘、PCI I/O等支持热插拔 |
| 10 | 安全性 | 原厂标配符合中国标准的安全芯片TCM可信模块 |
| 11 | ★整机处理能力 | 按国家互联网信息办公室、国家工业和信息化部2017年 第1号发文《网络关键设备和网络安全专用产品目录（第一批）》要求，服务器运行安全数据库系统TPC-E tpsE（每秒可交易数量）≥4500个，以TPC官网（www.tpc.org）投标机型的相关数值截屏与查询链接为准，投标人提供《原厂点对点参数响应表》须包含这些内容 |
| 12 | 能效管理 | 原厂提供正版软件，支持上千台服务器功耗管理，生成服务器节点能耗图表，报告功耗状态和趋势；并能监视CPU、内存、硬盘、网卡实时功耗和利用率，可选升级至控制版，实现服务器限电等功能。上述能效管理具有计算机软件著作权登记证书，提供原厂证书扫描。 |
| 13 | 管理维护 | 原厂集成管理模块，系统管理支持风扇、电源、温度监控，支持自动服务器重启、LED控制、本地固件更新、错误日志。上述管理软件具计算机软件著作权登记证书，提供原厂证书扫描。 |
| 14 | 远程监控 | 原厂提供正版基础架构监控系统软件，能够通过带外/带内方式对服务器等硬件提供部件级监控管理： （1）具备自主知识产权，具有软件产品的计算机软件著作权登记证书，提供原厂证书扫描； （2）能够对服务器硬件进行带外加带内监控； （3）具备iKVM功能，不依赖操作系统对服务器进行远程管理和维护； （4）需具备资产收集和变更管理功能； （5）支持邮件、短信等报警方式； （6）支持故障自动直报原厂功能。 |
| 15 | 故障前预报警 | 包含CPU、内存、硬盘、电源、风扇等关键部件的故障前预报警服务 |
| 16 | 统一运维管理 | 提供硬件集中式资源管理系统，可简化基础结构管理、加快响应和提高硬件系统可用性，可自动发现、清点、跟踪、监控和配置服务器、网络和存储硬件，提供如下功能： 1）硬件管理：可免代理进行硬件管理，可自动发现可管理的设备（包括服务器、网络和存储硬件），收集受管设备的清单数据，包括查看状态和属性、配置系统和网络设置、启动管理界面、打开和关闭电源以及远程控制；展示机架视图将受管设备进行分组，以反映数据中心内真实的机架安装情况。 2）硬件监控：可集中查看从受管设备生成的所有事件和警报，事件或警报将传递到集中管理平台，并显示在事件或警报日志中，可从仪表板和状态栏中查看所有事件和警报的摘要，同时可查看特定设备的警报和事件详细信息。 3）固件合规性和更新：可集中将固件合规性策略分配给受管设备，简化固件管理，监控对这些设备的清单作出的更改，并标记任何不合规的设备，可使用从所管理的固件更新的存储库为该设备应用并激活固件更新。 4）用户管理：支持集中认证服务器管理用户帐户和认证用户凭证；具备用户操作审核日志，提供用户操作（如登录、创建新用户或更改用户密码）的历史记录。 5）与主流管理平台集成：提供与Microsoft Systems Center 和Vmware vCenter集成的插件模块，通过插件模块可提供物理设备发现、监控和管理功能。必须提供插件下载网址。 6）必须内置相当于 XClarity Controller 持续监控系统参数，触发预警，并在出现故障时执行恢复操作，以最大限度地缩短停机时间。 |
| 17 | 售后服务 | 原厂5年整机7x24小时免费保修服务以及4小时内用户现场响应服务。 |

3、HIS业务存储（1台）

| 序号 | 指标项 | 详细参数、规格和技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体要求 | 本存储与项目中PACS业务主存储成跨数据中心的双存储Active-Active双活互备，保障了各种应用性能的均衡和可靠性的水准。 |
| 2 | 控制器 | 冗余控制器，双活并可互备；每个控制器包含至少1颗相当于Intel Xeon 10核2.2GHz的处理器，可由双控制器升级到8个控制器；系统最大配置高速缓存≥512GB，目前配置冗余缓存≥128GB（不含任何性能加速模块，如FlashCache、PAM卡、SSD Cache、或NAS缓存等） |
| 3 | 前端通道端 | 支持8G FC、1Gb iSCSI、10Gb iSCSI、10Gb FCoE、16Gbps FC; 系统最大支持64个8Gb FC前端口和24个1Gb ISCSI主机端口； 当前配置8个16Gb光纤主机端口和6个1Gb iSCSI主机端口 |
| 4 | 磁盘通道接 | 最大支持≥16个48Gbps SAS3.0磁盘通道； 当前配置 4个48Gbps SAS3.0磁盘通道； |
| 5 | ★磁盘类型 | 当前配置6个400GB 写密集型企业级固态硬盘（持久性要求10 DWPD）以及18个900GB 10000rpm 2.5寸 SAS 硬盘 |
| 6 | RAID技术 | 支持同尺寸的不同类型的磁盘混插(SSD/SAS/SATA)混插；混合支持RAID0, 1, 5, 10, 6和分布式RAID 杜绝单块热备盘性能瓶颈，许可已开通不再额外付费 |
| 7 | 扩展能力 | 投标机型的最大磁盘数量≥1000个硬盘，支持在线磁盘动态扩展及存储容量LUN扩展，升级过程不停机，且不影响原始生产数据，支持不同类型扩展柜混接，许可已开通不再额外付费 |
| 8 | 数据实时压缩功能 | 在缓存中即可实现数据实时压缩功能（压缩前不占用磁盘空间）；可对在线数据卷做压缩，因此可用空间的可能扩大 5倍（原厂承诺：压缩率若不能达到则免费为用户扩容至指定容量） |
| 9 | 外部存储虚拟化功能 | 配置外置磁盘系统虚拟化功能选项：投标机型支持对多个不同品牌的异构磁盘系统虚拟化能力，使之整合为一个统一的磁盘资源池。 不具备该功能的磁盘阵列，允许配置额外的存储虚拟化设备。 |
| 10 | 自动精简配置 | 支持磁盘空间“自动精简配置”（Thin Provision，软件许可不限制磁盘容量）。配置不限容量的软件许可。 |
| 11 | 自动分层功能 | 数据在不同存储层间自动迁移功能——软件可自动监控和发现磁盘系统内热点数据，自动将热点数据迁移至0层SSD固态盘中，并将变化的非热点数据从0层SSD自动回迁至1层SAS/SATA，从而自动优化提升磁盘系统I/O性能。 配置不限容量的License许可。 |
| 12 | 存储快照 | 快照许可，实现逻辑盘的“瞬时”快照复制，快照支持克隆型、增量备份型、指针型三种快照模式； 支持对虚拟化存储支持的数据快照功能； 配置不限容量的License许可 |
| 13 | 存储双活 | 支持2台投标机型设备之间直接做跨机房的双活，不需要借助任何第三方存储虚拟化网关，配置不限容量的License许可。设备交付时原厂工程师须免费完成存储双活部署。 |
| 14 | 自动热点消除功能 | 磁盘阵列自动实时动态监控和发现磁盘系统内的热点数据，基于子卷自动重新分布热点数据至整个存储池中，从而自动消除热点，优化提升磁盘系统I/O性能。 |
| 15 | 数据迁移功能 | 配置在线数据迁移功能：对主机透明的数据在线迁移，从一个逻辑盘在线迁移至另一个逻辑盘，不中断应用I/O，配置不限容量的许可 |
| 16 | 实时存储性能监控功能 | 配置实时存储性能监控功能 收集和显示实时性能状态，包括控制器CPU 利用率；端口利用率；I/O 吞吐速率；逻辑卷I/O吞吐速率、带宽、延时等指标 |
| 17 | 支持的操作系统 | 支持IBM AIX、HP-UX 、Sun Solaris、Windows、Linux、 VMWare, IBM System zlinux |
| 18 | 售后服务 | 原厂5年整机7x24小时免费保修服务以及4小时内用户现场响应服务，原厂工程师首次存储部署服务。 |

4、PACS应用-数据库服务器（2台）

| 序号 | 指标项 | 详细参数、规格和技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体要求 | 机架式4U四路服务器，标配上架导轨； |
| 2 | ★基本参数 | 原厂标配机箱，现配4颗相当于或等于Intel Xeon 6126 (2.6GHz睿频至3.7GHz、12核、3条UPI、TDP 125W) 处理器； |
|  |  | 芯片组相当于或等于Intel C624 |
|  |  | 内存性能不低于以下配置：标配≥16根16GB 相当于Registered ECC DDR4 2666MHz内存 |
|  |  | 原厂标配4口光口万兆以太网卡（含4个光纤SFP+模块）+4条5米OM3多模光纤线缆 |
|  |  | 原厂标配≥4块480G企业级固态硬盘 |
|  |  | 原厂标配每服务器一套相当于正版Windows Server 2016标准版（含正版授权，带正版光盘及序列号） |
| 3 | HBA卡 | 原厂标配2块双口16Gb光纤HBA卡+4条5米OM3多模光纤线缆 |
| 4 | 阵列控制器 | 标配≥1块12Gbps SAS阵列卡，支持硬件RAID 0，1，10 |
| 5 | 电源 | 配置4个≥1100W铂金级2+2冗余电源，标配≥4条2.8米C13/C14机架式电源线缆 |
| 6 | 散热 | 支持ASHARE A4标准，可正常运行温度达45°C，提供原厂官网链接地址与截屏 |
| 7 | 扩展性 | 标配4U机箱最大支持＞15个PCIe 3.0插槽（其中包括＞12个PCIe3.0 x16插槽），另有至少2个不占用后置PCIE插槽的独立RAID扩展槽。 |
| 8 | 模块化 | 全模块化设计，无需打开上盖，可从服务器前后直接插拔维护 |
| 9 | 可靠性 | 热插拔组件：电源、风扇、硬盘、PCI I/O等支持热插拔 |
| 10 | 安全性 | 原厂标配符合中国标准的安全芯片TCM可信模块 |
| 11 | 整机处理能力 | 按国家互联网信息办公室、国家工业和信息化部2017年 第1号发文《网络关键设备和网络安全专用产品目录（第一批）》要求，服务器运行安全数据库系统TPC-E tpsE（每秒可交易数量）≥4500个，以TPC官网（www.tpc.org）投标机型的相关数值截屏与查询链接为准，投标人提供生产厂商《原厂点对点参数响应表》须包含这些内容 |
| 12 | 能效管理 | 提供原厂正版软件，支持上千台服务器功耗管理，生成服务器节点能耗图表，报告功耗状态和趋势；并能监视CPU、内存、硬盘、网卡实时功耗和利用率，可选升级至控制版，实现服务器限电等功能。上述能效管理具有计算机软件著作权登记证书，交货时提供原厂证书扫描件。 |
| 13 | 管理维护 | 原厂集成管理模块，系统管理支持风扇、电源、温度监控，支持自动服务器重启、LED控制、本地固件更新、错误日志。上述管理软件具计算机软件著作权登记证书，提供原厂证书扫描件。 |
| 14 | 远程监控 | 原厂提供正版基础架构监控系统软件，能够通过带外/带内方式对服务器等硬件提供部件级监控管理： （1）具备自主知识产权，具有软件产品的计算机软件著作权登记证书，提供原厂证书扫描件； （2）能够对服务器硬件进行带外加带内监控； （3）具备iKVM功能，不依赖操作系统对服务器进行远程管理和维护； （4）需具备资产收集和变更管理功能； （5）支持邮件、短信等报警方式； （6）支持故障自动直报原厂功能。 |
| 15 | 故障前预报警 | 包含CPU、内存、硬盘、电源、风扇等关键部件的故障前预报警服务 |
| 16 | 统一运维管理 | 提供硬件集中式资源管理系统，可简化基础结构管理、加快响应和提高硬件系统可用性，可自动发现、清点、跟踪、监控和配置服务器、网络和存储硬件，提供如下功能： 1）硬件管理：可免代理进行硬件管理，可自动发现可管理的设备（包括服务器、网络和存储硬件），收集受管设备的清单数据，包括查看状态和属性、配置系统和网络设置、启动管理界面、打开和关闭电源以及远程控制；展示机架视图将受管设备进行分组，以反映数据中心内真实的机架安装情况。 2）硬件监控：可集中查看从受管设备生成的所有事件和警报，事件或警报将传递到集中管理平台，并显示在事件或警报日志中，可从仪表板和状态栏中查看所有事件和警报的摘要，同时可查看特定设备的警报和事件详细信息。 3）固件合规性和更新：可集中将固件合规性策略分配给受管设备，简化固件管理，监控对这些设备的清单作出的更改，并标记任何不合规的设备，可使用从所管理的固件更新的存储库为该设备应用并激活固件更新。 4）用户管理：支持集中认证服务器管理用户帐户和认证用户凭证；具备用户操作审核日志，提供用户操作（如登录、创建新用户或更改用户密码）的历史记录。 5）与主流管理平台集成：提供与Microsoft Systems Center 和Vmware vCenter集成的插件模块，通过插件模块可提供物理设备发现、监控和管理功能。必须提供插件下载网址。 |
| 17 | 售后服务 | 原厂5年整机7x24小时免费保修服务以及4小时内用户现场响应服务。 |

5、PACS业务存储（1台）

| 序号 | 指标项 | 详细参数、规格和技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体要求 | 本存储与项目中HIS业务主存储成跨数据中心的双存储Active-Active双活互备，保障了各种应用性能的均衡和可靠性的水准。 |
| 2 | ★控制器 | 冗余控制器，双活并可互备；每个控制器包含至少1颗相当于或等于Intel Xeon 10核2.2GHz的处理器，可由双控制器升级到8个控制器；系统最大配置高速缓存≥512GB，目前配置冗余缓存≥128GB（不含任何性能加速模块，如FlashCache、PAM卡、SSD Cache、或NAS缓存等） |
| 3 | 前端通道端 | 支持8G FC、1Gb iSCSI、10Gb iSCSI、10Gb FCoE、16Gbps FC; 系统最大支持64个8Gb FC前端口和24个1Gb ISCSI主机端口； 当前配置8个16Gb光纤主机端口和6个1Gb iSCSI主机端口 |
| 4 | 磁盘通道接 | 最大支持≥16个48Gbps SAS3.0磁盘通道； 当前配置 4个48Gbps SAS3.0磁盘通道； |
| 5 | 磁盘类型 | 当前配置6个400GB 写密集型企业级固态硬盘（持久性要求10 DWPD）以及18个900GB 10000rpm 2.5寸 SAS 硬盘 |
| 6 | RAID技术 | 支持同尺寸的不同类型的磁盘混插(SSD/SAS/SATA)混插；混合支持RAID0, 1, 5, 10, 6和分布式RAID 杜绝单块热备盘性能瓶颈，许可已开通不再额外付费 |
| 7 | 扩展能力 | 投标机型的最大磁盘数量≥1000个硬盘，支持在线磁盘动态扩展及存储容量LUN扩展，升级过程不停机，且不影响原始生产数据，支持不同类型扩展柜混接，许可已开通不再额外付费 |
| 8 | 数据实时压缩功能 | 在缓存中即可实现数据实时压缩功能（压缩前不占用磁盘空间）；可对在线数据卷做压缩，因此可用空间的可能扩大 5倍（原厂承诺：压缩率若不能达到则免费为用户扩容至指定容量） |
| 9 | 外部存储虚拟化功能 | 配置外置磁盘系统虚拟化功能选项：投标机型支持对多个不同品牌的异构磁盘系统虚拟化能力，使之整合为一个统一的磁盘资源池。 不具备该功能的磁盘阵列，允许配置额外的存储虚拟化设备。 |
| 10 | 自动精简配置 | 支持磁盘空间“自动精简配置”（Thin Provision，软件许可不限制磁盘容量）。配置不限容量的软件许可。 |
| 11 | 自动分层功能 | 数据在不同存储层间自动迁移功能——软件可自动监控和发现磁盘系统内热点数据，自动将热点数据迁移至0层SSD固态盘中，并将变化的非热点数据从0层SSD自动回迁至1层SAS/SATA，从而自动优化提升磁盘系统I/O性能。 配置不限容量的License许可。 |
| 12 | ★存储快照 | 快照许可，实现逻辑盘的“瞬时”快照复制，快照支持克隆型、增量备份型、指针型三种快照模式； 支持对虚拟化存储支持的数据快照功能； 配置不限容量的License许可 |
| 13 | 存储双活 | 支持2台投标机型设备之间直接做跨机房的双活，不需要借助任何第三方存储虚拟化网关，配置不限容量的License许可。设备交付时原厂工程师须免费完成存储双活部署。 |
| 14 | 自动热点消除功能 | 磁盘阵列自动实时动态监控和发现磁盘系统内的热点数据，基于子卷自动重新分布热点数据至整个存储池中，从而自动消除热点，优化提升磁盘系统I/O性能。 |
| 15 | 数据迁移功能 | 配置在线数据迁移功能：对主机透明的数据在线迁移，从一个逻辑盘在线迁移至另一个逻辑盘，不中断应用I/O，配置不限容量的许可 |
| 16 | 实时存储性能监控功能 | 配置实时存储性能监控功能 收集和显示实时性能状态，包括控制器CPU 利用率；端口利用率；I/O 吞吐速率；逻辑卷I/O吞吐速率、带宽、延时等指标 |
| 17 | 支持的操作系统 | 支持IBM AIX、HP-UX 、Sun Solaris、Windows、Linux、 VMWare, IBM System zlinux |
| 18 | 售后服务 | 原厂5年整机7x24小时免费保修服务以及4小时内用户现场响应服务，原厂工程师首次存储部署服务。 |

6、光纤SAN交换机（2台）

| 序号 | 指标项 | 详细参数、规格和技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体要求 | 机架式1U光纤存储交换机，标配上架套件； |
| 2 | 基本要求 | 光纤端口数≥24个，原厂正版全部激活，原厂标配24个16Gb短波光纤模块 |
| 3 | 端口类型 | D_Port（诊断端口）、E_Port、EX_Port、F_Port、M_Port（镜像端口）；基于交换机类型的自我发现（U_Port） |
| 4 | 单机最大交换能力 | 384Gbps的端到端全双工带宽 |
| 5 | 最大 Fabric 架构延时 | 本地交换端口延时为 700 ns；加密/压缩延时为每节点 5.5 μsec；E_Ports 间前向纠错（FEC）会增加 400 ns（默认启用）。 |
| 6 | ISL链路捆绑 | 基于帧的链路捆绑，每条 ISL 捆绑链路最多 8个 16 Gbps 端口；每条 ISL 捆绑链路最高 128 Gbps 的吞吐量。运用 Brocade Fabric OS 中所包括的 DPS，实现基于交换的跨 ISL负载均衡。对交换机中可以配置的捆绑链路组数量没有限制。 |
| 7 | 支持的管理软件 | HTTP、SNMP v1/v3（FE MIB、FC ManagementMIB）、SSH；审核、系统日志；命令行界面（CLI）；符合 SMI-S 标准；管理域；面向插件功能的试用版许可证 |
| 8 | 安全性 | ISL 上的 AES-GCM-256 加密；DH-CHAP（交换机和终端设备间）、FCAP 交换机身份验证；符合 FIPS 140-2 L2 标准、HTTPS、IPsec、IP 过滤、LDAP with IPv6、端口绑定、RADIUS、用户定义的基于角色的访问控制（RBAC）、SecureCopy（SCP）、Secure RPC、SFTP、SSH v2、SSL、交换机绑定、Trusted Switch |
| 9 | 管理访问 | 10/100 Mbps 以太网（RJ-45）接口，通过光纤通道实现带内管理，1 个串口（RJ-45），1 个 USB口 |
| 10 | 诊断 | D_Port 离线诊断，包括电/光环回、链路流量/延时/距离；POST 和内嵌式在线/离线诊断，包括环境监控、FCping 和 Pathinfo（FC traceroute）、 Frame Viewer、非破坏性 Daemon 重启、端口镜像（SPAN 端口）、光纤组件健康状况监控、电源监控、RAStrace 日志和 Rolling Reboot Detection |
| 11 | 帧缓冲 | 可动态分配8192帧 |
| 12 | 电源 | 支持双热插拔冗余电源（本次标配单电源，带集成系统冷却风扇） |
| 13 | 满配功耗 | ≤80W |
| 14 | 可选软件 | Inter-switch Link（ISL）Trunking、Fabric Vision、Extended Fabric、Enterprise Bundle |
| 15 | 日志和微码 | 1 个 USB 口，用于系统日志文件下载或微码升级 |
| 16 | 售后服务 | 原厂5年整机7x24小时免费保修服务以及用户现场响应服务。 |

7、双机HA套件（3套）

| 序号 | 指标项 | 详细参数、规格和技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体要求 | 多功能专业双机HA套件，正版软件； |
| 2 | 节点 | 最多支持32个 |
| 3 | 工作模式 | 一备一、一备N、N备一、N备N等多种工作模式 |
| 4 | 支持类型 | 共享型、镜像型、共享+镜像型和混合型 |
| 5 | 心跳类型 | 网口、COM口、磁盘心跳等多种心跳监控方式 |
| 6 | 管理界面 | 全中文图形管理界面，字符终端界面 |
| 7 | 报警功能 | 电子邮件、手机短信、蜂蜜器、指示灯 |
| 8 | 监控资源 | OS故障、网络故障、硬件故障、服务器宕机、 磁盘故障、软件异常（包括应用和服务进程）、 异常高负荷及因维护性而导致的停机等 |
| 9 | 节点操作系统支持 | Windows Server、Redhat Linux、Suse linux、VMware ESX Server等 |
| 10 | 服务器支持 | 市面通用服务器平台 |
| 11 | 磁盘阵列支持 | 相当于通用FC/iSCSI磁盘阵列 |
| 12 | 数据库支持 | SQL、Oracle、Mysql、Sybase、DB2、PostSql等 |
| 13 | 邮件服务器支持 | Exchange、Winmail、Foxmail、Sendmil、Postfix等 |
| 14 | Web服务器 | IIS、Tomcat、Apache、Weblogic等 |
| 15 | 共享型双机要求 | 7×24小时全方位的保护客户的关键业务正常运行； 客户关键数据集中管理，大大提升数据安全性； 可灵活选择单路径或多路径连接存储。 |
| 16 | 售后服务 | 原厂1年软件支持，原厂工程师首次双机部署服务。 |

8、外网应用服务器（2台）

| 序号 | 指标项 | 详细参数、规格和技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体要求 | 机架式2U四路服务器，标配上架导轨； |
| 2 | ★基本参数 | 原厂标配机箱，现配4颗相当于或等于Intel Xeon 5118 (2.3GHz睿频至3.2GHz、12核、2条UPI、TDP 105W) 处理器 |
|  |  | 芯片组相当于或等于Intel C624 |
|  |  | 内存性能不低于以下配置：标配≥8根16GB相当于或等于 Registered ECC DDR4 2666MHz内存，本次2U机箱中已标配48个内存插槽 |
|  |  | 原厂标配4口光口万兆以太网卡（含4个光纤SFP+模块）+4条5米OM3多模光纤线缆 |
|  |  | 原厂标配≥4块480G企业级固态硬盘 |
|  |  | 原厂标配每服务器一套相当于正版Windows Server 2016标准版（含正版授权，带正版光盘及序列号） |
| 3 | HBA卡 | 无 |
| 4 | 阵列控制器 | 原厂标配≥1块12Gbps SAS阵列卡，支持硬件RAID 0，1，10 |
| 5 | 电源 | 配置2个≥1600W铂金级1+1冗余电源，标配≥2条2.8米C13/C14机架式电源线缆 |
| 6 | 散热 | 支持ASHARE A4标准，可正常运行温度达45°C，提供原厂官网链接地址与截屏 |
| 7 | 扩展性 | 原厂标配2U机箱最大支持＞10个PCIe 3.0插槽 |
| 8 | 可靠性 | 热插拔组件：电源、风扇、硬盘等支持热插拔 |
| 9 | 安全性 | 原厂标配符合中国标准的安全芯片TCM可信模块 |
| 10 | 能效管理 | 原厂提供正版软件，支持上千台服务器功耗管理，生成服务器节点能耗图表，报告功耗状态和趋势；并能监视CPU、内存、硬盘、网卡实时功耗和利用率，可选升级至控制版，实现服务器限电等功能。上述能效管理具有计算机软件著作权登记证书，提供原厂证书扫描件。 |
| 11 | 管理维护 | 原厂标配集成管理模块，系统管理支持风扇、电源、温度监控，支持自动服务器重启、LED控制、本地固件更新、错误日志。上述管理软件具计算机软件著作权登记证书，提供原厂证书扫描件。 |
| 12 | 远程监控 | 原厂提供正版基础架构监控系统软件，能够通过带外/带内方式对服务器等硬件提供部件级监控管理： （1）具备自主知识产权，具有软件产品的计算机软件著作权登记证书，提供原厂证书扫描件； （2）能够对服务器硬件进行带外加带内监控； （3）具备iKVM功能，不依赖操作系统对服务器进行远程管理和维护； （4）需具备资产收集和变更管理功能； （5）支持邮件、短信等报警方式； （6）支持故障自动直报原厂功能。 |
| 13 | 故障前预报警 | 包含CPU、内存、硬盘、电源、风扇等关键部件的故障前预报警服务 |
| 14 | 统一运维管理 | 提供硬件集中式资源管理系统，可简化基础结构管理、加快响应和提高硬件系统可用性，可自动发现、清点、跟踪、监控和配置服务器、网络和存储硬件，提供如下功能： 1）硬件管理：可免代理进行硬件管理，可自动发现可管理的设备（包括服务器、网络和存储硬件），收集受管设备的清单数据，包括查看状态和属性、配置系统和网络设置、启动管理界面、打开和关闭电源以及远程控制；展示机架视图将受管设备进行分组，以反映数据中心内真实的机架安装情况。 2）硬件监控：可集中查看从受管设备生成的所有事件和警报，事件或警报将传递到集中管理平台，并显示在事件或警报日志中，可从仪表板和状态栏中查看所有事件和警报的摘要，同时可查看特定设备的警报和事件详细信息。 3）固件合规性和更新：可集中将固件合规性策略分配给受管设备，简化固件管理，监控对这些设备的清单作出的更改，并标记任何不合规的设备，可使用从所管理的固件更新的存储库为该设备应用并激活固件更新。 4）用户管理：支持集中认证服务器管理用户帐户和认证用户凭证；具备用户操作审核日志，提供用户操作（如登录、创建新用户或更改用户密码）的历史记录。 5）与主流管理平台集成：提供与Microsoft Systems Center 和Vmware vCenter集成的插件模块，通过插件模块可提供物理设备发现、监控和管理功能。必须提供插件下载网址。 |
| 15 | 售后服务 | 原厂5年整机7x24小时免费保修服务以及4小时内用户现场响应服务。 |

9、域服务器（1台）

| 序号 | 指标项 | 详细参数、规格和技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体要求 | 机架式2U四路服务器，标配上架导轨； |
| 2 | ★基本参数 | 原厂标配机箱，现配4颗相当于或等于Intel Xeon 5118 (2.3GHz睿频至3.2GHz、12核、2条UPI、TDP 105W) 处理器 |
|  |  | 芯片组相当于或等于Intel C624 |
|  |  | 内存性能不低于以下配置：标配≥8根16GB相当于或等于 Registered ECC DDR4 2666MHz内存，本次2U机箱中已标配48个内存插槽 |
|  |  | 原厂标配双口光口万兆以太网卡（含2个光纤SFP+模块）+2条5米OM3多模光纤线缆 |
|  |  | 原厂标配≥4块480G 12Gbps SAS企业级固态硬盘 |
|  |  | 原厂标配每服务器一套相当于正版Windows Server 2016标准版（含正版授权，带正版光盘及序列号） |
| 3 | HBA卡 | 无 |
| 4 | 阵列控制器 | 原厂标配≥1块12Gbps SAS阵列卡，支持硬件RAID 0，1，10 |
| 5 | 电源 | 配置2个≥1600W铂金级1+1冗余电源，标配≥2条2.8米C13/C14机架式电源线缆 |
| 6 | 散热 | 支持ASHARE A4标准，可正常运行温度达45°C，提供原厂官网链接地址与截屏 |
| 7 | 扩展性 | 原厂标配2U机箱最大支持＞10个PCIe 3.0插槽 |
| 8 | 可靠性 | 热插拔组件：电源、风扇、硬盘等支持热插拔 |
| 9 | 安全性 | 原厂标配符合中国标准的安全芯片TCM可信模块 |
| 10 | 能效管理 | 原厂提供正版软件，支持上千台服务器功耗管理，生成服务器节点能耗图表，报告功耗状态和趋势；并能监视CPU、内存、硬盘、网卡实时功耗和利用率，可选升级至控制版，实现服务器限电等功能。上述能效管理具有计算机软件著作权登记证书，提供原厂证书扫描件。 |
| 11 | 管理维护 | 原厂标配集成管理模块，系统管理支持风扇、电源、温度监控，支持自动服务器重启、LED控制、本地固件更新、错误日志。上述管理软件具计算机软件著作权登记证书，提供原厂证书扫描件。 |
| 12 | 远程监控 | 原厂提供正版基础架构监控系统软件，能够通过带外/带内方式对服务器等硬件提供部件级监控管理： （1）具备自主知识产权，具有软件产品的计算机软件著作权登记证书，提供原厂证书扫描件； （2）能够对服务器硬件进行带外加带内监控； （3）具备iKVM功能，不依赖操作系统对服务器进行远程管理和维护； （4）需具备资产收集和变更管理功能； （5）支持邮件、短信等报警方式； （6）支持故障自动直报原厂功能。 |
| 13 | 故障前预报警 | 包含CPU、内存、硬盘、电源、风扇等关键部件的故障前预报警服务 |
| 14 | 统一运维管理 | 提供硬件集中式资源管理系统，可简化基础结构管理、加快响应和提高硬件系统可用性，可自动发现、清点、跟踪、监控和配置服务器、网络和存储硬件，提供如下功能： 1）硬件管理：可免代理进行硬件管理，可自动发现可管理的设备（包括服务器、网络和存储硬件），收集受管设备的清单数据，包括查看状态和属性、配置系统和网络设置、启动管理界面、打开和关闭电源以及远程控制；展示机架视图将受管设备进行分组，以反映数据中心内真实的机架安装情况。 2）硬件监控：可集中查看从受管设备生成的所有事件和警报，事件或警报将传递到集中管理平台，并显示在事件或警报日志中，可从仪表板和状态栏中查看所有事件和警报的摘要，同时可查看特定设备的警报和事件详细信息。 3）固件合规性和更新：可集中将固件合规性策略分配给受管设备，简化固件管理，监控对这些设备的清单作出的更改，并标记任何不合规的设备，可使用从所管理的固件更新的存储库为该设备应用并激活固件更新。 4）用户管理：支持集中认证服务器管理用户帐户和认证用户凭证；具备用户操作审核日志，提供用户操作（如登录、创建新用户或更改用户密码）的历史记录。 5）与主流管理平台集成：提供与Microsoft Systems Center 和Vmware vCenter集成的插件模块，通过插件模块可提供物理设备发现、监控和管理功能。必须提供插件下载网址。 6）内置 相当于XClarity Controller 持续监控系统参数，触发预警，在出现故障时执行恢复操作，以最大限度地缩短停机时间。 |
| 15 | 售后服务 | 原厂5年整机7x24小时免费保修服务以及4小时内用户现场响应服务。 |

10、医保前置服务器（2台）

| 序号 | 指标项 | 详细参数、规格和技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体要求 | 机架式2U四路服务器，标配上架导轨； |
| 2 | ★基本参数 | 原厂标配机箱，现配4颗相当于或等于Intel Xeon 5118 (2.3GHz睿频至3.2GHz、12核、2条UPI、TDP 105W) 处理器 |
|  |  | 芯片组相当于或等于Intel C624 |
|  |  | 内存性能不低于以下配置：标配≥8根8GB 相当于或等于Registered ECC DDR4 2666MHz内存，本次2U机箱中已标配48个内存插槽 |
|  |  | 原厂标配双口光口万兆以太网卡（含2个光纤SFP+模块）+2条5米OM3多模光纤线缆 |
|  |  | 原厂标配≥4块480G 12Gbps SAS企业级固态硬盘 |
|  |  | 原厂标配每服务器一套相当于正版Windows Server 2016数据中心版（含正版授权带正版光盘及序列号） |
| 3 | HBA卡 | 无 |
| 4 | 阵列控制器 | 原厂标配≥1块12Gbps SAS阵列卡，支持硬件RAID 0，1，10 |
| 5 | 电源 | 配置2个≥1600W铂金级1+1冗余电源，标配≥2条2.8米C13/C14机架式电源线缆 |
| 6 | 散热 | 支持ASHARE A4标准，可正常运行温度达45°C，提供原厂官网链接地址与截屏 |
| 7 | 扩展性 | 原厂标配2U机箱最大支持＞10个PCIe 3.0插槽 |
| 8 | 可靠性 | 热插拔组件：电源、风扇、硬盘等支持热插拔 |
| 9 | 安全性 | 原厂标配符合中国标准的安全芯片TCM可信模块 |
| 10 | 能效管理 | 原厂提供正版软件，支持上千台服务器功耗管理，生成服务器节点能耗图表，报告功耗状态和趋势；并能监视CPU、内存、硬盘、网卡实时功耗和利用率，可选升级至控制版，实现服务器限电等功能。上述能效管理具有计算机软件著作权登记证书，提供原厂证书扫描件。 |
| 11 | 管理维护 | 原厂标配集成管理模块，系统管理支持风扇、电源、温度监控，支持自动服务器重启、LED控制、本地固件更新、错误日志。上述管理软件具计算机软件著作权登记证书，提供原厂证书扫描件。 |
| 12 | 远程监控 | 原厂提供正版基础架构监控系统软件，能够通过带外/带内方式对服务器等硬件提供部件级监控管理： （1）具备自主知识产权，具有软件产品的计算机软件著作权登记证书，提供原厂证书扫描件； （2）能够对服务器硬件进行带外加带内监控； （3）具备iKVM功能，不依赖操作系统对服务器进行远程管理和维护； （4）需具备资产收集和变更管理功能； （5）支持邮件、短信等报警方式； （6）支持故障自动直报原厂功能。 |
| 13 | 故障前预报警 | 包含CPU、内存、硬盘、电源、风扇等关键部件的故障前预报警服务 |
| 14 | 统一运维管理 | 提供硬件集中式资源管理系统，可简化基础结构管理、加快响应和提高硬件系统可用性，可自动发现、清点、跟踪、监控和配置服务器、网络和存储硬件，提供如下功能： 1）硬件管理：可免代理进行硬件管理，可自动发现可管理的设备（包括服务器、网络和存储硬件），收集受管设备的清单数据，包括查看状态和属性、配置系统和网络设置、启动管理界面、打开和关闭电源以及远程控制；展示机架视图将受管设备进行分组，以反映数据中心内真实的机架安装情况。 2）硬件监控：可集中查看从受管设备生成的所有事件和警报，事件或警报将传递到集中管理平台，并显示在事件或警报日志中，可从仪表板和状态栏中查看所有事件和警报的摘要，同时可查看特定设备的警报和事件详细信息。 3）固件合规性和更新：可集中将固件合规性策略分配给受管设备，简化固件管理，监控对这些设备的清单作出的更改，并标记任何不合规的设备，可使用从所管理的固件更新的存储库为该设备应用并激活固件更新。 4）用户管理：支持集中认证服务器管理用户帐户和认证用户凭证；具备用户操作审核日志，提供用户操作（如登录、创建新用户或更改用户密码）的历史记录。 5）与主流管理平台集成：提供与Microsoft Systems Center 和Vmware vCenter集成的插件模块，通过插件模块可提供物理设备发现、监控和管理功能。必须提供插件下载网址。 |
| 15 | 售后服务 | 原厂5年整机7x24小时免费保修服务以及4小时内用户现场响应服务。 |

11、超融合系统（1套）

| 序号 | 指标项 | 详细参数、规格和技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体要求 | 2路4节点超融合系统； |
| 2 | CPU | 每个超融合节点现配2颗相当于Intel Xeon 6126 (2.6GHz睿频至3.7GHz、12核24线程、3条UPI、TDP 125W) 处理器 |
| 3 | 内存 | 每节点配置 ≥ 192 GB 相当于Registered ECC DDR4 2666MHz 内存 |
| 4 | 存储 | 每节点配置Intel企业级固态硬盘 ≥ 2块，每块固态硬盘容量≥960GB； 数据盘总裸容量 ≥32 TB，数据盘总可用容量不低于 16 TB（以双副本计算） |
| 5 | 网卡 | 每节点配置 ≥2 块双端口10GbE SFP+以太网卡 配置 ≥ 2 个1GbE以太网口。 每节点配置 ≥ 4个10GBASE-SR SFP+光模块和 4 条5m LC-LC OM3 MMF光纤线。 |
| 6 | 电源 | 每节点提供2个高效率白金电源 |
| 7 | 故障自检 | 配置故障诊断功能，可实现对关键部件的故障诊断 |
| 8 | 超融合系统软件 | 超融合软件支持对存储的数据进行2副本（所有数据写2份）和3副本的数据冗余配置，软件许可容量不低于实际配置的物理容量； 配置 ≥ 3年的超融合软件升级及支持服务 |
| 9 | 业务数据保护 | 可以实现数据保留2份和3份，充分保护数据；当一个或多个SSD损坏情况下，不影响本地磁盘组或分布式存储集群，本地存储的数据仍可用；当整个节点所有硬件全部失效时不会影响数据正常访问，业务不中断；要求节点不使用RAID技术或分布式RAID技术保护数据，避免由于磁盘故障导致整个RAID组性能降级，从而影响业务正常运行 |
| 10 | 数据本地化读写 | 为确保最短IO路径和读写延迟并减少网络流量，在VMware、HyperV和KVM环境中，分布式存储本身都支持优先将数据写在本地SSD磁盘上，并且当虚拟机迁移到任意节点，其数据也迁移到虚拟机所在物理节点，超融合系统重建1TB数据小于30分钟 |
| 11 | 横向线性扩展 | 单一集群及存储资源池内没有节点/节点数、SSD和HDD存储容量的限制，可扩展大于256节点，支持以1个节点为单位进行扩容，自动发现新增节点/节点，在不中断业务的情况下将新节点/节点自动或手动加入现有集群中，实现集群计算和存储资源的无缝扩展 支持不同型号、不同年代的计算存储一体超融合设备的混用和兼容，真正实现按需购买，保护用户投资 |
| 12 | 智能数据分层 | 支持SSD和HDD混插配置中实现智能数据分层，同一个SSD可同时作为缓存层和持久数据存储层； 节点优先使用本地SSD磁盘进行IO吞吐，其次使用集群范围内其他节点SSD磁盘进行IO处理，不会由于某个SSD容量问题而导致性能降级，始终保持节点IO吞吐的高性能； |
| 13 | 重复数据删除 | 提供内存、SSD、SATA不同性能层面的重复数据删除功能，并且使用几k到十几k的粒度保证重复数据删除的效率和效果 在线重复数据删除：支持SSD和HDD混插配置中内存重复数据删除 后台重复数据删除：支持SSD和HDD混插配置中磁盘重复数据删除 |
| 14 | 数据压缩 | 支持数据的在线压缩，写数据时同步压缩；也要支持线后压缩，在资源闲置时对于冷数据进行压缩处理，最大化存储层可用空间 在线数据压缩：支持SSD和HDD混插配置中在线（数据写入时）数据压缩 后台数据压缩：支持SSD和HDD混插配置中离线/后台（数据写入后）数据压缩 |
| 15 | 纠删码 | 支持SSD和HDD混插配置中纠删码（Erasure Coding）功能 支持纠删码的数据保护方式，实现数据的冗余保护和快速恢复机制；纠删码功能没有特殊硬件要求，例如不需要闪存卡支持或者其他特殊硬件支持，借助软件能力即可，无论是SSD还是HDD的数据都能够支持；在冗余2即两份数据的情况下，可用容量达到70%左右，在冗余3即三份数据的情况下，可用容量达到50%左右 |
| 16 | 快照和克隆 | 支持以虚拟机为中心的快照和克隆 在存储层面提供基于虚拟机磁盘粒度的快照，并且具备自动快照管理功能，可以定制时间间隔自动拍摄快照，并且自定义保存最新的多个快照 |
| 17 | 数据容灾保护 | 支持虚拟机级别的远程数据双向复制和容灾恢复 不需要额外的软硬件采购支持，就具备跨地域的远程数据容灾能力，包括同城的实时数据复制和异地的一对一、一对多、多对一及多对多等异步复制方式。 同城数据级双活容灾支持二层网络方式；同时为了降低成本也要支持三层网络的容灾。必须支持跨Hypervisor的远程基础架构层数据容灾。 |
| 18 | 远程数据复制策略 | 异步数据复制支持时间策略配置站点间流量限制，避免影响系统生产性能 |
| 19 | 异构虚拟化平台数据保护 | 异构虚拟化平台数据保护 |
| 20 | 本地备份 | 在不需要额外备份软件的支持下，内置通过快照方式进行以虚拟机为中心的本地备份；也要能够支持主流虚拟化备份软件方案，并且经过厂商的相互认证，包括Veeam、Commvault等；针对于Vmware vSphere存储备份，必须支持VAAI接口 |
| 21 | 备份到公有云 | 支持虚拟机备份到国内大型公有云端 |
| 22 | 云平台支持 | 无缝支持开源OpenStack框架，无需做二次开发就可以实现对资源的部署和调用。 |
| 23 | 容器技术支持 | 支持为Docker容器提供持久化的容器服务 |
| 24 | SAP认证 | 超融合系统通过SAP NetWeaver/Business Suite认证，提供证明文件； |
| 25 | 运维易用性 | 支持集群健康监控、故障分析；支持一键式升级，包括超融合软件、支持在同一界面升级Hypervisor（Vmware和KVM） 在不需要关闭业务系统的情况下，可以实现平台软件的在线升级 |
| 26 | 跨地域的集中式管理 | 可在同一界面中对分布在不同数据中心或物理位置的多个集群进行统一管理，需要同时通过一个界面统一管理计算、存储、虚拟化等资源 |
| 27 | 系统预集成 | 超融合系统出厂已预安装虚拟化、分布式存储和管理软件，加速设备安装和部署速度 |
| 28 | 系统可靠性技术 | 超融合系统具备计算、网络、存储、电源和风扇等部件的冗余。提供故障切换能力，当组件自身故障时，不影响整个集群正常运行，保证业务连续性；当SSD和SATA盘出现故障情况下，可以通过热插拔方式进行盘的替换；当整个节点处故障的情况下，可以支持整个节点的热插拔硬件替换； 需支持大集群下的单个节点故障时，数据不丢失，存储能不中断业务持续提供数据读写操作，支持硬盘故障检测和处理，扩容和减容时支持不停机情况下的数据自动在资源池内迁移和均衡；支持通过第三方工具将分布式存储系统的数据备份在外部存储上； 支持不同的虚拟化平台软件基于超融合底层安装（必须包括同时对主流的vSphere, Hyper-V, KVM、Xen等的支持，并统一管理）。 |
| 29 | 系统安全技术要求 | 分布式存储系统可以根据安全标准基线持续监测系统组件安全状况，并在检测到违反安全标准的情况后无需人工干预自动恢复到标准安全设置 |
| 30 | 统一运维管理平台 | 一个管理软件平台实现所有监控和运维能力，包括软硬件监控、容量评估、风险分析、健康检查、错误告警、备份容灾等，而不是多种监控管理、备份、容灾等软件的组合；统一管理平台也是分布式架构，而不是主备（高可用）架构，访问统一服务域名（IP地址）或任意硬件节点服务域名（IP地址）都可以管理整个集群；任意管理节点及组件出问题，都可通过访问其他健康节点实现对整个平台的管理。 |
| 31 | 智能化运维管理 | 管理内容必须包括：支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开关机、重启、更新Firmware, 虚拟KVM, 虚拟软驱, 虚拟光驱等操作；可监控、报告及控制处理器、内存及系统级的能耗，允许通过一体化管理控制台实现基于策略的功耗封顶； 通过统一管理软件进行日常维护管理，能看到所有虚拟机磁盘文件IO性能和整个集群中CPU、内存使用情况；可以通过标准SNMP接口实现和现有监控系统的整合，并且支持多种告警方式，包括邮件告警等； 提供REST API接口方便进行定制开发和第三方接口；必须支持软硬件智能化健康检查，包括CPU、内存、SDD、HDD、网卡、电源等硬件的健康状况，也可以感知虚拟机、分布式存储等软件平台状态；必须支持性能数据采集和分析，缺省保留整个集群的性能数据，便于进行性能问题诊断和报表；提供灵活的性能报表展示，粒度达到每个独立的物理磁盘、网卡、虚拟机、主机等 |
| 32 | 统一管理平台 | 需要提供统一管理平台，管理平台分布式部署实现冗余，无需配置HA，无单点故障 能够在图形界面上一键式完成存储、计算、网络的扩容、减容，对于扩容节点自动完成操作系统和虚拟化平台软件安装与配置 支持通过平台的管理界面实现所有基础架构的管理操作，包括健康检查、物理机管理、虚拟机管理、存储管理、数据保护、告警监控、报表分析等内容 提供产品集成能力，提供开放全面功能的对外编程接口，能够满足外部管理软件或系统与之交互信息、提供控制调度的功能需求 |
| 33 | 运维易用性 | 支持集群健康监控、故障分析；支持一键式升级，包括超融合软件，支持在同一界面升级Hypervisor（VMware、HyperV和KVM） |
| 34 | I/O特征展示 | 提供（VMware、HyperV、KVM）平台下单个虚拟机IO特征（读写比例、读写块分布情况、随机顺序比例，读写响应时间曲线、读写响应时间分布情况）图示，便于管理员进行故障排查 |
| 35 | 异构平台管理 | 提供以图形化方式异构（VMware、HyperV、KVM）多集群集中管理 |
| 36 | 集群趋势一览 | 提供集群中排名前五的集群的性能（CPU、内存、IOPS、Latency等）曲线，可以让用户对集群使用情况一目了然；显示当前有告警的集群供用户查看 |
| 37 | 对象管理易用性 | 提供对所有集群、虚拟机、集群、主机、磁盘等对象的过滤功能； 提供对所有集群内虚拟机的批量操作功能，可同时对异构（VMware、HyperV、KVM）多集群内虚拟机开关机、暂停/恢复等； 提供无需跳转到单个集群管理界面（KVM、VMware）即可创建虚拟机的功能，方便管理； |
| 38 | 多集群故障分析 | 通过自定义显示多集群内虚拟机、集群、主机、磁盘等对象过去小时、天、周、月度等历史性能曲线及相关告警信息，方便故障排查； |
| 39 | 一键式趋势分析 | 提供一键式趋势容量分析，可以自动通过CPU、内存及存储资源的使用情况分析资源使用周期； 提供一键式容量合理化使用建议； |
| 40 | 一键式容量规划 | 支持一键式容量规划功能，可以自由定制需要新增的workload，软件通过计算标示出资源使用量； 支持一键式容量规划建议，通过具备专利的数据分析功能，给出合理化扩容建议； |
| 41 | 一键式搜索 | 提供通过关键字对集群、虚拟机、集群、主机、磁盘等对象相关名称的搜索功能； 支持对集群、虚拟机、集群、主机、磁盘等对象相关属性、性能指标及相关告警等的搜索功能； |
| 42 | 面板定制功能 | 支持对主界面面板的定制，可以排列集群的不同属性、性能数据便于查看； |
| 43 | 单一对象管理 | 对于集群、虚拟机、集群、主机、磁盘等对象均可跳转到该对象的详细信息窗口查看相关实时性能指标、状态、相关告警； 对于集群可以跳转到该集群管理界面； 对于虚拟机（VMware、KVM）可直接进行操作（开关虚拟机、克隆、暂停/恢复、编辑、删除等），无需跳转到基本管理界面。 |
| 44 | 管理界面体验 | 完全基于HTML5技术，无需Flash、Java等插件，提升安全性和使用体验。 |
| 45 | 售后服务 | 软件部分提供三年原厂免费质保及技术服务支持，提供原厂400热线；硬件部分享受原厂5年整机7x24小时免费保修服务以及4小时内用户现场响应服务。原厂提供原厂工程师首次超融合系统部署服务。 |

12、超融合系统高性能分布式存储交换机（2台）

| 序号 | 指标项 | 详细参数、规格和技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体要求 | 1U高，≥32口光口万兆交换机； |
| 2 | 交换容量 | 交换容量≥ 640Gbps |
| 3 | 转发性能 | 转发性能≥ 475Mpps |
| 4 | 端口时延 | <760ns |
| 5 | 端口数量 | 10G光口端口数≥32，标配32个万兆光纤SFP+原厂原装模块 |
| 6 | 节能要求 | 前向后或后向前通风方式；能耗≤ 140W |
| 7 | 电源要求 | 固定模块化电源2个，形成冗余 |
| 8 | 风扇要求 | 固定模块化风扇3个 N+1 冗余热插拔风扇 风扇自动可变速 |
| 9 | 链路层与接口功能 | 支持的端口聚合组数≥32，每个聚合组支持端口数≥32个； 支持跨交换机的端口绑定 |
| 10 | 二层功能 | MAC地址≥ 16K； 支持静态、动态MAC地址表项； 支持4K活动VLAN； 支持QinQ； 支持基于端口VLAN和基于协议VLAN 支持组播VLAN； 支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP),PVRST； 支持VLAN内端口隔离； 支持LLDP； 支持 Jumbo frame ≥9k byte 并且自动适应； 支持PVLAN/MUX VLAN，提供原厂官网公开链接证明； |
| 11 | 三层功能 | 支持主机管理； 支持IP 转发； 支持ACL IP 过滤，最大127 IPv4 ACLs； 支持VRRP； 支持最大128静态路由； 支持的理由协议 (RIP v1, RIP v2, OSPF v2, BGP)； 支持DHCP Relay； 支持IGMP snooping； 支持PIM，PIM-SM，PIM-DM； IPv6 主机管理； IPv6 转发； 支持OSPF v3 路由协议； 支持IPv6 过滤的ACLs, 最大支持到128 IPv6 ACLs； |
| 12 | 组播 | 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制； 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制； 支持捆绑端口的组播负载分担； 支持可控组播； 基于端口的组播流量统计。 支持IGMP过虑； 支持IGM Querier； 支持IGMP relay； 支持2K IGMP组； |
| 13 | 镜像功能 | 支持基于ACL的流镜像； 支持多个物理端口的流量镜像到一个端口； |
| 14 | 访问控制 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL； 支持VLAN ACL和IPv6 ACL； 支持IP/Port/MAC的绑定功能。 |
| 15 | QoS | 至少具备8个队列； 支持WRED调度方式,支持WRED+ECN； 支持端口限速，限速粒度64K； 提供广播风暴抑制功能； 提供流限速； 支持DCB/CEE； 基于优先级的流量控制 (PFC) (IEEE 802.1Qbb)； 加强型传输选择 (ETS) (IEEE 802.1Qaz) ； 数据中心网桥能力交换协议 (DCBX) (IEEE 802.1AB) ； |
| 16 | 安全功能 | 支持DHCP Snooping trust, 防止私设DHCP服务器； 支持DHCP snooping； 支持BPDU guard，Root guard，Loop Guard； 支持802.1X； 支持Raduis,TACACS+,LLDP； 支持CPU攻击防范：支持CPCAR，支持CPU队列限速； 支持基于虚机的安全防护； |
| 17 | 可靠性 | 支持ETH OAM； 支持基于二层的上行链路检测； |
| 18 | 虚拟化 | 支持与Cisco VPC相似的双核心设备虚拟化功能； 支持虚拟网卡的VNIC； 支持虚机感知，实现网络配置的自动迁移； 提供与VMware管理集成； |
| 19 | 软件定义功能 | 系统可编程，方便用户二次开发实现高级特性； |
| 20 | 堆叠 | 不支持堆叠； |
| 21 | 管理协议 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON、SSHv2； 支持基于脚本(Phyton)的ISCLI； 支持Netconfig语言； 支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理； 支持网络质量分析功能； 支持集群管理； |
| 22 | 监控手段 | 支持sFLOW； 支持RMON； 支持命令行下的端口流量及数据包的统计； 支持严重硬件失效LED报警； |
| 23 | 设备维护 | 支持自动配置，请详细描述功能和实现, 提供原厂官网公开链接证明； 支持计划的定时自动升级 支持批量升级，提供原厂官网公开链接证明。 |
| 24 | 售后服务 | 原厂5年整机7x24小时免费保修服务以及4小时内用户现场响应服务，原厂工程师首次存储部署服务。 |

13、高性能分布式存储（1套）

| 序号 | 指标项 | 详细参数、规格和技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体要求 | 4节点分布式存储，总计8U高； |
| 2 | 系统架构 | 一套系统支持EB级数据扩展，需要提供官方文档证明，如官网截图和官方白皮书说明； 采用元数据节点和存储节点分离方式，需要提供官方文档证明，如官网截图和官方白皮书说明； 元数据节点采用集群架构，支持最大256个节点扩展，且元数据节点支持Active-active模式，需要提供官方文档证明，如官网截图和官方白皮书说明； 存储节点采用横向切片并行存储体系架构，支持最多8000个节点扩展，需要提供官方文档证明，如官网截图和官方白皮书说明； |
| 3 | 整机可靠性 | 所有部件采用冗余设计，确保无任何单点故障，如电源、数据通道等，采用内存保护技术，在任何一部件发生故障时，系统仍能保持正常运行。应具有完全在线，无需停机的扩充能力，包括系统微码升级、系统处理能力的扩充、存储容量的扩充等 |
| 4 | ★性能指标 |  |
|  |  | 数据可靠性:支持多副本和纠删码数据模式，支持每个目录不同的数据保护模式 |
|  |  | 基本配置:4个存储节点（内含提供前切片的元数据节点2个），可用容量＞80TB |
| 5 | 空间使用率 | 最大＞85%，本次配置＞65% |
| 6 | 支持协议类型 | 配置完备的NAS存储相关协议，如NFS、CIFS 协议等 支持前端切片技术的高速专有文件协议，满足超高性能需求 支持块存储协议，提供官方资料证明 |
| 7 | 访问权限管理 | 内置用户及客户端访问权限控制引擎，实现完整的访问权限控制 支持NIS，微软AD，LDAP等第三方工具的集成 支持基于IP对应用客户端的权限控制，提供官方资料证明，实施过程中，需要实际验收通过 |
| 8 | 云存储功能支持 | 无 |
| 9 | 支持主机操作系统 | 支持Windows 、Linux、Solaris、AIX、MAC OS等主机系统 |
| 10 | 快照 | 本次配置无数量和使用限制的快照功能 |
| 11 | WORM功能 | 本次配置需求保存的信息与数据只允许一次写入后，可以多次读取，不允许修改和删除功能。 |
| 12 | 分级存储功能 | 支持每个目录可管理不同存储介质，并设定不同数据保护级别 |
| 13 | 数据本地迁移功能 | 要求存储系统配置具有内部数据迁移功能的软件；基于存储系统本身的控制器实现数据在不同LUN或文件系统之间的数据迁移，迁移和切换且无需中断应用访问 |
| 14 | 在线扩/缩容 | 支持在线增加/减少存储容量，无需停机维护 |
| 15 | OpenStack支持 | 提供OpenStack cinder驱动支持； 提供OpenStack swift支持 |
| 16 | Hadoop支持 | 提供hadoop应用支持 |
| 17 | 统一存储管理 | 无 |
| 18 | 数据通道负载均衡管理 | 无需额外软件，即可实现数据访问流量的负载均衡，自动切换故障通道 |
| 19 | 存储容量负载均衡管理 | 支持存储容量的动态负载均衡，当新加磁盘或节点时，能够实现存储空间的动态负载均衡 |
| 20 | 配额管理 | 支持基于目录的空间配额管理，支持多级子目录的空间配额管理 |
| 21 | 管理软件 | 本次配置，未来无需额外收费，提供管理控制台及完整的存储系统管理软件，提供全中文集中式Web管理，在单一管理界面实现监控，提供与主流网络管理软件的集成 |
| 22 | 性能分析软件 | 免费提供存储性能、流量分析软件 |
| 23 | 知识产权 | 拥有自主知识产权，并提供著作权证书 拥有全球化的研发体系，在全球不同国家拥有2个以上的研发中心 原厂属于高新技术企业，并拥有软件能力成熟度模型集成（CMMI）5级资质 |
| 24 | 售后服务 | 软件部分提供三年原厂免费质保及技术服务支持，提供原厂400热线；硬件部分享受原厂5年整机7x24小时免费保修服务以及4小时内用户现场响应服务。原厂提供原厂工程师首次高性能分布式存储部署服务。 |

14、数据库软件（1套）

| 序号 | 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 软件要求 | 相当于正版SQL SERVER 企业版（版本不低于SQL Server 2014企业版） |
|  | 集体功能参数要求 | 32位和64位支持。 文件流支持 XML索引 基于策略的管理和性能数据收集 分析服务和整合服务 提供报表服务：报表服务是一种新的报表服务器和工具箱，用于创建、管理和配置企业报告。 在线备份、在线还原、快速备份、快速恢复 应能支持在数据库系统及应用不停的情况下实现对数据的在线备份与恢复，支持增量备份，应能支持基于磁盘的备份，基于时间点的恢复。 专有的管理员连接 系统应提供专用管理员连接，即使在一个服务器被锁住，或者因为其他原因不能使用的时候，管理员可以通过这个连接，接通这个正在运行的服务器。 PowerShell 脚本支持 集群支持 数据库产品应支持7x24不间断的运行处理，提供2节点群集可用性保障功能，系统应具有强的容错能力、错误恢复能力、错误记录及预警能力。 可伸缩性 审核、身份验证和授权功能 扩展语言的支持，数据库引擎中要包含了CLR，开发人员能够选择多种常用的语言来开发数据库程序及存储过程，包括Transact-SQL、C++、C#等高级语言。 简易的部署、维护、管理；支持数据库从一个实例迁移到另外实例时不需要重新配置用户和权限。 提供安全的授权模式支持 支持多网络协议 支持使用常见office软件，如：Excel作为客户端，方便的进行多维数据分析和数据挖掘。 支持空间索引、平面和大地测量数据类型，支持导入/导出业界标准的空间数据格式 支持在windows内核版本上安装。 可提供持续的升级服务支持 |

15、防病毒软件（1套）

| 序号 | 指标项 | 详细参数、规格和技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 客户端防病毒500个点 |
| 1 | B/S管理架构 | 管理端支持全中文界面，纯B/S架构，无需安装客户端软件。管理员只需通过浏览器登陆控制中心，即可对虚拟机进行管理。 |
| 2 | 轻量级客户端安装 | （提供产品界面截屏）客户端资源占用应小于50MB，有效节省终端资源使用率。 |
| 3 | 操作系统支持 | 至少支持WindowsXP、Windows 7、Windows 8、Windows 10等32位/64位操作系统，同时并支持Windows2003、Windows2008、Windows2012等32位/64位服务器操作系统。 |
| 4 | 授权许可数量 | 500点终端设备杀毒许可 |
| 5 | 可视化展示 | 支持全网威胁统计分析管理控制台可直观的展示病毒趋势统计、终端信息、病毒类型排行、病毒排行、终端危险排行等统计情况。并随时对网络中病毒发生的情况进行查询统计，能按时间、按IP地址、机器名、按病毒名称、病毒类型进行展示。（提供产品界面截屏） |
| 6 | 终端管理 | 管理控制台支持实时显示客户端的状态，包括机器名称、IP地址、mac地址、操作系统、显卡信息、内存大小、连接状态、监控状态、当前版本信息和物理位置等信息。（提供产品界面截屏） |
|  |  | 支持对防病毒客户端进行分组，根据不同的组别可以设定不同的策略和执行不同的任务。 |
|  |  | 支持对全网进行集中的管理和任务下发，可以通过控制台立即给客户端发送命令，包括立即杀毒、立即升级、关机、重启、显示消息等，而不需要通过建立策略方式实现，从而简化和方便了管理员的管理。 |
|  |  | 管理控制台支持通知客户端立即升级、强制更新、客户端主动升级等更新方式。 |
| 7 | 权限控制 | 支持客户端防删功能，能够防止客户端在未经管理员允许情况下强行卸载。（提供产品界面截屏） |
|  |  | 支持客户端未开机的全网查杀策略设置，在客户端下次启动时策略补做功能。（提供产品界面截屏） |
|  |  | 支持分级管理及多管理员权限划分，如：超级管理员，操作管理员。同时管理控制台支持自定义管理员权限设定。 |
| 8 | 行为审计 | 管理控制台支持对客户端的系统操作行为进行记录功能，便于管理员对用户操作审查和分析 |
| 9 | 统计分析 | 支持客户端威胁日志信息上报统计功能，包含终端危险排行统计、防御类型分布统计、病毒类型分布统计、病毒排行统计等，支持图表显示。 |
| 10 | 报表功能 | 报表内容必须包括御类型分析、病毒类型分析、病毒排行、终端杀毒排行、病毒趋势统计、黑客拦截、对外攻击分析。支持威胁Top10、Top20、Top30排行。（提供产品界面截屏） |
|  |  | 报表应该可以通过表格以及图形方式进行展现，支持将生成的报表以Excel、word、HTML、PDF等通用格式输出；。 |
|  |  | 支持按日、周、月定期推送报表功能。 |
| 11 | 策略管理 | 控制台支持恶意网站拦截、浏览器保护、恶意行为、文件保护、下载保护、黑客拦截、系统加固、U盘防护、邮件监控、白名单等策略下发。（提供产品界面截屏） |
|  |  | 管理控制台支持预制策略功能，保障新安装客户端自动应用组策略。（提供产品界面截屏） |
| 12 | 病毒查杀 | 至少支持对终端电脑内部文件进行全盘扫描、快速扫描，自定义扫描三种扫描能力。并具备空闲查杀、异步查杀、断点查杀、后台查杀等功能 |
|  |  | 支持扫描和清除各种广告软件、恶意插件、隐蔽软件、黑客工具、风险程序等等。 |
|  |  | 支持Office/IE/Lotus Notes等嵌入杀毒；支持用户添加嵌入杀毒的应用程序；支持MSN Messenger、AOL Messenger、FlashGet、NetAnts、NetVampire、WinZip、WellGet、WinRAR等工具的嵌入式杀毒功能 |
|  |  | 支持病毒自动隔离功能，对于暂时无法清除的被感染文件或者可疑文件，防病毒软件的客户端能自动将其隔离到本地隔离区。 |
|  |  | 支持未知病毒、恶意代码的防范能力，支持基于行为的检测和防护技术：针对未知恶意威胁具有行为评分能力，智能识别蠕虫木马，无需提示用户操作判断。（提供产品界面截屏） |
|  |  | 支持注册表病毒、内存或服务类病毒的查杀，提高终端安全防护等级，对已经运行的病毒进程可以执行关闭。 |
|  |  | 支持病毒查杀时目录排出功能。 |
| 13 | 安全检测 | 支持U盘扫描检查功能，防止病毒通过U盘在终端传播有效保护终端不受病毒侵扰。 |
|  |  | 支持对网页进行病毒、木马进行监测及防护，对可能产生威胁的网页进行提示或屏蔽。 |
|  |  | 支持客户端对外攻击检测，防止用户终端感染病毒后的对外对外攻击行为，避免用户的利益受到损害。 |
| 14 | 实时监控 | 能够实时监控和清除来自各种途径的病毒、木马、恶意程序。 |
| 15 | 邮件监控 | 支持对终端内文件、邮件、网页一体化实时监控，防止病毒运行； |
|  |  | 支持基于SMTP/POP3协议的邮件监控，包括如：Outlook、Outlook Express、foxmail、DreamMail等邮件客户端的防（杀）病毒。（提供产品界面截屏） |
| 16 | 威胁情报 | 支持可疑文件上报功能，如果用户觉得某个文件比较可疑，可将此文件上报给病毒管控中心进行检查分析和处理，并将情报全网共享。（提供产品界面截屏） |
| 17 | 产品资质 | 具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》、《计算机软件著作权登记证》提供证书扫描件证明。 |
| 18 | 服务指标 | 三年软件支持服务和三年升级服务 |
| 服务器端防病毒20个点 |
| 序号 | 指标项 | 详细参数、规格和技术要求 |
| 1 | B/S管理架构 | 管理端支持全中文界面，纯B/S架构，无需安装客户端软件。管理员只需通过浏览器登陆控制中心，即可对虚拟机进行管理。 |
| 2 | 轻量级客户端安装 | 客户端资源占用应小于50MB，有效节省终端资源使用率。（提供产品界面截屏） |
| 3 | 操作系统支持 | 至少支持WindowsXP、Windows 7、Windows 8、Windows 10等32位/64位操作系统，同时并支持Windows2003、Windows2008、Windows2012等32位/64位服务器操作系统；以及各个Linux平台，包括Red Hat® Enterprise 5,6（32位/64位）， SUSE® Enterprise 10,11（32位/64位）， CentOS 5,6（32位/64位）， Amazon Linux ， Ubuntu 10,12,14.04（64位），Oracle Linux 5,6（32位/64位），Cloud Linux 5,6（32位/64位）， Oracle Solaris9,10,11，以及中标麒麟Linux |
| 4 | 授权许可数量 | 20点服务器端设备杀毒许可 |
| 5 | 可视化展示 | 支持全网威胁统计分析管理控制台可直观的展示病毒趋势统计、终端信息、病毒类型排行、病毒排行、终端危险排行等统计情况。并随时对网络中病毒发生的情况进行查询统计，能按时间、按IP地址、机器名、按病毒名称、病毒类型进行展示。（提供产品界面截屏） |
| 6 | 终端管理 | 管理控制台支持实时显示客户端的状态，包括机器名称、IP地址、mac地址、操作系统、显卡信息、内存大小、连接状态、监控状态、当前版本信息和物理位置等信息。（提供产品界面截屏） |
|  |  | 支持对防病毒客户端进行分组，根据不同的组别可以设定不同的策略和执行不同的任务。 |
|  |  | 支持对全网进行集中的管理和任务下发，可以通过控制台立即给客户端发送命令，包括立即杀毒、立即升级、关机、重启、显示消息等，而不需要通过建立策略方式实现，从而简化和方便了管理员的管理。 |
|  |  | 管理控制台支持通知客户端立即升级、强制更新、客户端主动升级等更新方式。 |
| 7 | 权限控制 | 支持客户端防删功能，能够防止客户端在未经管理员允许情况下强行卸载。（提供产品界面截屏） |
|  |  | 支持客户端未开机的全网查杀策略设置，在客户端下次启动时策略补做功能。 |
|  |  | 支持分级管理及多管理员权限划分，如：超级管理员，操作管理员。同时管理控制台支持自定义管理员权限设定。 |
| 8 | 行为审计 | 管理控制台支持对客户端的系统操作行为进行记录功能，便于管理员对用户操作审查和分析 |
| 9 | 统计分析 | 支持客户端威胁日志信息上报统计功能，包含终端危险排行统计、防御类型分布统计、病毒类型分布统计、病毒排行统计等，支持图表显示。 |
| 10 | 报表功能 | 报表内容必须包括御类型分析、病毒类型分析、病毒排行、终端杀毒排行、病毒趋势统计、黑客拦截、对外攻击分析。支持威胁Top10、Top20、Top30排行。（提供产品界面截屏） |
|  |  | 报表应该可以通过表格以及图形方式进行展现，支持将生成的报表以Excel、word、HTML、PDF等通用格式输出。 |
|  |  | 支持按日、周、月定期推送报表功能。 |
| 11 | 策略管理 | 控制台支持恶意网站拦截、浏览器保护、恶意行为、文件保护、下载保护、黑客拦截、系统加固、U盘防护、邮件监控、白名单等策略下发。（提供产品界面截屏） |
|  |  | 管理控制台支持预制策略功能，保障新安装客户端自动应用组策略。（提供产品界面截屏） |
| 12 | 病毒查杀 | 至少支持对终端电脑内部文件进行全盘扫描、快速扫描，自定义扫描三种扫描能力。并具备空闲查杀、异步查杀、断点查杀、后台查杀等功能 |
|  |  | 支持扫描和清除各种广告软件、恶意插件、隐蔽软件、黑客工具、风险程序等等。 |
|  |  | 支持Office/IE/Lotus Notes等嵌入杀毒；支持用户添加嵌入杀毒的应用程序；支持MSN Messenger、AOL Messenger、FlashGet、NetAnts、NetVampire、WinZip、WellGet、WinRAR等工具的嵌入式杀毒功能 |
|  |  | 支持病毒自动隔离功能，对于暂时无法清除的被感染文件或者可疑文件，防病毒软件的客户端能自动将其隔离到本地隔离区。（提供产品界面截屏） |
|  |  | 支持未知病毒、恶意代码的防范能力，支持基于行为的检测和防护技术：针对未知恶意威胁具有行为评分能力，智能识别蠕虫木马，无需提示用户操作判断。 |
|  |  | 支持注册表病毒、内存或服务类病毒的查杀，提高终端安全防护等级，对已经运行的病毒进程可以执行关闭。 |
|  |  | 支持病毒查杀时目录排出功能。 |
| 13 | 安全检测 | 支持U盘扫描检查功能，防止病毒通过U盘在终端传播有效保护终端不受病毒侵扰。 |
|  |  | 支持对网页进行病毒、木马进行监测及防护，对可能产生威胁的网页进行提示或屏蔽。 |
|  |  | 支持客户端对外攻击检测，防止用户终端感染病毒后的对外对外攻击行为，避免用户的利益受到损害。 |
| 14 | 实时监控 | 能够实时监控和清除来自各种途径的病毒、木马、恶意程序。 |
| 15 | 邮件监控 | 支持对终端内文件、邮件、网页一体化实时监控，防止病毒运行； |
|  |  | 支持基于SMTP/POP3协议的邮件监控，包括如：Outlook、Outlook Express、foxmail、DreamMail等邮件客户端的防（杀）病毒。（提供产品界面截屏） |
| 16 | 威胁情报 | 支持可疑文件上报功能，如果用户觉得某个文件比较可疑，可将此文件上报给病毒管控中心进行检查分析和处理，并将情报全网共享。（提供产品界面截屏） |
| 17 | 产品资质 | 具有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》、《计算机软件著作权登记证》提供证书扫描件证明。 |
| 18 | 服务指标 | 三年软件支持服务和三年升级服务 |

16、网安全风险管理与审计系统（1套）

| 序号 | 指标项 | 详细参数、规格和技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 准入系统： |
| 1 | ★硬件要求 | 配置2U机架式结构型 6个1000BASE电口，2个SFP插槽，1T存储空间，配置双电源，默认电口具有一组BYPASS接口冗余2个扩展槽位； |
|  |  | 配置1000用户，最大可扩展到5000用户 |
| 2 | 部署方式 | 部署简单，不改变用户现有的网络结构 |
| 3 | 高可用性 | 系统采用专用硬件架构与专用安全操作系统；专用的安全操作系统具有自主知识产权；（需提供知识产权证明） |
|  |  | 双操作系统冷备支持，当常用系统出现故障可以使用备用系统恢复；（提供产品系统冷备界面截屏） |
|  |  | 支持双机热备，主备无缝切换，支持双机间的数据同步；（提供产品界面截屏） |
|  |  | 支持命令行与B/S模式管理； |
|  |  | 客户端支持WindowsXP（SP3, 32/64位）、Windows7（32/64位）、Windows8（32/64位）、Windows8.1（32/64位）、WindowsServer2008（32/64位）等多种操作系统 |
| 4 | 可扩展性 | 支持与主流防火墙等设备联动，（提供产品界面截屏） |
| 5 | 网络准入 | 基于802.1X方式准入 支持传统PC有线和无线认证、健康检查、动态VLAN划分； 支持智能终端无线准入，无需安装客户端。（支持Android 2.2以上、IOS 4.0以上、Windows Phone等主流操作系统）；（提供产品界面截屏） |
| 6 | 健康检查 | 一、系统默认检查项： 系统时间检查 系统运行时长检查 资产验证检查，检查终端资产是否合法 Guest用户检查 Windows文件共享检查 Windows防火墙检查 必须/禁止运行进程检查 必须/禁止运行服务检查 必须/禁止安装软件检查 Windows桌面屏保检查 杀毒软件版本（Avira[国内称：小红伞]、瑞星、金山毒霸、卡巴斯基、诺顿、360杀毒）检查项 二、支持检查项分数设置： 检查项策略对象之间可通过评分制的形式对终端的健康状况做最后的评估，根据预先配置好的阈值对终端入网请求作出判断。（提供产品界面截屏） 三、其他满足项： 无 |
|  | 用户管理 | 支持用户和VLAN绑定，支持用户组管理；（提供产品界面截屏） 支持用户或用户组和策略绑定 支持LDAP和AD域认证 |
|  | 在线用户 | 显示当前在线用户名、VLAN、NASIP地址、NAS端口、终端MAC、准入状态、得分、终端IP地址、上线时间 |
|  | 终端管理 | 支持统一下发客户端的网络配置（配置项包括：IP、网关和DNS子网掩码等信息） 支持客户端IP/MAC绑定 支持客户端基于IP/VLAN动态下发 |
|  | 日志管理 | 用户认证日志 包括认证用户、VLAN、NASIP、NAS端口、终端MAC、准入状态、认证时间等信息。 可自定义时间查询，时间可进行微调。（提供产品界面截屏） 用户健康检查日志 包括认证用户、VLAN、NASIP、NAS端口、准入状态、健康检查得分、认证时间、详情等信息，其中在详情里面可以详细地看到该用户各项检查的结果 系统日志 系统日志包括用户操作的审计日志和系统错误信息等 |
|  | 系统管理 | 支持网络主机名配置 可添加准入系统网络主机IP和主机名 支持网络管理 控制网络准入系统的IP接口、路由管理、系统访问控制管理，满足固定IP地址访问系统 支持系统服务管理 对TopNAC上的服务进行管理，可以进行的操作有启动服务、禁用服务、重启服务，系统页面展现无需后台操作 支持系统许可证管理 显示系统基本信息和许可证信息，可以实现查询系统基本信息、获取系统状态、注册、导入许可证等功能 支持系统状态管理 以图形化的形式查看系统状态：cpu利用率、内存利用率、硬盘利用率 支持系统授权管理 包括系统用户管理和系统权限管理，实现系统用户的添加以及用户权限的分配 支持系统安装包管理 安装包列表中列出了产品出厂时灌装的数据包，详细介绍了数据包的信息：版本、编译次数、支持平台、所属分支、状态等等。可以选择某个已安装的数据包“更新”、“卸载”，未安装的可以选择“安装”，也可以选择安装包“上传”。 支持系统时间设置 包括：系统日期、系统时间、当前时区，以及同步系统时间。可将当前用户使用的计算机系统时间调整为与服务器系统时间一致。 |
| 7 | 资质要求 | 计算机信息系统安全专用产品销售许可证，公安部公共信息网络安全监督局颁发 |
|  |  | 涉密信息系统产品检测证书，国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心颁发 |
|  |  | 国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书（EAL3级），中国测评中心颁发（提供资质证明材料） |
|  |  | 计算机软件著作权登记证书，中华人民共和国国家版权局颁发 |
| 桌面管理系统： |
| 1 | 系统管理模式 | 支持B/S模式管理。 |
| 2 | 系统兼容性 | 服务器可以支持64位windows Server 2008/2012操作系统。 数据库支持Oracle10G/11G。 客户端可以支持windows XP、32位及64位win7/8/8.1操作系统。 WSUS补丁服务器支持2.0及以上。 |
| 3 | 系统许可数目 | 本次包含1000个点数许可 |
| 4 | 资产管理 | 提供资产创建、出库、领用、调拨、借出、维修、退库、报废等全生命周期化管理，不同过程节点可操作维护（提供原厂产品界面截屏证明） |
| 5 | 资产信息 | 资产信息包括：资产属性、资产使用状态、资产类型、资产品牌、资产型号、主要配置、条形码编号、资产序列号、资产快速服务号、所在网络、责任部门、责任人、使用部门、使用人、物理位置、操作系统、IP地址、MAC地址、网关、子网掩码、DNS1、DNS2、供货单位、供货单位联系方式、出厂日期、保修截止日期、购置时间、入库时间、申请价格、投标价格、实际购买价格、资产来源、资产设备容量、跃点数、临时资产准入过期时间等。 |
| 6 | 资产统计 | 以图形化方式显示资产统计信息，可按全部或部门对象查询资产，显示信息包括：资产类型统计、资产来源统计、资产状态统计、资产部门统计。 |
| 7 | 统计方式 | 资产统计信息支持按部门统计、全局统计。 |
| 8 | 资产查询 | 支持入库资产、类型配置两种查询类型的资产查询操作。 |
|  |  | 入库资产查询：可查询入库资产的资产编号、IP、责任部门、责任人、资产类型、资产型号、物理位置、资产状态、操作历史等信息，查询条件包括：资产编号、资产状态、资产属性、资产类型、品牌、资产型号、责任部门、责任人、物理位置、使用部门、使用人、IP地址、MAC地址、条形码编号、资产序列号、所在网络、资产来源等信息。 |
|  |  | 类型配置查询：可查询资产的类型、品牌名称、型号名称、配置等信息，查询条件包括：资产类型、型号、品牌。 |
| 9 | 资产维护 | 可新建资产类型、品牌、型号、物理位置，满足资产库维护扩展需要。 |
| 10 | 导入与导出 | 支持资产的导入和导出。 |
| 11 | 资产验证 | 支持客户端资产验证，可配合在进行终端准入时判定是否为合法资产。 |
| 12 | 总体态势展示 | 总体态势一览图形化展现（包括事件分类统计、最新安全事件趋势、高危事件等） |
| 13 | 事件展示 | 以图形化展现报警事件，可按照月、日不同周期以及历史记录进行统计，可点选下钻查询详细信息，历史信息可导出报表。 |
| 14 | 策略执行查询 | 支持防护策略执行情况查询，可按照IP、时间、部门、类型等查询报警事件详细信息。 |
| 15 | 策略部署查询 | 支持防护策略部署查询，查询结果图形化展现。 |
| 16 | 补丁安装查询 | 支持用户端补丁安全情况查询，可按照部门或操作系统进行统计。 |
| 17 | 运行状态查询 | 支持用户端运行状态查询，显示用户、部门、杀毒软件、IP/MAC等重要信息。 |
| 18 | 在线时长监控 | 支持在线时长监控查询，显示终端在线累积时长、离线累积时长、最近下线时间、总时长等信息。（提供产品界面截屏证明） |
| 19 | 系统监视 | 系统运行监视，能从web界面直观了解TD服务器的CPU、内存、磁盘等硬件资源运行状态。 |
| 20 | 终端应用状态 | 可以监控终端安装与否等信息。 |
| 21 | 终端基本管理 | 对已登记、未登记用户进行监控，支持对客户端进行远程协助、重启、关机等操作。 |
| 22 |  | 运行监控中可以查看已登记、未登记在线终端的相关信息，包括：名称、类型、IP/MAC、版本、上线历史、漏洞、资产关联、验证情况等。 |
| 23 | 终端信息统计 | 按部门、按组进行全局终端信息统计，以图形化方式展示，可统计终端软硬件、进程、端口、补丁等信息。 |
| 24 | 终端信息审计 | 主机端口使用情况（包括占用端口的进程、协议和IP地址等信息）。 |
|  |  | 进程情况（当前运行进程列表、内存使用量、线程数、进程ID、优先级等信息）。 |
|  |  | 服务信息（包括服务名称、启停用状态、启动类型、账户等信息）。 |
|  |  | 软件信息（已安装的软件名称、安装时间、版本、厂商、路径等信息）。 |
|  |  | 硬件信息（包括主机各部分硬件的名称、厂商、描述等信息）。 |
|  |  | 性能信息（包括CPU使用率、内存使用率和磁盘使用率）。 |
|  |  | 补丁信息（已安装补丁和未安装的补丁信息，手动安装补丁）。 |
|  |  | 网卡信息（包括网卡名称、MAC地址、描述等信息）。 |
|  |  | 敏感信息（可检查终端是否存在违规敏感信息，显示文档类型、路径、检测时间、所包含的关键字等信息）。 |
|  |  | 违规软件（查询用户违规软件运行情况，可查询软件类型、运行次数、软件路径等信息）。 |
|  |  | 共享信息（终端已创建共享文件夹名称、路径、状态等）。 |
|  |  | 系统账号（终端操作系统包含的账号名称、所在域、是否可用、是否需要密码等）。 |
|  |  | 系统日志（包含系统日志类型、日志内容等）。 |
|  |  | 支持文件操作审计，可审计源文件名、用户、IP、时间、跟踪方向、跟踪操作、目标文件名、操作详情等信息（提供产品界面截屏证明） |
| 25 | 补丁统计 | 按部门类型和操作系统类型进行列表和柱状图统计补丁安装情况。 |
| 26 | 补丁分类 | 支持对补丁文件分类，补丁分为已验证、未验证和正在验证三种类型，“已验证”类中又分为安全更新程序、关键更新程序、更新程序、更新程序集、更新包和工具。 |
| 27 | 补丁管理下发 | 支持指定主机的补丁检测时间（主机启动时检测或定时检测）、下载的补丁类型（安全更新程序、关键更新程序、工具、更新程序、更新程序集和更新包）、下载的补丁级别、定时下载限速 |
|  |  | 支持对补丁进行验证。 |
|  |  | 支持补丁自动下载安装和手动安装。 |
|  |  | 支持补丁按部门或用户下发。 |
| 28 | 策略管理 | 策略可根据风险等级进行告警，能够定义策略优先等级、策略生效时间、显示策略创建修改的人员及时间记录。 |
|  |  | 支持策略按IP、部门、已登记用户端、未登记用户端下发。 |
|  |  | 支持终端信息收集策略，可设定端口、进程、软件等信息收集时间间隔。 |
|  |  | 支持终端在线监控策略，可定义工作时间，监控终端是否超出正常工作时间。 |
|  |  | 支持数据库监控策略，可设定检测周期，使用阀值，并提供超限报警、清理指定时间之前的数据。 |
|  |  | 多级部署模式下，支持策略设置是否共享，可供其他平台使用。 |
|  |  | 支持已下发策略的启用、禁用。 |
|  |  | 可按照主机IP或IP范围查询已应用的策略。 |
| 29 | 安全监控策略 | 支持文件监控策略。对不同磁盘类型及指定文件夹下的文件和文件夹的创建、修改、删除、移动、打开、读取、执行、重命名等操作可以有选择地禁止和审计，可设置例外项（提供产品界面截屏） |
|  |  | 支持指定主机的补丁检测时间（主机启动时检测或间隔一定时间定时检测）、下载的补丁类型（安全更新程序、关键更新程序、工具、更新程序、更新程序集和更新包）、下载的补丁级别、是否自动安装、补丁下载限速、补丁安装前提示、安装后重启。 |
|  |  | 支持针对终端存储的word、pdf、ppt、Excel、rtf、文本文件等进行全盘关键字检查，对含有制定关键字的文档进行禁止发送、禁止拷贝等管控，同时将文档违规信息上报。支持复合关键字检索，支持检查范围定义及违规提示。 |
|  |  | 支持设备监控策略。（可以对主机的以下设备进行启用禁用操作：光驱、打印机、调制解调器、网络适配器、图形图像设备、通讯端口、红外设备、蓝牙设备、1394控制器、PCMCIA卡、便携设备、USB设备，对光驱可设置是否允许刻录权限，对USB设备可设置例外项，添加USB硬件ID和设备信息，USB设备类包括光驱、打印机、调制解调器、通讯端口、图形图像设备，USB设备子类包括音频、图像、打印、大容量存储、智能卡、视频等）。 |
|  |  | 支持打印监控策略。可监控打印服务、本地打印及网络打印行为，并审计打印文件名、时间、人员、页数等信息（提供产品界面截屏证明） |
|  |  | 支持对移动存储设备采用标签式注册管理，可以区分内外部介质使用，定义禁用、启用只读、启用（只读_运行）和启用读写、启用（读写_运行）五种操作，按照文件类型审计在移动存储介质上文件操作记录，并可设置例外USB设备（提供产品界面截屏） |
|  |  | 支持对访问移动存储设备时进行审计，支持违规时在主机提示用户。 |
|  |  | 支持外联监控策略。支持http、telnet、ping三种方式检测主机违规外联行为，可设定检测周期、外联检测地址、违规处理方式（不处理、重启、断网、提示）。 |
|  |  | 支持HTTP访问策略。可定义站点监控列表，可对主机访问的站点进行阻断、报警、记录日志操作。 |
|  |  | 支持系统账号、服务、软件、共享监视策略。可在用户进行创建、修改、删除时进行报警提示。（提供产品界面截屏证明） |
|  |  | 支持进程监视策略。可定义进程黑、白名单，支持进程路径、HASH、版本、内容匹配，可忽略已签名程序，白名单指定进程可设置自保护、启动退出报警，黑名单中的进程可自动中止。 |
|  |  | 支持终端网络准入控制策略，提供802.1x和防火墙联动两种准入方式。 |
|  |  | 支持文档跟踪策略，可按照不同文件、压缩包类型跟踪文档内到外、外到内、内到内、外到外等流转方向，并可跟踪文档包括拷贝、压缩、解压缩、修改、删除、重命名、移动等操作。 |
|  |  | 支持注册表监控策略，能够监控自定义目录项包括新建、删除键或值、重命名键、打开键、设置（写入）值、查询值等操作，可设置禁止、审计操作，并添加例外设置。 |
|  |  | 支持系统性能策略。支持内存和CPU使用率上限和持续时间定义，当超过上限和持续时间时报警。支持监控系统盘可用比率和可用空间，当低于下限时报警。支持主网卡接收发送速率监控，当大于设定速率报警。支持系统累计运行时间监控，当时间大于设定值报警（提供产品界面截屏） |
|  |  | 支持服务监控策略，采用黑白名单方式控制系统服务启用或禁用，可根据服务名称、显示名称、路径进行匹配，并设置是否报警。 |
|  |  | 支持网络配置监控策略。可禁止用户修改网络参数，并可根据IP、子网掩码、网关修改情况进行报警提示。 |
|  |  | 支持主机防火墙策略。支持定义进程通讯规则，可指定规则名称、进程名称、通讯协议、本地IP和端口列表、远程IP和端口列表、数据流向（传入、传出和双向）、处理方式（阻断/放行、记录日志）。 |
| 30 | 802.1X准入 | 支持802.1X认证，可与支持该功能的接入交换机配合实现终端接入控制。 |
| 31 | 准入扩展性 | 支持与防火墙联动准入，可支持多台。 |
|  |  | 支持实现实名制的网络安全准入、终端健康检查、隔离修复、动态VLAN划分、支持有线、无线准入，支持智能终端准入。（提供产品界面截屏证明） |
| 32 | 账户管理 | 支持用户准入及管理员账号的创建创建、维护等操作。 |
|  |  | 支持管理员系统操作行为审计。 |
|  |  | 可设置管理员口令长度要求。 |
| 33 | 报表定制 | 支持用户报表定制，可按照不同模板定时生成报表。 |
| 34 | 系统监视 | 支持服务器监控管理，可监控本系统各模块服务运行状态。 |
| 35 | 系统维护 | 支持管理员群发消息、用户端消息反馈。 |
|  |  | 支持用户端卸载随机口令生成管理。 |
|  |  | 支持补丁服务器地址更新，可按照不同类别查看补丁信息。 |
|  |  | 支持对移动存储设备进行标签式管理，支持移动存储设备的身份识别和验证，可根据普通或加密标签安全级别新建标签，并提供查询操作。 |
|  |  | 支持Agent安装包服务器直接生成，并且在首页上提供下载链接。 |
|  |  | 支持报警事件的导入导出。 |
|  |  | 支持桌面策略的导入导出。 |
| 36 | 软件分发管理 | 支持FTP方式的软件分发，可指定下发时间、分发后的处理方式（不安装、立即执行、强制安装）（提供产品界面截屏） |
| 37 | 软件分发查询 | 可根据Agent的IP地址、下发时间、软件名称、下发状态等进行查询。 |
| 38 | 软件仓库 | 客户端有软件仓库功能，可以主动从服务器获得软件。 |
| 39 | 产品兼容性 | 投标人提供的安全产品需考虑兼容 |
| 40 | 产品资质 | 中华人民共和国公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |
|  |  | 中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》 |
|  |  | 中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》（EAL3+级） |

17、网闸（1台）

| 序号 | 指标项 | 详细参数、规格和技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★性能参数 | 内网6个10/100/1000M RJ45接口和2个SFP插槽（含7个数据口和1个MAN口），1个串口，2个USB口 外网6个10/100/1000M RJ45接口和2个SFP插槽（含7个数据口和1个HA口），1个串口，2个USB口，吞吐量500Mbps，并发连接数45000 |
| 2 | 系统基本架构 | 采用先进的系统结构，内外端机为TCP/IP网络协议的终点，阻断TCP/IP协议的直接贯通。内外端机之间采用专用硬件和专用协议进行连接，不可编程。 |
| 3 | 安全体系结构 | 为保证网闸系统管理安全，其控制台管理系统应部署于内端机上，且采用C/S架构专有非IP协议管理，不允许使用任何数据通讯口进行管理包括ssh后台管理，不允许通过外端机直接连接管理。 |
|  |  | 为保证网闸系统自身的安全，网闸须内置病毒查杀等功能，可抵御各类黑客入侵、拒绝服务攻击和病毒木马威胁。 |
| 4 | 硬件架构 | 硬件架构由内端机、外端机、专有隔离硬件三部分组成。内端机和外端机各自具有独立主板、独立总线、独立的存储和运算单元； |
|  |  | 内端机和外端机之间非网线、USB线、SCSI线等线缆直连，基于光隔离技术专有硬件进行隔离和数据交换。（提供产品界面截屏） |
| 5 | 安全上网功能 | 支持WEB访问，支持HTTP协议应用的各种指令控制。 |
|  |  | 内容过滤：关键字过滤。 脚本过滤：javascript、Applet、ActiveX等。 其他过滤策略：文件类型、页面提交方式等。支持情景模式，能够控制用户上网以及服务器对外提供服务的具体时间。 |
| 6 | 文件传输功能 | 支持FTP文件传输协议，支持主动被动两种模式。支持FTP命令参数控制支持对传输文件的类型过滤。支持内容过滤。 |
|  |  | 代理、透明和路由工作模式下均支持FTP协议内部命令及命令参数控制策略。（提供产品界面截屏） |
| 7 | 数据库访问功能 | 提供对多种主流数据库,如：MYSQL、SQLSERVER、ORACLE、DB2、SYBASE等系统的安全访问。支持SQL语句控制。 |
|  |  | 支持情景模式，能够设定特定时间允许访问数据库。 代理、透明和路由工作模式下均支持数据库内部命令及命令参数控制策略。 |
| 8 | OPC工控应用 | 支持DCS/SCADA网络与办公网络之间的OPC应用数据的传输。（提供产品界面截屏） |
| 9 | 自定义功能 | 支持自定义的TCP、UDP协议的数据隔离交换，以用户定制的命令、参数等协议解析方式来解析自定义应用的通信内容，支持16进制数据格式的定制。（提供产品界面截屏） |
|  |  | 用户自定义应用无需对自定义协议软件进行二次修改开发。 |
| 10 | 管理配置 | 管理采用C/S架构专有协议管理，网闸管理口无IP地址，管理主机也不必设置IP即可搜索到设备，管理设备，支持设备集中管理。（提供产品界面截屏） |
|  |  | 双重密码验证，用户需要同时输入管理密码设备密码才能登录到设备上并进行规则配置等操作。（提供产品界面截屏） |
| 11 | 日志审计 | 支持对所有访问进行日志记录，包括系统事件、成功事件、报警事件。提供对日志信息的浏览、查询、删除、下载等多种操作 |
| 12 | 其他功能 | 支持代理模式、透明代理、路由模式三种工作模式，管理员可依据实际网络状况进行相应的部署，以满足各种网络环境状况。（提供产品界面截屏） |
|  |  | 支持OSPF动态路由穿透。内置IDS特征库，支持抗DDOS攻击功能。（提供产品界面截屏） |
|  |  | 支持双机热备及多机热备功能，备机不需要二次配置支持配置自动学习功能。 支持IP/MAC地址绑定，可实现基于IP与MAC绑定的客户端访问控制。 |
| 13 | 产品资质 | 公安部计算机信息系统安全专用产品销售许可证书（三级） |
|  |  | 保密局涉密信息系统产品检测证书 |
|  |  | 信息安全认证中心中国国家信息安全产品认证证书（二级） |
| 14 | 厂商资质 | 为保障项目的机密性，原厂商须具备涉密信息系统集成二级资质； |
|  |  | 为保证本项目后续的厂商培训能力，设备原厂商须具备专业的信息安全技术培训能力，并取得权威的培训资质，应具有国家信息安全测评授权培训机构资质证书； |

18、运维堡垒机（1台）

| 序号 | 指标项 | 详细参数、规格和技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★硬件要求 | 2U机架式结构型；1个console口，2个USB口； 4个10/100/1000BASE自适应电口，1个可扩展插槽； 双电源 2T存储空间 |
|  |  | 200个主机/设备许可 |
| 2 | 分组 | 不限级数的进行分层分级分类管理。 |
| 3 | AD域同步 | 支持从AD域抽取OU，方便快速建立组织结构。 |
| 4 | 用户管理 | 完整的用户帐号生命周期管理，实现帐号的创建、维护、修改、删除的集中管理；自定义用户类型，基于针对用户类型进行用户地址策略。 |
| 5 | AD域同步 | 主帐号支持从AD域内抽取，方便快速建立主账号。 |
| 6 | 用户导入导出 | 支持以组节点 进行批量导入导出。 |
| 7 | 用户分组管理 | 分组可以树形方式展现，不限制分组层级数量。 |
| 8 | 用户策略 | 通过配置口令策略，达到指定密码有效期和限制主帐号密码强度的目的。 |
|  |  | 配置访问锁定策略，达到限制主帐号密码输入错误次数和锁定时间。 |
|  |  | 配置访问锁定策略，达到限制主帐号密码输入错误次数和锁定时间。 |
|  |  | 配置访问时间策略达到限制主帐号只能在规定的时间段内进行资源访问。 |
| 9 | 资源统计 | 支持柱形图方式查看系统中不同资源所占比例。 |
| 10 | 资源分组管理 | 分组可以树形方式展现，不限制分组层级数量。 |
| 11 | 资源类型 | unix资源、网络资源、windows资源、数据库资源、C/S资源、B/S资源、中间件资源、大型机资源。 |
| 12 | 资源协议 | 支持SSH、TELNET、FTP、SFTP、VNC、XWINDOW、WINDOWS文件共享等协议。 |
| 13 | 账号管理 | 支持资源从账号的管理，系统具有各种资源类型驱动器能够将资源上的账号进行自动抽取、推送及属性的变更等。（提供截图证明） |
| 14 | 自动改密 | 支持对unix资源、网络资源、windows资源、数据库资源、中间件资源进行密码变更；密码变更可以根据密码策略的要求进行变更，变更的密码符合密码策略中关于密码强度的要求。 |
| 15 | 密码拨测计划 | 定期检查平台存储的设备账号密码与设备实际密码是否匹配，以便进校验密码一致性，提高设备的安全性避免密码混乱无法登陆现象发生。（提供截图证明） |
| 16 | 密码信封 | 支持金融行业打印密码的信封。（提供截图证明） |
| 17 | 访问端口变更 | 提高设备的安全性，不采用标准的协议端口，平台支持FTP、telnet、ssh、远程桌面等协议服务端口变更。 |
| 18 | 角色管理 | 支持自定义角色。角色可按照组节点进行定义，从而实现分层分级管理模式。角色权限细粒度高，可自由组合。 |
| 19 | 岗位授权 | 资源授权模式基于岗位授权，岗位上绑定资源账号，这样授权可迁移、授权粒度更细；并可针对岗位设置相关安全策略。（提供截图证明） |
| 20 | 收藏夹功能 | 运维人员可将经常访问的资源添加到收藏夹。 |
| 21 | 批量单点登录 | 支持批量单点登录资源，简化工作量。 |
| 22 | 身份认证 | 自身提供证书认证服务，也可与第三方CA、动态令牌、生物识别、短信认证等方式进行结合。支持组合认证，提高访问的安全性。 |
| 23 | RADIUS和TACACS+ | 平台在网络设备的认证协议上不仅支持RADIUS和TACACS+协议，而且产品系统自身可以作为Radius和TACACS服务器。（提供截图证明） |
| 24 | RDP策略 | 上下行剪切板控制、共享磁盘控制、控制台登录控制。 |
| 25 | 审计策略 | 根据不同设备审计安全需求，客户自定义审计范围，字符（命令、内容、录像）、图形（录像、键盘、上下行剪切板、上下行文件传输）、FTP（命令、保留上传文件、保留下载文件）。 |
| 26 | VPN功能 | 内置VPN功能，无需专用VPN硬件支持，即可方便安全地通过远程接入堡垒机（提供截图证明） |
| 27 | 文件传输 | 产品自带病毒检测功能，在通过平台进行文件传输时，自动对传输的文件进行防病毒检测，并阻止带病毒文件的传输，有效防护服务器的安全。（提供截图证明） |
| 28 | 图形审计 | 图形资源访问时，支持键盘、剪切板、文件传输记录，并且对图形资源的审计回放时，可以从某个键盘、剪切板、文件传输记录的指定位置开始回放。 |
| 29 | 字符审计 | 对字符命令方式的访问可以审计到所有交互内容，可以还原操作过程的命令输入和结果输出，并且可以展现各命令的执行时间和允许执行情况。 |
| 30 | 实时监控 | 支持实时审计和阻断。操作人员对于资源的访问，审计员可以实施查看。发现高危操作时，支持实时切断当前会话。 |
| 31 | 管理审计 | 支持提供系统内部操作审计，包括管理员和运维用户的登录、登出、对系统的配置操作、账号属性修改等系统管理操作。 |
| 32 | 审计报表 | 系统预设常用统计报表模板，分为基础业务报表、行为审计报表、信息管理报表三大类。报表提供Word、Excel、PDF类型下载。 |
| 33 | 流程管理 | 支持设定主副岗账号和双人共管账号，并提供相应授权流程； 支持入职申请流程、人职位变更申请流程、离职申请流程、资源接入申请流程、持资源接入申请流程； 支持流程申请人、审批人、执行人的委派。授权需要申请人定义申请单，发起事件申请；事件可以多人审批，审批人收到申请后可以同意或拒绝申请，同意时可以指定执行人进行实际的管理动作的执行； |
| 34 | 消息管理 | 支持消息管理，可通过系统统一给各管理员和运维人员发布消息。 支持工作计划管理，可自维护方式制定运维工作计划，并到期提醒。 |
| 35 | 数据备份、 还原 | 应用备份、管理数据备份、审计数据备份、配置文件备份 |
| 36 | 产品资质 | 《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |
|  |  | 《计算机软件著作权登记证书》 |
| 37 | 服务水平要求 | 提供原厂售后服务，为保障厂商的售后服务水平，原厂商需通过TL9000质量管理体系认证与ISO27001信息安全管理体系认证； 为保障项目的机密性，设备原厂商具有涉及国家秘密的信息系统集成二级资质 |

19、综合日志审计（1台）

| 序号 | 指标项 | 详细参数、规格和技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★硬件参数 | 2U机架式设备 双电源、2个USB接口； 2个管理口、4个电口、内置磁盘2T； |
| 2 | 系统管理模式 | 基于j2ee平台构架，具备跨平台性、开放性和扩展性；通过web方式对本系统实现管理 支持SSL加密模式传输 支持windows ,linux系统 |
| 3 | 系统部署 | 支持单级部署 支持多级部署； |
| 4 | 系统性能 | 综合处理峰值：3000EPS 综合处理均值：2000EPS（提供截图证明） 数据存储能力：支持大数据存储；压缩加密存储，压缩比不低于8:1；日志存储不低于8000条/M 支持BT级数据交互式多条件查询,上亿级数据查询结果返回延时小于10s（提供产品界面截屏） |
| 5 | 数据采集 | 支持市面主流安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统等不少于26类300种日志对象的日志数据采集。 支持主动、被动相结合的数据采集方式；支持支持Telnet、Syslog、SNMP Trap、Netflow、JDBC、SSH、WMI、FTP、SFTP、SCP文件等进行数据采集；支持通过Agent采集日志数据。 支持标准化日志描述语言快速扩展兼容特殊日志 支持日志数据采集实时展示 支持实时展示每个被采集源的日志数量趋势，便于掌握设备的安全事件情况，（提供截图证明）； 支持控制被采集设备的日志流量速度，支持展示每个设备源日志的最新时间，便于了解设备日志的采集状态（提供截图证明） 支持日志归一化处理，将不同设备所产生的不同格式的难以理解的日志数据进行统一格式化处理，提炼出有用信息清晰、明确的展示给管理者 支持将日志按照类型等方式进行分类 |
| 6 | 数据存储 | 支持对所管理设备的日志原始数据完整存储 采用基于具有自主知识产权的非关系型大数据存储架构，支持数据本地集中存储、网络存储以及大数据存储 支持海量原始日志加密压缩存储，压缩比不低于10:1 海量数据加密存储，防篡改 支持根据设备重要程度设置独立的数据存储时间，日志存储1M空间存储大于8000条日志，支持多盘并行存储，当一个磁盘数据满后能够自动切换到另外一个磁盘进行存储（提供产品界面截屏） 支持自定义存储位置，支持磁盘阵列、SAN、NAS等外部高性能存储 支持存储空间图像化、动态监控，超过阀值进行告警。支持从存储空间、存储时间多维度进行动态监控。 支持数据自动、手动备份以及备份数据回复查看。 |
| 7 | 实时关联分析 | 系统内置常见安全事件关联分析规则（提供产品界面截屏） 支持基于策略的多日志源海量日志实时关联分析，发现安全事件实时告警。 提供可视化关联分析规则编辑视图，可根据实际业务编辑关联分析规则（提供产品界面截屏） |
| 8 | 告警管理 | 支持安全告警概况、安全告警趋势以及实时安全事件的统一展示，实时告警可根据级别、规则类型等进行分类（提供产品界面截屏） 支持根据时间类型、级别、规则类型、规则名称、时间范围、事件名、设备IP、源IP、目的IP、源端口、目的端口和传输协议等方式快速检索安全事件告警，检索结果支持Excel等格式导出 支持基于时间轴展示数据分布，能够通过时间轴进行查询分析（提供截图证明） |
| 9 | 告警响应 | 支持邮件、声音、短信、命令行等多种告警方式 可以针对不同类型、不同种类以及不同安全级别的安全事件制定不同的告警方式。 |
| 10 | 统计报表管理 | 内置不少于500种报表模板 百亿级数据报表查看显示时间小于20秒 支持自定义报表 支持基于全国地图、全球地图进行访问源、访问目的追踪。（提供截图证明） 支持PDF、word、execl、html等方式导出报表 支持实时报表、计划报表 |
| 11 | 数据检索 | 支持实时日志查看，提供实时更新的最近的2000条日志信息，管理员可以进行监视、刷新、清零等基本监视条件管理。 支持多条件组合查询；支持原始日志全文检索；查询结果可将归一化日志和原始日志同屏对比显示； 支持等于、不等于、大于、小于、正则表达式等查询条件；支持为不同类型日志设置不同的查询条件和显示条件； 支持在查询结果页面上直接下钻二次查询，快速定位关键日志，还可以返回上次查询条件；查询结果支持分页显示；支持查询结果原始日志导出；支持外部备份文件导入进行查询。（提供产品界面截屏） 支持在日志查询结果上针对源IP、目的IP、操作、源端口、目的端口等字段做二次统计分析，以饼图方式展示，在统计图上能够进行再次下钻查询。 (提供截图证明） 支持查询结果快速统计，可自定义统计规则（提供产品界面截屏） 通过日志趋势图，管理员可以查看指定时间段的日志数量 |
| 12 | 权限管理 | 支持用户按角色管理，支持三权分立 支持非法用户设备访问控制策略 系统具有防恶意暴力破解账号与口令功能；口令错误次数可设置，超过错误次数锁定，锁定时间可设置。 支持按照管理员划分权限，每个管理只能管理属于自己的设备、查看属于自己管辖设备的日志（提供截图证明） 系统配置信息支持备份导入 邮件服务器可配置 数据采集端口可配置 支持代理管理与诊断 |
| 13 | 产品资质 | 计算机信息系统安全专用产品销售许可证 涉密信息系统产品检测证书 计算机软件著作权登记证书 |

20、数据备份（CDP）（1套）

| 序号 | 指标项 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 非OEM产品，产品自主研发可控。原厂需提供ISO9001、ISO14001、ISO27001，CMMI认证证书。 企业级多功能实时保护系统，基于设备底层的数据块级同步技术，可实现各种软、硬件故障保护及站点型灾难恢复。要求镜像、快照、CDP、存储虚拟化、远程复制等所有功能在同一个管理界面实现。不接受多设备堆叠组合解决方案 |
| 2 | 接入方式 | 旁入式部署方式，不改变原有的SAN存储架构不改变服务器和存储的映射关系，无需进行数据迁移，能够实现应用系统、核心数据的同时在线实时保护，对各种物理、逻辑错误、站点级故障都能进行快速接管和恢复。CDP设备具备存储虚拟化能力，不接受交换机分流工作模式 |
| 3 | ★配置 | 相当于64位RISC CPU，XOR双ASIC运算芯片，双PCI-E总线设计，内核采用相当于LINUX平台，基于安全评估，非使用Windows内核设计；全冗余架构，配置≥128GB高速缓存，可扩展2048GB；配置≥24块1800G 10K转SAS磁盘和对应容量连续数据保护许可，配置≥4个1Gb iSCSI接口模块，支持链路聚合和故障切换；配置≥4个8Gb FC接口模块；配置≥30个授权客户端许可；支持Raid0，1,3，5，6，Raid6+Hotspare |
| 4 | 二级缓存 | 支持配置高速二级缓存，支持缓存进行大小划分、读写比例分配，支持对不同存储卷分配高速缓存，实现存储I/O性能提升，支持存储卷级别的I/O性能调整，以保证最重要的业务系统能有最好的I/O性能（提供该功能截图） |
| 5 | 传输协议 | 系统提供FC、ISCSI、NFS、CIFS传输协议功能，非多套设备堆叠（提供该功能截图） |
| 6 | 自动精简技术 | 具有超额预定分配功能，能实现高效利用存储空间，减少已分配但是未使用的存储空间 |
| 7 | 存储镜像 | 配置存储镜像功能实现核心存储的灾备，本地存储失效后直接切换到容灾设备，数据立即可用，保障生产可持续性，数据“零“丢失，RPO=0 |
| 8 | 智能快照 | 配置无限个数的应用软件感知型快照许可，单卷快照≥800个，快照立即可用，无需进行长时间的还原恢复操作，服务器可以直接对快照进行读写操作。同时支持MSSQL、Sybase、Oralce、DB2等各类数据库，支持Windows、AIX、HP-UX、Solaris、Linux等系统，投标文件中说明基本的实现原理；提供数据库快照代理、快照挂载，单卷快照数量等功能截图 |
| 9 | 持续录像保护 | 要求除支持快照技术外，还能够提供更为精细的数据恢复手段，支持数据录像保护技术，针对I/O级的持续数据保存和历史数据恢复能力、历史副本时点连续、无任何中断，以达到更为精准的历史数据恢复能力，要求可以对文件、数据库、应用环境进行无差别录像保护，用户可以有效创建任意可恢复历史时点数据副本，恢复时间颗粒度可达到百万分之一秒（微妙）。投标文件中提供录像功能截图及提取至少三个连续微妙时间点数据的操作截图（提供CDP计算机软件著作权登记证书扫描件） |
| 10 | SANBoot接管 | 通过FC/iSCSI链路，对服务器操作系统进行实时保护,当操作系统出现故障服务器可直接通过SAN-BOOT方式远程启动操作系统；或直接通过金属裸机SAN-BOOT恢复 |
| 11 | 一键式接管 | 可结合现有VMWARE、Hyper-V等虚拟化平台，在业务主机故障时，可一键式进行P2V/V2V业务接管和测试演练 |
| 12 | 自动化灾难恢复 | 在应用服务器损坏和应用不可用时，可以支持通过一键自动化恢复功能快速接管应用，实现自动化的灾难恢复。支持P2P,P2V,V2V,V2P(支持不同的硬件环境，无需数据转换)等方式的自动化故障切换和故障恢复 |
| 13 | 虚拟机保护 | 提供对单个虚拟机系统和应用的保护，RPO=0，可通过V2V和V2P(支持不同的硬件环境，无需转换)一键式恢复应用 |
| 14 | 物理机保护 | 提供物理服务器操作系统实时镜像保护，RPO=0，可实现远程启动应用等功能或通过P2V和P2P(支持不同的硬件环境，无需转换)一键式恢复应用 |
| 15 | 小型机保护 | 通过FC链路，对小型机系统进行实时在线保护,当生产小机出现系统盘或数据盘故障时，容灾系统能够进行自动接管，数据完全保持一致，RPO=0，无需人工干涉，切换时间≤1秒 |
| 16 | 部署模式 | 无需在虚拟机平台上安装任何与业务服务器相关的操作系统及数据库软件。服务器故障时通过保护系统P2V/V2V可快速进行业务恢复，且恢复后的业务平台的配置信息与原生产服务器信息一致 |
| 17 | 接管时间 | 可在5分钟以内实现业务系统的恢复并对外提供服务 |
| 18 | 接管传输方式 | 可通过FC-SAN和IP-SAN网络进行P2P,P2V,V2V,V2P业务接管和测试演练 |
| 19 | 裸机恢复 | 支持光盘引导方式，可对服务器进行全盘整体还原，包括操作系统、驱动程序、应用APP和核心数据的一键式还原(提供功能截图) |
| 20 | 本机数据恢复 | 当数据出现故障或不可用时，只需通过应用服务器的本机操作来挂接1个或多个历史快照来直接接管故障的数据盘对外提供服务，无需通过灾备保护系统的控制台进行操作，以及长时间的数据恢复和回滚；也可以通过灾备保护系统直接接管故障的数据盘对外提供服务； |
| 21 | 远程复制 | 基于I/O级的实时复制功能或策略定时复制功能，实现两台CDP系统之间的远程数据复制，支持IP网络或FC协议的压缩与加密复制（提供该功能截图），支持容灾系统级别一对一、一对多与多对多的同步/异步/增量双向复制，提供断点续传功能，具备窄带(非光纤)传输能力（容灾）功能，远程传输的数据块可设为不大于 512b字节。（提供该功能截图） |
| 22 | 数据加密 | 数据进行远程复制时，支持加密功能，保障数据传输的安全性。（提供数据加密功能截图） |
| 23 | SRM整合 | 设备远程数据复制技术必须与VMware SRM (Site Recovery Manager)兼容,可接受VMware SRM(Site Recovery Manager)的调度管理实现应用容灾，提供与Vmware的官方兼容认证截图 |
| 24 | 卷共享功能 | 提供八个节点的卷共享软件功能许可，结构式共享SAN存储系统，任何一个节点的死机或重起，都不会影响用户对数据的调用。须明确说明本项功能实现的技术原理，提供Windows、Linux跨平台环境下卷共享的功能截图 |
| 25 | RDX归档 | 支持RDX自动归档功能，可内置具有热插拔功能的RDX磁盘，通过容灾系统的自动归档功能，把数据归档到RDX磁盘上，并保存多个历史时间副本，可实现数据的离线归档、长期保存，同时提供RDX硬件压缩功能和RDX加密功能（提供功能截图） |
| 26 | 运维管控 | 提供智能运维管控平台，支持IPMI、SNMP、JMX接口协议，可针对CDP设备的系统状态、硬件情况，系统日志，作业日志，主机保护状态、快照执行状态进行实时监控，同时能结合用户实际环境，对服务器、存储设备进行统一监控管理，并能够通过电子邮件、短信等方式通知提醒用户，可支持用户二次开发，提供监控接口及功能展示截图 |
| 27 | 操作管理 | 基于图形化的操作管理方式，提供全中文Web图形化便捷管理界面（提供全中文Web管理的功能截图） |
| 28 | 测试验证 | 对于承诺符合要求的投标产品，预中标公示期内，用户有权无条件要求中标供应商三天内提供技术性能保证的所投标产品进行逐项功能测试验证，若不能满足标书要求承担虚假应标的相关法律责任和费用 |
| 29 | 资质认证 | 具备公安部计算机信息安全专用产品销售许可证书、网关管理系统软件著作权证书、CCC认证、节能认证，投标文件中需提供证书扫描件 |
| 30 | 可借鉴性 | 网关管理系统的存储同步镜像、存储故障切换、快照、缓存加速与分层，热点数据IO加速、逻辑故障恢复-快照、逻辑故障恢复-CDP等关键功能需提供中国软件评测中心的测评报告（提供报告编号和内容的扫描件） |
| 31 | 质量保证 | 为确保投标产品性能及功能真实可靠，对于技术偏离报表中功能性指标的响应需提供证明材料(认可的材料包括官方网站截图并附链接地址、原厂技术偏离表) |
| 32 | 实施要求 | 为保证项目顺利实施，要求原厂实施工程师对数据库、存储、虚拟化等各种技术非常精通，原厂实施工程师必须具备OCM、OCP、VCP、PMP相关资质证书，提供证书扫描件和社保证明文件。投标文件中提供详细的实施方案，详细说明实施步骤、规划，并能确保跟南方医科大学附属南方医院的现有CDP灾备系统对接，互为灾备，需提供相关的证明文件。 |
| 33 | 服务承诺 | 提供硬件三年质保服务、一年软件升级服务，15分钟内响应，12小时内到达现场服务，质保期内原厂须免费提供每年2次的演练服务承诺，提供原厂售后服务承诺函原件。原厂在广东省内设有分公司或办事处（提供登记证明），提供本地化原厂服务，广东省不少于5名以上的原厂技术工程师，以上原厂工程师需提供广东省内社保证明扫描件 |

21、云桌面系统（1套）

| 序号 | 指标项 | 详细参数、规格和技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 云桌面服务器（4台） |
| 1 | 整体要求 | 机架式2U双路服务器，标配上架导轨； |
| 2 | ★基本参数 | 原厂标配机箱，配置2颗相当于或等于Intel Xeon 4114 (2.2GHz睿频至3.0GHz、10核、2条UPI、TDP 85W) 处理器 |
|  |  | 芯片组相当于或等于Intel C624 |
|  |  | 内存性能不低于以下配置：标配≥4根16GB相当于 Registered ECC DDR4 2666MHz内存，本次2U机箱中已标配24个内存插槽 |
|  |  | 原厂标配4口千兆以太网卡 |
|  |  | 原厂标配≥4块480G企业级固态硬盘 |
|  |  | 原厂标配每服务器一套相当于正版Windows Server 2016标准版（含正版授权，带正版光盘及序列号） |
| 3 | 阵列控制器 | 原厂标配≥1块12Gbps SAS阵列卡，支持硬件RAID 0，1，10 |
| 4 | 电源 | 配置2个≥550W铂金级1+1冗余电源，标配≥2条2.8米C13/C14机架式电源线缆 |
| 5 | 散热 | 支持ASHARE A4标准，可正常运行温度达45°C。 |
| 6 | 扩展性 | 原厂标配2U机箱最大支持≥7个PCIe插槽 |
| 7 | 可靠性 | 热插拔组件：电源、风扇、硬盘等支持热插拔 |
| 8 | 安全性 | 原厂标配符合中国标准的安全芯片TCM可信模块 |
| 9 | 整机处理能力 | 按国家互联网信息办公室、国家工业和信息化部2017年 第1号发文《网络关键设备和网络安全专用产品目录（第一批）》要求，服务器运行安全数据库系统TPC-E tpsE（每秒可交易数量）≥4500个，以TPC官网（www.tpc.org）投标机型的相关数值截屏与查询链接为准，投标人提供生产厂商的《原厂点对点参数响应表》须包含这些内容 |
| 10 | 能效管理 | 原厂提供正版软件，支持上千台服务器功耗管理，生成服务器节点能耗图表，报告功耗状态和趋势；并能监视CPU、内存、硬盘、网卡实时功耗和利用率，可选升级至控制版，实现服务器限电等功能。上述能效管理具有计算机软件著作权登记证书，提供证书扫描件。 |
| 11 | 管理维护 | 原厂标配集成管理模块，系统管理支持风扇、电源、温度监控，支持自动服务器重启、LED控制、本地固件更新、错误日志。上述管理软件具计算机软件著作权登记证书，提供证书扫描件。 |
| 12 | 前置管理屏 | 原厂标配前置USB口支持转接＞5寸触摸屏（不低于1920x1080分辨率），用于服务器全面管理 |
| 13 | 远程监控 | 原厂提供正版基础架构监控系统软件，能够通过带外/带内方式对服务器等硬件提供部件级监控管理： （1）具备自主知识产权，具有软件产品的计算机软件著作权登记证书，提供证书扫描件； （2）能够对服务器硬件进行带外加带内监控； （3）具备iKVM功能，不依赖操作系统对服务器进行远程管理和维护； （4）需具备资产收集和变更管理功能； （5）支持邮件、短信等报警方式； （6）支持故障自动直报原厂功能。 |
| 14 | 故障前预报警 | 包含CPU、内存、硬盘、电源、风扇等关键部件的故障前预报警服务 |
| 15 | 统一运维管理 | 提供硬件集中式资源管理系统，可简化基础结构管理、加快响应和提高硬件系统可用性，可自动发现、清点、跟踪、监控和配置服务器、网络和存储硬件，提供如下功能： 1）硬件管理：可免代理进行硬件管理，可自动发现可管理的设备（包括服务器、网络和存储硬件），收集受管设备的清单数据，包括查看状态和属性、配置系统和网络设置、启动管理界面、打开和关闭电源以及远程控制；展示机架视图将受管设备进行分组，以反映数据中心内真实的机架安装情况。 2）硬件监控：可集中查看从受管设备生成的所有事件和警报，事件或警报将传递到集中管理平台，并显示在事件或警报日志中，可从仪表板和状态栏中查看所有事件和警报的摘要，同时可查看特定设备的警报和事件详细信息。 3）固件合规性和更新：可集中将固件合规性策略分配给受管设备，简化固件管理，监控对这些设备的清单作出的更改，并标记任何不合规的设备，可使用从所管理的固件更新的存储库为该设备应用并激活固件更新。 4）用户管理：支持集中认证服务器管理用户帐户和认证用户凭证；具备用户操作审核日志，提供用户操作（如登录、创建新用户或更改用户密码）的历史记录。 5）与主流管理平台集成：提供与Microsoft Systems Center 和Vmware vCenter集成的插件模块，通过插件模块可提供物理设备发现、监控和管理功能。必须提供插件下载网址。 |
| 16 | 售后服务 | 原厂5年整机7x24小时免费保修服务以及4小时内用户现场响应服务。 |
| 云桌面终端（100台） |
| 1 | ★ 基本参数 | 相当于或等于Intel Kabylake B250芯片组及以上 |
|  |  | 相当于或等于Intel Core i5-6500 3.2G 四核处理器 |
|  |  | 相当于或等于8G DDR4 2133MHz内存 |
|  |  | 500GB HD 7200RPM 3.5" SATA3硬盘，硬盘具有硬盘保护、硬盘数据备份及恢复功能 |
|  |  | 相当于或等于GT730 2GB D5 64b HDMI HP独立显卡 |
|  |  | 集成5.1声道声卡，具有至少5个音频接口 |
|  |  | 集成10/100/1000M以太网卡； |
|  |  | 安装正版Win7 Pro 64位操作系统,含正版授权、正版光盘和序列号 |
| 2 | 光驱 | 无 |
| 3 | 显示器 | ≥22寸LED低蓝光显示器；分辨率≥1920*1080 |
| 4 | 键盘、鼠标 | 防水抗菌键盘、抗菌鼠标 |
| 5 | 电源 | ≤180W高转换电源，转换效率≥85% |
| 6 | 机箱 | ≤15L立式机箱, 顶置电源，顶置提手方便提拿。 |
| 7 | 接口 | ≥8个USB接口（至少6个USB 3.0接口）、前置4个USB3.0接口、2个PS/2接口、1个串口，主板集成2个视频接口（其中至少1个VGA） |
| 8 | 扩展槽 | ≥1个PCI-E*16，≥1个PCI-E*1 |
| 9 | 技术实力 | 获得中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全服务资质证书，提供证明文件； 自有设计中心通过工业和信息化部国家级工业设计中心认定，提供证明文件； |
| 10 | 售后服务 | 原厂5年有限保修及7x9小时电话支持服务、全年无休的第二自然日上门服务。 |
|  |  | 原厂IT资产环保处置上门服务，投标设备型号从产出到最终环保销毁都由原厂商提供服务；同时，制造商需拥有“回收批发废旧电子产品”经营范围并且该服务需官网或官方热线可追查。 |
| 云桌面软件及授权（100套） |
| 1 | 基本要求 | 系统应采用mysql或者orlace大型数据库，一台服务器支持1000台终端同时流畅运行 AutoCAD、3DMax、视频制作、图像处理等大型软件产品非OEM，客户有权就产品的任意功能，要求中标供应商在发放中标通知书后三日内携带源代码进行现场演示审查。 |
|  |  | 采用新一代虚拟仿真技术，终端本地硬盘无需安装操作系统，通过网络启动虚拟桌面方式运行操作系统及应用 |
|  |  | 采用集中管理、分布计算的模式；所有计算处理由客户端本地进行，充分利用本地硬件资源，包括内存、CPU、显卡、硬盘等 |
| 2 | 操作系统支持 | 服务器端和管理端均支持跨平台，既可以在windows服务器上部署，也可以在linux服务器上部署。（需提供在windows和linux服务器上部署的截图） |
|  |  | 支持同时发布运算在终端和运算在服务器两种虚拟桌面，满足不同用户对桌面功能或终端性能的要求 |
|  |  | 两种虚拟桌面的管理操作必须在同一个管理界面内，降低运维复杂度 |
| 3 | 高可用性 | 系统必须支持网络和硬盘双启动方式：当终端电脑出现硬盘故障或者无硬盘时，终端自动通过网络启动；当网络中断时，终端可正常运行无需重启。（需提供配置启动模式的功能截图） |
|  |  | 双启动必须是完全自动执行，同时本地硬盘操作系统和网络读取的操作系统是全自动实时同步的。不需要通过网络ghost等方式在本地硬盘安装操作系统或者断网断硬盘时需要手工切换或者重启。终端自动更新时可以通过管理端的更新进度条查看更新状态（需提供同步时更新进度条状态的功能截图） |
|  |  | 支持自动还原和更新，客户机只需要重启便能够恢复到初始的可靠状态；在无DHCP情况下，更新管理设备端的文件，也能够实现所有客户机的更新，且不影响其他工作环境；能够支持对客户机进行统一远程开机、重启等操作（需提供重启还原、无DHCP启动和远程开机的功能截图） |
|  |  | 支持将多台服务器组建成资源池，同一用户的多个虚拟桌面可分配至不同服务器，提高业务负载能力 |
| 4 | 兼容性 | 采用操作系统镜像和驱动分离技术，需通过单一操作系统镜像文件同时启动不同硬件及至少3种不同显卡的客户端PC，无需通过多个镜像来解决多硬件兼容问题（需提供独立加载显卡硬件驱动的配置截图） |
|  |  | 支持个性化设置迁移，系统重启后自动清除系统进程和服务中的病毒木马，保留用户自定义的用户名和密码、桌面壁纸等个性化配置，必须保持重启前状态，不会还原（需提供个性化设置迁移的功能截图） |
|  |  | 客户端应当具有个人加密磁盘功能，用户存储的数据在服务器端以加密单文件形式保存。用户在任何一台虚拟终端上都可以基于独立的用户密码系统打开磁盘空间（需提供个人加密磁盘客户端和服务器端的配置截图） |
|  |  | 支持对移动存储设备、软驱、并口、串口、调制解调器、打印机、扫描器、磁带、声卡、智能卡等接入设备控制（需提供对外设控制的功能截图） |
| 5 | 易管理性 | 两台或多台服务器间可实现冗余和负载均衡。1台设备中断，该设备所连接的客户机无需重启，可以正常工作，以保证工作环境的连续性（需提供服务器冗余和负载均衡的功能截图） |
|  |  | 采用WEB管理界面，有IE即可管理；可以为新建管理用户设置任意功能组合的管理权限，可用于组合的功能模块不少于15种（需提供展现所有被管理机器状态和平台用户的功能权限选择的功能截图） |
|  |  | 系统必须提供图形化状态监控界面，管理员能实时查看当前系统状态、网络流量、内存和磁盘读写速度，系统运行状态；（需提供图形化状态监控的界面截图） |
|  |  | 系统的管理策略可按照时间段进行设置，以方便不同的工作管理需要；系统具备进程白名单的功能，可以防止工作人员上班运行和业务无关的软件（需提供按照时间段管理和进程白名单的功能截图） |
|  |  | 系统应当具有灰度更新功能，管理员对虚拟系统镜像的变更可先在指定范围内更新，确认无误后再更新到所有客户终端机，避免出现误操作（需提供灰度更新的功能截图） |
|  |  | 为了避免工作期间系统更新影响业务，平台应该提供更新限速策略，根据实际情况动态限制终端操作系统和软件的更新速度。（需提供更新限速的功能截图） |
|  |  | 具备终端无分区无系统情况下的自动部署功能，能够根据终端容量的不同实现不同的分区策略（需提供自动部署的功能截图） |
|  |  | 支持多超管功能，允许同时对多个操作系统镜像进行更新升级或者软件安装；支持虚拟盘特定目录穿透功能，可在服务端指定虚拟盘穿透目录，配合更新服务可实现穿透更新（需提供多超管和虚拟盘穿透的功能截图） |
|  |  | 支持将终端按部门进行群组划分，可直接对整个部门终端执行功能设置和切换策略，便于管理员快速管理不同部门的终端；支持将多种功能策略组合成策略组，实现一键切换不同应用场景（需提供群组管理和策略组管理的功能载图） |
|  |  | 支持使用PC、笔记本、云终端、手机、平板等作为虚拟桌面终端，支持Android、IOS等手机、平板访问虚拟桌面； |
|  |  | 支持虚拟桌面模板功能，可使用快速克隆部署方式，部署单个虚拟桌面时间不超过10秒 |
| 6 | 安全性 | 系统能够从驱动层防止ARP攻击；避免因为ARP病毒导致网络瘫痪（需提供防止ARP攻击和被攻击的配置截图） |
|  |  | 系统可以支持对用户上网行为的审计功能，能够记录终端计算机上网的URL痕迹；支持终端计算机按时间段进行自动截屏，防止员工上班期间不认真工作（需提供记录终端计算机上网的URL的功能和自动截屏功能的配置截图） |
|  |  | 有效记录客户端电脑硬件信息，防止硬件资产丢失，方便管理员及时掌握每个终端PC硬件资产的最新情况；（需提供硬件等资产信息展示的配置截图） |
|  |  | 系统支持流量控制功能，该功能必须是基于驱动层而不是应用层来实现客户机的流量控制，能够按照内网/外网/上传/下载/流量大小等多种条件进行规则判断，能够防止蠕虫病毒产生的大流量数据包发送（需提供流量控制的功能截图） |
|  |  | 支持对终端本地的硬盘保护；可对本地硬盘各分区进行还原保护。（需提供硬盘保护的功能截图） |
| 7 | 产品资质 | 产品厂家拥有ISO 9001:2008质量管理体系认证证书； |
|  |  | 产品厂家拥有ISO/IEC 27001:2013信息安全管理体系认证证书； |
|  |  | 产品厂家拥有ISO/IEC 20000-1:2011信息技术服务管理体系认证证书； |

22、电脑1（50套）

| 序号 | 指标项 | 详细参数、规格和技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★基本参数 | 相当于或等于Intel Kabylake B250芯片组及以上 |
|  |  | 相当于或等于Intel Core i5-6500 3.2G 四核处理器 |
|  |  | 相当于或等于8G DDR4 2133MHz内存 |
|  |  | 500GB HD 7200RPM 3.5" SATA3硬盘，硬盘具有硬盘保护、硬盘数据备份及恢复功能 |
|  |  | 相当于GT730 2GB D5 64b HDMI HP独立显卡 |
|  |  | 集成5.1声道声卡，具有至少5个音频接口 |
|  |  | 集成10/100/1000M以太网卡； |
|  |  | 安装正版Win7 Pro 64位操作系统,含正版授权、正版光盘和序列号 |
| 2 | 光驱 | 无 |
| 3 | 显示器 | ≥22寸LED低蓝光显示器，分辨率≥1920*1080 |
| 4 | 键盘、鼠标 | 防水抗菌键盘、抗菌鼠标 |
| 5 | 电源 | ≤180W高转换电源，转换效率≥85% |
| 6 | 机箱 | ≤15L立式机箱, 顶置电源，顶置提手方便提拿。 |
| 7 | 接口 | ≥8个USB接口（至少6个USB 3.0接口）、前置4个USB3.0接口、2个PS/2接口、1个串口，主板集成2个视频接口（其中至少1个VGA） |
| 8 | 扩展槽 | ≥1个PCI-E*16，≥1个PCI-E*1 |
| 9 | 技术实力 | 获得中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全服务资质证书，提供证明文件； |
| 10 | 售后服务 | 原厂5年有限保修及7x9小时电话支持服务、全年无休的第二自然日上门服务。提供废旧电子产品回收服务。 |

23、电脑2（400套）

| 序号 | 指标项 | 详细参数、规格和技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★基本参数 | 相当于或等于Intel Kabylake B250芯片组及以上 |
|  |  | 相当于或等于Intel Core i5-6500 3.2G 四核处理器 |
|  |  | 相当于或等于8G DDR4 2133MHz内存 |
|  |  | 500GB HD 7200RPM 3.5" SATA3硬盘，硬盘具有硬盘保护、硬盘数据备份及恢复功能 |
|  |  | 相当于GT730 1GB D5 64b HDMI HP独立显卡 |
|  |  | 集成5.1声道声卡，具有至少5个音频接口 |
|  |  | 集成10/100/1000M以太网卡； |
|  |  | 安装正版Win7 Pro 64位操作系统,含正版授权、正版光盘和序列号 |
| 2 | 光驱 | 无 |
| 3 | 显示器 | ≥22寸LED低蓝光显示器，分辨率≥1920*1080 |
| 4 | 键盘、鼠标 | 防水抗菌键盘、抗菌鼠标 |
| 5 | 电源 | ≤180W高转换电源，转换效率≥85% |
| 6 | 机箱 | ≤15L立式机箱, 顶置电源，顶置提手方便提拿。 |
| 7 | 接口 | ≥10个USB接口（至少6个USB 3.0接口）、前置4个USB3.0接口、2个PS/2接口、1个串口，主板集成2个视频接口（其中至少1个VGA） |
| 8 | 扩展槽 | ≥1个PCI-E*16，≥1个PCI-E*1 |
| 9 | 技术实力 | 获得中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全服务资质证书，提供证明文件； |
| 10 | 售后服务 | 原厂5年有限保修及7x9小时电话支持服务、全年无休的第二自然日上门服务。提供废旧电子产品回收服务。 |

24、就诊卡读卡器（200个）

| 序号 | 指标项 | 详细参数、规格和技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 用于医疗读卡，非接触式IC卡读卡器 感应M1卡IC卡读写器USB口，兼容64位操作系统。 |

25、身份证读卡器（50个）

| 序号 | 指标项 | 详细参数、规格和技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 用于快速读取二、三代身份证信息，USB接口，兼容64位操作系统。 |

26、扫描枪（40个）

| 序号 | 指标项 | 详细参数、规格和技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整机要求 | USB激光有线扫描条码； |
|  |  | 抗震防摔，识别率高； |
|  |  | 可以解码任何一维、二维条码符号，可以从液晶显示器、手机读码，智能手机和其他移动设备读取。 |
|  |  | 增强的光学读取快速码以及采集图像，如签名的能力提供了更好的运动性和高速成像，完整的标识或处方，具有抗微生物添加剂处理的消毒抗腐蚀（iso22196和jisz 2801兼容）分辨率203dpi，光源650nm光； |
|  |  | 扫描速度160次每秒； |

27、针式打印机（50个）

| 序号 | 指标项 | 详细参数、规格和技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 打印方式 | 串行点阵击打式 |
|  |  | 单、双向逻辑选距，光栅定位，可编程选择单、双向打印、图形双向打印 |
| 2 | 打印头 | 针数：24针寿命：4亿次/针 |
|  |  | 针距：1/180”针直径：0.2mm |
| 3 | 字体 | 英文：罗马，OCR-A，OCR-B |
|  |  | 汉字：宋体半角ASCII：宋体，等线体，美术体 |
| 4 | 字符集 | 英文：标准字符组、IBM字符组、OCR-A、OCR-B字符组 |
|  |  | 汉字：GB18030 21887个 |
|  |  | 半角ASCII字符： 96个 |
|  |  | 国际字符组： 15组 |
|  |  | 用户造字：中文94个英文94个 |
| 5 | 打印速度 | 200汉字/秒 396字符/秒 |
| 6 | 仿真能力 | ESC/P、OKI、LQ、LQ-300K仿真 |
| 7 | 接口 | USB2.0接口，并行接口 |
| 8 | 缓冲容量 | 128字节 |
| 9 | 送纸方式 | 摩擦送纸及推拉链式送纸送纸速度：5英寸/秒 |
| 10 | 纸宽，纸厚 | 单页：76.2—254mm 连续纸：76.2—254mm |
|  |  | 复印能力：正本+6份最大打印厚度：0.45mm |
| 11 | 额操作环境 | 温度：-5—45摄氏度湿度：10—95%（非结霜状态） |
| 12 | 色带/色带芯 | 大色带盒（黑色），寿命：1000万字以上（打印高速PICA字体） |
| 13 | MTBF | 20000小时 |
| 14 | 噪音 | <53Db（ISO07779模式） |
| 15 | 尺寸 | 376（宽）*285（长）*160（高）mm |
| 16 | 重量 | 5kg |
| 17 | 电源 | AC220V士15% 50/60Hz 额定功率：76W 待机功率：＜5.8W |
| 18 | 可选接口 | 串行接口、以太网接口 |
| 19 | 保修 | 三年原厂上门保修服务，且提供“厂家服务承诺函”。 |
| 20 | 其它 | 设备须由生产厂商直接发货至我单位指定地址，包装箱上须有我单位名称，此点作为验收依据，否则我单位可以要求拒收或退货。交货时提供原厂原件厂家服务承诺函，否则视为无效报价供货商，并视为伪造、变造证明材料，构成提供虚假材料的，报监管部门查处，并依法予以追究。 |

28、热敏打印机（50台）

| 序号 | 指标项 | 详细参数、规格和技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 打印方式 | 直接行式热敏打印 |
| 2 | 分辩率 | 203dpi，8点/mm |
| 3 | 打印速度 | 260mm/s，EDS可调速度240-270mm/s |
| 4 | 打印纸宽 纸厚 | 纸宽：79.5±0.5mm/57.5±0.5mm 纸厚：0.056~0.1mm |
| 5 | 纸卷直径 | 最大外径83mm；最小内径13mm |
| 6 | 打印接口 | 标配 USB接口、钱箱接口 |
| 7 | 选配 | RS232串口、并口、网口、Wi-Fi、蓝牙 |
| 8 | 可靠性 | 打印头寿命150km，切纸刀寿命200万次平均无故障工作时间360，000小时 |
| 9 | 字符集 | 中文 GB18030 24*24；西文 ASCII 9*17、12*24；自定义字符 支持；代码页 21种（PC437、Katakana、PC850、PC860、PC863、PC865、PC737、ISO8859-7、WPC1252、PC866、PC852、PC858、KU42、TIS11、TIS18、PC720、WPC775、PC855、PC862、PC864、ISO8859-15） |
| 10 | 条码类型 | UPC-A、UPC-E、EAN8、EAN13、CODE39、ITF、CODEBAR、CODE128、CODE93、PDR417、QR code |
| 11 | 指示灯 | 电源指示：绿色LED 缺纸指示：红色LED 故障指示红色LED |
| 12 | 控制命令 | ESC//POS兼容指令集 |
| 13 | 噪音 | <50dbA |
| 14 | 灰度级 | 具备4级可调 |
| 15 | 电源 | 输入AC100V-240V 50-60Hz 输出DC 24V±5%，2.1A |
| 16 | 外形尺寸 | 147*198*146mm |
| 17 | 驱动程序 | Win XP、Win 7（32位/64位） |
| 18 | 使用环境 | 温度 -10~50℃ 湿度 10~95% |
| 19 | 服务 | 厂家承诺整机（含打印头）一年免费上门服务，且提供“厂家服务承诺函”。 |
| 20 | 其它 | 设备须由生产厂商直接发货至我单位指定地址，包装箱上须有我单位名称，此 点作为验收依据，否则我单位可以要求拒收或退货。预中标供货商需一天内提 供原厂原件厂家服务承诺函，否则视为无效报价供货商，并视为伪造、变造证 明材料，构成提供虚假材料的，报监管部门查处，并依法予以追究。 |

29、条码打印机（50台）

| 序号 | 指标项 | 详细参数、规格和技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 打印方式 | 热转印及热敏 |
| 2 | 打印头寿命 | 150km |
| 3 | 打印纸宽 | 108mm |
| 4 | 打印速度 | 150mm/s |
| 5 | 分辩率 | 203dpi |
| 6 | 条形码 | 一维码:Code 39、UPC-A、UPC-E、Matrix 25、Industrial 2 of 5,Interleaved 2 of 5、Post 2 of 5(China)、Code 128、EAN-13、EAN-8、HBIC(Code 39)、Codabar、UPC2、UPC5、Code93、UCC/EAN Code；二维码：PDF471、MaxiCode、QR Code、Data Matrix |
| 7 | 碳带规格 | 内径：25.4mm、外径：68mm 宽度：33-110mm、长度：300m |
| 8 | 纸张规格 | 纸厚：0.06-0.254mm 纸宽25-118mm 外径：127mm（5英寸） 内径：25.4mm-76mm（1-3英寸） |
| 9 | 标配传感器 | 纸张检测、黑标检测、标签检测、机构检测、碳带检测 |
| 10 | 内传/缓存 | SDRAM:8MB |
| 11 | 接口 | 标配：USB接口（2.0全速） |
| 12 | 选配 | 并口、串口、网口、无线wifi、蓝牙 |
| 13 | 外形尺寸 | 230（宽）*290（深）*176（高）mm |
| 14 | 工作环境 | 温度：5~40℃、 湿度：10%~95%RH（无凝露） |
| 15 | 安全标准 | GB4943.1-2011 |
| 16 | 选配件 | 自动切刀、自动剥离器 |
| 17 | 保修期 | 整机保修一年（打印头30km或6个月） |
| 18 | 认证标准 | 3C认证、碳带双拨轮传动认证 |
| 19 | 撕纸方式 | 支持向上、向下两种撕纸方式 |
| 20 | 保修 | 一年原厂上门保修服务，且提供“厂家服务承诺函”。 |

30、黑白激光打印机（200台）

| 序号 | 指标项 | 详细参数、规格和技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 类型 黑白激光；打印幅面 A4幅面；打印速度 18ppm；月打印负荷 5000页；标准接口 USB2.0；首页输出时间 8.5秒；尺寸 349x238x196mm；重量 5.2kg；电源 输入电压115至127伏交流电(+/–10%)，60赫兹(+/–2赫兹)，12安 培；220至240伏交流电(+/–10%)，50赫兹(+/–2赫兹)，6.0安培；一年保修 |

31、彩色激光打印机（5台）

| 序号 | 指标项 | 详细参数、规格和技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 彩色激光打印机; 最大打印幅面A4; 最高分辨率600×600dpi; 黑白打印速度21ppm; 彩色打印速度21ppm; 处理器800MHz; 内存标配/最大：256MB DDR，256MB NAND闪存; 双面打印:手动; 网络功能:无线/有线网络打印; 无线功能: 内置802.11b/g/n；通过WEP、WPA/WPA2或802.11x认证；AES加密或TKIP加密； Wi-Fi保护设置；无线直连; 首页打印时间: A4，休眠模式：黑白12.3秒，彩色12.6秒; 月打印负荷40000页; |

32、多功能打印复印一体机（4台）

| 序号 | 指标项 | 详细参数、规格和技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 黑白激光多功能一体机,功能：打印/复印/扫描；最大处理幅面A4；处理器：800MHz；内存：256MB；双面功能：自动；网络功能：支持有线网络打印；接口类型：高速USB 2.0端口10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口）；黑白打印速度：28ppm；打印分辨率：1200×1200dpi；首页打印时间：黑白(A4，睡眠模式)：7.7秒；月打印负荷：2万页；复印速度：28cpm；复印分辨率600×600dpi；连续复印1-99页；扫描性能; 平板+馈纸式; 扫描尺寸平板：216×297mm（最大）; 扫描格式: JPEG、PDF |

33、多功能彩色A3/A4激光打印机复印机扫描一体机（4台）

| 序号 | 指标项 | 详细参数、规格和技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整机要求 | 彩色A3、A4、A5激光打印机、复印机、扫描、二纸盒、支持网络打印，自动双面打印机；打印机复印速度（A4）36页/分钟，黑白：≤5.3秒，彩色：≤6.9秒；双面输稿器，支持扫描到文件夹或者邮箱，支持A3、A4、A5打印，打印分辨率：1800dpi（等效）×600dpi、扫描分辨率：600dpi×600dpi，硬盘250G。灰阶256、原稿类型：纸张、书本、三维物体；最大原稿尺寸：A3（11’’×17’’）。输出尺寸（纸盒）：SRA3；A3+，A3-A5，16K、8K，输出尺寸（多功能手送托盘）：SRA3,A3+，A3-A5,16K,8K。 非复印区域：顶部：≤4.2mm，底部：≤3.0mm，两侧：≤3.0mm；首页复印时间：黑白：≤5.3秒、彩色：≤6.9秒；预热时间（23℃，220V）：从主电源启动时-≤20秒，从副电源启动时-≤20秒； 复印速度（A4横向）：彩色黑白都为36页/分钟 复印缩放倍率： （一）等倍：≤1:1±0.5% （二）比例放大：1:1.154/1.224/1.414/2.000 （三）比例缩小：1:0.866/0.816/0.707/0.500 （四）预设：3个定制设置 （五）缩放：25%-400%(以0.1%为增量) （六）纵横单位设置：25%-400%(以0.1%为增量) 标准纸张容量及介重 （一）纸盒1：500张（最大A3）52-256g/㎡ （二）纸盒2：500张（最大SRA3）52-256g/㎡ （三）手送托盘：150张（最大支持SRA3）60-300g/㎡ 连续复印页数：1-9999页 自动双面器的纸张尺寸（无堆叠）：SRA3，A3+，A3-A5，B6，A6，16K,8K 自动双面器的纸张克重：52-256g/㎡ 非复印区域：顶部4.2mm或以下，底部3.0mm或以下，两侧3.0mm或以下最大功耗：≤1.5kw打印： CPU:1.2GHz(双核) 打印分辨率：1800（等效）dpi×600dpi（平滑模式下）或1200×1200（在1200dpi模式下） 打印速度：与复印机速度相同（使用相同原稿时） 硬盘：250GB（与复合机共享） 打印语言：PCL6，PostScript3仿真，XPS 支持操作系统：Windows XP/XP 64bit/Vista/Vista 64bit/7/7 64bit/8/8 64bit/ Windows Server 2003/Server 2003 R2/Server 2008/Server 2008 R2 64bit/2012 64bit/Mac OS 9.2 Mac OS X 10.2/10.3/10.4/10.5(Power PC)/ Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8(Intel).Linux 字体：PCL：80种字体，PS：137种字体 网络协议：TCP/IP，IPX/SPX(支持NDS support)，SMB(NetBEUI)，LPD，IPP1.1，SNMP，Apple Talk 扫描： 接口：以太网(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/TX/T)，IEEE802.11b/g/n 驱动程序：TWAIN驱动程序，HDD TWAIN驱动程序 协议：TCP/IP（FTP,SMB,SMTP，WebDAV）(IPv4/IPv6) 扫描速度（A4横向，300dpi）: 单面：80页/分钟 扫描尺寸：最大A3（11’’×17’’） 扫描分辨率： 推扫描：200/300/400/600dpi、拉扫描：100/200/300/400/600dpi 主要功能：扫描至电子邮件，扫描至FTP，扫描至BOX(硬盘)，扫描至电脑(SMB)，网络TWAIN扫描，扫描至WebDAV，扫描到Scan Server,扫描至Web Service(WSD-Scan)，扫描至Device Profile for Web Services(DPWS)，扫描至USB 输出格式：TIFF，JEPG，PDF，压缩PDF，OOXML(pptx,docx,xlsx)，XPS，压缩XPS，可检索PDF，PDF/A，PPTx，线性PDF 驱动程序：TWAIN驱动程序.HDD TWAIN驱动程序 协议：TCP/IP(FTP/SMB/SMTP，WebDAV)(IPv4/IPv6) 扫描电子文件秘书：扫描文件合并、编排及拆分；文件注解及标示；转档成可编辑Office格式；电子表单Form Typer；All-in-One搜寻；云端服务整合；PDF文件安全性 |
| 2 | 资质及服务要求 | 在广州市内服务点，能确保就近服务，质保期内必须保证能在30分钟以内上门维修。 |
| 3 | 其他 | 可选择加装印量管理系统（本次不含）：印量管控、印量查询、自定报表、内容监控、漫游打印、账号管理。 |

34、扫描仪（8台）

| 序号 | 指标项 | 详细参数、规格和技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扫描类型 | A4 |
| 2 | 扫描光源 | LED |
| 3 | 扫描元件 | CMOS+CIS |
| 4 | 最大幅面(ADF) | 216x3100mm |
| 5 | 色彩位数 | 外部24位，内部48位 |
| 6 | 灰度参数 | 256级 |
| 7 | 光学分辨率 | 600x600dpi |
| 8 | ADF彩色双面扫描速度（A4,200dpi）： | 50ppm/100ipm |
| 9 | ADF容量（75 g/㎡ ） | 80张 |
| 10 | 打印管理 | 支持Webjet Admin管理软件 |
| 11 | 超声波双张进纸检测 | 支持 |
| 12 | 接口类型 | USB2.0，USB3.0 |
| 13 | 网络功能 | 可加配网络适配器，支持无线网络 |
| 14 | 直接扫描到移动设备 | 支持 |
| 15 | 日扫描负荷 | 6000页 |
| 16 | 保修和服务信息 | 一年保修服务 |

35、UPS（55台）

| 序号 | 指标项 | 详细参数、规格和技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作方式 | 后备式，断电后单电脑可持续30分钟，自动开关机服务 |
| 2 | 功率范围 | 600VA /1200VA |
| 3 | 电压 | 环境适应性强，宽广的电压输入范围162Vac~268Vac，避免频繁地切换至电池供电，适应于电力环境恶劣的地区； |
| 4 | 环境及电压 | 负载使用安全性高，自动电压调节功能（AVR），保证负载运行在安全的电压范围内； |
| 5 | 其他 | 带载能力强，可在满负载的情况下长期工作，节省用户的投资； |
|  |  | 电池优化性能高，完善的电池管理技术，根据负载容量自动调整电池放电的终止电压，从而延长电池的使用寿命，提高UPS的使用率； |
|  |  | 支持直流启动功能，可在无市电的状态下直接启动UPS，满足用户的应急需求。 |

36、医用专业显示器

| 序号 | 指标项 | 详细参数、规格和技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5M医用专业灰阶显示器（2台） | 5M医用专业灰阶显示器: 1.屏幕类型：具有TFT IPS专业面板，分辨率为2560X2048（横屏）/2048X2560（竖屏），并可以横竖屏转换； 2.外框及机架：符合人体工程学设计，支持上下，仰俯，左右旋转； 3.屏幕尺寸：≧21.3英寸； 4.屏幕分辨率：500万象素； 5.像素点距：≦0.165mm 6.最大亮度：≧1225cd/m2； 7. 校正亮度：≧500cd/m2显示器须带有用于测定DICOM顺应性的前置传感器，可定时自检屏幕亮度并进行亮度校正 8. 具有全屏幕ULT亮度均衡系统，须提供专利证书。 9.对比度：≧1200:1典型； 10.观察角度：≧170度(水平/垂直) ； 11.响应时间：≦25ms（Tr+Tf）； 12.显示屏灰阶：≧10bit(1024) ； 13.输入接口：DVI-D, DP； 14.查找表：内置于显卡； 15. 具有不反光玻璃保护罩，保护显示屏； 16 具备整机UL认证（证书上须标注产品型号）； 17. 产品完全取得CCC，CE，UL，IEC（国际认证证书）, FDA 510（K） 认证，ULT较准均匀亮度专利证书 18.产品制造商须具备ISO 9001认证，ISO 13485专业医疗设备认证，ISO14971医疗器械风险管理认证，符合IEC62304医疗设备软件管理规范； 19.显卡要求：配备双头PCIe接口的医用专业显卡，必须与显示器为同一品牌以确保软硬件的兼容性和稳定性，支持与投影仪连接并可将显示器的图像完整投影至大屏幕上； 20.显卡灰阶：10bit输入/10bit输出； 21.图形处理器：采用AURA技术或同类图像加速处理技术； 22.亮度输出：采用BLOS技术，多点背光亮度传感器数量不少于5个，分布于屏幕的四角及中心点； 23.DICOM校正：可以通过原厂软件，无论主机工作站是否可以联入互联网，都可以对显示器是否符合DICOM标准进行验证，并自动生成检测报告（装机验收时须现场演示，否则不予验收）。 24. 较准软件可由用户自行设定监控终端，数量不限。并可通过监控终端监控网内所有显示设备的实时工作状态。当显示终端发生故障，或物理性能出现偏离，则可自动在故障终端以及监控设备上报警提示，并提示故障原因，并通过监控设备对故障终端进行故障诊断、故障报告及自动排除，以确保使用过程均符合医疗标准要求。 25. 可根据用户要求定期出具不可更改文本的工作状态报告，作为质量管理、设备管理的参考。并可作为医疗纠纷中被采信的举证文件。 26. 软件采用勿打扰工作模式，自动进行全网实时监控，通过网络，远程监测和控制显示器状态，对显示器的分辨率、亮度、眩光、噪声等指标进行监测和DICOM的校正，并提供原厂软件工作站客户端校正报告；可通过网络获得厂家的技术支持和软件升级; 27.售后服务：提供5年原厂免费保修； |
| 2 | 3M医用专业灰阶显示器(12台) | 3M医用专业灰阶显示器: 屏幕类型：具有TFT AMLCD IPS专业面板，分辨率为2048X1536（横屏）/1536X2048（竖屏），并可以横竖屏转换。 外框及机架：符合人体工程学设计，支持上下，仰俯，左右旋转； 屏幕尺寸：≧20.8英寸； 屏幕分辨率：300万象素； 像素点距：≦0.207mm 最大亮度：≧1200cd/m2； 校正亮度：≧500cd/m2 显示器须带有用于测定DICOM顺应性的前置传感器，可定时自检屏幕亮度并进行亮度校正（提供技术白皮书，并在官网上有公开材料证实，提供链接，以备核实） 具有全屏幕ULT亮度均衡系统，须提供专利证书。 暗室对比度：≧1200:1； 观察角度：≧176度(水平/垂直) ； 响应时间：≦30ms； 显示屏灰阶：≧10bit(1024) ； 输入接口：拥有但不限于DVI-D及DP接口； 查找表LUT：内置于专用显卡； 具备整机UL认证（证书上须标注产品型号）； 产品完全取得CCC，CE，UL，IEC（国际认证证书）, FDA 510（K） 认证，ULT较准均匀亮度专利证书 产品制造商须具备ISO 9001认证，ISO 13485专业医疗设备认证，ISO14971医疗器械风险管理认证，符合ISO62304医疗设备软件管理规范； 显卡要求：配备双头PCIe接口的医用专业显卡，必须与显示器为同一品牌以确保软硬件的兼容性和稳定性，支持与投影仪连接并可将显示器的图像完整投影至大屏幕上； 显卡灰阶：10bit输入/10bit输出； 图形处理器：采用AURA技术或同类图像加速处理技术； DICOM校正：可以通过原厂软件，无论主机工作站是否可以联入互联网，都可以对显示器是否符合DICOM标准进行验证，并自动生成检测报告（装机验收时须现场演示，否则不予验收）。 校准软件可由用户自行设定监控终端，数量不限。并可通过监控终端监控网内所有显示设备的实时工作状态。当显示终端发生故障，或物理性能出现偏离，则可自动在故障终端以及监控设备上报警提示，并提示故障原因，并通过监控设备对故障终端进行故障诊断、故障报告及自动排除，以确保使用过程均符合医疗标准要求。提供产品手册说明证实。 可根据用户要求定期出具不可更改文本的工作状态报告，作为质量管理、设备管理的参考。并可作为医疗纠纷中被采信的举证文件。提供报告模板及产品手册说明予以证实。 软件采用勿打扰工作模式，自动进行全网实时监控，通过网络，远程监测和控制显示器状态，对显示器的分辨率、亮度、眩光、噪声等指标进行监测和DICOM的校正，并提供原厂软件工作站客户端校正报告；可通过网络获得厂家的技术支持和软件升级; 26.售后服务：提供5年原厂免费保修； |
| 3 | 2M彩色医用专业显示器（12台） | 2M彩色医用专业显示器： 屏幕类型：具有LCD专业面板，分辨率为1920*1080（横屏）/1080*1920（竖屏），并可以横竖屏转换。 外框及机架：符合人体工程学设计，支持上下，仰俯，左右旋转； 屏幕尺寸：≧23.6英寸； 屏幕分辨率：200万象素； 像素点距：≦0.2715mm； 最大亮度：≧460cd/m2； 校正亮度：≧320cd/m2 显示器须带有用于测定DICOM顺应性的前置传感器，可定时自检屏幕亮度并进行亮度校正 具有全屏幕ULT亮度均衡系统，须提供专利证书。 暗室对比度：≧1000:1； 观察角度：≧176度(水平/垂直) ； 响应时间：≦15ms； 显示屏色彩：≧30bit； 输入接口：拥有但不限于DVI-D及DP接口； 查找表LUT：内置于专用显卡； 具备整机UL认证（证书上须标注产品型号）； 产品完全取得CCC，CE，UL，IEC（国际认证证书）, FDA 510（K） 认证，ULT较准均匀亮度专利证书 产品制造商须具备ISO 9001认证，ISO 13485专业医疗设备认证，ISO14971医疗器械风险管理认证，符合ISO62304医疗设备软件管理规范； 显卡要求：配备双头PCIe接口的医用专业显卡，必须与显示器为同一品牌以确保软硬件的兼容性和稳定性，支持与投影仪连接并可将显示器的图像完整投影至大屏幕上； 显卡灰阶：10bit输入/10bit输出；图形处理器：采用AURA技术或同类图像加速处理技术； DICOM校正：可以通过原厂软件，无论主机工作站是否可以联入互联网，都可以对显示器是否符合DICOM标准进行验证，并自动生成检测报告（装机验收时须现场演示，否则不予验收）。 校准软件可由用户自行设定监控终端，数量不限。并可通过监控终端监控网内所有显示设备的实时工作状态。当显示终端发生故障，或物理性能出现偏离，则可自动在故障终端以及监控设备上报警提示，并提示故障原因，并通过监控设备对故障终端进行故障诊断、故障报告及自动排除，以确保使用过程均符合医疗标准要求。提供产品手册说明证实。 可根据用户要求定期出具不可更改文本的工作状态报告，作为质量管理、设备管理的参考。并可作为医疗纠纷中被采信的举证文件。提供报告模板及产品手册说明予以证实。 软件采用勿打扰工作模式，自动进行全网实时监控，通过网络，远程监测和控制显示器状态，对显示器的分辨率、亮度、眩光、噪声等指标进行监测和DICOM的校正，并提供原厂软件工作站客户端校正报告；可通过网络获得厂家的技术支持和软件升级; 具有以下快速工具功能：虚拟桌面功能和寻找鼠标功能，TG18 QA模板功能。 26.售后服务：提供5年原厂免费保修。 |

37、便携式投影仪（8台）

| 序号 | 指标项 | 详细参数、规格和技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本参数 | 便携式投影机3LCD液晶技术； 成像系统：≥ 0.59英寸液晶板；分辨率：≥1280*800；白色亮度（流明）：≥3200ANSI(依据ISO21118标准,提供生产厂家亮度证明原件)；对比度：≥10000：1；高效低功耗及长寿命：灯泡≤214W UHE，整机功率：≤295W(标准模式), ≤208W(经济模式)，待机功耗≤0.44W，灯泡寿命≥7000小时；镜头：手动聚焦，1.2倍光学变焦，电动聚焦。F值=1.58－1.7/f=13.52－16.22mm；自动梯形校正：垂直±45，水平±30,四角较正。自动开机、直接关机的断电保护功能，当打开电源的同时投影机即可同时启动；正常关机0 秒直接关机技术，当正常按下关闭电源后，风扇也随之停止工作，投影机没有额外冷却时间，正常冷却时间是0秒； A/V Mute滑盖功能：关闭或开启滑盖，使投影机快速休眠或重新启动，演示更方便，避免频繁开关机操作对投影机造成的伤害；接口：电脑输入接口D-Sub 15-pin×1, 高清接口HDMI×1，复合视频Video×1，音频Audio×1，USB Type A×1，USB Type B×1； USB线投影连接方式：通过USB线缆实现三合一投影功能（影音同步传输及控制功能）不需要切换信号；双画面显示功能：可以实现单台投影机同时显示两个输入源信号，助您演讲更丰富多彩；无PC演示：使用内置的软件，仅用一个USB 存储器便能做投影演示（无须PC），就可直接读取USB存储器里的JPEG/BMP/PMG/GIF等格式的图片，PDF文档等文件。安全功能：密码保护，防盗锁，防盗杆，用户标识设定；重量：≤1.81KG；尺寸（长*宽*高）：292x44x213mm;18、内置无线网卡，实现无线投影功能 |

38、远程模块（1套）

| 序号 | 指标项 | 详细参数、规格和技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 满足南方医院通讯系统的统一管理、共用平台的要求，本次通讯方案依托南方医院本部程控数字交换机，采用增加远端模块及相关设备的方案来保障通讯。以下部分描述了采购方对电话交换机设备的技术要求，供货方应对本技术要求做逐项应答。如果供货方的设备性能、指标、功能等优于本要求，供货方可以在应答时做出相应说明并提供相应的性能、指标和功能。 |
| 2 | 硬件要求 | 硬件要求 2.1 硬件系统基本要求 2.1.1采用模块式的硬件结构，分布式设计，便于扩充、升级，并能容纳新业务和新技术，具有较强的扩展能力及良好的兼容性。提供的设备全部采用经过老化测试和严格筛选的优质元器件，组装过程有严格的质量控制，确保长期使用的高稳定性，高可靠性。系统构成有冗余和容错的安全措施。 2.2 用户电路功能的要求 2.2.1 馈电：用户馈电电压为-48V ,在用户线环阻1800欧姆时（包括话机内阻300欧姆），话机电流不低于18mA。 2.2.2 用户电路处具有二次保护措施。 2.2.3 振铃方式：基本的振铃方式为--初振铃不得小于0.4s,而后的间断振铃为1s续4s断；同时具有不少于3种的振铃方式用于区别振铃。 2.2.4 在-48V馈电时，允许用户线环阻最大可达1800欧姆（包括话机）。 2.2.5 每一用户电路板具有占用显示功能。 2.2.6 具有模拟用户电路板、数字用户电路板、IP用户电路板、ISDN(2B+D)数字用户板等。 2.2.7 能连接模拟话机、数字式话机、IP话机、ISDN数字终端等。 2.2.8 槽位具有通用性，各种接口板槽位可以互换。 2.3 交换网络的要求 2.3.1 交换网络的每条出入线可承受的平均话务量要求不小于0.8Erl，呼损在规定范围内。 2.3.2 交换网络为模块式积木结构，便于扩充。供货方需要说明所供交换机的交换网络结构，如为单网结构时，要有一定的安全措施，以保证网络的可靠性。 2.3.3 具有网络故障和硬件故障告警功能。 2.4 中继电路 2.4.1 交换机具有ISDN(PRI)中继、中国1号、用户环路和E&M、SIP/H.323中继等中继电路。 2.4.2 交换机具有DPNSS专网信令。 2.4.3 交换机具有处理NO.7号信令的能力。 2.4.4 数字中继（包括母局之远端模块间的中继等）一律采用标准型A律13折线的PCM系统，其规范应符合YDN 065-1997的要求。 2.4.5 交换机具有IP中继接入局域网实现程控交换机间的连接的能力。 2.4.6 具有和提供出中继、入中继及环路测试功能。 2.5 主控（CPU）的要求 2.5.1 集中控制的主控系统要有热备份并行的主控系统，分级控制或分散控制处理机系统要有冗余度，遇到处理机软硬件故障时，具有倒机、分级再启动及系统再生成等性能，以保证其安全可靠。供货方需要说明所供交换机的控制方式，交换机要求提供主控热备份系统（分散控制的除外）。 2.5.2 主控系统具有故障自动诊断功能。 2.5.3 主控系统和处理能力（BHCA）要求，分散控制的单机BHCA≥60000，集中控制的BHCA≥150000（同时须说明达到所要求处理能力时处理机的占用率以及过负荷控制措施）。 2.5.4 主控系统具有软、硬件故障告警信号。 2.5.5 系统加载启动至设备正常工作时间小于10分钟（同时须对主控CPU、主频、处理速度以及实际冷启动时间作出说明）。 2.5.6 供货方详细说明交换机在各种情况下的处理器能力。 2.6 远端用户模块的要求 2.6.1 具有通过DPNSS信令实现连接远端用户模块的功能。 2.6.2 远端用户模块具有向母局自动发送告警、故障状态等详细信息的通信性能。 2.6.3 远端用户模块的用户与母局用户之间通信具有母局用户间通信的全部功能。 2.7 告警系统功能要求 2.7.1 告警分类及告警信号 2.7.1.1 告警分类 交换机的告警按照障碍的严重程度进行分类，至少可分为两大类，即紧急告警和非紧急告警。 2.7.1.2告警信号 告警信号具备可视信号，可视信号采用不同颜色的灯信号显示在设备板上，还可以在话务台上查看到告警信息。 2.7.2 告警的消除 维护人员处理障碍时，可视信号要在障碍被消除后才能消失。 2.8计费功能要求: 见8.7 2.9同步要求 见8.10 2.10电源设备与接地要求 见8.11 2.11 对输入、输出设备的基本要求 2.11.1 提供用于存储程序、局数据、用户数据、以及各类话务统计数据的外存设备接口，并在交换机系统控制下将这些数据转存至外部存储介质中。 2.11.2 提供用于打印故障信息、话务统计信息输入的人机命令等电传打印接口。 2.11.3 显示器、各类告警信号除由打印机上打印外，还要在显示屏上显示。 |
| 3 | 软件要求 | 3.1基本要求 3.1.1 厂商的交换机必须具有同种产品系列，其软件及软件功能和操作具有一致性。 3.1.2 要求软件采用分层的模块化结构，模块之间的通信应按规定接口进行，任何一层的任何一个模块的维护和更新以及新模块的追加都不影响其它模块。 3.1.3用户数据与处理程序具有相对的独立性，用户数据的任何变更都不能引起运行版本程序的变更。 3.1.4 软件具有容错能力，一般小的软件故障不能引起各类严重的再启动。 3.1.5 软件设计具有防护性能，某一软件模块内的软件错误要限制在本模块内，而不能造成其它软件模块的错误。 3.1.6 具有软件运行故障的监视功能，一旦软件出现死循环等重大故障时，可自动再启动，并做出即时故障报告信息。 3.1.7 在未达到所购买设备容量的情况下，增加或减少用户或交换设备时，只需变更用户数据或局数据，且仅需使用一般的人机命令即可。不能影响其它正常通信。 3.1.8 系统具有与预约挂号系统互连互通的接口，实现友好兼容。 3.2 软件功能要求 3.2.1 要求具有和提供完善的实时操作系统。 3.2.2 要求具有和提供完善的各类常规呼叫的接续处理能力。 3.3.3 要求具有和提供完善的计费信息。 3.3.4 要求具有和提供网管系统及处理相应业务的能力。 3.3.5 要求具有和提供对各种硬件设备测试的功能。 3.3.6 要求具有和提供对软件、硬件运行故障的监视功能，有完善的故障告警及障碍后处理功能。 3.3.7 要求具有和提供完善的、方便的、人机通信控制功能。 3.3.8 要求具有和提供完善的维护管理功能，具有用户数据的维护管理，话务观察管理、软件维护管理、设备维护管理、计费管理等功能。 3.3.9 要求具有和提供故障诊断和故障定位功能。用户电路、中继电路测试故障时能测至每一条电路，具有对各公共部件电路（如中央处理机，交换网接口电路，存储器，输入输出设备等）进行故障诊断定位的程序。当发生故障时，能提示。 3.3.10要求具有和提供故障跟踪分析管理、信令跟踪分析管理等功能。 |
| 4 | 组网功能要求 | 4.1基本要求 4.1.1 支持模拟中继、数字中继和SIP/H.323的IP中继。 4.1.2 支持DPNSS信令、中国1号信令、ISDN信令、NO.7号信令等。 4.1.3 具有完整准确地完成各种中继之间的汇接和信令转换的能力。 4.1.4 具有并提供多局向、多路由汇接交换功能。 4.1.5 具有并提供对各种自动中继接收的号码进行分析、过滤、变换、多段转发、再拨号等多种网络寻址功能。 4.1.6 具有和提供直达路由+迂回路由保护功能。 4.1.7 具有和提供经济路由可编程定时，自动优先选择功能。 4.1.8 具有和提供自动路由选择功能。 4.2 组网中继功能要求 4.2.1 支持环路模拟中继 要求同时具有脉冲和双音多频（DTMF）两种记发器信号的发送、接收和转换功能。具有反极信号接收功能。当被叫应答时，向电信公网交换机送来反极信号。 4.2.2 支持数字ISDN (PRI 30B+D)中继 要求符合ISDN接口标准协议的信令系统；符合ITU-T 相关标准，能与电信公网交换设备或专网其它交换设备全自动组网；实现网间设备功能的透明，如实现专网内及专网与公网电话的无条件转移、有条件转移等功能的透明。必须具备将主叫号码或转移分机号码送至话机终端的功能，具体是显示主叫号码还是显示转移分机号码系统可设置，如：主叫A呼叫→被叫B（已做转移）→转移到C,C应显示A或B,系统必须具备并提供自由设置中继向C发送A或B的功能。 4.2.3 支持数字中继（中国一号） 要求中国1号数字中继应符合：GB 3971.2-83《电话自动交换网局间中继数字型线路信号方式》；GB 3377-82 《电话自动交换网多频记发器信号方式》；能够实现联网设备主叫号码的双向传输；实现网间设备功能的透明，如实现专网内及专网与公网电话的无条件转移、有条件转移、遇忙回叫等功能的透明。必须具备将主叫号码或转移分机号码送至话机终端的功能，具体是显示主叫号码还是显示转移分机号码系统可设置，如：主叫A呼叫→被叫B（已做转移）→转移到C, C应显示A或B,系统必须具备并提供自由设置中继向C发送A或B的功能。 4.2.4 支持数字中继（R2） 要求符合相关标准，同时支持 MFC多频互控记发器信令和DTMF 记发器信令。通过 R2 数字中继实现与符合R2信令的标准的交换机互联互通。 支持E&M中继 在一块E&M中继板同时具有2/4 线E&M中继，具有E、M线上的信令电位状态可以调整，具有灵活的适应能力。同时具有脉冲和双音多频（DTMF）两种记发器信号的发送、接收和转换功能。具有收、发信电平软件调整的功能，以适应与各种不同的传输和交换设备接口。 |
| 5 | 数据通信功能要求 | 5.1 支持综合的话音和数据交换。 5.2 允许以全双工方式同时传输话音和数据或图像。 5.3 要求所有数据端口或适配器都支持（国标和信息产业部）标准的产品，实现语音、数据和图像的传输。 5.4 要求具备厂商设备满足的其它数据通信功能。 |
| 6 | 增值服务功能 | 6.1 交换机系统具备提供增值服务的能力（厂商须详细说明所供交换机支持的增值服务功能），保证为将来的业务发展提供可行性。 6.2 系统具备为增值服务和新增业务提供接入端口的能力。 |
| 7 | 交换机系统和用户应满足的功能要求 | 7.1 编号要求 见8.6 7.2 信令要求 见8.2 7.3 计费功能要求 见8.7 7.4 运行和维护的要求 见8.9 7.5 系统具有并提供一号通功能。 7.6 系统具有移动分机功能。 7.7 模拟用户、数字用户、话务台具有并提供的功能 电源中断转移 路由限制 代答组功能 缩位拨号 超时释放 立即热线 延迟热线 呼叫代答 呼叫保留 交替通话 夜间服务 音乐等待 等级限制 等级转换 呼出限制 三方通话 遇忙回叫 无应答回叫 遇忙记存呼叫 遇忙转移 无应答转移 免打扰 转移呼叫（包括向公网的转移） 多次转移呼叫 系统缩位拨号 分机缩位拨号 缺席用户服务 系统DISSA功能 内部计费 区别振铃 显示来电号码多等级服务功能 灵活话务台编组 夜间服务 中继预占 汇接功能 送强入通知音 强插 强拆 主任/秘书电话等 数据保护 免提拨号 7.8 数字话机和话务台 7.8.1配置的数字话机需有15个以上功能键且带有话机显示屏，具有至少8方电话功能。 ★7.8.2目前南方医院程控交换机具有OWS话务台，原OWS话务台必需可以监控和管理本次采购的设备分机。包括分机性能管理、分机状态的查看、转接、强插、强拆、送强入通知音、三方通话等功能。 |
| 8 | 基本技术要求 | 8.1 系统话务量要求 用户线＞0.2Erl/线 中继线≥0.8Erl/线 8.2 信令方式和用户线条件 普通用户环路电阻要求不小于1800欧姆（包括话机电阻），长线用户环路电阻要求不小于3000欧姆。 用户信令及中继信令方式要求满足原《邮电部电话交换设备总技术规范书》（YDN 065-1997）要求。 8.3 业务等级 系统内用户具有级别区分功能，根据业务需要，可以分级，公用设备忙时，能保证高级级别的用户首先接通。分机用户等级设置不少于20个。 8.4 延迟概率 8.4.1 拨号音发送延迟，符合GB 3378-82 《电话自动交换网用户信号方式技术》 8.4.2 内部和终端话务接续的振铃信号发送延迟，符合GB 3380-82 《电话自动交换网铃流 和信号音技术》 8.4.3 内部和终端话务接续的回铃音发送延迟，符合GB 3380-82 《电话自动交换网铃流和信号音技术》 8.5 可靠性指标 8.5.1 单个用户中断时间要求每年平均小于30min。 8.5.2 用户同时中断指标：500～2000用户线系统每年不超过20min。 8.5.3 单个中继中断：每年平均不大于30min。 8.5.4 同时中继中断：对于大于30条及以上的中继电路群每年平均不超过20min。 8.5.5 单个30路群的中继中断，每年平均不大于20min。 8.5.6 全系统中断，20年内不得超过1小时。 8.5.7 详细说明所投产品的各项可靠性指标。 8.6 编号要求 8.6.1 网内电话号码编号位长不少于5位。 8.6.2 同一个用户交换机的分机用户，编号等位或不等位要求均能满足。 8.6.3 满足和适应公网市话、长途、特服等对交换机的编号要求。 8.6.4 交换机特殊功能码要求最长码不少于15位 ，如电话号码转移（转到方的）的位数不少于15位。 8.6.5 具有和提供灵活的各种号码编辑方式。 8.7 计费功能要求 8.7.1 交换机具有并提供全部用户国内国际长途呼叫的计费、对公用网市话呼叫的计费、内部用户间呼叫的计费功能。 8.7.2 交换机具有并提供中继线和中继线汇接计费功能，以满足向下连接的交换机的计费和与其它运营商或专网之间的费用分摊要求（详细说明中继线和中继线汇接计费的方式、计费话单的内容）。 8.7.3 计费起始时间 计费起始时间为被叫用户应答时间，计费结束时间为电路拆线时间。 8.7.4 计费信息存放时间和方式 具有和配置交换机用于存放计费信息的介质要求存放不少于1000条基础话单。 8.7.5 计费接口具有和配置串行和以太网接口。 8.7.6 具有并提供立即话单输出功能。 8.7.7 具有并提供用户分机账号计费功能。 8.7.8 原有的计费系统可以对本次采购的设备进行计费。 8.8 过压保护和抗干扰 除在总配线架处具有一次保护措施外，要求在用户电路处同时具有和提供过压和过流的二次保护措施，在遇高压或大电流等意外情况（如雷击、电力线故障）力求用户电路不受影响，保证交换机公用设备的绝对不受影响。符合K20 过流、过压防护性能要求。 8.9 运行和维护 8.9.1 交换机发生故障时，具有和提供相应的明显易于被维护人员观察到的告警。配有打印机记录设备时，可打印出各种记录，指出故障所在范围及性质，能在必要时能进行软件再启动、硬件再启动。 8.9.2 故障分析诊断精度，对于用户电路和中继电路能检测到每一电路。除此之外90%故障能定位到电路板。故障告警分级显示，严重故障告警级别高，一般故障告警级别低。 8.9.3 交换机具有并提供对各种设备的主要设备的主要性能进行自检。 8.9.4 具有和提供对话务数据的测量。其中包括用户呼叫次数、各个出局方向呼叫次数、平均通话时间和话务台忙闲程度，话务台处理入话次数和超时通话次数，测量结果可记录并打印输出。 8.9.5 交换系统可采用远端维护，具有并提供IP局域网端口和拨号维护端口。远端维护可以对以下内容进行维护：数据修改；控制端局的测试结果及故障情况的信息，进行诊断分析后，可直接控制相应的交换设备。 8.9.6 具有并提供运行维护日志功能，以记载维护人员进入系统操作情况，并且可以查阅历 史操作记录的功能。 8.9.7 系统维护软件具有并提供网管功能。 8.9.8 系统具有并提供对各种故障和中继信令跟踪功能，并且用户维护人员能够方便操作和识别跟踪结果。 8.9.9 原操作维护系统可以管理和维护本次采购的设备。 8.10同步要求： 系统与上端局之间采用主从同步方式。符合GB 12048-89 《数字网内时钟和同步设备的进网要求》时钟的最低准确度为 ± 50x10ˉ6，最大牵引范围±50x10ˉ6。 8.11电源及接地要求 8.11.1额定电压：交换机采用额定电压为-48V的直流电源。 8.11.2电压波动范围： 电源设备供给交换机的电压波动能保证交换机在该电压变动范围内正常工作。要求在每个机架的直流输入端子处测量-48V电压，允许变动范围为-54V～-44V。 8.11.3杂音电压指标 -48V电源电压所含的杂音电压指标符合YDN 065—1997 相关标准。 8.11.4接地电阻：要求交换机容量3000线时应能在联合接地的接地电阻值小于4欧姆的条件下正常工作。 8.12 交换机工作环境的温、湿度要求：交换机能保证长期正常工作的温湿度范围是：温度15℃～30℃、湿度40%～70% 8.13 系统的安装与调试：供货方负责系统的安装开通与调试，买方人员配合参加。 |
| 9 | 采 购 清 单 | 名 称 | 说明 | 数量 | 单位 |
|  |  | 主机设备 |  |  |  |
|  |  | 子机柜 A | Subrack A | 1 | 个 |
|  |  | 子机柜 B | Subrack B | 1 | 个 |
|  |  | GSM侧PCM接口 | GJUG5 (4 port / board) | 1 | 块 |
|  |  | LIM侧PCM接口 | GJUL4 (1 port / board) | 3 | 块 |
|  |  | PCM接口连接电缆 | Cable, 120 ohm pair | 3 | 条 |
|  |  | 模拟用户板(32路) | ELU34/2 | 16 | 块 |
|  |  | ISDN数字中继板 | TLU76/11 | 2 | 块 |
|  |  | 信号音板 | Extra TMU/12, TSW | 4 | 块 |
|  |  | 电源电缆 | Power cable | 2 | 条 |
|  |  | 安装材料 | Earthing material | 1 | 套 |
|  |  | 用户数据库管理软件 | DNA DMG/500 SUBS | 1 | 套 |
|  |  | 外配设备 |  |  |  |
|  |  | 电源及蓄电池 | 48V/30A/100AH | 1 | 套 |
|  |  | 柜式配线架 800回线 | 过压过流保护(10%) | 1 | 套 |
|  |  | 19"标准机柜 42U | 600*600*2024 | 1 | 个 |
|  |  | 4E1光端机 | 单模双纤<20KM, 光口:FC | 2 | 个 |

39、电话机（300台）、

| 序号 | 指标项 | 详细参数、规格和技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品类型 | 普通电话 |
| 2 | 话机铃声 | 可调节 |
| 3 | 号码存储 | 号码存储 支持 |
| 4 | 屏幕显示 | FSK/DTM双制式兼容来电显示功能 |
| 5 | 主要功能 | 可设置本地区码和外线码，具有挂机预置拨号、修改功能，重拨功能可将翻阅来电、去电及预置拨号号码 直接拨出，水晶按键，屏幕可抬起，计算器，闹钟，R键转接 |

40、40寸终端液晶显示屏（228台）

| 序号 | 指标项 | 详细参数、规格和技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电视类型 | 全高清电视，LED电视，网络电视，智能电视 |
| 2 | 屏幕有效显示尺寸 | 40英寸 |
| 3 | 分辨率 | 1080P（1920*1080） |
| 4 | 屏幕比例 | 16:09 |
| 5 | 背光灯类型 | LED发光二极管 |
| 6 | 推荐观看距离 | 2.6-3.0米 |
| 7 | 能效等级 | 3级能效 |
| 8 | 刷新率 | 60Hz |
| 9 | 可视角度 | 178/178度 |
| 10 | 响应时间 | 8ms |
| 11 | 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 12 | 接收制式 | PAL/NTSC/SECA |
| 13 | RAM | 512MByte |
| 14 | ROM | 4GB eMMC |
| 15 | 操作系统 | Android 4.4 |
| 16 | 智能应用 | 在线视频，在线教育，应用商城 |
| 17 | 网络功能 | 有线/WiFi |
| 18 | USB媒体播放 | USB支持视频格式：mpg，avi，ts，mov，mkv，dat，mp4，vob，rm，rmvb |
|  |  | USB支持音频格式：mp3，wav，mka，m4a，aac |
|  |  | USB支持图片格式：jpg，jpeg，bmp，png |
| 19 | HDMI接口 | 2*HDMI1.3 |
| 20 | 网络接口 | 1×网络接口 |
| 21 | USB接口 | 2×USB2.0接口 |
| 22 | 电源性能 | 220V |
| 23 | 产品功耗 | 75W |
| 24 | 待机功耗 | ≤0.49W |
| 25 | 产品颜色 | 黑色 |
| 26 | 机身尺寸 | 含底座：966.9×614.8×251.4mm |
|  |  | 不含底座：966.9×567.2×78.6mm |
| 27 | 包装尺寸 | 1064×687×159mm |
| 28 | 机身重量 | 含底座：8.55kg |
| 29 | 包装重量 | 10.43kg |
| 30 | 其他 | 含挂架（挂墙体的支架） |

41、50寸终端液晶显示屏（200台）

| 序号 | 指标项 | 详细参数、规格和技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品定位 | LED电视，网络电视，智能电视，超高清电视 |
| 2 | 屏幕尺寸 | 50英寸 |
| 3 | 分辨率 | 1080P（1920*1080） |
| 4 | 屏幕比例 | 16:09 |
| 5 | 背光灯类型 | LED发光二极管 |
| 6 | 推荐观看距离 | 4.1-5.0米 |
| 7 | 能效等级 | 3级能效 |
| 8 | 刷新率 | 60Hz |
| 9 | 可视角度 | 178/178度 |
| 10 | 响应时间 | 8ms |
| 11 | 扫描方式 | 逐行扫描 |
| 12 | 接收制式 | PAL/NTS/SECAM |
| 13 | 图像技术 | HD，真彩色轮 |
| 14 | CPU | 相当于64位A53芯片四核 |
| 15 | GPU | 相当于四核 Mali720 |
| 16 | 其他处理器 | VPU：四核，NEON：双核，SPU：双核 |
| 17 | RAM | 512Mbyte |
| 18 | ROM | 4GB |
|  | 操作系统 | Android 4.4 |
| 19 | 智能应用 | 在线视频、在线教育、应用商城 |
| 20 | 网络功能 | 有线/WiFi |
| 21 | USB媒体播放 | USB支持视频格式：mpg，avi，ts，mov，mkv，dat，mp4，vob，rm，rmvb |
| 22 |  | USB支持音频格式：mp3，wav，mka，m4a，aac |
| 23 |  | USB支持图片格式：jpg，jpeg，bmp，png |
| 24 | HDMI接口 | 2*HDMI 1.3 |
| 25 | 网络接口 | 1×网络接口 |
| 26 | USB接口 | 2×USB2.0接口 |
|  |  | 1×USB3.0接口 |
| 27 | 电源性能 | 220V |
| 28 | 产品功耗 | 125W |
| 29 | 待机功耗 | ≤0.49W |
| 30 | 其他要求 | 含挂架（终端显示屏挂墙体的挂架） |

42、光纤带宽采购（4条）

| 序号 | 指标项 | 详细参数、规格和技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10M | 租赁1条10M点对点上下对称的组网电路，用于连接增城中心医院至广州医保，租期1年。要求链路独占上下行速率恒定。 |
| 2 | 10M | 租赁1条10M点对点上下对称的组网电路，用于连接增城中心医院至增城公医，租期1年。要求链路独占上下行速率恒定。 |
| 3 | 100M | 租赁1条100M点对点上下对称的组网电路，用于连接南方医科大学和增城中心医院，租期1年。电路物理路由上不得与现有100M点对点电路有任何部分重叠或者复用，避免同时中断，达到主备作用，要求链路独占上下行速率恒定。 |
| 4 | 300M | 租赁1条300M上、下对称的互联网带宽，用于增城中心医院访问互联网，提供16个公网IP地址(连续的最佳)，用于增城中心医院访问互联网，租期1年。要求链路独占上下行速率恒定。 |

六、其他要求

（一） ★ 投标人必须承诺中标后签订合同前，用户有权要求投标人提供中标的设备（HIS应用服务器、HIS数据库服务器、HIS业务主存储、PACS应用-数据库服务器、PACS业务主存储、外网应用服务器、域服务器、医保前置服务器、超融合系统、超融合系统高性能分布式存储交换机、高性能分布式存储、终端准入系统和桌面管理、防病毒软件、网闸、运维堡垒机、综合日志审计、数据备份、云桌面系统、电脑1、电脑2、医用专业显示器（5M医用专业灰阶显示器、3M医用专业灰阶显示器、2M彩色医用专业显示器）、便携式投影仪、终端液晶显示屏、光纤带宽）交给国家认可的第三方实验室按照招标文件性能参数进行测试，测试费用由投标人支付。不能提供样机或不能通过技术测试或测试结果与投标文件不符的视为虚假承诺，并报相关的政府采购监督管理部门进行处理，导致整批货物被拒收和索赔，由此引发的所有损失由中标人负责；投标人必须承诺采购人在中标人确认前，采购人和政府采购监督管理部门有权要求投标人无条件接受对投标文件中所提供的全部资料中的任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，报同级财政部门核实后，并书面知会交易中心，由财政监督管理部门认定中标是否无效。

（二） ★ 投标人必须承诺签订合同前提供主要产品（HIS应用服务器、HIS数据库服务器、HIS业务存储、PACS应用和数据库服务器、PACS业务存储、外网应用服务器、域服务器、医保前置服务器、超融合系统、超融合系统高性能分布式存储交换机、高性能分布式存储、终端准入系统和桌面管理、防病毒软件、网闸、运维堡垒机、综合日志审计、数据备份、云桌面系统、电脑1、电脑2、打印机、医用专业显示器（5M医用专业灰阶显示器、3M医用专业灰阶显示器、2M彩色医用专业显示器）、便携式投影仪、终端液晶显示屏、光纤带宽）厂家针对本项目的售后服务承若函原件并加盖公章，供货时提供原厂针对本项目的产品供货确认函并加盖公章。

（三） 清单报价：按人民币报价，包括产品、运输、保险、口岸仓储、设备机房就位及安装、调试、 保修、运输、培训等全部费用。

七、采购项目产品安装、测试及验收要求

## （一）产品到货的时间、工程工期和交货地点要求

产品全部到货时间为：合同签订后30个工作日。

工程工期：产品到货后60个工作日内完成。

交货地点：广州市增城区中心医院指定地点

## （二）产品供货要求和供货产品清单

1）产品供货要求：供应商须在合同签订后提供所供货产品的供货证明等相关文件（如厂商出具的供货确认函、与厂商签订的订购合同等）原件（含产品清单），否则不予验收，并不予支付本合同款项。

2）供货产品清单以广州市增城区新塘镇中心卫生院（广州市增城区新塘医院）南方医科大学南方医院增城中心医院信息化设备采购项目项目采购文件、项目供应商中标的投标文件采购清单为准，产品名称内容须与本项目供应商中标的投标文件中产品名称内容一致。

## （三）产品质量与检验

1）供应商须提供原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，完全符合国家的有关质量标准，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）产品为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

3）产品的到货验收包括：数量、外观质量、随机备件备品、装箱单、随机资料(中文)及产品包装完整无破损。

4）每台产品上均应钉有铭牌标签（内容包括：制造商、产品名称、型号规格、出厂日期等）并附有产品质量检验合格标志。

5）产品制造质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商负责。

6）产品验收通过前，外包装数量、质量及外包装内产品数量、质量，均由供应商负责。

## （四）产品安装调试与验收

1）安装调试在产品到货后3个工作日内开始进行。

2）所有产品均须由供应商送货上门并依照本项目采购文件的要求和本项目供应商成交的投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。采购人不再支付任何费用。

3）产品调试验收的标准：本项目按照《增城区政府采购项目验收报告单》的要求，由采购单位与监理单位对合同项下供应商所提供的货物从如下方面进行验收：A）品牌产地是否正确；规格型号是否正确；配置是否正确；B）数量是否正确；安装调试是否正常；是否有保修卡；C）包装是否完好；其他内容与合同条款是否一致。

八、采购项目培训及售后服务要求

## （一）保修期内的售后服务

1）HIS应用服务器、HIS数据库服务器、HIS业务主存储、PACS应用-数据库服务器、PACS业务主存储、光纤SAN交换机、外网应用服务器、域服务器、医保前置机、超融合系统、超融合系统高性能分布式存储交换、网闸、运维堡垒机、综合日志审计、云桌面系统、医用专用显示器等均须由原厂提供五年整机7x24小时免费保修服务以及4小时内用户现场响应服务；防病毒软件、网安全风险管理与审计系统、数据备份（CDP）、电脑1、电脑2、针式打印机、远程模块等均须由原厂提供三年整机7x24小时免费保修服务以及4小时内用户现场响应服务；其他设备须由原厂提供一年整机7x24小时免费保修服务以及4小时内用户现场响应服务。保修期自供需双方代表在产品验收单上签字之日起计算。保修费用计入本合同总价。

2）保修期内，供应商负责对其提供的产品整机进行维修，并且保证每季度上门检修一次，不再向采购人收取费用。

3）产品故障报修的响应时间（合同规定的7*24小时，按规定）：每天8:00～18:00期间为4小时。其余期间为8小时。

4）如果产品故障在检修4小时后仍无法排除，供应商应在8小时内提供不低于故障产品规格型号档次的备用产品供采购人使用，直至故障产品修复。

5）所有产品保修服务方式均为上门保修，即由供应商派员到采购人产品使用现场维修。由此产生的一切费用均由供应商承担。

6）供应商保修期内的维修、维护内容和范围：合同设备详细清单。

## （二）培训

1）供应商向采购人提供的培训内容：系统操作、系统一般维护培训及双方商定的培训内容。

2）培训时间安排：在系统设备安装调试完成，项目验收前进行培训。具体时间由采购人与供应商商定。

九、采购项目合同签订及付款方式说明

（一）合同签订要求：中标供应商在发放中标通知书后15个工作日内双方签订合同。。

（二）本合同总价为项目的中标价格。（合同总价包括供应商设计、安装、随机零配件、标配工具、相关辅件、组件、耗材、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等）。

（三）付款方式为：

1、合同签订后，采购人在15个工作日内完成办理支付申请手续，付款按有关规定办理，支付合同总价的30％。；

2、中标供应商按照合同要求全部货物到货后，采购人在15个工作日内完成办理支付申请手续，付款按有关规定办理，支付合同总价的35％；中标人完成项目实施，货物安装调试验收合格，设备正常的并经采购人、监理、测评验收签字确认后15个工作日内，采购人完成办理支付申请手续向中标人支付结算金额的30%。

3、项目终验通过之日起1年后，如无质量问题，15个工作日内，采购人完成办理支付申请手续向中标人支付结算金额的5%。

4、中标供应商须在采购人办理付款手续前5个工作日内，向采购人提供应收款项等额的发票。

十、演示要求

(一)	本项目由有效投标人于评标过程中进行演示，请投标人自行准备相关文件。

(二)	授权委托代理人须凭身份证原件参加演示，参加人数一般不超过3人（含授权委托代理人在内）。

(三)	有效投标人需自带超融合系统、高性能分布式存储等相关设备到评标现场演示，采用人机现场操作演示，不接受视频演示方式。评标现场仅提供电源和投影设备。

(四)	演示时间约15分钟。

# 第三章 合同格式

广州市政府采购合同

一、总    则

第一条  合同当事人

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及广州公共资源交易中心“广州市增城区新塘镇中心卫生院（广州市增城区新塘医院）南方医科大学南方医院增城中心医院信息化设备采购项目”（项目编号：CZ2018-0523）招标文件的要求和招标结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款（其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、中标通知书、在实施过程中双方共同签署的补充文件等均为本合同不可分割之一部分）。

二、合同标的

第二条  乙方根据甲方要求提供以下货物：

| 货物品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 随机配件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、质    量

第三条  货物质量

  - 乙方须提供全新的、未使用过的货物，是目前的型号，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

  - 产品必须提供出厂合格证。

  - 货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负责。

  - 货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货与验收

第四条  交货验收、安装调试必须在合同签订后   天内完成。

第五条  交货地点：甲方指定地点。

第六条  由甲方与乙方一起进行到货验收，由乙方免费完成货物的安装调试工作并交付甲方使用。

第七条  乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定供货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

五、合同金额及付款方式

第八条  合同金额

本合同金额为人民币（大写）           元整（￥         元）。该合同总价是货物设计、制造、包装、运输、安装调试、检测及验收合格之前及质保期内服务及备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同按实际采购数量*中标单价结算。

第九条  付款方式

按采购文件第二章采购需求的规定。

六、售后服务

第十条  乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、主要部件的构造、日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由双方约定。

第十一条  质量保证期（简称“质保期”）为   年。质保期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，质保费用计入总价。

第十二条  质保期内，乙方负责对其提供的货物实行包修、包换、包退、包维护保养，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

第十三条  货物故障报修   小时内响应。

第十四条  所有货物质保服务方式均为乙方上门服务，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

第十五条  质保期后的货物维护由双方协商再定。

第十六条  在质保期内，乙方须对所提供的设备做定期检查和保养。

七、违约责任

第十七条  甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方须向乙方交纳合同总价   %的违约金。

第十八条  甲方逾期支付货款的，甲方须每日以欠款总额   ‰的标准向乙方交纳违约金，累计不超过欠款总额的   % 。

第十九条  乙方逾期15天未交付货物视为乙方不能交付货物。乙方不能交付货物，须向甲方交纳合同总价   %的违约金。

第二十条  乙方逾期交付货物的，乙方须每日以逾期交货部分货款总额   ‰的标准向甲方交纳违约金，累计不超过逾期交货部分货款总额的   %，逾期交货超过15天，甲方有权终止合同。

第二十一条  乙方所交付产品的型号、规格、数量和质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收。乙方须向甲方交纳合同总价   %的违约金。

第二十二条  乙方所供货物必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则构成对甲方违约。

八、不可抗力

第二十三条  由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起     天内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

第二十四条  不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

九、争议及解决办法

第二十五条  因货物的质量问题发生争议，由广州市质量技术监督局或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

第二十六条  本合同发生争议，由双方协商或由政府采购监管部门调解解决，协商或调解不成时按以下第     种方式解决：

    - 广州仲裁委员会仲裁；

    - 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、其    他

第二十七条  本合同一式   份，具有同等效力，甲、乙双方各执   份，合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十八条  本合同未尽事宜，由双方协商处理。

| 甲方： | （盖章） | 乙方： | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 签约代表： |  | 签约代表： |  |
| 地 址： |  | 地 址： |  |
| 电 话： |  | 电 话： |  |
| 传 真： |  | 传 真： |  |
| 签约日期： | 年 月 日 | 签约日期： | 年 月 日 |

# 第四章 开标、评标和定标

## 开标

  - 交易中心按招标公告规定的时间进行开标，投标人在投标截止时间后一个小时内进行投标文件解密。

  - 解密时间截止后，交易中心电子开标系统自动提取所有投标文件，获取投标保证金交纳情况，投标文件提交及解密情况。

  - 电子开标系统自动记录投标保证金交纳情况，投标文件提交及解密情况。因投标人原因造成投标文件未提交成功的、未解密的、无法导入电子开标系统的，投标保证金未交纳的，作无效投标处理。

  - 交易中心将投标人解密后的投标人名称、投标价格、提交情况、投标保证金交纳情况和解密情况进行公布，并通过交易中心数字交易平台会员专区将《开标记录表》公开发布。所有投标人可在系统查看开标情况。

## 评标委员会

  - 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人的代表和从政府采购专家库随机抽取的专家组成，如采购人不派代表参加评审，则评标委员会全部由从政府采购专家库随机抽取的专家组成。评标委员会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件设定的程序和规则推荐评审结果，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

  - 评标委员会成员发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系之一的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评标委员会成员与参加采购活动的供应商利害关系之一的，应当要求其回避：

- 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- 任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

- 曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

- 是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

- 评标委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

- 同一单位的评审专家在同一项目评标委员会成员中超过一名；

- 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系

  - 评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所提交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

  - 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。评分比重构成如下： 评分项目 技术评分 商务评分 价格评分 综合信用评价得分 其他评分 分值 35分 15分 40分 5分 5分

  - 投标文件差异修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 投标文件描述内容与原始材料引述内容不一致的，以原始材料内容为准；

- 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

- 评标委员会认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

同时出现两种（含）以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字；投标人不确认的，其投标无效。

  - 投标文件的澄清、说明或补正

- 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 评标委员会成员均应当阅读供应商的澄清、说明或者补正，但应独立参考澄清、说明或者补正对投标文件进行评审，整个澄清、说明或者补正的过程不得存在排斥潜在供应商的现象。

- 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照招标文件要求予以拒绝，不接受供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

- 除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

## 评标程序

（一）资格审查

1.项目开标结束后，采购人或者交易中心应当依法对投标人的资格进行审查，出现不符合下列情形之一时，作无效投标处理。《资格审查表》如下：

序号 资格审查内容 1 满足以下所有要求：投标文件提交成功、解密成功、能正常导入电子开标系统，投标保证金完成交纳（如有） 2 符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件；分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。根据以下信息进行评审：1.《投标人资格声明函》及其附件；2. 评审时 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的信用记录情况（对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动，如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录。）

2.采购人或者交易中心以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）为查询渠道，对各供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。

3.资格审查环节中如采购人或者交易中心认定供应商不合格，采购人或者交易中心需签署书面意见，并当场书面或电话告知供应商，供应商可在限定的时间内以书面或电话方式进行澄清，采购人或者交易中心不再接受其他外部材料。（交易中心现场录音电话号码为：18520453035）。

4.不通过资格审查或投标无效的，不作符合性审查。

（二）符合性审查

1.评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，出现不符合下列情形之一时，作无效投标处理。《符合性审查表》如下：

序号 符合性审查内容 1 投标报价确定且不高于最高限价 2 有盖章、签署要求的带★格式文件已按要求盖章、签署 3 投标文件完全满足招标文件中带★号的条款和指标，无重大偏离(审查《实质性响应条款一览表》) 4 未发现属无效投标的其他情形（见表末说明）

说明：以下为属无效投标的其他情形。

### 法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目或同一子项目投标的。

### 评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

### 投标文件提供虚假材料的。

### 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

### 投标人对采购人、交易中心、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

### 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

### 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 对不通过符合性审查或被认定其投标无效的，评标委员会需签署书面意见，并当场书面或电话告知供应商，供应商可在限定的时间内以书面或电话方式进行澄清，评标委员会不再接受其他外部材料。（交易中心现场录音电话号码为：18520453035）。

- 不通过资格审查、符合性审查或投标无效的，不进入技术、商务和价格等的评分程序。

  - 技术评分

- 由评标委员会成员对所有有效投标文件的技术和服务响应方案进行审核和分析，填写《技术评分表》，如下：

分值（35） 评审内容 评分细则 2 整体系统集成技术方案响应情况 投标人的投标文件技术描述清晰完整,所提交资料完整，产品性能参数满足或优于招标文件的要求（横向对比）; 优：得2分；良：得1分；中：得0.5分；差：得0分。 10 HIS应用服务器、HIS数据库服务器、HIS业务存储、PACS应用数据库服务器、PACS业务存储、外网应用服务器、域服务器、医保前置服务器指标响应情况 投标人投标产品的技术参数（非★条款）响应程度,以原厂产品参数证明文件为准。完全满足或优于得10分，每一个负偏离扣1分，扣完为止。 3 超融合系统、超融合系统高性能分布式存储交换机、高性能分布式存储指标响应情况 投标人投标产品的技术参数（非★条款）响应程度, 以原厂产品参数证明文件为准。完全满足或优于得3分，每一个负偏离扣0.3分，扣完为止。 4 网络安全风险管理与审计系统、防病毒软件、网闸、运维堡垒机、综合日志审计、数据备份指标响应情况 投标人投标产品的技术参数（非★条款）响应程度, 以原厂产品参数证明文件为准。完全满足或优于得4分，每一个负偏离扣0.4分，扣完为止。 3 云桌面系统指标响应情况 投标人投标产品的技术参数（非★条款）响应程度, 以原厂产品参数证明文件为准。完全满足或优于得3分，每一个负偏离扣0.3分，扣完为止。 3 电脑1、电脑2、医用专用显示器、便携式投影仪指标响应情况 投标人投标产品的技术参数（非★条款）响应程度,以原厂参数文件为准。完全满足或优于得3分，每一个负偏离扣0.3分，扣完为止。 1 其它产品或系统指标等响应情况 投标人投标产品的技术参数（非★条款）响应程度, 以原厂产品参数证明文件为准。完全满足或优于得1分，每一个负偏离扣0.1分，扣完为止。 3 投标时提供主要产品HIS应用服务器、HIS数据库服务器、HIS业务存储、PACS应用-数据库服务器、PACS业务存储、外网应用服务器、域服务器、医保前置服务器、超融合系统、超融合系统高性能分布式存储交换机、高性能分布式存储、网络安全风险管理与审计系统、防病毒软件、网闸、运维堡垒机、综合日志审计、数据备份、云桌面系统、电脑1、电脑2、医用专业显示器、电话交换机远程模块原厂指标点对点参数响应文件及售后服务承诺函。 全部提供得3分，每少一个扣0.5分，扣完为止。 2 电脑1、电脑2绿色环保情况 1)投标人提供的产品具有光触媒功能，可有效清除空气中的苯、甲醛、TVOC和细菌，并提供国家权威机构的检测报告; 2）投标人提供的产品拥有IT环保处置服务能力：如提供废旧电子产品回收服务，提供证明； 全部提供得2分，每少一个扣1分，扣完为止。 2 超融合系统兼容性 1)支持不同的虚拟化平台软件基于超融合底层安装（必须包括同时对主流的vSphere, Hyper-V, KVM、Xen等的支持，并统一管理）; 2)提供对所有集群内虚拟机的批量操作功能，可同时对异构（VMware、HyperV、KVM）多集群内虚拟机开关机、暂停/恢复等； 提供原厂证明材料证明，全部提供得2分，每少提供一个扣1分，扣完即止。 2 安装、调试、验收、培训、售后服务方案：根据投标方案中项目执行安装、调试、验收、培训、售后服务方案情况进行横向对比 1)满足或优于采购需求，保障措施详细、合理可行且分别有详细的安装、调试、验收、培训、售后服务等方案及保障措施，得2分； 2)有提供基本的安装、调试、验收、培训、售后服务等方案及保障措施，得1分； 3)有提供基本的安装、售后服务等方案及保障措施，得0.5分； 4)无提供售后服务保障，得0分。

- 将所有评标委员会成员所评各项的得分进行算术平均（按四舍五入原则精确到小数点后三位），再汇总得出该投标人的技术评分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

  - 商务评分

- 由评标委员会成员对所有有效投标文件的商务条件进行审核和评价，填写《商务评分表》，如下：

分值（15） 评审内容 评分细则 2 本项目项目经理的资质,提供证明文件扫描件。 项目经理具有以下资质： 1)高级项目经理或信息系统项目管理师资质； 2)PMP证书； 3)数据库系统工程师证书； 4)信息安全工程师； 全部提供得2分, 每少一个扣0.5分。（上述人员须投标人提供最近一年在投标人公司参保的社保证明 ）。 1 投标人综合实力，提供有效期内证书扫描件。 投标人综合实力情况，提供以下证明材料： 1)ISO20000认证证书； 2)ISO27001认证； 3)ISO14001认证； 4)ISO18000认证； 全部提供得1分，每少一个扣0.25分，扣完为止。 3 企业技术能力，提供有效期内证书扫描件。 投标人企业技术能力情况，提供以下证明材料： 1)具有国家级企业技术中心认证证书1分； 具有省级级企业技术中心认证证书0.5分；具有市级企业技术中心认证证书0.25分。 2)ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书一级1分；ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书二级0.5分；ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书三级0.25分。 3) 信息系统集成及服务一级或以上企业1分，信息系统集成及服务二级企业0.5分，信息系统集成及服务三级企业0.25分。 全部提供得3分，每小项分别提供一个，共提供三个，得对应的分值，最高得3分。 2 投标人网络信息安全实施实力，提供有效期内证书扫描件。 投标人网络信息安全实施实力，提供以投标人网络信息安全实施实力，提供以下证明材料： 1）ISCCC信息安全集成服务二级或以上证书0.5分； 2）国家信息安全测评中心的“信息系统业务安全服务资质证书”0.5分； 3）信息安全服务资质认证证书（信息系统灾难备份与恢复）0.5分； 4）信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格证书0.5分。 1 投标人本地综合服务支撑能力 投标人直接跟踪服务，在使用地区设有长期稳定的服务机构，服务便捷，得1分；对比次之得0.5分；对比一般得0.25分；对比差得0分。 4 投标人2015年以来（以合同签订时间为准）具有同类系统集成项目经验（单个项目合同金额不少于1100万元），以合同关键页及中标通知书为准。 每提供一个同类项目经验得0.5分，最高得4分。 1 投标人在广州的稳定的技术服务人员情况，提供以上人员在本公司任职的外部证明材料（如加盖广州地区政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等。非本地公司在外地购买社保的必须提供技术服务人员在本地的居住证(或暂住证)等在本地工作的证明文件）扫描件。 横向比较投标人在广州的稳定的技术服务人员情况，优得1分；良得0.7分；中得0.4分；差得0分。 1 对不良信用记录的扣分 以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站为查询渠道，对列入企业经营异常名录的供应商每一条记录扣0.2分，最高扣1分；未列入则不扣分（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为未列入企业经营异常名录）。评审时评标委员会应将信用信息查询记录和证据截图存档。

说明：上表所列为投标人的商务条件。请投标人严格按照要求提交相关证明材料，否则有可能影响评审结果。

- 将所有评标委员会成员所评各项的得分进行算术平均（按四舍五入原则精确到小数点后三位），再汇总得出该投标人的商务评分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

  - 其他评分（属于技术评分的一部分）

1.由有效投标人进行原型演示及答辩，演示答辩时间约15分钟，评审专家根据其原型演示及答辩表现，依据下表进行评分。 2.授权委托代理人须凭身份证原件参加原型演示及答辩（方案讲解及答辩或样机演示），参加人数一般不超过3人（含授权委托代理人在内）。 分值（5） 评审内容 评分细则 2 超融合系统演示及答辩 登录超融合系统演示以下内容（文字描述可有不同，但功能须满足）： 1、配置、管理和维护超融合系统； 2、超融合系统数据优先写入本地SSD磁盘上，并复制一份到其他节点，在保证了数据冗余保护基础上实现了本地的高性能吞吐； 3、能够在超融合系统管理界面上一键式完成交换机配置，当虚拟机变更时，实现物理网络的自动配置（如端口和VLAN自动化）；当虚拟机移动时，不会丢失网络连接；当虚拟机位置发生变化时，不需要停机维护； 4、支持一键升级，简单操作即可使用新版本的新功能，超融合集群升级不会影响正常的生产环境的运行。 全部演示成功得2分，每一项演示不成功扣0.5分，扣完为止。 3 高性能分布式存储演示及答辩 登录高性能分布式存储系统，演示以下内容（文字描述可有不同，但功能须满足）： 1、 配置、管理和维护存储系统； 2、 通过系统管理界面显示此系统采用元数据节点和存储节点分离方式部署； 3、 通过系统管理界面显示此系统基于设备ID的垃圾回收功能； 4、 通过系统管理界面显示此系统可以根据实际需求，针对某个客户端，实现导出子目录功能，实现空间和目录独占功能； 5、 内置用户及客户端访问权限控制引擎，实现完整的访问权限控制，可设置客户端对存储系统中数据的读、写、删、list、重命名、追加写的权限，保证数据的安全性，支持基于IP对应用客户端的权限控制。 全部演示成功得3分，每一项演示不成功扣0.6分，扣完为止。

将所有评标委员会成员所评各项的得分进行算术平均（按四舍五入原则精确到小数点后三位），再汇总得出该投标人的其他评分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

  - 价格评审

1．价格核准：评标委员会成员对有效投标人的详细报价进行复核，看其是否有计算错误或供货范围上的错误，修正错误的原则参见本章的第三条第（二）点。

2．评标委员会成员对于节能产品或小型、微型企业的价格扣除，依据投标人填写的《产品适用政府采购政策情况表》（如有）、相关声明函。

采用节能产品的，对报价中的节能产品金额给予价格扣除，扣除方法如下：节能产品金额占项目总金额的比重达到10％－25％的（含10%，不含25%，下同），扣5％；达到25－50％的，扣10％；达到50％－75％的，扣15％；达到75％以上的扣20％。（说明：属于强制采购节能产品的，不作价格扣除。）

对于非专门面向中小微企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商须为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% | 评标价＝总投标报价—小型和微型企业产品的价格×6% |

注： （1）中型企业不享受以上优惠；

（2）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程，无法认定小型和微型企业的，不享受价格扣除。

（4）监狱企业视同小微企业，监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

（5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

计算价格评分：价格分统一采用低价优先法计算，各有效投标人的评标价（指投标报价经算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的价格）中，取最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格评分=（评标基准价／评标价）×40分

评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

  - 综合信用评价得分评审（属于商务评分的一部分）

综合信用评价得分=投标人的广州公共资源交易中心政府采购供应商信用指数×5%

说明：1. 《公共资源交易综合信用指数评价标准》详见本项目招标公告附件。

2. 投标人的信用指数以开标当天交易中心网站公布的分值为准（供应商可通过“广州公共资源交易网-信用信息－政府采购信用平台” 进行访问）。

  - 综合评分的计算

    - 综合评分=技术评分+商务评分+价格评分+综合信用评价得分+其他评分

    - 各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按评标价由低到高顺序排列；综合评分相同，且评标价相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且评标价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签决定。

  - 中标候选人推荐

1. 评标委员会按上述排列向采购人推荐两名中标候选人。第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20％（含）以上的，只推荐1名中标候选人。第一中标候选人不得随意放弃中标资格。

2.本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，通过资格审查、符合性审查且评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会抽签确定一个投标人获得中标候选人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## 项目废标处理

根据《政府采购法》第三十六条规定，本项目或子项目下列情况出现将作废标处理：

### 符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的（说明：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算）。

### 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

### 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

### 因重大变故，采购任务取消的。

## 定标

### （一）交易中心应当在评标结束后2个工作日内将评标报告及《确认采购结果通知书》送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人

第一中标候选人放弃中标或被依法认定中标无效的，采购人可以按顺序选择第二中标候选人。

### （二）采购结果确认后，交易中心将中标结果在采购信息发布网站上进行公告。不在中标名单之列者即为落标人，交易中心不再以其它方式另行通知。

### （三）中标结果公告后，中标人须向交易中心支付公共资源交易服务费。交易中心完成支付确认后，中标人可以下载打印中标通知书。具体打印方式请查阅“广州公共资源交易网”中“通知公告”栏。《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

### （四）中标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

### （五）凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理。

    - 提供虚假材料谋取中标的。

    - 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

    - 与采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的。

    - 向采购人、交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

    - 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

    - 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

## 签约

### 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日（第二章采购需求有相应约定的从其约定）内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

### 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

### 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 履约评价

### 采购人负责对中标人的履约行为进行评价，评价标准详见《公共资源交易综合信用指数评价标准》（见本项目招标公告附件）。采购人凭CA数字证书登录广州公共资源交易中心数字交易平台，选择需评价的项目，根据中标人履约的实际情况逐项进行评价。

### 评价结果会影响供应商的综合信用评价得分。供应商对其评价情况有异议的，可向采购人反映，采购人应当检查有关评价情况并答复异议人，如有错误，应当修正。异议人对采购人的答复不服的，可向市、区财政局反映，市、区财政局调查后发现确有错误的，有权要求采购人纠正。

# 第五章 投标文件格式

投标文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，本章有提供格式文件的请按格式要求提交。（盖章要求：完成投标文件的制作后，可点击“一键签章”按钮进行批量电子签章。）

| 序号 | 内容 | 盖章要求 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分 |  |  |
| 1 | ★投标承诺函 | 电子签章 |
| 2 | 授权委托证明书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交本证明书） | 电子签章 |
| 3 | ★开标一览表 | 电子签章 |
| 4 | 报价明细表 | 电子签章 |
| 5 | ★实质性响应条款一览表 | 电子签章 |
| 6 | 项目经理简历表 | 电子签章 |
| 7 | 承担本项目主要技术人员和售后服务人员表 | 电子签章 |
| 8 | 业绩一览表 | 电子签章 |
| 9 | 证书一览表 | 电子签章 |
| 10 | 财务报表（含资产负债表及利润表，尽量提供具有审计资质的第三方出具的《审计报告》） | 电子签章 |
| 11 | 投标人认为有必要说明的其他商务文件资料 | 电子签章 |
| 12 | 中小微企业声明函（非中小微企业可不提供） | 电子签章 |
| 13 | 中小微企业声明函（制造商）（非中小微企业可不提供） | 电子签章 |
| 14 | 残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位可不提供） | 电子签章 |
| 15 | 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件 | 电子签章 |
| 16 | ★投标人资格声明函 | 电子签章 |
| 17 | ★《投标人资格声明函的附件》（提供以下相关证照之一的原件扫描件）1企业法人营业执照；2事业法人登记证；3其他组织的营业执照或执业许可证；4居民身份证等 | 电子签章 |
| 18 | ★属于分公司投标的，还须提供具有法人资格的总公司的营业执照原件扫描件及授权书，授权书须加盖总公司公章 | 电子签章 |
| 技术文件 |  |  |
| 19 | 总体技术方案 | 电子签章 |
| 20 | 项目实施计划、施工方案 | 电子签章 |
| 21 | 安装、调试及验收方案 | 电子签章 |
| 22 | 售后服务情况表 | 电子签章 |
| 23 | 售后服务能力及服务方案 | 电子签章 |
| 24 | 产品适用政府采购政策情况表及相关证明材料 | 电子签章 |
| 25 | 投标人认为有必要说明的其他技术文件资料 | 电子签章 |
| 26 | 技术方案一般性条款响应差异表 | 电子签章 |

特别提示与要求！

请投标人严格按照表格内容及要求制作投标文件，所有证书类文件提供扫描件且必须在有效期内，表中带★的材料将作为投标人资格性和符合性审查的重要内容之一。如★内容未按上述规定上传投标材料，将严重影响评审结果。

投标承诺函

广州公共资源交易中心：

我方确认收到贵方提供的“广州市增城区新塘镇中心卫生院（广州市增城区新塘医院）南方医科大学南方医院增城中心医院信息化设备采购项目”（项目编号：CZ2018-0523）的招标文件，已完全理解招标文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方承诺如下：

- 我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《广州市政府采购合同》执行期满日为止。

- 我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

- 我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

- 我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

- 我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤销投标文件，或中标后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还投标保证金（如有）。

- 我方接受按采购人委托向贵方支付公共资源交易服务费，如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《广州市政府采购合同》中的全部条款，投标总报价已包含公共资源交易服务费（公共资源交易服务费按照招标文件第一章投标人须知中所列收费标准计算），并承诺向贵中心足额支付。

- 所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

| 地址（邮编） |  | 传真 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话、手机 |  | 联系人（职务） |  |

日期：20  年   月   日

说明：本格式文件内容不得擅自删改。

授权委托证明书

兹授权                  （委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理广州公共资源交易中心组织的“广州市增城区新塘镇中心卫生院（广州市增城区新塘医院）南方医科大学南方医院增城中心医院信息化设备采购项目” (项目编号：CZ2018-0523)的投标事宜。本授权书有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自签章之日起生效。

附：代理人性别：       年龄：        职务：

身份证号码：

（营业执照等）注册号码：

企业类型：

经营范围：

日期： 20  年   月   日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本证明书。

开标一览表

[货币单位：人民币元]

| 分项 | 分项内容 |
| --- | --- |
| 投标总报价 | ￥ |

填报要求：

- 投标总报价包含公共资源交易服务费等所有税费。

- 如投标人报价低于最高限价60%的，必须在《实质性响应条款一览表》内说明报价理由。

报价明细表

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价项目 | 关键、主要内容描述，如品牌、产地等 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | ￥ |

填报要求：此表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项（数量不符合将被视为漏项），视为投标报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

实质性响应条款一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★如投标人报价低于最高限价60%的，必须说明报价理由。 | 理由： |  |
| 2 | ★本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。 |  |  |
| 3 | 以下内容根据第二章采购需求★号条款详细列举 |  |  |
| … |  |  |  |

说明：

- 本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

- 请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

项目经理简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 办公电话 |  | 住宅电话 |  | 移动电话 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目经理年限 |  |
| 具有认证资质 |  |
| 已完成工程项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 竣工日期 | 工程质量 |

承担本项目主要技术人员和售后服务人员表

| 姓名 | 部门和职务 | 职责 | 常住地 | 获得认证资质证书 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填报要求：

- 上表列出的人员，需附其资格证书的复印件。

- 提供上述人员在本单位服务的外部证明材料，如投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 完成时间 | 项目质量 | 项目单位联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

填报要求：

- 依据商务评审中的业绩要求填写本表并提供相关证明材料，合同可只提供首  页、含金额页、盖章页。

- 请投标人严格按照要求提交相关证明材料，否则有可能影响评审结果。

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

填报要求：

- 填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书。（或根据评分项对应内容的要求填写）

- 请提供本表所列的证书资料。

中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加广州公共资源交易中心组织的广州市增城区新塘镇中心卫生院（广州市增城区新塘医院）南方医科大学南方医院增城中心医院信息化设备采购项目（项目编号：CZ2018-0523）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

日期：20  年   月   日

说明：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函（制造商）。

中小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：20  年   月   日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

日期：20  年   月   日

投标人资格声明函

广州公共资源交易中心：

关于贵方　 　年　　月　　日发布关于“广州市增城区新塘镇中心卫生院（广州市增城区新塘医院）南方医科大学南方医院增城中心医院信息化设备采购项目”（项目编号：CZ2018-0523）的采购公告，我方愿意参加投标，并声明截至开标日：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

（一）具有独立承担民事责任的能力，提供以下相关证照的原件扫描件（见附件）之一：1.企业法人营业执照；2.事业法人登记证；3.其他组织的营业执照或执业许可证；4.居民身份证等；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

日期：20  年   月   日

说明：1.本格式文件内容不得擅自删改。

2.分公司投标的，以上《投标人资格声明函》及附件由总公司提供，必须由分公司和具有法人资格的总公司同时加盖公章或电子签章。

售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内售后服务情况(可用附页和宣传材料) | 生产厂商售后服务情况： |  |
|  |  | 投标人售后服务情况： |  |
| 2 | 保修期后售后服务 |  |  |
| 3 | 培训方案（可用附页） |  |  |

产品适用政府采购政策情况表

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且全部提供本企业制造的产品。 （ ）小型、微型企业投标且部分提供本企业制造的产品，请填写下表内容： |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 本企业小型、微型企业产品金额合计① |  |
|  | （ ）小型、微型企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 其它企业小型、微型企业产品金额合计② |  |
|  | 小型、微型企业产品金额总计（①+②） |  |
| 节能产品 | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品金额合计 |  |
|  | 比重（节能产品金额/投标总价） | % |
|  | 节能产品证明材料见《技术文件》第 至 页。 |
| 环境标志产品 | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 认证证书编号 | 金额 |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/投标总价） | % |
|  | 环境标志产品证明材料见《技术文件》第 至 页。 |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《报价明细表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购清单》中的产品；环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》中的产品。请提供《清单》中相关内容页（并对相关内容作圈记）。

- 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为0分。

技术方案一般性条款响应差异表

| 序号 | 货物名称 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离情况 | 厂家资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 有/无 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

要求：

- 本表的货物名称须与《报价明细表》一致。

- 投标人必须按招标参数的格式描述投标参数，并在偏离情况栏标明“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”，关键的指标请填写厂家资料查阅页码。

- 投标参数应与厂家的产品资料一致，不一致的以厂家资料为准。