网址： www.gzggzy.cn

招标文件

项目编号：CZ2019-1864

项目名称：广州市增城区石滩镇“平安石滩”视频监控系统服务项目（一期）

项目类别：服务类

广州公共资源交易中心

2019年11月6日

温馨提示：供应商投标特别注意事项

- 参加投标之前，供应商应确认企业信用档案是否办理，以免出现企业信用档案不能被使用等问题。上述情况有可能导致投标登记信息无法导入广州公共资源交易中心（以下简称交易中心）政府采购交易系统。综合信用评价得分计算的具体时间请参阅《关于公共资源交易综合信用指数计算时间的说明》（见本项目招标公告附件）。

- 一律不接受纸质投标文件，只接受具备法律效力的电子投标文件。供应商参加投标前，应当到依法设立的电子认证服务机构（交易中心办理点）办理CA数字证书和电子签章。

- 如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商需使用更正公告后最新发布的电子招标文件来制作电子投标文件，否则投标时将无法正常提交电子投标文件。

- 供应商需在提交投标文件截止时间前完整上传电子投标文件并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得回执。逾期送达或错误投递方式送达的投标文件交易中心恕不接收。

- 加★号的条款均被视为重要的指标要求，必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处理。

- 投标人报价低于最高限价60%的，必须在投标文件中说明报价理由。

- 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按评标委员会的要求，在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将被作为无效投标处理。

- 对可接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

- 评标委员会评标时，对供应商部分信息直接取自供应商在交易中心企业库登记的信息，请供应商及时维护、更新企业库的信息，确保其时效性。

- 供应商一旦依法被确认为中标人，其投标文件中的相关内容（主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等），将会随中标结果公告一并发布在采购信息发布网上，接受社会监督。

- 交易中心为采购代理机构，不对供应商进行项目投标登记时提交的相关资料的真实性负责，如供应商发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

# 广州市增城区石滩镇“平安石滩”视频监控系统服务项目（一期）

# 招标公告

广州公共资源交易中心（以下简称交易中心）受广州市增城区石滩镇人民政府（以下简称采购人）的委托，对广州市增城区石滩镇“平安石滩”视频监控系统服务项目（一期）进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：CZ2019-1864

二、采购项目名称：广州市增城区石滩镇“平安石滩”视频监控系统服务项目（一期）

三、采购项目预算金额：人民币25736200元

最高限价：人民币25736200元

四、采购数量：1项

五、采购项目内容及需求（采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策）：

（一）采购内容：广州市增城区石滩镇“平安石滩”视频监控系统服务。

（二）本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

（三）本项目运用公共资源交易综合信用指数（以下简称“信用指数”），综合信用评价得分计入综合评分，请供应商根据《公共资源交易综合信用指数评价标准》对相关资料进行登记或更新，详见本招标公告附件。

(四）本项目要求在评标过程中进行原型演示及答辩，请供应商在解密完成前到达交易中心等候。等候地点：广州市天河区天润路445号广州公共资源交易中心（太阳广场）四楼。

六、供应商资格：

（一）符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件；分支机构投标的，必须由总公司（总所）授权【依据《投标人资格声明函》及其附件、分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书】。

（二）供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构或采购人于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）。

（三）投标人必须具有广东省安全技术防范系统设计、施工、维修一级资格证书或者备案证明。（提供资格证书或者备案证明扫描件）

（四）本项目不接受联合体投标。

七、根据广东省财政厅政府采购监管处《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》的要求，供应商应在交易中心网站（http://www.gzggzy.cn）会员专区进行项目投标登记前通过广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）进行注册登记（相关事宜详见广东省政府采购网《关于做好供应商注册登记有关工作的通知》）。

八、在交易中心网站会员专区进行项目投标登记前，供应商需办理交易中心供应商信用档案（办理方法请参阅本公告附件3）。符合资格的供应商应当在2019年11月6日公告之时至2019年11月26日 23:59期间登录交易中心网站会员专区完成本项目投标登记（本项目不收取采购文件工本费）。供应商可登录交易中心网站自行下载招标文件。

九、现场考察及招标答疑会

（一） 本项目不需要现场考察。

（二） 本项目不需要现场招标答疑会。

十、提交投标文件时间：2019年11月6日公告之时起至2019年11月27日 9:00。

十一、提交投标文件截止时间和开标时间：2019年11月27日 9:00。

十二、供应商提交投标文件的方式：在交易中心网站会员专区上传电子投标文件。

十三、投标文件解密时间：2019年11月27日 9:00-2019年11月27日 10:00。

解密完成后及时公布开标结果，投标人可登录交易中心网站会员专区查看开标情况。

十四、开标地点：在线开标。

十五、本公告期限（5个工作日）自2019年11月6日至2019年11月13日止。

十六、联系事项：

（一）采购人

采购人名称：广州市增城区石滩镇人民政府

采购人地址：广州市增城区石滩镇解放南路38号

联 系 人：许广开 联系电话：(020)82923168

（二）采购代理机构

名称：广州公共资源交易中心

地址：广州市天河区天润路333号，邮编：510630

对外办公时间：工作日8:30～12:00，14:00～17:30

（三）服务热线：

1.业务咨询：（020）28866000转“其他业务咨询” 传真：（020）28866414

2.CA数字证书及电子签章：(020)28866000转“CA数字证书及电子签章咨询”

3.电子投标技术支持电话：（020）28866000转“系统帮助咨询服务”、15360503495、15360503496（工作日服务时间：每天8:30-17:30）

4.采购文件咨询：增城交易部 王春泽，联系电话：（020）82621731

5.项目开标、评审咨询：政府采购交易部 李静春，联系电话：（020）28866413

6.质疑受理：政府采购审核部 黄飞，联系电话：（020）28866163

发布人：广州公共资源交易中心

发布时间：2019年11月6日

附：交易中心位置图

# 第一章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

## 名词解释

### （一）采购代理机构：本项目是指广州公共资源交易中心，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

### （二）采购人：本项目是指广州市增城区石滩镇人民政府，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

### （三）投标人：是指在交易中心网站会员专区完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

### （四）招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

### （五）电子投标文件：是指使用交易中心提供的投标文件管理软件制作的投标文件。

### （六）电子签名和电子签章：是指广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书和电子签章，供应商应当到上述服务机构（交易中心办理点）办理。电子签名及电子签章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

### （七）日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

### （八）采购信息发布网站：广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、广州市政府采购平台（http://gzg2b.gzfinance.gov.cn）和广州公共资源交易中心（www.gzggzy.cn）。

## 一般要求

### 投标的费用

### 不论投标的结果如何，投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。

### 采购人委托中标人支付公共资源交易服务费，其投标总报价中须包含公共资源交易服务费。中标人在下载打印电子《中标通知书》前应向交易中心支付公共资源交易服务费。

### 公共资源交易服务费以采购额按差额定率累进法（如下表）计算。

| 采购额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购额≤100万元 | 1.2% | 1.2% | 0.8% |
| 100万元＜采购额≤500万元 | 0.88% | 0.64% | 0.56% |
| 500万元＜采购额≤1000万元 | 0.64% | 0.36% | 0.44% |
| 1000万元＜采购额≤5000万元 | 0.4% | 0.2% | 0.28% |
| 5000万元＜采购额≤1亿元 | 0.2% | 0.08% | 0.16% |
| 1亿元＜采购额≤5亿元 | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| 5亿元＜采购额≤10亿元 | 0.028% | 0.028% | 0.028% |
| 10亿元＜采购额≤50亿元 | 0.0064% | 0.0064% | 0.0064% |
| 50亿元＜采购额≤100亿元 | 0.0048% | 0.0048% | 0.0048% |
| 采购额＞100亿元 | 0.0032% | 0.0032% | 0.0032% |

### 注：本项目采购额为中标金额。

### 公共资源交易服务费支付方式

中标人凭CA数字证书登录广州公共资源交易中心数字交易平台查询支付金额，并选用以下三种方式支付公共资源交易服务费：

（1）网上支付（推荐方式）：

中标人登录交易平台，选定“我是投标人（供应商）”-“公共资源交易服务费支付”，选定支付项目，输入手机号码、纳税人识别号或统一社会信用代码，使用已具备网上支付功能的个人银行卡或已开通网上支付功能的公司账户进行网上支付。

（2）现场支付：中标人携现金前往交易中心大厅西侧建设银行天润路支行交款，交款后前往财务专窗办理提供纳税人识别号或统一社会信用代码办理支付确认。

（3）汇款支付：中标人将公共资源交易服务费转账（汇款）至公共资源交易服务费结算账户（如下所示）后，到账后凭转账（汇款）凭证前往交易中心大厅西侧建设银行天润路支行财务专窗办理支付确认或使用公共资源交易服务费转账凭证上传确认系统进行支付确认。

公共资源交易服务费结算账户信息：

收款单位：广州公共资源交易中心

开户银行：中国建设银行广州市天润路支行

账号：44001583404059112025-0001

注：中标人在支付过程中输入的手机号码是领取网上电子发票的依据，请谨慎填写。中标人可在支付确认完成的3个工作日后凭上述经办人手机号登录发票通网站“www.fapiao.com”或微信号“发票通”中下载电子发票用于报账。

### 招标文件的澄清和修改

### 交易中心对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，交易中心顺延提交投标文件截止时间。

### 更正公告为招标文件的组成部分，一经在交易中心网站发布，系统将自动通过电子邮件方式发送给已在交易中心网站会员专区进行项目投标登记的供应商，视同已通知所有招标文件的收受人。

### 如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

### 投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 关于分支机构投标

分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

### 关于联合体投标

### 本项目不接受联合体投标。

### 关于关联企业

法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一子项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

### 关于提供前期服务的供应商

### 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 关于中小微企业投标

中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业投标应提供《中小微企业声明函》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小微企业声明函（制造商）》。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

### 知识产权

### 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

### 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

### 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由投标人承担所有责任及费用。

### 中标人需对所有成果、产品的知识产权负有瑕疵担保责任，因使用未被授权使用的技术、组件、系统软件、通用软件等知识产权问题引起的纠纷所产生的所有责任及费用由中标人自行承担。

### 本项目研究成果及其技术文档等所有权由采购人享有，技术文档资料包括完备的系统设计文档、功能模块说明、程序源代码、执行代码、使用手册等，采购人对本项目的所有成果具有所有权。项目所交付的应用系统软件环境包括生产环境（正式环境）、测试环境、开发环境，所有环境均要求能正常使用，未经采购人许可，中标人不得将相关采购人资料提供给第三方。

### 纪律与保密事项

### 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

### 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和交易中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

### 获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

### 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

## 质疑

### 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或交易中心一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

- 对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

- 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

- 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

### 质疑函应当包括下列主要内容：

- 质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

- 质疑项目名称及编号、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

- 提出质疑的日期。

### 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，交易中心有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理，同时交易中心将在企业信用档案中予以记录，对综合信用评价得分予以扣除。

### 质疑供应商对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

### 质疑受理部门：政府采购审核部。

### 提交质疑函地点：交易中心三楼政府采购审核部（法律事务部），质疑函范本请自行在“交易中心主页-服务指南-资料下载-政府采购”下载。

### 本次采购活动中，交易中心作出的质疑答复等文件的送达方式为现场取件或邮寄。

## 投标要求

### 投标文件的制作

### 投标文件中，除规定采用交易中心企业信息库中登记的信息外，其他内容均以电子文件编制，其格式要求详见第五章说明。如因不按要求编制而所引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。

### 投标人应使用交易中心提供的投标文件管理软件对投标文件进行合成、电子签名、电子签章及加密打包。所有投标文件不能进行压缩处理。

### 投标人不得将同一个项目或同一个子项目的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

### 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

### 招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

### ★投标人报价低于最高限价60%的，必须在投标文件中说明报价理由。

### 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

### 投标文件以及投标人与采购人、交易中心就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

### 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会交易中心，并书面报告本级人民政府财政部门。

### 投标人应承担其资格审查申请文件编制与提交所涉及的一切费用，在任何情况下交易中心对上述费用均不负任何责任。

### 投标文件的提交

### 投标人应在上传电子投标文件前，在交易中心网站会员专区中完成项目投标登记。

### 交易中心不接受现场纸质、邮寄纸质、电报、电话、传真方式投标。

### 于提交投标文件截止时间前，投标人将投标文件完整上传并保存在交易中心政府采购交易系统，且取得回执。时间以交易中心政府采购交易系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件。如遇网络上传速度较慢情况，投标人也可选择到交易中心二楼自助服务区完成上传。

### 上传投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一业务数字证书进行上传操作。

### 交易中心对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

### 出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件：

- 至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传并保存的。

- 投标文件未按要求进行电子签名和电子签章，或电子签名或电子签章不完整的。

- 投标文件损坏或格式不正确的。

- 未使用最新发布的招标文件制作投标文件的。

### 投标文件的修改、撤回与撤销

### 在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的投标文件，投标文件一经解密，将不允许修改或撤回。

### 在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

### 在提交投标文件截止时间起至投标有效期终止日前，投标人不能撤销投标文件，否则采购人有权将其撤销行为载入不良信用记录。

### 投标文件的解密

### 投标人须在规定的投标解密时间内，使用制作该投标文件的同一业务数字证书对投标文件进行解密，逾期未解密的投标文件作无效投标处理。

### 投标有效期

投标有效期从提交投标文件的截止之日起算90天。

在特殊情况下，交易中心可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝；同意延期的投标人其权利与义务相应延至新的截止期。

### 投标保证金

### 本项目不收取投标保证金。

# 第二章 采购需求

一、概述

★本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

★凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请投标人承诺在交货时提供该产品的《中国强制认证》（CCC认证）。

★采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的，投标人须在投标文件中提供：1.该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的相关内容页，并对相关内容作圈记；2.市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品认证机构名录截图；3.该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（注：1.《节能产品政府采购品目清单》投标人可查询中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn；2.根据《节能产品政府采购品目清单》注2要求，上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019 年6 月1 日）。

采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府优先采购产品类别的，投标人需填写《产品适用政府采购政策情况表》（见投标文件格式）并提交相关证明材料（证明材料包括：1.该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府优先采购产品类别的相关内容页，并对相关内容作圈记；2.市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品认证机构名录截图；3.该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书），作为价格评审中价格扣除的依据（注：1.《节能产品政府采购品目清单》投标人可查询中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn；2.根据《节能产品政府采购品目清单》注2要求，上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019 年6 月1 日）。

采购人拟采购的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，投标人需填写《产品适用政府采购政策情况表》（见投标文件格式）并提交相关证明材料（证明材料包括：1.该产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的相关内容页，并对相关内容作圈记；2.市场监管总局公布的参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录截图；3.该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书），作为价格评审中价格扣除的依据（注：《环境标志产品政府采购品目清单》投标人可查询中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn）。

本项目的核心产品是：高清枪机。

★项目工期要求：必须在合同签订后180个日历日内建设完成并通过用户验收。

★本项目所使用的高清球机、高清枪机、人脸摄像机、车辆摄像机、双目全局摄像机和所有NVR设备必须为同一品牌；所有工业级交换机、工业级光纤收发器必须为同一品牌。

（一）项目概述

1.地点：广州市增城区石滩镇

2.规模：覆盖石滩片区25个行政村（社区）

3.周期：建设期半年，运营服务期五年

（二）建设目标

建成一个全面覆盖石滩镇石滩片区所有行政村（社区）的视频监控系统，满足石滩片区群防群治、社会治安、综治维稳、指挥调度、社会管理对社会视频资源的需要。

（三）项目建设内容

1．拆除原有设备

拆除原有644个已建点位以及后端村（居）委监控室损坏严重的设备。

2．新建前端监控点位

新建624个前端监控点位。其中高清摄像机553个（高清枪机495个、高清球机57个），立体防控高点摄像机2个，双目全局摄像机1个，人脸摄像机54个，车辆摄像机15个，监控范围覆盖石滩镇石滩片区25个行政村（社区）区域。

3．传输网络

建设点对点裸纤链路，每个前端摄像机均由独立的光纤直接接入所属村（居）委监控室；同时预留备份链路，以满足新建监控系统的网络传输以及冗余备份,同时为后期综治应用建设预留相关链路；传输设备采用工业级光纤收发器与工业级交换机，交换机需要支持后期组建环型结构以太网。为了保证其他应用接入，后端工业级交换机所有千兆接口均需满配光（电）模块。

4．存储系统

视频图像存储至部署在各村（居）委监控室的NVR，实现接入视频全天24小时连续存储，视频存储时间不少于30天。

5．村（居）委监控室

在每个村（居）委部署智能应用终端及系统，同时，配备不少于一台55寸高清液晶显示器（监控视频数量不超过27路或已建拼接屏的村（居）委配备一台，多于27路的村（居）委配备两台）作为上墙显示设备。每个村（居）委配置一台23寸高清液晶显示器作为智能应用终端显示器。每个村（居）委配置一套UPS，作为网络传输设备以及存储设备运行不低于2小时的后备电源。

对村（居）委原有机柜进行整改升级。

6．联网管理平台扩展

在综治指挥中心部署一套功能相对简化的联网管理平台以满足本期建设的前端系统的快速联网及智能化业务应用对接的需求。

7．新建人脸识别系统

建设人脸识别摄像机54个，监控范围主要为石滩片区25个行政村（社区）的主要出入口。视频录像保存于村（居）委监控室NVR，作为一般摄像机录像使用，视频全天24小时存储，视频存储时间不少于30天。

8．新建车辆识别系统

建设车辆识别摄像机15个，监控范围主要为违建管控重点路段、村（居）委路口等区域。视频录像保存于村（居）委监控室NVR，作为一般摄像机录像使用，视频全天24小时存储，视频存储时间不少于30天。

9．智能应用平台

部署一套智能应用平台，实现视频画面的结构化、视频实景地图化；实现目标信息的搜索定位、方位感知、视频联动等视频智能应用；支持将视频场景相关的综治管理信息进行录入，以增强现实标签的形式进行呈现；支持快速信息查询、搜索；通过对基础应用的深度挖掘、定制集成，让通用的视频数据与综治管理部门业务应用结合，从而发挥平台数据应用的最大能效。

本项目建设包含所有软件、硬件建设，系统5年运营服务，5年前端设备电费和软硬件设备及系统的二次投入。5年运营服务期满并在采购人支付完所有应付费用后，本项目建设清单中的所有软硬件资产（包含光纤链路及系统运行过程中产生的视频及数据）归采购人所有。移交前，产权归中标人所有。

（四）项目的建设原则

1.先进性

设备及系统应采用行业先进的技术，具有一定的前瞻性，在五年或更长时间内能够满足应用需求。

2.可靠性

系统设计应架构健壮，设备性能可靠，系统运行稳定，故障率低，抗风险能力高。

3.开放性

系统应具有良好的开放性和兼容性，系统设备必须遵循国际和国家的各项标准，支持各种标准设备的兼容接入，满足与上级管理平台联网的要求。

4.扩展性

系统应具有可扩展的空间，随着业务需求的增加可扩展升级，充分满足扩容的要求。

5.易用性

系统应采用全中文、图形化软件平台实现整个系统使用、管理与维护，系统简单易用，充分发挥系统建设效益。

6.安全性

系统设计应架构安全，系统的使用应采用安全认证措施，从各方面保证系统的安全性。

（五）技术方法和路线

1.系统规划应遵循国际、国家及行业相关标准，采用先进的系统架构和系统设计方法、遵循先进的技术标准，充分考虑系统的可靠性、开放性、扩展性、易用性及安全性。

2.设备选型应考虑设备的技术先进性、系统可靠性、技术开放性、功能扩展性、易用性及安全保密性。

3.系统集成应遵循系统的兼容性及安全保密性。

4.项目实施应遵循国际、国家及行业相关标准，规范建设。

5.系统维护应遵循国际、国家及行业相关标准，规范维护，规范管理。

6.系统平台应基于J2EE、WPF技术框架，采用SOA面向服务的软件架构，从底层架构设计上保障应用软件的科学性和先进性。确保平台具有良好的扩展性、广泛的适应性、强大的兼容性和可靠的稳定性；先进的技术架构带来良好的健壮性，保证系统具备海量接入和大并发量访问的能力，确保平台能够满足构建整体信息化大集成的技术要求。

7.系统平台各服务应采用模块化设计，可以根据业务发展要求进行灵活扩充，平台采用微核心＋插件技术，支持从PC、服务器到小型机的迁移，支持操作系统移植，充分保证系统的灵活性和可扩展性。

8.系统平台应支持主流操作系统、Web中间件、数据库产品以及其他第三方标准中间件产品的开发和运行环境。同时，平台兼容国内外众多厂商的设备，并提供开放的第三方系统对接方案。

9.系统平台应提供视频接入网关，可将各类IP视频编码设备无缝接入平台。支持国内外主流厂商IP视频编码设备的兼容接入，并提供快速接入第三方设备的能力。

10.系统平台应提供符合国标GB/T 28181-2016规范的联网网关，支持各类异构平台间的标准化级联/互联，同时可实现对非国标平台的标准化改造。单台网关可同时接入多个异构平台，满足视频“大联网”的应用需要。

11.系统平台应遵循易用原则，操作界面友好，具有易懂的提示信息，同时提供丰富的操作快捷键，并支持健全的用户验证机制，提高平台访问安全性。此外平台还支持批量配置功能，实现系统配置管理的便捷化。

12.项目建设思路

根据市视频建设办《广州市公共安全与管理智能视频系统建设应用规划（2017-2020年）实施方案》的部署以及《广州市社会治安视频监控系统建设指引》和《广州市社会治安视频监控系统建设总体设计方案》的要求，结合《关于印发2018年增城区村居视频建设指引的通知》增视建办字〔2018〕7号、《关于印发<2019年增城区社会面视频建设工作方案>的通知》增视建字〔2019〕1号、《中共广州市增城区政法委员会关于印发<2019年增城区平安建设工作要点>的通知》增政法〔2019〕5号要求建设本项目。

（六）政策依据和参考规范

1.政府文件

1）《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》

2）《关于加强社会治安防控体系建设的意见》(中办发［2014］69号)

3）《关于印发加强公共安全视频监控建设联网应用工作方案(2015-2020年)的通知》（发改办高技[2015]2056号）

4）《进一步加快推进广州市“雪亮工程”工作方案》

5）《广州市二、三类点(镇街及重点场所)视频资源整合共享接入技术规范》

6）《广东省公共安全视频监控系统建设“十三五”规划》

7）《广州市公共安全与管理智能视频系统建设应用规划（2017-2020年）》

8）《广州市公共安全与管理智能视频系统建设租赁成本测算参考(2017-2020年)》

9）《广州市公共安全与管理智能视频系统建设应用规划（2017-2020年）》及其实施方案

10）《广州市公共安全与管理智能视频系统总体设计方案（2017-2020年）》

11）《广州市增城区公共安全与管理智能视频系统建设应用规划（2017-2020年）》及其实施方案

12）《中共广州市增城区政法委员会关于印发<2019年增城区平安建设工作要点>的通知》 增政法〔2019〕5号

13）《关于印发2018年增城区村居视频建设指引的通知》 增视建办字〔2018〕7号

14）《关于印发<2019年增城区社会面视频建设工作方案>的通知》增视建字〔2019〕1号

2.国家及行业标准

1）《中华人民共和国公共安全行业标准》

2）《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）

3）《安全防范工程技术规范及条文说明》（GB50348-2004）

4）《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）

5）《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T28181-2016)

6）《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）

7）《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T669-2008）

8）《城市监控报警联网系统管理标准》（GA/T792.1-2008）

9）《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T669-2008）

10）《信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T22240）

11）《安防人脸识别应用系统》（GA/T 922.2-2011）

12）《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》GA/T832-2014

13）《机动车号牌图像自动识别技术规范》GA/T833-2009

14）《公路车辆智能监测记录系统通用技术条件》GA/T497-2009

15）《公安交通指挥系统工程建设通用程序和要求》GA/T651-2006

- 《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》GA/T652-2006

二、现状以及必要性

- 系统现状

石滩镇已于2013年、2014年、2015年陆续建设了一批综治视频监控点位，其中石滩片区已建设644个视频监控点位，覆盖了23条行政村及2个社区，在综治治理工作中发挥了重要的作用。但经过长时间的运行使用，系统出现了较高的故障率。

- 建设必要性

经过多年运行使用，原系统大多数视频监控点位已无法正常运行，且随着社会进一步快速发展，系统还存在以下几个问题：部分前期点位需要调整，信息安全建设无法满足现有网络环境要求，运维管理信息化手段需要进一步提升，智能应用系统相对缺失。因此，一套正常稳定运行、覆盖全镇、高安全系数、具有综治智能化应用功能的视频监控系统，在社会治安立体防控、综治维稳、社会管理、环境治理等政府工作方面，存在非常重要的意义及无可替代的作用，项目建设具有充分的必要性。

三、项目详细建设需求方案

（一）总体拓扑概述

整体系统拓扑由视频前端采集系统、传输网络系统、村（居）委监控中心系统、镇综治办后端系统以及区综治办总平台等构成。

视频前端采集系统：包括高清枪机、高清球机、人脸摄像机、车辆摄像机、立体防控高点摄像机、双目全局摄像机及配套系统，是视频信息及其他信息的重要采集系统，是系统应用的重要基础资源。

传输网络系统：采用点对点裸光纤传输方式，每个摄像机均有传输至后端的独立物理链路，五年服务期内，非采购人要求，不得被其他业务占用或共用。主要由光纤、光纤收发器、交换机等部分组成，是视频信息及其他信息的重要传输系统。

村（居）委监控中心系统：由高清显示器、智能应用终端、交换机、UPS和视频录像存储系统等部分组成，是视频信息存储、处理及综治业务开展的主要场所。

石滩镇综治办后端系统：主要包含联网管理平台及智能应用平台等系统，其中汇聚交换机为石滩镇综治办原有设备，是全镇视频系统管理、综治应用中心。

增城区综治办总平台：主要包含区社会治理智慧总平台，接收本项目采集的人脸及车牌信息，并提供人脸识别及车辆识别业务后端应用服务。该部分由区综治办统一建设，不在本项目建设范围。

（二）系统拆除与处置

拆除原有644个已建监控点位及后端村（居）委监控室损坏程度比较严重的设备并根据采购人要求进行合理处置。具体点位情况如下：

| 序号 | 村（居） | 监控室地址 | 摄像机数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横岭村 | 横岭村村委 | 42 |  |
| 2 | 郑田村 | 保安值班室 | 20 |  |
| 3 | 仙塘村 | 仙塘村村委 | 18 |  |
| 4 | 碧江村 | 碧江村村委 | 18 |  |
| 5 | 石厦村 | 石厦村村委 | 27 |  |
| 6 | 田边村 | 田边村村委 | 11 |  |
| 7 | 街心村 | 街心村村委 | 18 |  |
| 8 | 马修村 | 马修村村委 | 20 |  |
| 9 | 元洲村 | 元洲村村委 | 23 |  |
| 10 | 塘头村 | 塘头村村委 | 19 |  |
| 11 | 白江村 | 白江村村委 | 24 |  |
| 12 | 石头村 | 老年人活动中心 | 17 |  |
| 13 | 岗贝村 | 岗贝村村委 | 36 |  |
| 14 | 岳埔村 | 岳埔村村委 | 40 |  |
| 15 | 前进社区 | 前进社区居委 | 16 |  |
| 16 | 红荔社区 | 红荔社区居委 | 12 |  |
| 17 | 沙陇村 | 沙陇村村委 | 18 |  |
| 18 | 南坣村 | 南坣村村委 | 19 |  |
| 19 | 吓岗村 | 吓岗村村委 | 18 |  |
| 20 | 麻车村 | 麻车村村委 | 92 |  |
| 21 | 顾屋村 | 顾屋村村委 | 33 |  |
| 22 | 石湖村 | 石湖村村委 | 53 |  |
| 23 | 沙尾村 | 沙尾村村委 | 16 |  |
| 24 | 高门村 | 高门村村委 | 16 |  |
| 25 | 凰埔村 | 凰埔村村委 | 18 |  |
|  | 合计 | 644 |  |

据统计，前端建设了644个视频点位资源，包含监控杆、设备箱、枪机、球机；传输采用前端设备-光纤收发器-机架式光纤收发器（含机框电源）-交换机的传输模式，建设村级视频专用光纤链路；每条行政村建设了视频监控中心机房，配备了设备机柜、UPS电源、独立的硬盘录像机和高清显示器。具体原有资产状况清单以及拆除利旧数量如下：

| 类别 | 规格型号 | 数量 | 故障数 | 计划拆除 | 计划利旧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摄像机 | 室外枪机、球机 | 644 | 433 | 644 | 0 |
| 监控杆 | 4-6米规格不一监控杆 | 28 | 28 | 7 | 21 |
| 光纤链路 | 光纤链路 | 644 | 501 | 501 | 143 |
| 设备箱 | 规格不一 | 582 | 582 | 582 | 0 |
| NVR | 7816HW-SH | 0 | 18 | 18 | 18 |
|  | DS-7816N-E2 | 4 |  |  |  |
|  | DS-7932N-E4 | 7 |  |  |  |
|  | DS-8632N-E16 | 0 |  |  |  |
|  | DS-7832N-K4 | 1 |  |  |  |
|  | DS-7916N-E4 | 11 |  |  |  |
|  | DS-7808N-E2 | 1 |  |  |  |
|  | DS-8664N-I8 | 2 |  |  |  |
|  | DS-7932N-E4 | 5 |  |  |  |
|  | DS-8632N-E8 | 4 |  |  |  |
|  | DS-7616N-E2 | 1 |  |  |  |
|  | DS-8632N-F8 | 0 |  |  |  |
| 硬盘 | 2TB | 6 | 36 | 36 | 0 |
|  | 3TB | 96 |  |  |  |
|  | 4TB | 13 |  |  |  |
|  | 6TB | 0 |  |  |  |
| 显示器 | 22寸 | 32 | 57 | 57 | 0 |
|  | 24寸 | 0 |  |  |  |
|  | 36寸 | 0 |  |  |  |
|  | 38寸 | 0 |  |  |  |
|  | 40寸 | 0 |  |  |  |
|  | 44寸 | 11 |  |  |  |
|  | 46寸 | 3 |  |  |  |
|  | 50寸 | 6 |  |  |  |
|  | 55寸 | 2 |  |  |  |
|  | 60寸 | 3 |  |  |  |
| 交换机 | 1224R | 0 | 27 | 27 | 0 |
|  | NSW4324F | 0 |  |  |  |
|  | 水星 SG124D | 1 |  |  |  |
|  | 八口交换机 | 2 |  |  |  |
|  | HUAWEI S1724G | 1 |  |  |  |
|  | TP-S1024D | 0 |  |  |  |
|  | H3C s1224 | 23 |  |  |  |
| 机柜 | 42U | 25 | 5 | 5 | 20 |
|  | 21U | 5 | 1 | 1 | 4 |
| UPS电源 | 1KVA | 26 | 21 | 21 | 5 |

为保护采购人前期投资，保障前期可用系统的合理利用，投标方案须提供原有资产处置方案。

（三）前端系统建设

1.建设内容

前端系统建设内容主要包含高清摄像机（高清枪机、高清球机）、传输设备、立杆、设备箱、基础、取电、防雷接地等部分的建设。

2.前端监控系统性能设计

图像质量

损伤制是根据《GY/T 134-1998 数字电视图像质量主观评价方法》中的规定，对图像质量受损程度凭主观感觉对受评图像进行评分。

损伤制五级评分的分级如下：

5级：图像上不觉察有损伤或干扰存在。

4级：图像上有稍可觉察的损伤或干扰但并不令人讨厌。

3级：图像上有明显觉察的损伤或干扰令人感到讨厌。

2级：图像上损伤或干扰较严重令人相当讨厌。

1级：图像上损伤或干扰极严重不能观看。

本项目视频的图像质量须满足以下的要求：

- 图像质量按五级损伤评定，主观评价不低于4级, 原则上达到5级。

- 快速移动的画面（以快速移动高速球为检测标准）无明显马赛克、拖尾现象。

- 在低照度使用时，监视画面的质量要求同样满足上述要求。

4）回放图像主观评价不低于4级。

图像传输延迟

根据《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求（GB/T 28181-2016）》的规定，对图像传输延迟时间的要求为：

1)前端设备与信号直接接入的监控中心相应设备间端到端的信息延迟时间应不大于2s；

2)前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟时间应不大于4s。

数据信息存储

采用高清格式200万分辨率：1920×1080P，PAL制式不小于25帧/秒，码流3Mbps进行存储。

对实时视频信息进行自动连续存储，或根据设定的事件、时间、地点等条件进行存储，存储时间不低于30天。

对不同视频流分别设定存储空间，并支持循环存储。

时间同步

视频监控系统全网系统有统一校时机制，统一校时以监控中心的时间为准，校时功能接口统一开放，支持全网内所有系统校时接入。

视频监控系统统一校时以NTP协议全网内实现统一时间同步。

3.前端系统配套设施设计

摄像机的安装

在室外安装的摄像机应具有防雷防拆措施。

从摄像机引出的电缆宜预留适当余量，不影响摄像机的转动，摄像机的电源和信号线均应固定，不得依靠接头或插头承受线缆的自重。

前端防雷

为保护摄像机不受到直接雷击而在立杆上设计安装避雷针，防雷杆体接地引下线采用RVZ-1*16mm2电力线，防雷箱体接地引下线采用RVZ-1*4mm2电力线。防雷接地，直接接预埋件金属体。

室外的前端设备应有良好的接地，接地电阻≤10Ω。

防雷引线

引下线采用支撑杆本身或用镀锌圆钢接地，为获得好的电气传导性能，避免大的接触电阻，引下线与接地极的连接采用放热焊接。

监控点供电要求

（1）电源设备除电压、电流、功率符合容量要求外，还须尽量保证稳定性，须考虑控制时的大功率电流、多个负载同时启动时造成的压降、远距离传输时造成的压降等多方面的因素。

（2）电源线的敷设须保证符合室外电线电缆的敷设标准和规范，并满足市政的相关要求。

（3）供电点将选择供电能力有保障的位置接入。具体取电点可根据现场实际情况确定。

前端供电方案

本项目采取就近取电（供电点将选择供电能力有保障的位置接入，具体供电方式可根据现场实际情况调整）的方式为前端设备进行供电。

立杆设计

根据所需监控的范围、角度、场景以及现场环境等因素来选择摄像机的安装方式，可采用立杆安装、抱杆安装、挂墙安装以及吊杆安装等方式。杆底端焊接固定法兰盘，预留拉线孔，地基应是硬质，同时根据现场安装点的地质的实际情况，调整适当的尺寸。立杆的安装应牢固，不得歪斜，需用水平仪进行测定；制作要美观，顶部应做防水帽。立杆应具有较高强度，抗台风、防摄像机抖动、防攀爬、防腐等，需要镀锌并刷漆。立杆基础规格按不同的杆体分别设计。

监控杆选型

在广场、十字路口、人口密集区等监控范围较大的场所宜采用约6m杆，横臂的长度宜大于80cm，以减少死角范围。

人行道宜采用约4m杆。

挂墙安装横杆时，横杆长度宜为约0.5m、1m或2m。

设备机箱

设备箱能放置光纤收发器、供电设备及防雷接地装置等前端设备。

箱体大小根据光纤收发器及其它配套设备的数量和尺寸来设计，应与杆体大小协调，保证有充足的空间，方便设备安装和维护及散热。

箱体材料符合下列要求：

（1）用于箱体的金属材料，应具备抵抗腐蚀及电化学反应的能力。

（2）箱体采用冷轧钢板或304不锈钢板。

箱体表面应喷涂防锈油漆，颜色与杆体颜色一致。

箱体进线孔须有胶套保护，以防止各种线缆被刮伤。

设备箱应根据安装方式，提供相应的安装附件。

设备箱内空气开关、防雷器、电源等设备应采用导轨式安装方式，接线方式参考标准电气接线规范。

部分点位按需要采用带智能管理功能的智能设备箱。

4.建设点位列表

前端监控点位情况如下：

| 序号 | 所属村（居） | 点位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙尾村 | 沙尾村委会门口 |  |
| 2 | 沙尾村 | 马石路46号 |  |
| 3 | 沙尾村 | 中哥东巷 |  |
| 4 | 沙尾村 | 祠堂 |  |
| 5 | 沙尾村 | 石角街 |  |
| 6 | 沙尾村 | 文化活动中心 |  |
| 7 | 沙尾村 | 沙尾村口 |  |
| 8 | 沙尾村 | 马石路60号 |  |
| 9 | 沙尾村 | 沙尾健康街 |  |
| 10 | 沙尾村 | 体育运动场 |  |
| 11 | 沙尾村 | 木材厂 |  |
| 12 | 沙尾村 | 向西基岗路口 |  |
| 13 | 沙尾村 | 向西变电站 |  |
| 14 | 沙尾村 | 向西大路 |  |
| 15 | 沙尾村 | 向西大路村口1 |  |
| 16 | 红荔社区 | 港侨中学门口 |  |
| 17 | 红荔社区 | 荔枝路与红荔路交界处 |  |
| 18 | 红荔社区 | 石滩一中路口 |  |
| 19 | 红荔社区 | 卫生站路口 |  |
| 20 | 顾屋村 | 新圩基围头路口 |  |
| 21 | 顾屋村 | 新圩中心路 |  |
| 22 | 顾屋村 | 长堤路10号 |  |
| 23 | 顾屋村 | 顾屋公园 |  |
| 24 | 顾屋村 | 顾屋公园路口 |  |
| 25 | 顾屋村 | 田心土地公 |  |
| 26 | 顾屋村 | 顾屋水厕路口 |  |
| 27 | 顾屋村 | 西三地塘路口 |  |
| 28 | 顾屋村 | 田心村面路 |  |
| 29 | 顾屋村 | 向南祠堂边 |  |
| 30 | 顾屋村 | 向南中心路 |  |
| 31 | 顾屋村 | 向南贡岭尾路 |  |
| 32 | 顾屋村 | 仙顾围路口 |  |
| 33 | 顾屋村 | 冯村路口 |  |
| 34 | 顾屋村 | 冯村路（改） |  |
| 35 | 顾屋村 | 下桥塘面路口 |  |
| 36 | 顾屋村 | 东向围路口 |  |
| 37 | 顾屋村 | 下桥变压器路口 |  |
| 38 | 顾屋村 | 下桥祠堂边 |  |
| 39 | 顾屋村 | 下桥球场 |  |
| 40 | 顾屋村 | 中心小学后门 |  |
| 41 | 顾屋村 | 下桥石角路口 |  |
| 42 | 田边村 | 五巷 |  |
| 43 | 田边村 | 四巷 |  |
| 44 | 田边村 | 三巷1 |  |
| 45 | 田边村 | 三巷2 |  |
| 46 | 田边村 | 二巷 |  |
| 47 | 田边村 | 一巷 |  |
| 48 | 田边村 | 田二巷 |  |
| 49 | 田边村 | 街前路 |  |
| 50 | 田边村 | 田东路 |  |
| 51 | 田边村 | 田三巷祠堂 |  |
| 52 | 前进社区 | 前进路一巷 |  |
| 53 | 前进社区 | 农行至前进路段 |  |
| 54 | 前进社区 | 海边（农行对面） |  |
| 55 | 前进社区 | 解放路四巷 |  |
| 56 | 前进社区 | 中山路3号 |  |
| 57 | 前进社区 | 解放路2号 |  |
| 58 | 前进社区 | 立新东路11号 |  |
| 59 | 前进社区 | 立新路21号 |  |
| 60 | 前进社区 | 前进路70号 |  |
| 61 | 前进社区 | 荔苑路39号 |  |
| 62 | 前进社区 | 荔华路 |  |
| 63 | 岗贝村 | 岗贝村委会 |  |
| 64 | 岗贝村 | 村委路口 |  |
| 65 | 岗贝村 | 祠边西 |  |
| 66 | 岗贝村 | 枫香头 |  |
| 67 | 岗贝村 | 磷化厂 |  |
| 68 | 岗贝村 | 育泉路二巷 |  |
| 69 | 岗贝村 | 红荔中路 |  |
| 70 | 岗贝村 | 供电所 |  |
| 71 | 岗贝村 | 西闸坊 |  |
| 72 | 岗贝村 | 西闸新村路口 |  |
| 73 | 岗贝村 | 圳美新村1 |  |
| 74 | 岗贝村 | 圳美新村2 |  |
| 75 | 岗贝村 | 王岗头 |  |
| 76 | 岗贝村 | 北闸新村路口 |  |
| 77 | 岗贝村 | 东闸路口 |  |
| 78 | 岗贝村 | 南华路口 |  |
| 79 | 岗贝村 | 火车站路口 |  |
| 80 | 岗贝村 | 竹院 |  |
| 81 | 岗贝村 | 天马街 |  |
| 82 | 岗贝村 | 白庙 |  |
| 83 | 岗贝村 | 白庙一巷 |  |
| 84 | 岗贝村 | 南华新二巷 |  |
| 85 | 岗贝村 | 南华新一巷 |  |
| 86 | 岗贝村 | 竹院新村 |  |
| 87 | 岗贝村 | 荔苑路 |  |
| 88 | 马修村 | 马修村委 |  |
| 89 | 马修村 | 陈屋路口 |  |
| 90 | 马修村 | 陈屋保安亭 |  |
| 91 | 马修村 | 叶仔路口 |  |
| 92 | 马修村 | 陈屋饭堂 |  |
| 93 | 马修村 | 陈屋木棉头 |  |
| 94 | 马修村 | 陈屋旧饭堂（新） |  |
| 95 | 马修村 | 山吓路中段 |  |
| 96 | 马修村 | 啊清小卖部 |  |
| 97 | 马修村 | 谢屋饭堂 |  |
| 98 | 马修村 | 东西大道第二路口 |  |
| 99 | 马修村 | 东西大道巨占路口 |  |
| 100 | 马修村 | 谢屋第二路口（出） |  |
| 101 | 马修村 | 谢屋第一路口 |  |
| 102 | 街心村 | 前进路56号 |  |
| 103 | 街心村 | 新屋区三巷 |  |
| 104 | 街心村 | 新屋区6巷9号 |  |
| 105 | 街心村 | 村委会后门 |  |
| 106 | 街心村 | 前进路34号 |  |
| 107 | 街心村 | 前进路20号（新建） |  |
| 108 | 街心村 | 向农街 |  |
| 109 | 街心村 | 市政管理所 |  |
| 110 | 街心村 | 前进路7号 |  |
| 111 | 街心村 | 前进二马路3号 |  |
| 112 | 街心村 | 前进二马路路口 |  |
| 113 | 街心村 | 村委门口（新建） |  |
| 114 | 街心村 | 前进路35号 |  |
| 115 | 街心村 | 解放南西街二巷 |  |
| 116 | 街心村 | 桥前路 |  |
| 117 | 街心村 | 前进路供电巷10号 |  |
| 118 | 街心村 | 解放南西街七巷 |  |
| 119 | 横岭村 | 学校旁 |  |
| 120 | 横岭村 | 文化路 |  |
| 121 | 横岭村 | 文化路口 |  |
| 122 | 横岭村 | 新村街十一巷1号 |  |
| 123 | 横岭村 | 创美厂东侧 |  |
| 124 | 横岭村 | 新东街1号向东 |  |
| 125 | 横岭村 | 新东街9号向北 |  |
| 126 | 横岭村 | 新东街9号向西 |  |
| 127 | 横岭村 | 综合楼 |  |
| 128 | 横岭村 | 教育路二巷 |  |
| 129 | 横岭村 | 学校门口 |  |
| 130 | 横岭村 | 商业街十字路口2 |  |
| 131 | 横岭村 | 东一街1号 |  |
| 132 | 横岭村 | 商业街8号 |  |
| 133 | 横岭村 | 海丰鞋厂围墙 |  |
| 134 | 横岭村 | 球场1 |  |
| 135 | 横岭村 | 球场2 |  |
| 136 | 横岭村 | 细强1 |  |
| 137 | 横岭村 | 细强2 |  |
| 138 | 横岭村 | 海祥 |  |
| 139 | 横岭村 | 基新一路路口1 |  |
| 140 | 横岭村 | 基新一路路口2 |  |
| 141 | 横岭村 | 羊庄 |  |
| 142 | 横岭村 | 基新三路路口 |  |
| 143 | 横岭村 | 国街 |  |
| 144 | 横岭村 | 细梅新屋向北 |  |
| 145 | 横岭村 | 细梅新屋向东 |  |
| 146 | 横岭村 | 基新三路中间 |  |
| 147 | 横岭村 | 基新三路路尾 |  |
| 148 | 横岭村 | 荔枝园 |  |
| 149 | 横岭村 | 进华 |  |
| 150 | 横岭村 | 细梅旧屋 |  |
| 151 | 横岭村 | 单祥 |  |
| 152 | 横岭村 | 基岗中路 |  |
| 153 | 横岭村 | 基岗中路向南 |  |
| 154 | 横岭村 | 大口九 |  |
| 155 | 横岭村 | 芙蓉湘菜王 |  |
| 156 | 横岭村 | 出租房服务中心 |  |
| 157 | 塘头村 | 塘头村委 |  |
| 158 | 塘头村 | 学校门口 |  |
| 159 | 塘头村 | 村口球场 |  |
| 160 | 塘头村 | 新村北 |  |
| 161 | 塘头村 | 和西新村 |  |
| 162 | 塘头村 | 新村南 |  |
| 163 | 塘头村 | 正东新村 |  |
| 164 | 塘头村 | 东境合作社 |  |
| 165 | 塘头村 | 新屋村口 |  |
| 166 | 塘头村 | 新屋合作社 |  |
| 167 | 塘头村 | 塘坣路 |  |
| 168 | 塘头村 | 猪肉台2 |  |
| 169 | 塘头村 | 三丫路口 |  |
| 170 | 塘头村 | 杰仔 |  |
| 171 | 塘头村 | 西境新村 |  |
| 172 | 塘头村 | 新居 |  |
| 173 | 塘头村 | 新居地堂 |  |
| 174 | 石湖村 | 田心基围路口 |  |
| 175 | 石湖村 | 田心新村 |  |
| 176 | 石湖村 | 田心西八巷路口 |  |
| 177 | 石湖村 | 田心旧村西巷 |  |
| 178 | 石湖村 | 田心旧村北一巷 |  |
| 179 | 石湖村 | 田心饭堂 |  |
| 180 | 石湖村 | 石湖中心巷 |  |
| 181 | 石湖村 | 村委门口 |  |
| 182 | 石湖村 | 铁埔基围头 |  |
| 183 | 石湖村 | 铁埔饭堂 |  |
| 184 | 石湖村 | 大口路 |  |
| 185 | 石湖村 | 铁埔村卫生路口 |  |
| 186 | 石湖村 | 学校门口 |  |
| 187 | 石湖村 | 土地吓朱石路口 |  |
| 188 | 石湖村 | 土地吓中心 |  |
| 189 | 石湖村 | 土地吓吓岗路口 |  |
| 190 | 石湖村 | 沙井路口 |  |
| 191 | 石湖村 | 沙井饭堂路口 |  |
| 192 | 石湖村 | 沙井朱石路口 |  |
| 193 | 石湖村 | 沈元下围村口 |  |
| 194 | 石湖村 | 下围大饭堂 |  |
| 195 | 石湖村 | 沈元后门出朱石 |  |
| 196 | 石湖村 | 大社新村二横巷 |  |
| 197 | 石湖村 | 上围土地公 |  |
| 198 | 石湖村 | 萧元球机出入口 |  |
| 199 | 石湖村 | 后山路 |  |
| 200 | 石湖村 | 荔枝山路口 |  |
| 201 | 石湖村 | 萧元饭堂 |  |
| 202 | 石湖村 | 竹园市场 |  |
| 203 | 石湖村 | 圣园二巷 |  |
| 204 | 石湖村 | 坑边西南路口 |  |
| 205 | 石湖村 | 坑边路口 |  |
| 206 | 石湖村 | 荔枝园新村 |  |
| 207 | 石湖村 | 荔枝园新村村口 |  |
| 208 | 石厦村 | 石厦村委门口 |  |
| 209 | 石厦村 | 街前路32号 |  |
| 210 | 石厦村 | 池边池塘 |  |
| 211 | 石厦村 | 步头涌路 |  |
| 212 | 石厦村 | 砂夫屋地六巷8号 |  |
| 213 | 石厦村 | 滘口木头坦12号 |  |
| 214 | 石厦村 | 喜福楼1 |  |
| 215 | 石厦村 | 喜福楼2 |  |
| 216 | 石厦村 | 下南 |  |
| 217 | 石厦村 | 下南治安亭 |  |
| 218 | 石厦村 | 上南 |  |
| 219 | 石厦村 | 鸦山街前看三岔路出入口 |  |
| 220 | 石厦村 | 鸦山路口 |  |
| 221 | 石厦村 | 站贝底 |  |
| 222 | 石厦村 | 大元路 |  |
| 223 | 石厦村 | 石厦市场内 |  |
| 224 | 石厦村 | 石厦市场路口 |  |
| 225 | 石厦村 | 向北1 |  |
| 226 | 石厦村 | 向北2 |  |
| 227 | 石厦村 | 向西2 |  |
| 228 | 石厦村 | 向西1 |  |
| 229 | 石厦村 | 向西经济社 |  |
| 230 | 石厦村 | 向西3 |  |
| 231 | 石厦村 | 刘昌和学校 |  |
| 232 | 石厦村 | 鲤鱼夫 |  |
| 233 | 石厦村 | 荔枝基七巷1号 |  |
| 234 | 石厦村 | 屈头（新） |  |
| 235 | 石厦村 | 荔枝基（新） |  |
| 236 | 石厦村 | 鲤鱼夫9巷1号（新） |  |
| 237 | 石厦村 | 牛寮饭堂 |  |
| 238 | 石厦村 | 牛寮桥头边出入口 |  |
| 239 | 石厦村 | 大寮村出入口 |  |
| 240 | 石厦村 | 大寮饭堂 |  |
| 241 | 石厦村 | 大寮三岔路口 |  |
| 242 | 石厦村 | 基寮村口榕树 |  |
| 243 | 石厦村 | 基寮饭堂 |  |
| 244 | 石厦村 | 干寮旧村路口 |  |
| 245 | 石厦村 | 干寮新村路口 |  |
| 246 | 岳埔村 | 村委内院 |  |
| 247 | 岳埔村 | 洲水路口 |  |
| 248 | 岳埔村 | 新水门 |  |
| 249 | 岳埔村 | 七村围基路口 |  |
| 250 | 岳埔村 | 洲水凉棚 |  |
| 251 | 岳埔村 | 洲水饭堂 |  |
| 252 | 岳埔村 | 菜市场1 |  |
| 253 | 岳埔村 | 菜市场2 |  |
| 254 | 岳埔村 | 市场内 |  |
| 255 | 岳埔村 | 何屋 |  |
| 256 | 岳埔村 | 张屋 |  |
| 257 | 岳埔村 | 吴屋榕树头 |  |
| 258 | 岳埔村 | 学校门口（球场） |  |
| 259 | 岳埔村 | 村尾戏院 |  |
| 260 | 岳埔村 | 村尾老人活动中心 |  |
| 261 | 岳埔村 | 下步路 |  |
| 262 | 岳埔村 | 西部出村路口 |  |
| 263 | 岳埔村 | 杨屋饭堂（新） |  |
| 264 | 岳埔村 | 村尾新村 |  |
| 265 | 岳埔村 | 村尾新村转官涌 |  |
| 266 | 岳埔村 | 北部出村路口 |  |
| 267 | 岳埔村 | 胡屋桥 |  |
| 268 | 岳埔村 | 单屋门楼 |  |
| 269 | 岳埔村 | 东部路口农庄 |  |
| 270 | 岳埔村 | 村尾官海东路 |  |
| 271 | 岳埔村 | 官海码头 |  |
| 272 | 岳埔村 | 村尾官海新村 |  |
| 273 | 岳埔村 | 夏屋新村路口 |  |
| 274 | 岳埔村 | 大滨海 |  |
| 275 | 石头村 | 石头村委会 |  |
| 276 | 石头村 | 何屋球场 |  |
| 277 | 石头村 | 单何路口 |  |
| 278 | 石头村 | 单屋至石厦路口 |  |
| 279 | 石头村 | 龙尾村口 |  |
| 280 | 石头村 | 龙尾村尾 |  |
| 281 | 石头村 | 单屋村路口 |  |
| 282 | 石头村 | 单屋村尾 |  |
| 283 | 石头村 | 变压器 |  |
| 284 | 石头村 | 旧卫生站 |  |
| 285 | 石头村 | 郭屋路口 |  |
| 286 | 石头村 | 郭屋地塘 |  |
| 287 | 石头村 | 石头村路口 |  |
| 288 | 石头村 | 修屋村口 |  |
| 289 | 石头村 | 修屋饭堂 |  |
| 290 | 石头村 | 修屋村尾 |  |
| 291 | 沙陇村 | 沙陇村委门口 |  |
| 292 | 沙陇村 | 村委边 |  |
| 293 | 沙陇村 | 学校门口 |  |
| 294 | 沙陇村 | 三排水顺屋边 |  |
| 295 | 沙陇村 | 甘淡祠门口 |  |
| 296 | 沙陇村 | 二排树头 |  |
| 297 | 沙陇村 | 庙仔路口 |  |
| 298 | 沙陇村 | 旧井边路口 |  |
| 299 | 沙陇村 | 虾尾山路口 |  |
| 300 | 沙陇村 | 花台路口1 |  |
| 301 | 沙陇村 | 花台路口2 |  |
| 302 | 沙陇村 | 沙陇市场 |  |
| 303 | 沙陇村 | 老年人活动中心 |  |
| 304 | 沙陇村 | 一排路中间 |  |
| 305 | 沙陇村 | 一排球场 |  |
| 306 | 沙陇村 | 一排路口 |  |
| 307 | 沙陇村 | 二排变压器 |  |
| 308 | 南坣村 | 南坣村委会 |  |
| 309 | 南坣村 | 旧屋门楼 |  |
| 310 | 南坣村 | 旧屋南坣幼儿园 |  |
| 311 | 南坣村 | 旧屋榕树头 |  |
| 312 | 南坣村 | 旧屋深涌路口 |  |
| 313 | 南坣村 | 旧屋上坑路口 |  |
| 314 | 南坣村 | 塘面至旧屋交界 |  |
| 315 | 南坣村 | 塘面榕树头 |  |
| 316 | 南坣村 | 塘面至谢屋路口 |  |
| 317 | 南坣村 | 塘面至沙陇交界 |  |
| 318 | 南坣村 | 塘面路口 |  |
| 319 | 南坣村 | 旧屋深墩路口 |  |
| 320 | 南坣村 | 金鸡路口 |  |
| 321 | 南坣村 | 南坣往仙村 |  |
| 322 | 南坣村 | 南坣新屋饭堂路口 |  |
| 323 | 南坣村 | 老人活动中心 |  |
| 324 | 南坣村 | 新教育路口 |  |
| 325 | 南坣村 | 四横路至五横路交界 |  |
| 326 | 吓岗村 | 吓岗村委办公楼 |  |
| 327 | 吓岗村 | 原村委大楼 |  |
| 328 | 吓岗村 | 朱石路口 |  |
| 329 | 吓岗村 | 村口岗亭点 |  |
| 330 | 吓岗村 | 新屋路李叔刘 |  |
| 331 | 吓岗村 | 龙腾一巷路口 |  |
| 332 | 吓岗村 | 龙五巷李金全 |  |
| 333 | 吓岗村 | 龙腾路李立全 |  |
| 334 | 吓岗村 | 西园上巷李伯香 |  |
| 335 | 吓岗村 | 老屋街李伯枢 |  |
| 336 | 吓岗村 | 龙腾路李仕良 |  |
| 337 | 吓岗村 | 老屋街46号李乐华 |  |
| 338 | 吓岗村 | 老屋上围塘2 |  |
| 339 | 吓岗村 | 老屋上围塘3 |  |
| 340 | 吓岗村 | 老屋街李金勇 |  |
| 341 | 吓岗村 | 龙腾路俊翔 |  |
| 342 | 仙塘村 | 大塘 |  |
| 343 | 仙塘村 | 仙塘交通路口 |  |
| 344 | 仙塘村 | 隔塘路 |  |
| 345 | 仙塘村 | 教育路口 |  |
| 346 | 仙塘村 | 黄仙院路口 |  |
| 347 | 仙塘村 | 隔山路1 |  |
| 348 | 仙塘村 | 隔山路2 |  |
| 349 | 仙塘村 | 隔山路口 |  |
| 350 | 仙塘村 | 知囤塘 |  |
| 351 | 仙塘村 | 仙塘二路路口 |  |
| 352 | 仙塘村 | 沙巷路口 |  |
| 353 | 仙塘村 | 沙巷路 |  |
| 354 | 仙塘村 | 沙巷路9号 |  |
| 355 | 仙塘村 | 冯屋门楼 |  |
| 356 | 仙塘村 | 沙巷路30号 |  |
| 357 | 仙塘村 | 立新路口 |  |
| 358 | 元洲村 | 元洲新村委 |  |
| 359 | 元洲村 | 新村委路口 |  |
| 360 | 元洲村 | 卫生站路口 |  |
| 361 | 元洲村 | 姚国洪路口 |  |
| 362 | 元洲村 | 深潭路口 |  |
| 363 | 元洲村 | 柳华满路口1 |  |
| 364 | 元洲村 | 柳华满路口2 |  |
| 365 | 元洲村 | 村头正华路口 |  |
| 366 | 元洲村 | 单埔朝路口 |  |
| 367 | 元洲村 | 大元路口 |  |
| 368 | 元洲村 | 涤龙路口 |  |
| 369 | 元洲村 | 单月江路口 |  |
| 370 | 元洲村 | 单庆琪路口 |  |
| 371 | 元洲村 | 水头洲尾路口 |  |
| 372 | 元洲村 | 山角街路口 |  |
| 373 | 元洲村 | 横街路口 |  |
| 374 | 元洲村 | 水龙路口 |  |
| 375 | 元洲村 | 渡头路口 |  |
| 376 | 元洲村 | 学校门口 |  |
| 377 | 元洲村 | 旧村委路口 |  |
| 378 | 元洲村 | 大茶楼路口 |  |
| 379 | 元洲村 | 沙洲尾路口 |  |
| 380 | 凰埔村 | 村商店1 |  |
| 381 | 凰埔村 | 村商店2 |  |
| 382 | 凰埔村 | 马石桥 |  |
| 383 | 凰埔村 | 凰埔学校 |  |
| 384 | 凰埔村 | 木棉头 |  |
| 385 | 凰埔村 | 关帝庙1 |  |
| 386 | 凰埔村 | 关帝庙2 |  |
| 387 | 凰埔村 | 排水站1 |  |
| 388 | 凰埔村 | 排水站2 |  |
| 389 | 凰埔村 | 东头基转头 |  |
| 390 | 凰埔村 | 家埔村口 |  |
| 391 | 凰埔村 | 家埔学校 |  |
| 392 | 凰埔村 | 家埔饭堂 |  |
| 393 | 凰埔村 | 家埔出村三叉路口1 |  |
| 394 | 凰埔村 | 家埔出村三叉路口2 |  |
| 395 | 凰埔村 | 家埔基耕路口 |  |
| 396 | 凰埔村 | 家埔煤场路口 |  |
| 397 | 碧江村 | 碧江村委会 |  |
| 398 | 碧江村 | 碧江市场内 |  |
| 399 | 碧江村 | 中区饭堂 |  |
| 400 | 碧江村 | 碧江学校门口 |  |
| 401 | 碧江村 | 列齐雄门口 |  |
| 402 | 碧江村 | 南区变压器 |  |
| 403 | 碧江村 | 下坑路口 |  |
| 404 | 碧江村 | 三境路口 |  |
| 405 | 碧江村 | 下坑饭堂 |  |
| 406 | 碧江村 | 下坑渡头 |  |
| 407 | 碧江村 | 下坑海景 |  |
| 408 | 碧江村 | 进西区路口边 |  |
| 409 | 碧江村 | 前进南西新街49号之一 |  |
| 410 | 碧江村 | 村内桥头边 |  |
| 411 | 碧江村 | 往大庙方向 |  |
| 412 | 碧江村 | 东区埗头 |  |
| 413 | 碧江村 | 列能献屋边 |  |
| 414 | 高门村 | 高门村新村委 |  |
| 415 | 高门村 | 大巷 |  |
| 416 | 高门村 | 球场 |  |
| 417 | 高门村 | 榕树头 |  |
| 418 | 高门村 | 白鸽场 |  |
| 419 | 高门村 | 游乐场 |  |
| 420 | 高门村 | 大地堂 |  |
| 421 | 高门村 | 教育路 |  |
| 422 | 高门村 | 向北 |  |
| 423 | 高门村 | 仲良商店 |  |
| 424 | 高门村 | 木桥路口 |  |
| 425 | 高门村 | 低地 |  |
| 426 | 高门村 | 咀公路 |  |
| 427 | 高门村 | 家私厂 |  |
| 428 | 高门村 | 铁路涵洞 |  |
| 429 | 白江村 | 村委门口 |  |
| 430 | 白江村 | 村委门口秋丰头 |  |
| 431 | 白江村 | 村口三岔路 |  |
| 432 | 白江村 | 左坊十字路口 |  |
| 433 | 白江村 | 梁屋三岔路 |  |
| 434 | 白江村 | 村口 |  |
| 435 | 白江村 | 右坊梁屋 |  |
| 436 | 白江村 | 左坊饭堂（新） |  |
| 437 | 白江村 | 左坊榕树头 |  |
| 438 | 白江村 | 右坊饭堂 |  |
| 439 | 白江村 | 右坊大楼 |  |
| 440 | 白江村 | 西头三角地 |  |
| 441 | 白江村 | 西头地堂 |  |
| 442 | 白江村 | 谭吓基围头 |  |
| 443 | 白江村 | 谭吓祠堂 |  |
| 444 | 白江村 | 谭吓榕树头 |  |
| 445 | 白江村 | 谭吓地堂 |  |
| 446 | 白江村 | 高速桥底 |  |
| 447 | 白江村 | 基围岗亭 |  |
| 448 | 麻车村 | 村委大楼前门 |  |
| 449 | 麻车村 | 村委大楼后门 |  |
| 450 | 麻车村 | 村委大门球机 |  |
| 451 | 麻车村 | 麻车新村委路口 |  |
| 452 | 麻车村 | 五村路口球机 |  |
| 453 | 麻车村 | 五村路口摄像枪 |  |
| 454 | 麻车村 | 五村入口 |  |
| 455 | 麻车村 | 五村鱼塘旁 |  |
| 456 | 麻车村 | 五村桥底 |  |
| 457 | 麻车村 | 江吓新屋出入口 |  |
| 458 | 麻车村 | 奎星楼 |  |
| 459 | 麻车村 | 奎星楼巷5号 |  |
| 460 | 麻车村 | 向东饭堂 |  |
| 461 | 麻车村 | 麻车小学前门 |  |
| 462 | 麻车村 | 西井球场球机 |  |
| 463 | 麻车村 | 麻车卫生站 |  |
| 464 | 麻车村 | 卫生站路口 |  |
| 465 | 麻车村 | 向北饭堂 |  |
| 466 | 麻车村 | 向北饭堂路口 |  |
| 467 | 麻车村 | 巷二路口 |  |
| 468 | 麻车村 | 水库路口 |  |
| 469 | 麻车村 | 岭头坑 |  |
| 470 | 麻车村 | 西井饭堂 |  |
| 471 | 麻车村 | 塘面园路口 |  |
| 472 | 麻车村 | 麻车小学后门1 |  |
| 473 | 麻车村 | 麻车小学后门2 |  |
| 474 | 麻车村 | 麻车小学后门3 |  |
| 475 | 麻车村 | 草狗岭 |  |
| 476 | 麻车村 | 草狗岭桥底 |  |
| 477 | 麻车村 | 三环路口 |  |
| 478 | 麻车村 | 塘埔路口 |  |
| 479 | 麻车村 | 塘埔内 |  |
| 480 | 麻车村 | 更楼饭堂 |  |
| 481 | 麻车村 | 塘面饭堂 |  |
| 482 | 麻车村 | 菜根香路口 |  |
| 483 | 麻车村 | 花元饭堂 |  |
| 484 | 麻车村 | 花元公园1 |  |
| 485 | 麻车村 | 树吓榕树头 |  |
| 486 | 麻车村 | 沙夫基路口 |  |
| 487 | 麻车村 | 新肉菜市场路口 |  |
| 488 | 麻车村 | 新肉菜市场内 |  |
| 489 | 麻车村 | 树吓饭堂 |  |
| 490 | 麻车村 | 旧市场路口 |  |
| 491 | 麻车村 | 米机 |  |
| 492 | 麻车村 | 氹元桥 |  |
| 493 | 麻车村 | 上围桥头 |  |
| 494 | 麻车村 | 上围桥1 |  |
| 495 | 麻车村 | 灰油场 |  |
| 496 | 麻车村 | 上围桥2 |  |
| 497 | 麻车村 | 树吓桥头 |  |
| 498 | 麻车村 | 旧村委斜坡 |  |
| 499 | 麻车村 | 麻车旧村委 |  |
| 500 | 麻车村 | 麻车大祠堂 |  |
| 501 | 麻车村 | 麻车祠堂 |  |
| 502 | 麻车村 | 氹元路口 |  |
| 503 | 麻车村 | 麻车小区1 |  |
| 504 | 麻车村 | 麻车小区停车场出入口 |  |
| 505 | 麻车村 | 麻车小区2 |  |
| 506 | 麻车村 | 麻车小区停车场 |  |
| 507 | 麻车村 | 九亩顶 |  |
| 508 | 麻车村 | 上围中路段 |  |
| 509 | 麻车村 | 老人院球场 |  |
| 510 | 麻车村 | 修佩南路口 |  |
| 511 | 麻车村 | 勤众市场 |  |
| 512 | 麻车村 | 黄狮墩三巷路口 |  |
| 513 | 麻车村 | 北帝庙1 |  |
| 514 | 麻车村 | 北帝庙2 |  |
| 515 | 麻车村 | 信用社旁1 |  |
| 516 | 麻车村 | 信用社2 |  |
| 517 | 麻车村 | 轮胎店旁 |  |
| 518 | 麻车村 | 树吓新村1 |  |
| 519 | 麻车村 | 树吓新村2 |  |
| 520 | 麻车村 | 合作社中心路 |  |
| 521 | 麻车村 | 西境饭堂 |  |
| 522 | 麻车村 | 石新路 |  |
| 523 | 麻车村 | 岗吓山 |  |
| 524 | 麻车村 | 羔元桥 |  |
| 525 | 麻车村 | 塘肚五巷 |  |
| 526 | 麻车村 | 羔元饭堂 |  |
| 527 | 麻车村 | 长基大路 |  |
| 528 | 麻车村 | 沙巷六巷 |  |
| 529 | 麻车村 | 长巷大道 |  |
| 530 | 麻车村 | 勤众市场2 |  |
| 531 | 郑田村 | 入学校路口 |  |
| 532 | 郑田村 | 学校 |  |
| 533 | 郑田村 | 西境路 |  |
| 534 | 郑田村 | 学校路段 |  |
| 535 | 郑田村 | 村委会 |  |
| 536 | 郑田村 | 池塘边 |  |
| 537 | 郑田村 | 天桥 |  |
| 538 | 郑田村 | 基围水闸1 |  |
| 539 | 郑田村 | 基围水闸2 |  |
| 540 | 郑田村 | 上东灯咀头一街 |  |
| 541 | 郑田村 | 旧市场路口 |  |
| 542 | 郑田村 | 上东路口 |  |
| 543 | 郑田村 | 绿茵农庄 |  |
| 544 | 郑田村 | 入松林路口 |  |
| 545 | 郑田村 | 松林路中 |  |
| 546 | 郑田村 | 松林路尾 |  |
| 547 | 郑田村 | 松林路头 |  |
| 548 | 环保局 | 东西主干道枪机 | 红荔社区 |
| 549 | 环保局 | 东西主干道球机 | 红荔社区 |
| 550 | 环保局 | 增莞高速桥底1 | 岗贝村 |
| 551 | 环保局 | 增莞高速桥底2 | 岗贝村 |
| 552 | 环保局 | 增莞高速桥底3 | 岗贝村 |
| 553 | 环保局 | 增莞高速桥底4 | 岗贝村 |
| 554 | 环保局 | 广本研究院圆盘 | 麻车村 |
| 555 | 环保局 | 广本研究院门口 | 麻车村 |

点位分布图

沙尾村

红荔社区

顾屋村

田边村

前进社区

岗贝村

马修村

街心村

塘头村

横岭村

石湖村

石厦村

岳埔村

石头村

沙陇村

南坣村

吓岗村

仙塘村

元洲村

凰埔村

碧江村

高门村

白江村

麻车村

郑田村

投标人需提供点位设计信息表及点位图纸，样式如下：

| 监控点位设计详细信息表 注：长度（米） |
| --- |
| 所属村（居） | 顾屋村 | 点位编号 | GUW-015 |
| 点位名称 | 冯村路口 |
| 安装地点 | 冯村路59号 |
| 经度 | 23.176896 | 纬度 | 113.802881 |
| 监控形式与安装方式 |
| 摄像机类型 | 枪机 | 安装高度 | 4 |
| 安装方式 | 借杆 | 监控方向 | 南 |
| 取电距离 | 80 | 取电类型 | 公电 |
| 夜晚现场 照明情况 | 明 | 监控重点 范围描述 | 冯村路口 |
| 横臂长度 | 0.5 | 取电地点 | 冯村路59号 |
| 横臂朝向 | 南 | 取电方式 | 架空 |
| 光纤路由 | 村委会左侧长堤路至冯村路1140米 |
| 安装位置图 | 监控位置图 |

（四）网络传输系统建设

1.建设原则

本项目网络传输系统建设依据如下原则：开放性和标准化原则、先进性原则、可靠性原则、可扩展性原则、安全性原则、实用性原则。

2.性能要求

根据《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求（GB/T 28181-2016）》的规定，本项目对网络传输的要求如下：

网络传输协议要求

联网系统网络层应支持 IP 协议，传输层应支持TCP 和UDP 协议。 交换机需要支持冗余环网协议，采购人后期需要组建环型以太网。

媒体传输协议要求

视音频流在基于IP的网络上传输时应支持RTP/RTCP协议；视音频流的数据封装格式应符合GB/T 28181-2016标准要求。

信息传输延迟时间要求

当信息（包括视音频信息、控制信息及报警信息等）经由 IP 网络传输时，端到端的信息延迟时间（包括发送端信息采集、编码、网络传输、信息接收端解码、显示等过程所经历的时间）应满足下列要求：

前端设备与信号直接接入的监控中心相应设备间端到端的信息延迟时间应不大于2s；

前端设备与用户终端设备间端到端的信息延迟时间应不大于4s。

网络质量要求

联网系统 IP 网络的传输质量（如传输时延、包丢失率、包误差率、虚假包率等）应符合如下要求：

网络时延上限值为 400ms；

时延抖动上限值为 50ms；

丢包率上限值为1×10-3；

包误差率上限值为 1×10-4。

3．建设内容

本次采用点对点裸光纤进行传输，前端采用单模单纤百兆工业级光纤收发器，村（居）委接收端采用工业级交换机直接接入光链路（不需要通过光纤收发器接收再接入交换机）进行汇聚。本项目建设的所有类型摄像机均接入点位所在地的村（居）委机房。每个点位与后端之间采用百兆传输，后端交换机按接入的前端点位数量配置相应的百兆光模块。

村（居）委到镇综治办间的信息传输使用前期已有的网络链路，不在本项目建设范围内。

凰浦村和横岭村前期均各有两个机房，根据就近汇聚原则接入机房附近区域的监控点，但两条村都只有一个机房接入综治视频专网，本项目需在两个机房之间建设一条千兆光纤链路，两个机房的工业级交换机通过千兆光接口直接连通，将未连入综治专网的监控点位接入综治专网。

光纤网络传输示意图：

（五）后端存储系统建设

本项目需存储的数据类型主要为视频流，分为高清枪机视频流、高清球机视频流、人脸摄像机视频流、车辆摄像机视频流、双目全局摄像机和高点摄像机视频流。高清枪机、高清球机、人脸摄像机、高点摄像机、双目全局摄像机的视频流直接存储到点位所属村（居）委的NVR，属于环保局的监控视频流和所有车辆摄像机的视频流存储到部署于镇综治办机房的NVR。人脸摄像机和车辆摄像机产生的图片流则传输到区综治办进行集中存储，不在本项目建设范围内。

高清枪机视频流、高清球机视频流、人脸摄像机视频流和车辆摄像机视频流均按3Mbps码流存储，视频分辨率为1080P；双目全局摄像机的视频流按双码流均为6Mbps存储，高点摄像机的视频流按双码流分别为12Mbps和3Mbps存储。视频压缩协议采用H.265,存储时间不小于30天，视频帧率需达到25帧/秒，并需考虑冗余。本项目采用单盘容量为约6T的硬盘。

（六）联网管理平台建设

联网管理平台是一个综合性、专业性的信息整合、业务管理与决策支持平台。综合运用计算机、网络、信息处理等技术，实现视频监控、报警、管理以及级联/互联功能，同时以不同的模块进行展示。

本项目联网管理平台主要由三个模块组成，分别为：平台基础模块、平台管理模块、平台级联/互联模块。相关建设要求如下：

平台基础模块

1.实时图像点播功能

2.录像管理及回放

3.监控图像的控制

4.图片抓拍

5.视频录制

6.图像上墙

7.系统配置

平台管理模块

1.资源管理

2.用户管理

3.权限管理

4.报警管理

5.录像管理

6.日志管理

平台级联/互联模块

1.媒体保活功能

2.设备信息共享功能

3.设备目录推送功能

4.组织目录展现功能

5.权限控制功能

（七）人脸识别系统建设

本项目人脸识别系统建设内容主要包含：前端人脸摄像机点位建设、传输网络及视频录像存储系统建设等。图片存储以及后端社会治理智慧总平台区综治办已建设完毕，不在本项目建设范围。

在镇综治办以及区综治办现有人脸识别系统基础上，新建54路人脸摄像机、传输链路以及视频录像存储。人脸摄像机产生的图片流则传输至区综治办社会治理智慧总平台进行存储及应用。

详细点位情况如下：

| 序号 | 所属村（居） | 点位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙尾村 | 火车桥底 |  |
| 2 | 红荔社区 | 翠明珠路口 |  |
| 3 | 红荔社区 | 石滩文体中心门口 |  |
| 4 | 红荔社区 | 石滩广场 |  |
| 5 | 红荔社区 | 南北大道路口 |  |
| 6 | 红荔社区 | 观园壹号红绿灯 |  |
| 7 | 红荔社区 | 和兴市场正门 |  |
| 8 | 红荔社区 | 氮肥厂正门牌坊 |  |
| 9 | 红荔社区 | 旧中心小学 |  |
| 10 | 顾屋村 | 顾屋村委路口 |  |
| 11 | 田边村 | 入村委路口 |  |
| 12 | 前进社区 | 化工幼儿园门口 |  |
| 13 | 前进社区 | 中山路与前进路交界路口 |  |
| 14 | 前进社区 | 石滩法院路口 |  |
| 15 | 前进社区 | 旧一中路口 |  |
| 16 | 前进社区 | 榕树头 |  |
| 17 | 岗贝村 | 沙园路文坚路口 |  |
| 18 | 岗贝村 | 三棵竹路口 |  |
| 19 | 岗贝村 | 汇商路绿岛 |  |
| 20 | 岗贝村 | 勤发市场门口 |  |
| 21 | 岗贝村 | 学校边 |  |
| 22 | 马修村 | 天桥路七巷1号 |  |
| 23 | 街心村 | 前进路62号 |  |
| 24 | 塘头村 | 塘头市场 |  |
| 25 | 塘头村 | 塘头村口 |  |
| 26 | 横岭村 | 横岭村路口 |  |
| 27 | 横岭村 | 横岭村新东街路口 |  |
| 28 | 横岭村 | 横岭村商业街路口 |  |
| 29 | 横岭村 | 绿湖国际路口 |  |
| 30 | 石湖村 | 石湖幼儿园路口 |  |
| 31 | 石湖村 | 石湖村路口 |  |
| 32 | 石湖村 | 石湖桥 |  |
| 33 | 石厦村 | 北三环桥底 |  |
| 34 | 岳埔村 | 江边进村路口 |  |
| 35 | 石头村 | 石头村红绿灯 |  |
| 36 | 沙陇村 | 沙陇村委路口 |  |
| 37 | 南坣村 | 南坣往仙村加油站 |  |
| 38 | 吓岗村 | 荔新公路塑料厂 |  |
| 39 | 吓岗村 | 吓岗市场 |  |
| 40 | 仙塘村 | 隔塘路口 |  |
| 41 | 仙塘村 | 医院门口 |  |
| 42 | 元洲村 | 水头路口 |  |
| 43 | 凰埔村 | 北片地塘口 |  |
| 44 | 碧江村 | 碧江村口 |  |
| 45 | 高门村 | 高门村路口岗亭 |  |
| 46 | 白江村 | 旧大路路口 |  |
| 47 | 白江村 | 白江村口 |  |
| 48 | 麻车村 | 麻车门楼2 |  |
| 49 | 麻车村 | 麻车门楼治安亭 |  |
| 50 | 麻车村 | 小太阳市场路口 |  |
| 51 | 麻车村 | 西井球场2 |  |
| 52 | 郑田村 | 第一牌楼 |  |
| 53 | 郑田村 | 第二牌楼 |  |
| 54 | 郑田村 | 三甲医院路口往三江方向 |  |

1.摄像机安装技术要求

摄像机高度和俯视角度需要避免一前一后人员经过识别区域时，人脸重叠产生遮挡，同时需要考虑不同高矮人员经过时能正常抓拍。

2.功能及性能要求

按照指定的安装规范位置进行部署的情况下，人脸抓拍率需达到90%以上。

能够对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，利用人脸质量评分算法从人脸轨迹中筛选出一张最优的人脸图像作为该行人的抓拍图像。

摄像机检测到人脸后可以根据人脸的亮度来调整摄像机的曝光时间，即使在逆光场景下也能捕获到比较清晰的人脸。

（八）车辆识别系统建设

本项目车辆识别系统建设内容主要包含：15路前端车辆摄像机点位建设、传输网络及视频录像存储系统建设。车辆摄像机的图片流传输至区综治办车辆社会治理智慧总平台进行存储及应用。车辆摄像机均带MAC地址采集功能，采集的数据只能由公安机关接入相关平台应用。图片存储系统以及后端车辆社会治理智慧总平台区综治办已建设完毕，不在本项目建设范围。本项目只负责MAC地址采集摄像机点位建设，采集数据的接入和使用由公安机关负责。

车辆识别前端建设要求

系统功能要求:主要具备车牌识别比对功能、车辆前部特征信息的检测和记录功能，前端设备具备MAC地址采集功能。

1.前端系统功能

通过车辆摄像机拍摄，根据不同安装点及抓拍类型，对车辆号牌进行抓拍和识别。实时抓拍通行车辆图像、车牌照片、方向、车道、时间、地点、车型、车牌颜色和车辆特征等信息。

2.前端安装布局示意图

（1）采用230万像素的抓拍摄像机同时监控2个车道，采集行驶车辆的完整外形图片和实时数据进行处理；其中ISP成像控制、补光灯联动信号输出等关键技术均集成在抓拍摄像机中，集高清视频采集、高清视频处理等核心功能于一体。所拍摄的图片能清晰的分辨车牌号码、车牌颜色、车辆类型、车身颜色等信息。

（2）每个车辆摄像机配置一台LED补光灯作为辅助光源，确保抓拍图片能够清晰识别车牌号码。

车辆识别点位情况如下：

| 序号 | 所属村（居） | 点位名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沙尾村 | 沙尾村火车桥路口 |  |
| 2 | 红荔社区 | 东西大道与南北大道红绿灯处 |  |
| 3 | 红荔社区 | 红荔路与荔枝路交叉路口 |  |
| 4 | 红荔社区 | 东西大道石滩广场路段 |  |
| 5 | 横岭村 | 绿湖国际城路口 |  |
| 6 | 石湖村 | 石湖沈园路口 |  |
| 7 | 石湖村 | 荔新路石湖村路口 |  |
| 8 | 石湖村 | 荔新路谢屋村路口 |  |
| 9 | 石厦村 | 石厦村鸦山路口 |  |
| 10 | 吓岗村 | 朱石路吓岗市场路口 |  |
| 11 | 碧江村 | 石滩路碧江路口 |  |
| 12 | 南坣村 | 南坣高速桥底 |  |
| 13 | 麻车村 | 石新路麻车村大牌坊路口 |  |
| 14 | 麻车村 | 麻车村牌坊 |  |
| 15 | 郑田村 | 碧桂园学校旁 |  |

（九）智能应用平台建设

综治智能应用平台需按照综治业务需求接入符合国标（GB/T28181-2016）的视频监控资源。整合各职能部门建设的视频资源，接入新建的高点摄像机，采用AR增强现实标签后置算法（标签添加能力放在后端平台），对整体防控区域打造视频实景地图的效果。

1.平台性能指标要求

平台技术指标需达到以下的要求：

（1）采用业界领先的AR增强现实标签后置算法，标签添加能力放在后端平台，不受制于摄像机的处理性能，单个摄像机支持添加的标签数量无限制。

（2）AR标签算法兼容性强，支持对枪机、球机、全景摄像机、重载云台等形态的摄像机添加标签，支持兼容多个品牌、多个厂商的摄像机添加标签，无需品牌绑定。

（3）平台支持不少于500路高点摄像机的接入，开展视频增强现实的综合应用。

（4）图像质量按五级损伤评定，主观评价不低于4 级, 原则上达到5级，快速移动的画面（以快速移动高速球为检测标准）无明显马赛克、拖尾现象。

（5）实时画面的灰度不低于8 级。

（6）回放图像主观评价不低于4 级。

（7）前端设备到监控设备间端到端的信息操控延时不大于500ms。

（8）前端设备与信号直接接入平台相应设备间端到端的信息延时时间≤2s。

（9）前端设备与用户终端设备间端到端的信息延时≤4s。

（10）平台对本地摄像机实时控制的控制时延≤300ms。

（11）平台调用时延≤600ms。

通过标签联动技术打造立体化监控体系，实现高点画中画联动低点视频、联动人脸图片、低点摄像机AR化并形成全局联动等防控手段。实现系统之间相互合作，达到全方位防控，所有子系统实现统一管理和联动，提高整体区域的“打、防、管、控”工作智能化水平。

2.平台智能应用功能要求

（1）视频实景地图应用

平台通过立体防控高点摄像机实时传回的大视野、大场景的视频画面，利用AR增强现实标签标注技术，将视频画面中出现的道路、建筑物、公共设施、POI点等信息标注在视频画面中，整体形成视频实景地图，所有标签信息支持分类分层显示、支持分主题显示，所有标签支持搜索、支持搜索定位。

1)地图标签元素

A、手动添加元素

通过系统标签生成及交互功能手动添加地图的各种元素。支持建筑物、道路、公共设施、商超、传感设备等信息点的添加，支持添加静态和动态的元素，元素的类型、属性、展示方式、功能属性等支持自定义，支持多种组合。

B、批量导入元素

通过下载互联网地图如百度地图，或者下载PGIS上的兴趣点，可以批量导入到实景地图中，系统自动按照经纬度信息与视频图层关联，生成标签信息在视频实景地图上展示。元素批量导入地图中时，支持对元素视频标签定位偏移的拖拽纠偏。

2）地图元素图层展示

视频实景地图采用图层概念展示标签信息及系统要素，通过立体防控高点摄像机变焦倍数与画面图层关联的机制，在系统的视频画面中，支持多个画面图层显示标签及相关信息，标签随着立体防控高点摄像机变焦变倍显示对应图层的标签。

3）地图搜索及定位

视频实景地图具备快速搜索引擎，能够快速搜索到目标信息并自动定位。具体如下：

通用标签搜索：支持从标签列表中选择或模糊输入标签标题两种方式进行标签搜索，可通过云台转动将目标标签定位到屏幕中心，可通过摄像机变焦切换至可显示目标标签的图层，支持目标标签不在当前高点摄像机画面时，自动切换至其所属高点画面。

重点标签搜索：支持重点标签搜索，当在结果列表中点击目标标签时，通过云台转动将目标标签定位到屏幕中心，通过摄像机变焦切换至可显示目标标签的图层，并支持在联动屏上播放该标签关联的低点摄像机视频，低点球机自动转至关联预置位。

自动标签搜索:支持根据范围、关键字对自动标签进行搜索，并将搜索结果以列表和气泡的方式展现，当点击列表或自动标签气泡时，可通过云台转动将目标标签定位到屏幕中心，并且显示标签的概要信息。

4）地图元素的选择显示

平台支持通过勾选/取消勾选地图标签元素的显示类型，在视频画面中显示/屏蔽相应类型的标签。

（2）监控资源实景化应用

平台支持以视频实景地图为核心，通过与视频监控系统、人脸识别系统和车辆识别系统等融合对接（不在本项目建设范围的系统需采购人提供相关接口及提供对接配合），能够实现高点范围内的所有防控资源的实景化上图展示，实现视频资源的实景化管理及调用。

（3）网格化管理应用

平台支持社区人口信息管理，可将区域内社区楼宇的相关信息，例如社区楼宇楼层图、社区楼宇建筑情况、住户及人员统计数据、居住人员详细信息等信息展现画面中。

可将区域内商业建筑物的相关信息，例如建筑物基本信息、楼层分布情况、治安管理人员、从业人员信息、应急管理预案、视频调用等信息展现在画面中。

（4）高低联动应用

平台支持高低联动功能，高点摄像机俯瞰地面，实现总览全局的效果，在高点摄像机视频画面中能够通过标签联动低点摄像机（普通治安摄像机、人脸识别摄像机和车辆摄像机）实现画中画预览，形成总览全局及兼顾细节的立体化监控体验。支持地面摄像机的告警信息实时显示在高点摄像机画面中，并支持查看详细告警信息。

（5）高高联动应用

平台支持高高联动功能，支持在高点摄像机视频画面上的边缘区域单击鼠标，高点视频立即切换到该方向上的下一个高点摄像机的视频。

（6）高卡联动应用

平台支持高卡联动功能，支持高点摄像机与人脸摄像机和车辆摄像机的联动。

在高点摄像机画面中可直观显示人脸摄像机和车辆摄像机的分布，支持通过标签联动人脸摄像机和车辆摄像机，画中画展示实时抓拍的人车图片等信息；在系统平台实时显示报警内容，并支持对报警事件设置相应的联动预案。

（7）全局视频联动应用

平台支持通过智能处理算法、标签叠加技术，能给普通低点摄像机添加标签，用户通过标签能更好的对低点画面中的背景目标、场景信息进行理解，通过标签联动技术，用户可以在画面中调阅低点的视频，对低点画面中的人、车、事件进行快速追踪，辅助用户直观的进行日常综治管理。此外还能通过从高点连接低点，从低点连接周边低点的模式，突破高点视距范围的限制，将所有摄像机连接起来，形成全局性的AR视频联动。

（8）网格化管理

支持村（居）委人口信息管理，可将区域内村（居）委的相关信息，例如村（居）委楼层图、村（居）委楼宇建筑情况、住户及人员统计数据、居住人员详细信息等信息展现画面中。可将区域内建筑物的相关信息，例如建筑物基本信息、楼层分布情况、管理人员、治安管理人员、应急管理预案、视频调用等信息展现画面中。

（9）高点切换

系统支持多种高点视频切换方式，可以在高点列表中通过关键字搜索，选择切换高点；支持在登入首页地图窗口通过选取高点动态缩略图的方式实现高点的切换，支持在视频地图中通过选取高点摄像机图标实现高点的切换。

（10）平台抓图

支持抓拍系统主操作屏图像，截图中保留标签信息并保存至图片库，支持打开图片库进行截图浏览。

（11）平台界面录像

支持录制系统主操作屏图像，录像中保留标签信息并保存至视频库，支持回放最近录像，支持在视频库选择录像进行回放。

（12）资源管理

组织机构的管理：包括添加，删除，修改与查询；

设备资源管理：包括设备添加，删除，修改与查询；

用户与角色管理：包括用户添加、修改、删除、查询组织，支持不同用户可以设置所属部门和隶属角色；

角色权限管理：支持根据角色设置功能授权，如视频预览、回放、云台控制、录像下载权限，标签查看权限；

标签信息管理：支持标签的添加、编辑、修改、位置矫正。

（13）二维地图功能应用

平台支持多种离线地图的应用，地图的应用支持一机三屏模式及单屏模式。本项目建设中村（居）委采用单屏模式，镇综治中心采用一机三屏模式。

1）单屏模式

a、在单屏模式下二维地图支持折叠及展开。

b、二维地图支持显示所有高点及低点摄像机，并以图标的形式展示。

c、支持通过点击高点摄像机图标进行高点视频的切换。

d、支持框选摄像机实现在地图上视频的预览播放。

e、支持地图搜索功能，可快速定位到搜索目标在地图上的位置。

2）一机三屏模式

a、二维地图支持显示所有高点及低点摄像机，并以图标的形式展示。

b、支持通过点击高点摄像机图标进行高点视频的切换。

c、支持框选摄像机实现在地图上视频的预览播放。

d、支持地图搜索功能，可快速定位到搜索目标在地图上的位置。

e、支持控制滚轮实现地图进行放大缩小, 支持地图的拖拽。

f 、支持框选任意区域内的摄像机图标，推送至联动屏进行轮巡播放。

- 平台标签功能

标签配置应用

平台支持友好人性化的标签配置专用工具。用户可以根据需求快速自定义标签的内容，生成视频标签。

在平台软件标签配置面板，支持标签模板的选择，标签展示类型的选择、标签所属行业属性的选择，标签展示图标的选择，标签显示图层的选择，可以自定义标签底色、内容描述等，支持配置二级标签。

标签添加应用

平台支持在前端视频画面上添加标签，标签支持关联摄像机、图片、文档、语音、录像文件等内容，支持以上内容的组合关联。

定点标签应用

平台支持普通定点标签的添加，标签类型可分为警用标签、天网标签、移动标签、行业标签、社会资源标签等，且标签颜色和图标可自定义。

矢量标签应用

平台支持矢量标签的添加，指明画面中道路或者其他物体的方向，标签类型可分为警用标签、天网标签、移动标签、行业标签、社会资源标签，且标签颜色和图标可自定义。

区域标签应用

平台支持区域标签的添加，能够对视频画面中出现的区域做图形框定标注，标签类型可分为警用标签、天网标签、移动标签、行业标签、社会资源标签等，且标签颜色和图标可自定义。

组合型标签应用

平台支持组合标签添加，能够给背景目标的标签自定义添加相关的摄像机、图片、文档、语音、录像文件等信息的组合。

重点标签应用

平台支持重点标签的添加，重点标签支持关联执行任务后需要打开的低点视频、支持关联执行任务后高点摄像机的预置位。系统应用过程中，一键搜索或点击重点标签，系统即可快速自动打开需要关注的低点摄像机视频及联动高点摄像机聚焦在需要关注的位置。

多摄像机标签应用

平台支持单个标签关联多个摄像机，点击标签可在当前视频画面中以设备列表及四分屏的方式显示，支持通过双击设备列表中的摄像机，在四分屏中显示对应的视频，并支持将选定视频推送到摄像机联动屏（在一机三屏模式下）。

标签关联室内3D地图

平台支持标签关联室内3D地图模型，支持将室内摄像机标注在3D地图上，可以点击预览室内摄像机的视频，实现室内视频的管理。

标签纠偏应用

平台支持对添加的标签进行位置校准，支持手动拖拽方式定位标签到最正确的位置。

以上功能需求中需要使用的采购人相关信息，采购人将会在项目建设过程中或运营服务期提供，中标人需要对信息进行录入和调试以达到可使用状态。

（十）村（居）委监控室建设

建设内容

建设内容主要含高清显示系统、存储系统、智能应用终端系统、UPS系统以及网络传输系统等。

1．UPS系统

各村（居）委监控室原建有一套UPS系统，但大部分已经损坏，无法提供后备电源，无法满足对NVR和交换机的供电需求，需要新建一套UPS电源系统。

2．显示系统

在各村（居）委监控室新建显示系统，并整合应用已有显示系统，具体要求如下：

接入本村（居）委NVR的视频不超过27路监控视频图像的村（居）委以及麻车村村委配置一台不小于23寸的高清液晶显示器和一台不小于55寸的高清液晶显示器；接入视频超过27路视频监控图像的村（居）委配置一台不小于23寸的高清液晶显示器和两台不小于55寸的高清液晶显示器，作为智能应用终端及NVR的显示屏幕，实现实时监控、调阅、查询、控制等功能。

3．村（居）委综治智能应用设计

在25个村（居）委监控室部署智能应用终端，实现“镇-村”数据资源联网共享、系统两级应用功能。

综治信息标签应用功能

智能应用平台具有录入信息管理功能，各村（居）委通过客户端可以实现将摄像机里的视频场景与相关的数据信息进行录入，录入的方式包括图片、文字、表格等。

监控资源实景化应用

低点的各类防控资源，包括治安监控摄像机、人脸摄像机和车辆摄像机等，支持在视频实景地图上展示。

高低联动立体监控应用

系统以立体防控高点摄像机（所属区域如有或有权限调用其他区域高点）为核心，立体防控高点摄像机接入系统后，以其高视野、大场景的视频画面能够实现重点区域的全方位巡视。同时，在由高点视频为载体的视频实景地图上，可以通过标签信息直观的查看低点摄像机等防控资源的分布。

综治指挥调度应用

（1）实现时空一体化指挥调度

综治指挥调度应用将通过视频实景地图与电子地图结合，从空间和时间两种维度进行指挥调度。

（2）巡防管理智能化、自动化、可视化、精细化

通过综治指挥调度应用平台的巡逻预案，完成巡逻区域设置、人员设置、时间设置、到岗点设置、脱岗设置等。

以上功能需求中需要使用的采购人相关信息，采购人将会在项目建设过程中或运营服务期提供，中标人需要对信息进行录入和调试以达到可使用状态。

（十一）详细建设清单

| 序号 | 单项名称 | 参数指标 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 前端设备系统 |  |  |  |  |
| 1 | 高清枪机 | 最大分辨率不低于1920×1080；最大像素不低于200W；最大红外距离不低于50米；宽动态120dB；电动变焦；支持H.265；支持SD卡；最低照度不高于0.002Lx（彩色）；供电方式DC12+POE；防护等级不低于IP67。 | 台 | 495 |  |
| 2 | 高清球机 | 最大分辨率不低于1920×1080；最大像素不低于200W；水平解析度≥1100TVL；信噪比≥55dB；光学变倍不低于23倍；补光方式：红外；补光距离≥150m；垂直范围 -15°～90° 自动翻转180°后连续监视；最低照度不高于0.0002Lx（彩色）；H.265/H.264BaselineProfile/H.264MainProfile/H.264HighProfile/M-JPEG；支持音频输入；支持音频输出。 | 台 | 57 |  |
| 3 | 人脸摄像机 | 最大分辨率不低于1920×1080；最大像素不低于200W；宽动态120dB；支持H.265；支持SD卡；支持星光级低照度；自带LED补光灯，补光距离不低于30米；供电方式DC12+POE；防护等级不低于IP67;支持人脸检测，人脸优选抓拍，人脸区域曝光，人脸区域增强。 | 台 | 54 |  |
| 4 | 车辆摄像机 | 最大分辨率不低于1920×1200；最大像素不低于230W；最低照度不高于0.001Lx彩色；宽动态100dB；支持H.265；支持SD卡；支持星光级低照度；防护等级不低于IP66;支持视频触发，车辆识别，卡口业务；持MAC地址采集功能，全向采集不低于200m；含镜头，镜头根据实际场景选择。 | 台 | 15 |  |
| 5 | 立体防控高点摄像机 | 采用一体化设计，可同时提供全景与特写画面，兼顾全景与细节。其中全景摄像机画面由4个传感器拼接而成，可实现180度的全景监控；细节摄像机，在全景监控的同时提供快速细节定位功能。 （1）全景摄像机： 4个不小于1/1.8＂ 2MP CMOS，最高分辨率及帧率不小于 4096 × 1800@30fps； 视场角：水平180°垂直80°； 星光级超低照度，不高于0.005Lux/F2.0（彩色），0.0005Lux/F2.0（黑白）； （2）细节摄像机： 1/1.8＂ 2MP CMOS，最高分辨率及帧率可达1920 × 1080@30fps； 视场角：水平360°连续旋转，垂直-15°-90°； 星光级超低照度，0.002Lux/F1.5（彩色），0.0002Lux/F1.5（黑白），0 Lux with IR； 不小于37倍光学变倍，不小于16倍数字变倍。 | 台 | 2 |  |
| 6 | 双目全局摄像机 | 同时提供全景与特写画面；全景摄像机传感器≥1/1.8英寸CMOS；细节摄像机传感器≥1/1.8英寸CMOS，摄像机均内置GPU芯片；全景摄像机、细节摄像机都支持云台转动位置；全景摄像机像素不小于400万；细节摄像机像素不小于400万。最低照度：全景摄像机：彩色≤0.001Lux@F1.0，黑白≤0.0001Lux@F1.0（白光灯开启）细节摄像机：彩色≤0.001Lux@F1.35黑白≤0.0001Lux@F1.35（红外灯开启）。细节相机支持不小于5倍光学变倍、16倍数字变倍。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 补光灯 | 车辆识别补光灯，LED 常亮灯，1-3车道环境补光灯；最佳补光距离18m～25m；支持光敏或定时控制，低照度下自动开启 | 台 | 15 |  |
| 8 | 监控摄像机立杆 | 包含杆体4米-6米规格可选，1米-2米横臂，刷漆，含避雷针 | 根 | 41 |  |
| 9 | 人脸摄像机立杆 | 包含杆体3米，1米-2米横臂，刷漆，含避雷针 | 根 | 36 |  |
| 10 | 车辆摄像机立杆 | 包含杆体5米-6米规格可选，根据现场安装条件定制 | 根 | 15 |  |
| 11 | 智能设备箱1 | 含空开、电源、二合一防雷器等。 | 套 | 619 |  |
| 12 | 智能设备箱2 | 含二合一防雷器、带智能管理功能。 | 套 | 5 |  |
| 13 | 工业级光纤收发器 | 工业百兆光纤收发器;光口：1个百兆光口，不低于20公里，LC口，单模单纤;电口：不少于2个百兆电口；带电源 | 个 | 624 |  |
| 14 | 漏电开关 | 带漏电保护，极数2P，电流不低于32A，3C认证。 | 个 | 320 |  |
| A2 | 前端配套系统 |  |  |  |  |
| 1 | 枪机支架 | 采用铝合金材质，根据现场安装条件定制 | 个 | 454 |  |
| 2 | 枪机吊装支架 | 采用铝合金材质，根据现场安装条件定制 | 个 | 41 |  |
| 3 | 球机支架 | 采用铝合金材质，根据现场安装条件定制 | 个 | 57 |  |
| 4 | 人脸摄像机支架 | 采用铝合金材质，根据现场安装条件定制 | 个 | 54 |  |
| 5 | 车辆摄像机支架 | 采用铝合金材质，根据现场安装条件定制 | 个 | 15 |  |
| 6 | 高点摄像机支架 | 国产定制 | 个 | 2 |  |
| 7 | 双目全局摄像机支架 | 国产定制 | 个 | 1 |  |
| 8 | 摄像机横臂 | 0.5-2M长度，根据现场安装条件定制 | 根 | 231 |  |
| 9 | 摄像机万向节 | 万向节 | 个 | 271 |  |
| 10 | 光纤 | 4芯室外多模光纤 | 米 | 632738 |  |
| 11 | 网络跳线 | 网络跳线 | 根 | 1248 |  |
| 12 | 尾纤 | 尾纤一对，一条FC接口，一条LC接口 | 对 | 624 |  |
| 13 | 杆内电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 1872 |  |
| 14 | 取电电源线 | RVV3*2.5 | 米 | 56710 |  |
| 15 | 配管 | PVC DN25，根据现场适当调整 | 米 | 56710 |  |
| 16 | 辅材 | 焊接材料、扎带、波纹管、零星接插件、螺丝螺帽、胶带、接线端子、转角、空开底座、接地线缆等 | 项 | 624 |  |
| A3 | 前端工程系统 |  |  |  |  |
| 1 | 熔纤 | 光纤熔接 | 项 | 1252 |  |
| 2 | 光纤布放 | 光纤布线 | 米 | 632738 |  |
| 3 | 监控立杆基础 | C25混凝土浇灌 600*700*1000，根据现场适当调整 | 项 | 41 |  |
| 4 | 人脸立杆基础 | C25混凝土浇灌 600*600*800，根据现场适当调整 | 项 | 36 |  |
| 5 | 车辆立杆基础 | C25混凝土浇灌 700*800*1000，根据现场适当调整 | 项 | 15 |  |
| 6 | 地笼 | 基础地笼 | 项 | 92 |  |
| 7 | 手井 | 手井开挖、混凝土、井盖、回填等 | 项 | 92 |  |
| 8 | 立杆安装 | 立杆安装，含支架安装 | 项 | 92 |  |
| 9 | 壁装、吊装、借杆支架安装 | 含镀锌膨胀螺栓螺母，支架安装焊接等 | 项 | 529 |  |
| 10 | 高点支架安装 | 含镀锌膨胀螺栓螺母，支架安装焊接等 | 项 | 2 |  |
| 11 | 双目全局支架安装 | 含镀锌膨胀螺栓螺母，支架安装焊接等 | 项 | 1 |  |
| 12 | 立杆防雷接地 | 立杆、机箱、避雷针接地，2.5mm热镀锌接地棒，采用16mm²裸铜线和杆件连接，要求接地电阻10欧姆以下，包含接地线 | 项 | 92 |  |
| 13 | 设备箱安装 | 安装设备箱，含箱体内设备等 | 项 | 624 |  |
| 14 | 绿化开挖 | 人行道、绿化道的管道开挖、修复、泥土运输等，开挖深度不小于10公分 | 米 | 25184 |  |
| 15 | 顶管 | 单管（布放Φ110钢管） | 米 | 2030 |  |
| 16 | 取电工程 | 取电点到设备箱取电工程 | 项 | 624 |  |
| 17 | 标识牌 | 含标识牌及安装 | 项 | 1 |  |
| 18 | 原有点位系统拆除、处置 | 原有点位系统拆除、存放、重复利用或运输处置，包含立杆、基础、设备等。 | 项 | 644 |  |
| A4 | 村委监控室系统 |  |  |  |  |
| 1 | 2盘位16路NVR | 网络带宽接入不低于160Mbps,存储160Mbps,转发160Mbps；网络视频接入16路；解码能力2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P；不少于1路VGA和1路HDMI输出；最大支持不少于16路回放；视频压缩标准H.265/H.264/MPEG4/MJPEG；2个内置SATA接口；不少于1个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 | 台 | 1 |  |
| 2 | 4盘位16路NVR | 网络带宽接入不低于160Mbps,存储160Mbps,转发160Mbps；网络视频接入16路；解码能力2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P；不少于2路VGA和2路HDMI输出；最大支持不少于16路回放；视频压缩标准H.265/H.264/MPEG4/MJPEG；4个内置SATA接口；不少于2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 | 台 | 6 |  |
| 3 | 4盘位32路NVR | 网络带宽接入不低于320Mbps,存储320Mbps,转发320Mbps；网络视频接入32路；解码能力2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P；不少于2路VGA和2路HDMI输出；最大支持16路回放；视频压缩标准H.265/H.264/MPEG4/MJPEG；4个内置SATA接口，单盘容量支持8T，可配置成单盘；不少于2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 | 台 | 12 |  |
| 4 | 8盘位32路NVR | 网络带宽接入不低于640Mbps,存储640Mbps,转发640Mbps；网络视频接入32路；解码能力2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P；不少于2路VGA和2路HDMI输出；最大支持16路回放；视频压缩标准H.265/H.264/MPEG4/MJPEG；8个内置SATA接口，单盘容量支持8T，可配置成单盘；不少于2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 | 台 | 2 |  |
| 5 | 8盘位64路NVR | 网络带宽接入不低于640Mbps,存储640Mbps,转发640Mbps；网络视频接入64路；解码能力2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P；不少于2路VGA和2路HDMI输出；最大支持16路回放；视频压缩标准H.265/H.264/MPEG4/MJPEG；8个内置SATA接口；不少于2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口。 | 台 | 4 |  |
| 6 | 16盘位128路NVR | 网络带宽接入不低于768Mbps,存储768Mbps,转发768Mbps；网络视频接入128路；解码能力2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P；不少于1路VGA和6路HDMI输出；最大支持16路回放；视频压缩标准H.265/H.264/MPEG4/MJPEG；16个内置SATA接口；不少于4个RJ45 千兆以太网口；不少于2个光口 | 台 | 1 |  |
| 7 | 硬盘 | 监控专用硬盘，不低于6000G；不低于5400RPM；不低于64M；SATA | 块 | 125 |  |
| 8 | 智能化应用终端 | 实现综治标签信息录入查询，监控资源实景化，综治指挥调度。 不少于2个10/100/1000M自适应以太网口 | 套 | 25 |  |
| 9 | 55寸显示器 | 不小于55寸4K超高清显示器，不少于两个HDMI接口，带壁装支架 | 台 | 28 |  |
| 10 | 23寸显示器 | 不小于23寸高清显示器，不少于两个视频接口（VGA或HDMI） | 台 | 25 |  |
| 11 | 24口工业级交换机 | 工业交换机，设备外壳采用无风扇设计，防护等级高于IP30，支持不少于24个百兆光接口，支持不少于4个千兆光电可选接口，包转发率不小于9Mpps，支持802.1X、RSTP、SNMP、端口汇聚、静态多播过滤、端口镜像、带宽管理、广播风暴抑制。光电模块根据实际使用需求配置。 | 台 | 22 |  |
| 12 | 16口工业级交换机 | 工业交换机，设备外壳采用无风扇设计，防护等级高于IP30， 支持不少于16个百兆光接口，支持不少于4个千兆光电可选接口，包转发率不小于9Mpps，支持802.1X、RSTP、SNMP、端口汇聚、静态多播过滤、端口镜像、带宽管理、广播风暴抑制。光电模块根据实际使用需求配置。 | 台 | 9 |  |
| 13 | 8口工业级交换机 | 工业交换机，设备外壳采用无风扇设计，防护等级高于IP30， 支持不少于8个百兆光接口，支持不少于4个千兆光电可选接口，包转发率不小于9Mpps，支持802.1X、RSTP、SNMP、端口汇聚、静态多播过滤、端口镜像、带宽管理、广播风暴抑制。光电模块根据实际使用需求配置。 | 台 | 2 |  |
| 14 | 百兆光模块 | 百兆光模块，传输距离不低于20公里，单模单纤;LC接口。 | 个 | 624 |  |
| 15 | 千兆光模块 | 千兆光模块，传输距离不低于10公里，单模单纤;LC接口。 | 个 | 4 |  |
| 16 | 千兆电模块 | RJ45接口，10/100/1000M自适应 | 个 | 128 |  |
| 17 | UPS系统 | 不低于800W，后备电池不低于2小时，含电池线 | 套 | 27 |  |
| 18 | 机柜升级 | 更换或者改造，每台机柜至少含1条8位PDU。 | 项 | 25 |  |
| 19 | 电源线 | RVV-3*6mm² | 米 | 1500 |  |
| 20 | 机柜接地线 | ZR-BVR-1×16mm²黄绿接地线 | 米 | 1500 |  |
| 21 | 设备接地线 | ZR-BVR-1×6mm²黄绿接地线 | 米 | 300 |  |
| 22 | 视频线缆 | VGA以及HDMI线缆一批，长度根据实际情况。 | 批 | 1 |  |
| 23 | 辅材 | 网线、水晶头、排插、开关、胶带、线槽、线管等 | 批 | 25 |  |
| 24 | 原有系统拆除、处置 | 原有系统拆除、存放、重复利用或运输处置 | 项 | 25 |  |
| 25 | 监控室环境改造 | 监控室环境简单改造 | 项 | 25 |  |
| A5 | 综治办后端系统 |  |  |  |  |
| 1 | 联网管理平台补充扩展 | 含平台基础模块、平台管理模块、平台级联/互联模块 | 项 | 1 |  |
| 2 | 智能化应用管理单元 | 负责对前端视频设备的接入管理，接收客户端的请求命令后将命令分发给相应的服务模块进行响应。 CPU ：相当于或优于 E5 2.40GHz（6核）×2 内存：不低于 32G 硬盘：不低于 300G×2 网卡：不少于2个千兆电口 电源：1+1冗余电源 其他：配备光驱 | 台 | 1 |  |
| 3 | 智能化应用数据单元 | 负责实现系统数据管理以及备份，提供数据库访问代理，支持大容量数据库访问。 CPU ：相当于或优于 E5 2.40GHz（6核）×2 内存：不低于 64GB 硬盘：不低于 300GB×2 网卡：不少于2个千兆电口 电源：1+1冗余电源 其他：配备光驱 | 台 | 1 |  |
| 4 | 智能化应用媒体单元 | 提供视频流的分层转发，支持级联和分布式部署，支持流媒体负载均衡。 CPU ：相当于或优于 E5 2.40GHz（6核）×2 内存：不低于 32G 硬盘：不低于 300G×2 网卡：不少于2个千兆电口 电源：1+1冗余电源 其他：配备光驱 | 台 | 1 |  |
| 5 | 标签管理单元 | 提供对接入到系统中的摄像机标签管理，可设置普通定点标签、矢量标签、区域标签等内容。 CPU ：相当于或优于 E5 2.40GHz（6核）×2 内存：不低于 32G 硬盘：不低于 300G×2 网卡：不少于2个千兆电口 电源：1+1冗余电源 其他：配备光驱 | 台 | 1 |  |
| 6 | 智能应用平台 | 视频地图模块 | 功能描述： 系统通过接入前端摄像机，以视频画面为载体，通过后台视频地图引擎和标签添加及交互功能，形成视频实景地图；系统能对视频画面中的建筑物、道路、摄像机、公共设施、POI兴趣点等通过AR增强现实技术，直观的展示在视频实景地图上，各类标签信息支持分层分类展示，标签可被搜索、定位；各类信息支持融合在视频实景地图上，整体形成一张智慧化的“活地图”。 1、标签添加：支持在视频画面中给背景目标添加不同种类标签，每个标签可输入标题、标签分类、展示类型、标签图标、标签类型、图层、标签底色、描述等 2、标签分层显示：标签支持分多个图层显示，可根据摄像机镜头变倍显示相应图层的标签 3、标签屏蔽：支持勾选标签显示类型，在视频画面中屏蔽、显示相应类型的标签 4、标签搜索：支持从标签列表中选择或模糊输入标签标题两种方式检索，并能通过云台转动，将搜索的标签定位到屏幕中心 5、标签跟随：支持当摄像机云台转动或镜头变倍时，标签可跟随所标定的目标物移动 6、标签展示类型分类：支持图文与图标两种展示类型，当选择图文类型时，能够以图标+文字的条状方式展现标签；当选择图标类型时，能够以图标方式展现标签，并且图标均可自定义选择 | 项 | 1 |  |
| 7 |  | 高低联动模块 | 功能描述: 系统在由高点视频为载体的视频实景地图上，可以通过标签信息直观的查看低点摄像机等防控资源的分布情况。高点视频实现全局大范围监控，通过标签联动视频技术，能够调用低点摄像机以画中画的形式进行细节的查看，发生异常时，既关注整体又兼顾局部，高低联动，打造立体化监控模式。 1、系统支持切换到不同高点摄像机画面进行视频预览 2、标签视频联动：系统支持通过预先配置好标签对应的摄像机参数，通过点击标签，在当前视频画面中以画中画的形式调看该摄像机的视频，并全屏进入该摄像机画面 3、云台转动控制：当接入摄像机为球机或云台摄像机时，系统支持通过点击云台控制按钮或鼠标拖动控制摄像机向不同方向转动的功能 4、镜头控制：系统支持通过点击镜头控制按钮方式控制镜头的拉伸和放远，实现对目标细节的查看 5、视频推送：在一机三屏模式下，支持点击画中画视频播放窗口上的视频推送按钮，将该通道视频画面推送到联动屏轮巡播放 6、视频录像回放：支持点击画中画视频播放窗口上的录像回放按钮，可以选择具体时间和摄像机进行视频录像回放。 | 项 | 1 |  |
| 8 |  | 人车弹窗模块 | 功能描述： 1、人脸抓拍图片弹窗 ：系统支持对人脸抓拍枪机所捕获的人脸抓拍图片、抓拍位置实时在高点视频画面中进行显示 2、车辆抓拍图片弹窗：系统支持对车辆视频枪机所捕获的车辆抓拍图片、车牌号码、车身颜色、抓拍位置实时在高点视频画面中进行显示 | 项 | 1 |  |
| 9 |  | 用户管理模块 | 功能描述： 提供用户注册、身份认证、权限管理、访问控制等功能 1、用户管理：系统支持新建、编辑、删除系统用户相关信息，并可为不同用户分配不同系统使用权限，提供系统用户账号访问控制功能 2、机构管理：系统支持新建、编辑、删除部门机构名称相关信息，部门机构可划分为多级进行管理，支持上下级部门添加归属操作 3、权限管理：系统支持为不同用户账号分配视频管理权限（视频预览权限、录像查看权限、云台控制权限、录像下载权限）、标签归属查看权限、第三方链接应用权限 | 项 | 1 |  |
| 10 |  | 对接管理模块 | 功能描述：第三方系统对接管理、平台级联管理、第三方链接管理等功能 | 项 | 1 |  |
| 11 |  | 地图管理模块 | 功能描述：提供对地图屏、辅助地图屏的地图服务配置等功能；支持电子地图的加载、显示，在电子地图上清晰展示监控资源分布，支持鼠标滚轮缩放地图、监控资源布点标注，当输入监控资源名称查询相关监控资源时，所查询监控资源自动定位到当前视野范围中心位置，支持视频点位聚合展示；同时系统支持框选地图监控资源对象，并在实景指挥系统主界面中以画中画形式联动播放视频画面。 | 项 | 1 |  |
| 12 |  | 预案管理模块 | 功能描述：提供自动预案、手动预案、组合预案的管理与配置功能 1、自动预案管理：支持自动预案的添加，通过选择执行预案的时间模版、报警事件（车辆告警、存储告警、人脸告警、设备告警）、报警源、执行动作等步骤，能够生成自动预案，并在触发条件发生时，自动执行预案并能够产生报警 2、手动预案管理：支持手动添加巡航预案，通过选择联动监控点和低点画中画监控点，生成手动预案，并在客户端预案列表中显示，当点击执行时，能够进行联动监控视频播放和画中画视频显示 3、组合预案管理：支持将多个巡航预案合并成组合预案，并在客户端预案列表中显示，当点击执行时，能够进行所选预案的轮巡 | 项 | 1 |  |
| 13 |  | 标签模板模块 | 功能描述： 1、提供根据标签模板创建对应类型的标签，包括监控点、图片、文档、语音、录像文件、图文、组合类型的标签模板 2、支持选择标签底色，包括蓝色、红色、橙色、黄色、绿色、粉色、紫色 3、支持选择标签类型，可选择一级类型（包括警用标签、天网标签、移动标签、行业标签、社会资源标签）及其二级子类型 4、支持选择标签图层，当画面图层等于标签图层时显示该标签，0级标签在全画面图层显示 | 项 | 1 |  |
| 14 |  | 重点标签配置模块 | 功能描述：提供创建重点标签，支持单个重点标签关联多个低点摄像机，并可关联低点球机的预制位 | 项 | 1 |  |
| 15 |  | 多摄像机标签配置模块 | 功能描述：提供创建多摄像机标签，支持单个标签关联多个摄像机，当标签模板为摄像机类型，并添加多个通道的情况下，打开标签后四个视频画面都可以自由切换列表中的其他通道。点击每个小画面右上角下拉按钮即可把该通道画面占满四窗口放大，再次点击下拉按钮即可恢复；双击任意一个画面即可把该通道切换到全屏预览 | 项 | 1 |  |
| 16 |  | 矢量标签配置模块 | 功能描述： 1、提供创建矢量标签，支持在当前视频画面中通过创建矢量标签指明道路或者其他物体的方向 2、标签可关联视频、图片、文档、语音、录像文件等信息 3、标签颜色可根据用户自定义配置选择 | 项 | 1 |  |
| 17 |  | 区域标签配置模块 | 功能描述： 1、提供创建区域标签，支持在当前视频画面中出现的区域做图形框定标注 2、标签可关联视频、图片、文档、语音、录像文件等信息 3、标签颜色可根据用户自定义配置选择 | 项 | 1 |  |
| 18 | 智能化应用终端 | 功能描述：提供调度显示全局、重点区域、重点点位的实时情况，实现既能把控全局又能掌握细节的实景指挥体系，同时实现资源的快速调度，实现指挥的高效化、精准化，实现一机三屏功能。 不少于2个10/100/1000M自适应以太网口 | 套 | 1 |  |
| 19 | 智能应用平台标签录入服务 | 提供25个村委相关综治信息标签化录入服务 | 项 | 25 |  |
| 20 | 智能应用平台终端软件授权服务 | 提供25个村委综治终端软件授权服务 | 项 | 25 |  |
| 21 | 智能应用平台摄像机接入授权服务 | 提供摄像机接入授权服务 | 项 | 624 |  |
| 22 | 指挥中心布线 | 指挥中心布线 | 项 | 1 |  |
| 23 | 辅材 | 含转接头、视频线、网线、排插等耗材 | 批 | 1 |  |
| A6 | 系统运营服务费用 | 系统集成费用和五年运营费用 | 项 | 1 |  |
| A7 | 二次投资费用 | 二次投资费用 | 项 | 1 |  |
| A8 | 电费 | 前端点位5年电费 | 项 | 624 |  |

四、主要产品技术指标要求

投标人可提供高于招标需求性能指标要求的产品。需要提供证明材料扫描件的，投标人在投标文件中需将材料中证明之处框选出来，并逐个产品做好证明之处位置的查找索引，否则可能会影响投标得分。

- 高清枪机

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 不小于200W像素，CMOS传感器。 |
| 2 | ★最大分辨率不小于1920×1080。 |
| 3 | 镜头支持自动变焦、自动调节光圈及一键聚焦功能。 |
| 4 | 在1920×1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 |
| 5 | 支持滤光片切换功能，摄像机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片。 |
| 6 | 支持不少于五码流技术，五码流可同时输出。 |
| 7 | 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。 |
| 8 | 具有黑白名单功能，黑白名单分别最多可添加不少于200个IP地址。（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 9 | 支持MAC地址访问控制功能，可添加不少于200个MAC地址。 |
| 10 | 具备绊线入侵、区域入侵、徘徊检测、非法停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区域、逆行、平躺起身、攀高等智能行为分析功能。（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 11 | 支持场景参数设置，可设置不少于4套场景参数，不同场景参数可按时间自动切换。（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 12 | 支持日志检索功能，摄像机支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、录像操作、用户管理、清空日志7种日志信息，并可在浏览器下通过开始时间和结束时间检索日志信息、查看日志内容、日志内容可备份。（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 13 | 支持配置保存功能，摄像机掉电或重启后应能保存掉电或重启前的配置信息。 |
| 14 | 支持断线自动重连功能，摄像机当网络断开后恢复链接时，应能自动重新建立连接。 |
| 15 | 具有区域聚焦、区域曝光、背光补偿、强光抑制、自动增益、数字降噪、电子防抖、透雾、感兴趣区域、断网续传等功能。 |
| 16 | 摄像机通过POE供电，使用1000m超五类非屏蔽线直连传输，可正常显示画面（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 17 | 具有不少于：3路报警输入接口、2路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1个BNC接口、1个RS485接口、1个RS232接口、1个电源输出接口。（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 18 | 支持DC12V供电，电源电压在DC8V~20V范围内变化时设备可以正常工作。（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 19 | 支持电源输出功能，电源输出端可提供DC12V电源输出。 |
| 20 | 支持欠压/过压检测功能，当电压低于8V或高于20V时，可在客户端显示图标或者播放报警提示音。（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |

（二）高清球机

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 靶面尺寸不小于1/1.8英寸 |
| 2 | 分辨率不小于1100TVL（分辨率为1920*1080，帧率为60fps、码率2Mbps） |
| 3 | 光学变倍≥23倍，数字变倍≥16倍 |
| 4 | 最低照度：彩色≤0.0002lx；黑白≤0.0001lx |
| 5 | 支持限位功能，开启功能后云台只能在限制的位置间进行移动 |
| 6 | 支持H.265、H.264和MJPEG设置选项；可将H.265和H.264格式设置为Baseline/Main/High Profile |
| 7 | 可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，SD卡最大支持不小于512GB的SD卡（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 8 | 在夜间，天气晴朗无雾，视线无遮挡的条件下，通过自带补光灯补光及变焦，可识别不小于120m处的人体轮廊，开启红外光补光，可看清不小于250m处的人体轮廊（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 9 | 设备变倍时可提前调整焦距范围，保证设备在变倍过程中均能快速聚焦清楚，聚焦时间小于1s |
| 10 | 具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率不小于96%。 |
| 11 | 支持在监控画面上显示设备所在位置的经纬度信息和镜头的方位指向信息 |
| 12 | 具备绊线入侵、区域入侵、徘徊检测、违法停车、快速移动、人员聚集、物体遗留/消失、进入/离开区域、逆行、攀高、穿越围栏等智能行为分析功能。当智能行为分析设置为区域入侵侦测、越界入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、快速移动侦测时，可对人、车、自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测。 |
| 13 | 支持目标自动跟踪功能，在监视画面中检测出多个移动目标（人或车）后，可自动跟踪其中一个目标并调节变倍（默认变倍倍数及跟踪时间可选择），直至目标离开监控区域 |
| 14 | 当智能行为分析功能设置为绊线入侵或区域入侵时：可选择对人、机动车进行检测；可对人员及机动车辆的正面、侧面、背面进行检测；可对轿车、客车、面包车、重中型货车、轻微型货车进行检测；可对打伞、拎包、骑车的人员进行检测；支持行为分析聚焦、抓图、录像、目标框选跟踪、报警上传、上传FTP、发送邮件、声音报警、白光灯闪烁等多种报警触发方式（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 15 | 支持电源电压在AC24V±42%范围内变化能正常工作 |

（三）人脸摄像机

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 摄像机内置靶面尺寸≥1/1.7"CMOS传感器，分辨率≥200W像素，内置GPU芯片。 |
| 2 | ★最大分辨率≥1920×1080。 |
| 3 | 最低照度：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx。 |
| 4 | 具有不少于3路报警输入接口、不少于2路报警输出接口、不少于1路音频输入接口、不少于1路音频输出接口、不少于1个SD卡卡槽；可提供DC12V供电输出。 |
| 5 | 可通过浏览器在预览画面框选出聚焦区域，以该区域作为参考区域聚焦。 |
| 6 | 开启白光灯可识别不小于50m处的人脸。 |
| 7 | 当触发动检或报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值，设定范围1-60帧/秒 |
| 8 | 支持人脸侦测功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测，当检测到人脸后，可联动抓拍人脸图片、录像及给出报警提示。 |
| 9 | 可分别对在监视画面中进入和离开的人数进行统计，通过浏览器可配置进入、离开人数报警阀值，并可在监视画面上显示当前统计人数，当人数超过设定值时可给出报警提示，并联动抓图、录像。 |
| 10 | 支持通过菜单开启或关闭人脸质量优先抓图功能，当开启时，人脸轨迹中人脸质量分数达到设定值时自动进行人脸抓拍。 |
| 11 | 支持非活体（非真实人脸）过滤功能，摄像机只抓拍活体目标，活体抓拍率≥99%。（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 12 | 支持抓拍预设角度值（0-90°)，当实际抓拍人脸角度大于预设值时，不对监控画面中的人脸进行抓拍。（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 13 | 支持人脸智能抓拍识别功能：支持人脸抓拍图片类型选择，包括人脸、单寸照、全身照、半身照。人脸属性识别功能，属性包括年龄、性别、戴眼镜、表情、胡子、口罩。多肤色人脸识别功能，包括白人、黄种人、黑人。支持识别齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、戴帽子、戴头戴式耳机、半边脸、戴口罩、戴口罩侧脸、胡子等遮挡方式的人脸。支持识别并对比出面部过曝、面部欠曝、阴阳脸、逆光等不同光照条件下的人脸。 |
| 14 | 支持在监视画面上设置屏蔽人脸识别的区域，区域大小可设置。 |
| 15 | 支持对识别的人脸按照人数、性别、年龄段、表情方式进行统计，支持生成日报表、周报表、三天报表等。 |
| 16 | 可提供DC12V供电输出。 |

（四）车辆摄像机

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 摄像机内置靶面尺寸不小于1/1.9"，采用不小于230W像素传感器。 |
| 2 | 最大分辨率1920×1200。 |
| 3 | 最低照度：彩色：≤0.001lx ，黑白：≤0.0001lx 。 |
| 4 | 电子快门速度1/25-1/100000S |
| 5 | 镜头接口CS型或C型，光圈接口手动光圈，DC、P-IRIS自动光圈 |
| 6 | 持MAC地址采集功能，全向采集距离不低于200m |
| 7 | 支持车牌识别功能、卡口业务功能、车流量业务功能、事件检测功能、ABF自动聚焦、SD卡存储功能 |
| 8 | 支持视频触发 |
| 9 | 支持，时间、地点、车道信息（车道号/方向）、号牌信息（号牌及 颜色）、车辆信息（车 速、车长、车身颜色及 车辆类型）、违章信息 （违章事件名称及违法 代码）等可选 |
| 10 | 可通过Web方式远程 配置、控制设备 |
| 11 | 支持图像防篡改功能，视频/图片均具备水印及校验功能 |
| 12 | 报警输入接口2路，光耦输入；报警输出接口3路，1路继电器输出 ，2路光耦输出 |
| 13 | 具有单快门、双快门（半帧率/全帧率）、三快门共三种快门方式；具有抓拍快门、视频快门、识别快门共三种快门方式；支持快门自适应，支持快门1/1s~1/100000s 可调。（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 14 | 支持对设定区域内的行人进行检测、跟踪和抓拍，检测区域内不少于5个行人的检测和跟踪，并显示跟踪框（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 15 | 支持人体、人脸及行为特征识别功能，支持年龄段、性别、是否戴眼镜、是否骑车、是否背包、是否拎东西、上衣颜色、下衣颜色、是否戴帽子、是否撑伞等（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 16 | 支持不少于350种车标识别，白天识别准确率≥98%，晚上识别准确率≥98%（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 17 | IP66防护等级 |
| 18 | 工作温度-40℃-+80℃，工作湿度10 %-90% |
| 19 | 支持8块感兴趣区域（ROI）增强编码功能，ROI区域压缩比0~100可设置。（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 20 | 支持通过对监视画面对车道进行检测并自动划分检测区域。（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |

（五）双目全局摄像机

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 全景摄像机传感器≥1/1.8英寸CMOS；细节摄像机传感器≥1/1.8英寸CMOS，摄像机均内置GPU芯片。 |
| 2 | ★全景摄像机像素不小于400万；细节摄像机像素不小于400万。抓拍图片最大分辨率：全景摄像机≥2688×1520；细节摄像机≥2688×1520。设备输出图像几何失真率≤3%。 |
| 3 | 设备具备全景摄像机、细节摄像机两个通道且都支持云台转动位置，全景摄像机水平旋转范围：水平角度0～360°，垂直角度0°～30°；细节摄像机水平旋转范围：水平角度0°～250°，垂直角度-10°～90°。细节摄像机云台定位准确度≤0.01°。（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 4 | 最低照度：全景： 彩色≤0.001Lux@F1.0 黑白≤0.0001Lux@F1.0 0Lux（白光灯开启） 细节： 彩色≤0.001Lux@F1.35 黑白≤0.0001Lux@F1.35 0Lux（红外灯开启） |
| 5 | 可对多通道多场景的机动车、非机动车、行人进行巡航检测。能同时支持不少于100个目标进行检测（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 6 | 支持人脸检测、人脸属性提取和人脸识别，支持多种人脸抠图方式设置，包括人脸/单寸照/半身/全身 |
| 7 | 支持目标检测：包括人脸、人体和车辆的检测及抓拍，支持人体属性提取 |
| 8 | 支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取，支持人脸识别 |
| 9 | 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车检测、人员聚集多种行为检测 |
| 10 | 支持软件集成的开放式API，支持标准协议(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持国密35114A级加密、支持SDK 和第三方管理平台接入、支持PSIA |
| 11 | 细节摄像机支持不小于5倍光学变倍，不小于16倍数字变倍 |
| 12 | 为保证夜晚的监控及抓拍目标的效果，全景摄像机光圈需优于F1.0，细节摄像机需优于F1.35（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 13 | 全景摄像机内置30米白光灯补光，采用暖色调和柔化处理，有效降低炫目程度；细节摄像机内置100米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 |
| 14 | 内置不少于7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能 |
| 15 | 支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护 |
| 16 | 电源适应性：电源电压在AC24V±55%/DC36±55%范围内变化时，设备可正常工作。 |

（六）智能设备箱1

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | ★箱体采用Q235工程级冷轧钢板制作，实际钢板材料厚度≥ 1.0mm |
| 2 | 支持挂墙、挂杆等多种安装方式 |
| 3 | 约480*350*180mm （高*宽*深） |
| 4 | 配备球机联动模块 |
| 5 | 下进风，上出风方式；12V散热风扇，具有智能温控启动功能 |
| 6 | 配备LED灯，层板、接地铜排、光纤盒及耦合器架 |
| 7 | 支持下进线 |
| 8 | 配置16A/2P空气开关，产品须通过CCC认证（提供CCC证书扫描件） |
| 9 | 配备二合一防雷器 1）具有网络和电源二合一防雷功能； 2）电源电涌保护特性 额定电压Un：220VAC 最大持续运行电压Uc：320VAC 保护水平Up(8/20μs)：1.2kV 额定负载电流IL:10A 标称放电电流In(8/20μs):5kA 最大放电电流Imax(8/20μs):10kA 3）网络信号电涌保护特性 最大持续运行电压Uc：8V 保护水平Up(8/20μs)：20V 额定负载电流IL:500mA 标称放电电流In(8/20μs):8kA 最大放电电流Imax(8/20μs):12kA 传输性能：100Mbps |
| 10 | 配备开关电源：DC12V/50W，产品必须通过CCC认证（提供CCC证书扫描件） |
| 11 | 配备插座：不小于3位新国标5孔插座，产品必须通过CCC认证（提供CCC证书扫描件） |
| 12 | 选用PU发泡密封胶，配备进线保护部件 |
| 13 | 表面使用耐候性塑料粉末进行全自动静电喷塑工艺 |
| 14 | 通过96小时盐雾试验,提供盐雾试验检验证明材料扫描件 |
| 15 | 提供第三方权威检测机构出具的检验报告扫描件 |

（七）智能设备箱2

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | ★箱体采用不锈钢板制作，实际钢板材料厚度≥ 1.2mm |
| 2 | 约400*220*560mm（宽*深*高） |
| 3 | 支持挂墙、挂杆等多种安装方式安装 |
| 4 | 标准配置：微动开关、风扇、LED灯、门锁、光纤盒及耦合器架 |
| 5 | 外壳防护等级≥IP55 |
| 6 | 工作温度-40ºC ～ 70ºC |
| 7 | 具有第三方的盐雾试验数据，盐雾测试时间≥96小时，实验完成后能正常工作（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 8 | 工作电压范围：AC150～264V |
| 9 | 支持不少于1路可控AC220V电压输出 |
| 10 | 不少于2路DC12V电压可控输出，不少于1路DC5V电压可控输出 |
| 11 | 不小于1路AC24V电压可控输出，电压精度≤5%（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 12 | 具有智能温控启动功能，能在软件自行设定风扇启动温度 |
| 13 | 控制信号接口：RS485接口≥2个， RJ45接口≥1个，门禁开关，温度传感，湿度传感，风扇报警接口 |
| 14 | 支持可扩展接口：包括不少于2路数字输入接口，不少于2路数字输出接口 |
| 15 | 具有输出过流保护并自恢复功能，具有输出接口短路保护功能（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 16 | 可通过上位软件查看设备箱温度、湿度、输入输出端口电压值、设备箱在线/断开状态、设备箱门开启/关闭状态、风扇工作状态、设备箱是否浸水等状态（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 17 | 具备网络监控功能，若与上位机软件通信故障，设备箱将自动重启电源输出端口3次（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 18 | 内置后备电池，能整机备电支持≥5分钟；支持断网断电故障精准定位 |
| 19 | 控制器具有复位功能，能一键恢复出厂状态 |
| 20 | 具备各种指示灯，包括市电状态、工作状态、通信状态、告警指示灯、电池指示灯 |
| 21 | 电源输入及输出端都具有电涌保护功能，电路输入端≥10KV防雷能力，DC12V输出电路具有≥6KV的防雷能力 |
| 22 | 在过压/欠压/断电/漏电时自动断开，过压保护应指示，故障排除后可自动合闸（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 23 | 配备二合一防雷器 1）具有网络和电源二合一防雷功能，与设备箱体为同一品牌； 2）电源电涌保护特性 额定电压Un：220VAC 最大持续运行电压Uc：320VAC 保护水平Up(8/20μs)：1.2kV 额定负载电流IL:10A 标称放电电流In(8/20μs):5kA 最大放电电流Imax(8/20μs):10kA 3）网络信号电涌保护特性 最大持续运行电压Uc：8V 保护水平Up(8/20μs)：20V 额定负载电流IL:500mA 标称放电电流In(8/20μs):8kA 最大放电电流Imax(8/20μs):12kA 传输性能：100Mbps |

（八）2盘位16路NVR

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 采用嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 |
| 2 | 支持WEB、本地GUI界面操作 |
| 3 | 可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 |
| 4 | 支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF、PSIA网络协议 |
| 5 | 支持16路网络视频接入，网络性能接入能力≥160Mbps，储存能力≥160Mbps，转发能力≥160Mbps |
| 6 | 支持12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC分辨率视频接入 |
| 7 | 支持2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放 |
| 8 | 支持不少于1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出 |
| 9 | 支持不少于2个内置SATA接口，单盘容量支持8T，可配置成单盘 |
| 10 | 支持不少于4路报警输入、2路报警输出，支持开关量输入输出模式 |
| 11 | 支持不少于2个USB接口（1个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口） |
| 12 | 支持不少于1个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 |
| 13 | 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询 |
| 14 | 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 |
| 15 | 支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式 |
| 16 | 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 |
| 17 | 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 |
| 18 | 支持预览图像与回放图像的电子放大 |

（九）4盘位16路NVR

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 采用嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 |
| 2 | 支持WEB、本地GUI界面操作 |
| 3 | 可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 |
| 4 | 支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）、PSIA网络协议 |
| 5 | 支持16路网络视频接入，网络性能接入能力≥160Mbps，储存能力≥160Mbps，转发能力≥160Mbp |
| 6 | 支持12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC分辨率视频接入 |
| 7 | 支持不少于2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放 |
| 8 | 支持不少于2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA1和HDMI 1同源输出，双HDMI 4K分辨率异源输出 |
| 9 | 支持不少于4个内置SATA接口，单盘容量支持8T，可配置成单盘，1个外置eSATA接口 |
| 10 | 支持不少于16路报警输入、6路报警输出，支持开关量输入输出模式 |
| 11 | 支持不少于3个USB接口1个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口 |
| 12 | 支持不少于2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 |
| 13 | 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； |
| 14 | 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 |
| 15 | 支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式 |
| 16 | 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 |
| 17 | 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 |
| 18 | 支持预览图像与回放图像的电子放大 |

（十）4盘位32路NVR

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 采用嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 |
| 2 | 支持WEB、本地GUI界面操作 |
| 3 | 可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 |
| 4 | 支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）、PSIA网络协议 |
| 5 | 支持32路网络视频接入，网络性能接入能力≥320Mbps，储存能力≥320Mbps，转发能力≥320Mbps |
| 6 | 支持不少于12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC分辨率接入 |
| 7 | 支持不少于2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放 |
| 8 | 支持不少于2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA 1和HDMI 1同源输出，双HDMI 4K分辨率异源输出 |
| 9 | 支持不少于4个内置SATA接口，单盘容量支持8T，可配置成单盘，1个外置eSATA接口 |
| 10 | 支持不少于16路报警输入、6路报警输出，支持开关量输入输出模式 |
| 11 | 支持不少于3个USB接口1个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口 |
| 12 | 支持不少于2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 |
| 13 | 支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； |
| 14 | 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 |
| 15 | 支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式 |
| 16 | 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 |
| 17 | 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 |
| 18 | 支持预览图像与回放图像的电子放大 |

（十一）8盘位32路NVR

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 |
| 2 | 可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 |
| 3 | 支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）、PSIA网络协议 |
| 4 | 支持不少于2个VGA接口、2个HDMI接口、2个千兆以太网口、4个USB接口、8个SATA 3.0接口、1个eSATA接口、1个RS232接口、1个RS485接口（A/B口）、16路报警输入接口；6路报警输出接口；1路DC 12V输出接口；1个Mic音频输入RCA接口；2个Mic音频输出RCA接口（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 5 | ★支持32路视频接入，总码流≥640Mbps；最大存储码流≥640Mbps；最大转发码流≥640Mbps；最大回放码流≥128Mbps；可接入ONVIF/PSIA/RTSP/GB2818协议网络相机，支持私有协议接入第三方相机，可添加激活局域网内的网络相机 |
| 6 | 最大可接入不少于8块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大不小于10TB容量的硬盘。 |
| 7 | 可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart264、Smart265、SVAC编码格式的网络视频并解码。 |
| 8 | 可通过客户端软件将多路视频图像拼接为一个画面并进行预览，可设置视频图像的帧率及码率。（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 9 | RAID工作模式分为自适应、同步优先、业务优先、负载均衡，通过设置不同的模式，可控制RAID同步速度，默认模式为自适应 |
| 10 | 当RAID组中某块工作正常的硬盘被误拔掉之后1分钟内再插上，该硬盘能恢复到原RAID组中 |
| 11 | 可在32画面预览模式下同时预览2路画中画视频。（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 12 | 可将多台NVR分别设置为主服务器和备用服务器，当其中的主服务器出现死机或者磁盘损等情况，可自动切换至备用服务器进行工作，当主服务器恢复正常后，录像数据能由备份服务器回传至主服务器，可配置高速、中速、低速进行回传（1<M<N）（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 13 | 发生告警可联动播放语音提示，支持USB中导入MP3/PCM格式的文件，可对文件进行试听、重命名、删除操作。支持多个时间段音频播放设置。支持不同间隔、次数播放设置 |
| 14 | 向前端提供主动注册功能，可以使IPC主动连接网络硬盘录像机。 |
| 15 | 支持IP批量添加，在添加过程中可批量修改IP地址，并可对已添加的前端摄像机IP进行过滤 |
| 16 | 支持智能球接入，通过浏览器或者客户端进行预览，画面中有运动目标出现，自动对目标进行跟踪，并用绿色方框对目标进行高亮显示 |
| 17 | 可通过客户端软件设置校时白名单，只有在白名单中的设备才能校时（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 18 | 通用浏览器可设置录像或图片的水印字符，当录像或图片文件被篡改后，可给出相应的提示信息 |

（十二）8盘位64路NVR

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 |
| 2 | 支持WEB、本地GUI界面操作 |
| 3 | 可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 |
| 4 | 支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）、PSIA网络协议 |
| 5 | 支持64路网络视频接入，总码流为640Mbps，最大存储码流≥640Mbps；最大转发码流≥640Mbps；最大回放码流≥128Mbps |
| 6 | 支持12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC分辨率接入 |
| 7 | 支持2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P解码，最大支持不少于16路视频回放 |
| 8 | 支持不少于2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA 1和HDMI 1同源输出，双HDMI 4K分辨率异源输出 |
| 9 | 支持不少于8个内置SATA接口，单盘容量最大支持10T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等各种数据保护模式 |
| 10 | 支持不少于1个外置eSATA接口，用于录像和备份 |
| 11 | 支持不少于16路报警输入、6路报警输出，支持开关量输入输出模式 |
| 12 | 支持不少于4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口） |
| 13 | 支持不少于2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 |
| 14 | 在远程设备界面选择IPC，可直接跳转到IPC登陆界面，登陆IPC后可对IPC进行配置（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 15 | 可接入音频编码格式为G.711u、G.711a、G.726、G.722.1、G.729、AAC及PCM的前端设备（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 16 | 接入具有点火检测、测温及温差检测报警功能的摄像机，可通过客户端软件以热成像方式显示预览画面，当触发报警时，可联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、发送邮件、辅助输出（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 17 | 支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 |
| 18 | 支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式 |
| 19 | 支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 |
| 20 | 支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 |
| 21 | 支持预览图像与回放图像的电子放大 |

（十三）16盘位128路NVR

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 |
| 2 | 可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 |
| 3 | 支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF网络协议 |
| 4 | 不少于4个千兆以太网接口、2个光口、6个HDMI接口、16个报警输入接口、8个报警输出接口，1个电源输入接口（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 5 | 最大可接入不少于16块接口为SATA的硬盘，单硬盘容量最大支持不小于10TB，可通过eSATA接口接入外置硬盘 |
| 6 | ★最大支持128路IPC接入，总码流≥768Mbps；最大存储码流≥768Mbps；最大转发码流≥768Mbps；最大回放码流≥128Mbps |
| 7 | 支持在两个主通道画面上分别叠加1个其他通道的小画面视频，包括编码并可在16画面预览模式下预览（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 8 | 支持将多路通道的多幅图像拼接成一幅图像（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 9 | 支持卡口相机的图片直接存入本机，并能检索、查看（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 10 | 在特定条件下，当接入的画面中发生绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、移动侦测、人脸检测、物品遗留、物品搬移时，可给出报警提示，可对检测到的人脸图像进行预览，既可以支持Smart IPC，也可以支持第三方普通IPC |
| 11 | 支持NVR本地与IPC双向语音对讲功能；支持客户端和NVR本地双向语音对讲功能; 支持客户端与IPC双向语音对讲。（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 12 | 支持故障自动恢复功能，当设备在记录过程中出现系统死机或意外故障时，设备应能在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失，故障恢复时间≤5分钟。 |
| 13 | 支持集群管理功能：可将多台设备配置为集群管理方式，当某台设备发生故障时，备用设备可替换故障设备继续录像，故障恢复后，备用设备可将存储的录像回传给故障机，可以同时指定多台为备用机。（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 14 | 支持视频浓缩功能：在特定条件下，支持对固定场景中的录像进行智能分析（包括绊线入侵、区域入侵、人脸检测等），提取同一场景中不同时段、符合规则的多个运动目标叠加到同一背景中，同时回放支持手动选择单个运动目标联动原始录像播放。 |

（十四）24口工业级交换机

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 二层工业级以太网交换机。 |
| 2 | 支持环型以太网结构。 |
| 3 | 采用冗余电源热备份 |
| 4 | 外壳防护等级不低于IP30。 |
| 5 | ★支持不少于24个百兆SFP接口，支持不少于4个千兆光口。 |
| 6 | 支持IEEE 802.1x、HTTPs/SSL、SFTP Client、SSH、RADIUS |
| 7 | 支持网络风暴抑制，支持广播风暴抑制、组播风暴抑制和未知单播风暴抑制功能。 |
| 8 | 包转发率不小于9Mpps。 |
| 9 | 网络管理功能，支持基于WEB的SNMP V1/V2网络管理。 |
| 10 | 支持标准的802.1Q VLAN和GVRP协议，数据、端口优先级（IEEE802.1 D/p），组播控制（IGMP Snooping/Querier, GMRP），流控制（802.3x），SNTP。 可创建VLAN数≥256个，VLAN ID 1〜4093； |
| 11 | 支持符合国际标准的IEC62439-6分布式冗余协议DRP，自愈时间＜20ms |
| 12 | 支持CRC保护功能、环回检测功能、Link-check功能； |
| 13 | 源代码不应存在高危漏洞及后门，提供具有国家或国际认可资质的检测机构依据国家和行业认可标准测试后出具的权威报告。（提供相关文件扫描件） |
| 14 | 采用无风扇散热设计。 |
| 15 | 工作温度：-40℃～+85℃，储存温度：-40℃～+85℃，相对湿度：5～95%无凝露； |
| 16 | 可靠性：MTBF≥30年。 |
| 17 | 具备公安部检测报告、具有国家或国际认可资质的检测机构检测后出具的网络安全专项测试报告、工信部进网许可证。（提供相关文件扫描件） |

（十五）16口工业级交换机

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 二层工业级以太网交换机。 |
| 2 | 支持环型以太网结构。 |
| 3 | 采用冗余电源热备份 |
| 4 | 外壳防护等级不低于IP30。 |
| 5 | ★支持不少于16个百兆SFP接口，支持不少于4个千兆光口。 |
| 6 | 支持IEEE 802.1x、HTTPs/SSL、SFTP Client、SSH、RADIUS |
| 7 | 支持网络风暴抑制，支持广播风暴抑制、组播风暴抑制和未知单播风暴抑制功能。 |
| 8 | 包转发率不小于9Mpps。 |
| 9 | 网络管理功能，支持基于WEB的SNMP V1/V2网络管理。 |
| 10 | 支持标准的802.1Q VLAN和GVRP协议，数据、端口优先级（IEEE802.1 D/p），组播控制（IGMP Snooping/Querier, GMRP），流控制（802.3x），SNTP。 可创建VLAN数≥256个，VLAN ID 1〜4093； |
| 11 | 支持符合国际标准的IEC62439-6分布式冗余协议DRP，自愈时间＜20ms |
| 12 | 支持CRC保护功能、环回检测功能、Link-check功能； |
| 13 | 源代码不应存在高危漏洞及后门，提供具有国家或国际认可资质的检测机构依据国家和行业认可标准测试后出具的权威报告。（提供相关文件扫描件） |
| 14 | 采用无风扇散热设计。 |
| 15 | 工作温度：-40℃～+85℃，储存温度：-40℃～+85℃，相对湿度：5～95%无凝露； |
| 16 | 可靠性：MTBF≥30年。 |
| 17 | 具备公安部检测报告、具有国家或国际认可资质的检测机构检测后出具的网络安全专项测试报告、工信部进网许可证。（提供相关文件扫描件） |

（十六）8口工业级交换机

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 二层工业级以太网交换机。 |
| 2 | 支持环型以太网结构。 |
| 3 | 采用冗余电源热备份 |
| 4 | 外壳防护等级不低于IP30。 |
| 5 | ★支持不少于8个百兆SFP接口，支持不少于4个千兆光口。 |
| 6 | 支持IEEE 802.1x、HTTPs/SSL、SFTP Client、SSH、RADIUS |
| 7 | 支持网络风暴抑制，支持广播风暴抑制、组播风暴抑制和未知单播风暴抑制功能。 |
| 8 | 包转发率不小于9Mpps。 |
| 9 | 网络管理功能，支持基于WEB的SNMP V1/V2网络管理。 |
| 10 | 支持标准的802.1Q VLAN和GVRP协议，数据、端口优先级（IEEE802.1 D/p），组播控制（IGMP Snooping/Querier, GMRP），流控制（802.3x），SNTP。 可创建VLAN数≥256个，VLAN ID 1〜4093； |
| 11 | 支持符合国际标准的IEC62439-6分布式冗余协议DRP，自愈时间＜20ms |
| 12 | 支持CRC保护功能、环回检测功能、Link-check功能； |
| 13 | 源代码不应存在高危漏洞及后门，提供具有国家或国际认可资质的检测机构依据国家和行业认可标准测试后出具的权威报告。（提供相关文件扫描件） |
| 14 | 采用无风扇散热设计。 |
| 15 | 工作温度：-40℃～+85℃，储存温度：-40℃～+85℃，相对湿度：5～95%无凝露； |
| 16 | 可靠性：MTBF≥30年。 |
| 17 | 具备公安部检测报告、具有国家或国际认可资质的检测机构检测后出具的网络安全专项测试报告、工信部进网许可证。（提供相关文件扫描件） |

（十七）工业级光纤收发器

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 工业级光纤收发器，DIN卡轨式安装方式。 |
| 2 | ★提供不少于1个百兆FC光口，2个10/100BaseTX 电口。 |
| 3 | 传输距离不小于20KM |
| 4 | MAC表：不小于1K |
| 5 | 包缓冲区：不小于512Kbit |
| 6 | 包转发率：不小于0.8Mpps |
| 7 | 采用无风扇设计防护等级不低于IP30。 |
| 8 | 工作温度：-40℃～+75℃ |
| 9 | 可靠性：MTBF≥30年。 |
| 10 | 具备CE、FCC认证。与工业级交换机为同一品牌。 |

（十八）智能应用平台

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | ★支持在视频画面中给背景目标添加不同种类标签，每个标签可输入标题，可设置图标、类型、图层、所属类型 |
| 2 | 支持当摄像机云台转动或镜头变倍时，标签可跟随所标定的目标物移动 |
| 3 | 标签关联内容:标签支持关联摄像机、图片、文档、语音、录像文件、文字、居民信息、班级信息、3D模型、平面地图、VR全景地图及以上内容的组合（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 4 | 平台地图支持资源统计:查看高点接入数量、低点接入数量、标签数量、对接系统数量、当日报警数、当月报警数（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 5 | 标签支持多种属性分类，一级类型标签包括警用标签、天网标签、移动标签、行业标签、社会资源标签、重点人员、实有房屋、网格标签，一级类型标签支持二级子类型分类 |
| 6 | 标签克隆：支持标签克隆功能，在需要新增标签的位置点击标签克隆，可根据不同通道选择标签进行克隆（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 7 | 标签复制/粘贴：支持标签复制和粘贴功能，在标签处点击标签复制可复制此标签的信息到粘贴板，在需要新增标签的位置点击粘贴即可成功粘贴标签（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 8 | 支持区域标签的添加，能够对视频画面中出现的区域做图形框定标注，标签类型可分为警用标签、天网标签、移动标签、行业标签、社会资源标签，且不同类型标签以不同颜色或图标展现 |
| 9 | 支持通过标签与平面地图关联实现平面地图标签添加，支持标签添加、显示摄像机落点、摄像机视频预览 |
| 10 | 支持重点标签的添加，通过预先配置好重点标签所关联的低点摄像机、预置位，点击重点标签时，可通过切换高点、云台转动、镜头变倍方式将本标签定位到屏幕中心，并可联动低点摄像机转到设置的预置位，同时在联动屏上播放所关联的低点视频（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 11 | 支持单个标签关联多摄像机，通过预先配置好标签所对应的多个摄像机参数，能通过点击标签，在当前视频画面中以4画面或者9画面的方式预览视频，并支持将选定视频推送到摄像机联动屏（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 12 | 支持不少于10个画面图层显示，可根据摄像机镜头变倍显示相应图层的标签（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 13 | 支持在单个高点摄像机的视频画面中添加不少于1100个标签（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 14 | 支持在二维地图、3D地图、卫星地图、倾斜摄影地图、街景地图、VR全景地图、平面地图上添加各类标签，在二维地图、3D地图、卫星地图、倾斜摄影、街景地图上添加的标签能够在视频地图中自动显示（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 15 | 支持摄像机机资源设备树列表，支持全文搜索及模糊搜索摄像机资源，搜索到目标摄像机后，支持在地图中居中放大 |
| 16 | 支持对主操作界面进行抓拍，抓拍图片包含标签信息，支持存储、查询、浏览抓拍图片 |
| 17 | 平台支持在各种地图中规划、描绘巡逻路线，通过路线与周边摄像机关联，启动巡逻任务时，平台能够按照规划的巡逻路径自动打开沿线摄像机视频。（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 18 | 平台支持设置视频巡航预案，巡航预案执行时，系统会按照预先设置的时间点及关联的高低点视频按照顺序自动轮巡播放，预案支持设置定时执行及手动执行（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 19 | 平台支持视频巡更任务的设置，通过预先设置巡更时间、巡更路线、巡更视频及巡更人员，生成视频巡更预案，任务启动时，平台会按照巡更预案自动切换弹出各巡更路线节点的视频图像，用户通过鼠标点击视频画面代表对该路视频已进行巡视，如果用户未进行点击查看，后台会对未巡视的情况进行自动化保存，支持查询巡更人员巡更记录详情（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 20 | 地图上支持标签搜索列表，标签支持全文搜索及模糊搜索，搜索到目标标签后能够在地图上居中定位 |
| 21 | 平台能够在高点视频地图中显示卡口抓拍机的落点，通过点击人像抓拍机标签能够显示实时抓拍的人像图片，显示当日抓拍总量，当日报警数量，并能够对当日抓拍数据形成态势折线图 |
| 22 | 平台支持对主操作界面进行录像，录像包含标签信息，支持查询、播放抓拍录像 |
| 23 | 平台客户端支持一机三屏协同使用，分别是实景地图屏、摄像机联动屏、电子地图屏；实景地图屏显示高点摄像机的实时画面，是平台的主要操作门户；摄像机联动屏支持以4、9宫格轮巡播放低点摄像机画面；电子地图屏支持显示高低点摄像机的地图落点，提供高低点摄像机设备树列表管理，支持视频播放、高低点切换、高低点摄像机检索，支持框选摄像机到摄像机联动屏轮巡播放（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 24 | 平台支持三种高点联动切换方式实现高点摄像机视频画面的切换预览，分别是：支持在电子地图上点选摄像机图标切换高点画面；支持在视频地图中点选高点摄像机切换高点画面，支持通过搜索高点摄像机列表方式切换高点画面 |
| 25 | 支持锁定当前客户端屏幕，在输入用户名及密码后方可解锁进行平台操作（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 26 | 摄像机可视域:支持在视频画面和地图上显示固定枪型摄像机及云台摄像机的可视域，当为云台摄像机时，可视域能够根据摄像机倍率及方向动态变化（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 27 | 支持各种角色权限配置中可以针对功能进行授权，如视频预览、回放、云台控制、录像下载权限，标签查看权限，第三方链接查看权限 |
| 28 | 视频经纬度拾取：平台支持视频经纬度拾取，通过鼠标在视频画面停留（停留时间可配置），即可显示视频画面中该点的经纬度信息（提供公安部权威机构出具的检验报告扫描件） |
| 29 | 兼容性及扩展性：平台应支持对新建的高点摄像机实现标签的添加，还应支持利旧已建枪型摄像机实现标签添加，通过标签富媒体能力实现相关信息的标签化管理（提供制造厂商承诺函并加盖公章的证明文件的扫描件） |

五、项目实施要求

- 项目实施计划

本项目建设期为半年（180个日历日）。以招标结束后签订项目合同为起点，以通过项目用户验收为终点。

- 项目建设施工要求

在本项目建设过程中，中标人应依据项目合同所约定的工期目标，在确保工程质量和安全的原则下，在与质量、投资、安全和知识产权目标协调的基础上，采用动态的管理方法，保证进度和效益。

- 项目监督与管理要求

鉴于本项目的重要性，中标人必须遵守以下条款：

1.监理机构将在采购人（用户）的委托下，对项目的质量、进度、计划、验收等进行全方位的管理。

2.中标人必须接受采购人、监理对于项目的管理和监督，及时向采购人和监理同时提交各种设计方案、实施方案、计划、报告等项目文档。对于监理对项目实施过程中指出的问题，应该积极给予答复并解决。对于监理提出的整改要求，需要服从并实施整改措施。

3.项目深化设计方案、实施方案和进度计划应经过监理的审核同意后才能付诸实施，重要的施工环节应取得监理的同意后才能施工，施工质量应接受监理的随时检查。

六、运维服务要求

- 运维服务范围

根据本次项目的建设内容，本项目售后运维服务范围主要包含以下内容：

1.运维服务范围

中标人对系统的运维服务包括对构成系统的所有建筑设施、硬件、网络、供电设施、防雷设施、第三方软件、应用软件等的维护、维修、更换故障设备和产品升级。

中标人应与设备供应商签订合理的运维服务保障协议，重要产品的厂家须提供售后服务承诺函及具有相应的服务保障体系，保证提供充足的备品备件资源，优先选择具有相应保障能力的设备供应商。

2.运维服务时间

通过用户验收合格后五年。

3.运维人员及机构配置要求

针对本项目运维，要求中标人在石滩当地设立运维服务部，有固定的场地，配置相应人员及工具，配置不少于如下运维服务人员：运维项目经理1人，运维工程师5人。

- 运维服务标准

1.中标人应按照国家及地方制定的技术规范与规程要求的标准对本系统进行维护保养。

2.中标人应建立健全维护管理制度和项目维护档案，并会同利益相关方编制本项目具体的系统维护管理办法、实施细则、应急预案、安全管理方案、项目服务维护报告。

3.中标人应制定巡检办法，明确工作流程，发现问题限时维修。

4.中标人应配合石滩镇经济办或其授权单位对维护保养工作进行检查。

- 运维服务内容

中标人应提供的运维服务内容包括日常运作、服务咨询、巡检保养、主动监测、故障修复、特殊保障和升级优化。

所有运维服务需提供全过程跟踪文档，并针对运维服务提供分类、汇总、图表和大数据分析等运维成果。

1.日常运作

中标人应按系统功能和性能要求，维护系统的日常运作并承诺做到以下要求：本项目所有故障硬盘由用户留存，无需返还。

2.服务咨询

中标人应设立专门的服务咨询中心，提供免费的服务热线电话，接受系统故障报修、使用帮助要求、业务和技术咨询、服务投诉等。该服务咨询中心应该7×24小时全天候运行，应配备足够的咨询人员或技术工程师。在热线电话发生故障情况下，应提供其它备份的方便和迅速的联系方式。

3.巡检保养

（1）定期巡检服务

a．每两周对工程敷设线路及前端安装点进行巡检，并填写巡检记录表，对可能影响线路及前端的情况要及时协调，防止因线路中断等情况造成系统中断。

b．每季度对工程范围内的设备箱、设备及其供电系统进行一次保养性维护，包括设备除尘、排除故障隐患等，并填写设备养护记录表；以确认所有设备及系统工作正常。

c．每季度对工程范围内的摄像机除尘清洁一次，并填写记录表。

（2）定期抽检服务

每周进行随机抽查，对系统的运行情况进行检测，并填写记录表。

4.主动监测

（1）设备监控

中标人应建立设备管理监控体系，有效地对系统的监控设备运作情况和传输线路的性能、通断情况进行实时监控，及早发现问题，排除故障。

（2）图像监控

中标人应对每个高清视频图像采集点的图像显示是否正常进行主动监测，以减少故障时间。

5.故障修复

（1）紧急抢修

中标人应当承担合同期内系统发生任何故障的抢修任务。

（2）备用方案

如特殊原因造成系统无法正常使用，中标人应能提供备用方案和措施确保系统运行正常。

（3）易损易耗件

中标人应建立备品仓库，储存足够的备用易损易耗件。备品仓库应合理分布。有条件且在用户同意的情况下，可在用户的使用现场（例如监控室）储存，保证能满足故障抢修的要求。备品仓库应定期进行检查。

（4）更换设备

若某个设备在1个月内连续发生3次以上（含3次）故障，中标人应更换使用新的同型号或者性能不低于原型号的替代产品，以保障设备的连续正常使用。

本项目所有故障硬盘由用户留存，无需返还。

6.特殊保障

（1）临时保障

采购人如有重大事件、临时现场监控等较特殊的保障措施，中标人必须能按要求提供服务。

（2）安全保障

采购人如有安全保卫、系统接管等较特殊的要求，中标人必须能按照要求提供服务。

7.更新升级

（1）文档更新

中标人应建立完备的资料库，包括用户的电路资料、装机地址、备份情况、应用特性以及用户配置等，这些资料应作为成果提交给采购人（用户）。一旦资料进行了版本更新，应7天内向采购人（用户）提供最新版本的资料。

（2）升级服务

中标人应提供设备内嵌软件、产品操作系统、第三方采购软件和应用软件的免费升级服务。

（3）系统优化

中标人应根据运行情况定期向采购人提供系统优化、使用优化和管理优化建议，确保系统以最优状态运行。

（四）运维服务考核

采购人对售后服务实行月度及半年度考核，并根据以下考核结果支付运营服务费用,具体规定如下：

1.服务考核计分依据

| 序号 | 分类 | 分值 | 考核指标 | 指标定义及标准 | 计分办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事件响应时间 | 20 | 一级事件响应 | 事件发生后，响应时间 | 超过响应时间上限扣 1分，每超过1小时扣1分 |
|  |  |  | 二级事件响应 |  | 超过响应时间上限扣 1分，每超过2小时扣 1分 |
|  |  |  | 三级事件响应 |  | 超过响应时间上限扣1分， 每超过4小时扣1分 |
| 2 | 事件恢复时间 | 20 | 一级事件处置时间 | 事件发生后，处置时间 | 超过处置时间上限扣 1分，每超过2小时扣1分 |
|  |  |  | 二级事件处置时间 |  | 超过处置时间上限扣 1分，每超过4小时扣 1分 |
|  |  |  | 三级事件处置时间 |  | 超过处置时间上限扣1分，每超过6小时扣1分 |
| 3 | 服务质量及保障 | 45 | 满意度 | 用户回访满意度≥90% | 满意度每低于 90%一个百分点扣1分 |
|  |  |  | 投诉次数 | 要求达到零投诉 | 每发生一起投诉事件扣1分 |
|  |  |  | 人员到位 | 一线人员在岗情况是否符合要求 | 随机检查每发生一人次， 扣1分 |
|  |  |  | 巡检情况检查 | 检查巡检是否按计划执行，巡检文档提交是否及时和准确填写 | 检查一次不合格扣0.5 分，巡检周期内没有发现 巡检范围内的故障每次扣1分 |
|  |  |  | 操作规范 | 由于中标人违规操作导致策略失控或故障发生 | 属于一级故障一次扣3分，二级故障扣2分，三级故障扣1分 |
| 4 | 文档管理及其他 | 15 | 设备配置文档 | 检查设备及系统配置文档管理情况 | 文档检查一次不满足要求扣1分，每次未如期完成扣1分 |
|  |  |  | 服务过程文档 | 检查服务过程文档是否齐全，并按时提交，服务结束后3 天内提交 |  |
|  |  |  | 季度、半年度、年度总结报告 | 季度、半年度、年度总结报告在服务周期结束后20天内按时提交 |  |

注：

①考核计分表项是扣分项，当服务不满足要求时进行扣分，扣至该项分数为零时止；

②加分项：

| 序号 | 分类 | 分值 | 考核指标 | 指标定义及标准 | 计分办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务 加分 | 20 | 按要求提供服务范围之外的服务 | 考察中标人按采购人要求提供了服务范围之外的服务 | 每次加 1 分（符合加分条件时进行加分，加至该分项分数计满为止。） |

③运营服务级别定义

| 级别 | 描述 | 响应时间 | 处置时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级服务事件 | A1: 机房供电、空调故障 | 0.5小时 | 24小时 |
|  | A2: 因故障导致关键业务系统或网络大面积受到影响 |  |  |
| 二级服务事件 | B1: 因故障导致网络及业务系统性能显著下降 | 1小时 | 48小时 |
|  | B2:因故障导致单个业务部门的网络及业务系统受到影响 |  |  |
|  | B3: 重要部门和领导的服务请求 |  |  |
| 三级服务事件 | C1: 因故障导致个人网络及业务受到影响 | 2小时 | 72小时 |
|  | C2: 非一、二级服务事件 |  |  |

2.阶段考核计分方法

采购人对中标人运维服务工作进行月度及半年度评价，除不可抗力因素外，以上评价结果将与半年度运营服务费用的支付直接相关。

（1）月度考核计算方法：

月度评价得分=(评价周期内当月评价分/90)×100

（2）阶段考核计算方法

半年度评价得分=(考核期内各月评价平均分/90)×100

半年度评价得分≥100 分时，按照 100分计算；半年度评价得分＜100分时，按照实际得分计算。

3.运维服务费用计算

采购人实际支付中标人阶段运维服务费用=投标报价阶段运维服务费用×(半年度评价得分/100)。

4.运维服务评估

在运维服务期间，每半年的运维服务期满后15天内或者一方提出终止合同时，采购人将自己组织或者委托独立的第三方评估机构对系统运行情况及运维服务进行考核评估，以检验中标人是否严格履行合同，中标人的服务质量水平是否符合合同要求和满足采购人的应用要求。对于采购人的考核评估要求，中标人应无条件同意并完全给予配合，允许评估人员进入中标人的工作地点、查看服务记录以及设备管理系统的信息。

七、项目培训要求

（一）培训要求

1.对采购人的技术人员进行系统的使用、维护和保养培训，所有培训以中文进行。该培训将教会学员在日常和紧急情况下如何操作系统。

2.在系统完工测试之前为采购人技术人员进行现场培训，该培训包括正常操作程序和怎样处理紧急情况。在培训工作开始前向采购人免费提供所有中文培训资料，包括中文操作、维修手册，要求受训人员能够了解系统及设备的基本结构、工作原理及操作程序，能进行实际操作和日常维护、排除一般故障。

（二）培训事项

1.培训目的

对采购人的人员分为运行维护人员的培训、工程技术人员的培训和管理人员的培训。

运行维护技术人员经过培训应能进行日常设备运行维护工作，掌握软件、硬件的操作，熟悉软硬件基本功能。能熟练地分析软件、硬件信息等工作，并能有效的组织、开展业务应用能力。

高级工程技术人员培训后，能够处理一般维护人员不能处理的技术问题。

管理人员经培训后，应能负责全面的技术管理工作，了解系统建设的过程，系统功能及未来建设的规划。

2.培训课程

（1）培训课程包括理论课/实践课

（2）培训课程包括：

a.系统的基本工作原理

b.系统的设备安装情况

c.系统的操作和管理

d.系统的维修和保养

e.设备实物

f.系统图纸的查阅

g.系统的故障诊断

（3）培训开始时间/结束时间

在完工测试之前对技术人员进行培训，安装调试验收现场完成上述培训后才能撤走现场服务人员。

（4）培训的材料和文件

系统培训文件和材料包括：

1）系统原理图

2）设备操作手册

3）系统维护保养手册

4）其它本系统相关的技术资料

5）当系统升级或者改造时，应进行免费系统升级及改造专门培训，具体时间由双方协调培训时间，不少于两天时间。

八、项目验收要求

（一）验收依据

验收依据主要有项目招标采购需求书、签订的项目合同以及建设过程中经双方同意增加的约定文件（如深化设计清单及方案、补充协议、会议纪要等）。

（二）验收标准

验收主要以招标文件定义的软、硬件技术参数要求为标准，严格按照各项参数要求对相应的硬件、软件及整体平台架构进行验收。

（三）验收内容

验收内容主要包括平台支撑硬件、系统软件及相关的配套资料进行验收，由于以上各验收内容在实际建设中是分步进行的，既有独立性，又是整个项目建设的有机组成部分，因此，应当分项和综合地对这些内容进行分阶段验收。从验收节点来分，主要包括初步验收、用户验收、技防验收、项目最终验收等阶段。

1.初步验收

当所有点位（除建设过程汇中双方约定待建点位外）建完后，设备与系统实施完成并稳定运行，经整体测试各项功能和性能正常后，由监理方组织初步验收。

2.用户验收

系统初步验收通过后进入不少于30个日历日的试运行期，试运行结束并整改（如有整改）完成后由监理方组织用户验收。用户验收通过之次日起进入五年运营服务期。

3.技防验收

用户验收通过后，由采购人向技防部门申请验收，技防部门根据《广东省安全技术防范管理条例》的要求，按照国家、省市相关验收标准和规范组织验收。

4.项目最终验收

技防验收通过并整改（如有整改）完成后，由监理方按照广州市和增城区信息化项目管理验收相关办法组织项目最终验收。

（四）验收费用

项目验收所产生的会务费、专家费等由中标人承担。

（五）设备到货验收

1.设备到货验收由监理单位组织，采购人和中标人派员参加。

2.设备到货验收前，中标人应提供设备清单、设备原厂证明、产品检测报告、产品合格证等资料。

九、付款方式说明

合同签订后十个工作日内按财政支付手续支付合同总金额的35%；设备安装及调试完成，并通过用户验收合格后十个工作日内支付合同总金额的15%；在用户验收通过之日起开始进入五年运营服务期，每半年采购人将根据招标文件“运维服务要求”中的考核方式，组织人员对系统运行情况以及运维服务情况进行考核评估，考核评估合格后十个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的5％（需根据合同有关条款审定扣除费用（如有）后的应支付费用）。

十、原型演示及答辩要求

（一）本项目由有效投标人于评标过程中进行原型演示及答辩，请投标人自行准备相关文件。

（二）授权委托代理人须凭身份证原件参加原型演示及答辩，参加人数不超过3人（含授权委托代理人在内）。

（三）如原型演示及答辩过程中需要用到电脑等设备（设备不能共用），请投标人自带，评标现场仅提供电源和投影设备。

（四）原型演示时间约15分钟。

（五）原型演示内容如下：

1.视频巡航预案：

通过执行视频巡航预案，系统可按照预先设置的时间点及关联的高低点视频按照顺序自动轮巡播放，预案支持设置定时执行及手动执行。

2.视频巡更：

通过预先设置巡更时间、巡更路线、巡更视频及巡更人员，生成视频巡更预案，任务启动时，平台会按照巡更预案自动切换弹出各巡更路线节点的视频图像，用户通过鼠标点击视频画面代表对该路视频已进行巡视，如果用户未进行点击查看，后台会对未巡视的情况进行自动化保存，支持查询巡更人员巡更记录详情。

3.摄像机状态信息显示：

支持在摄像机视频画面中显示其实时的PTZ、水平视场角、垂直视场角、方向、码流、协议相关信息。

4.室内三维地图关联：

通过点击楼宇标签可显示对应关联的室内三维地图模型，在室内三维地图模型实现在楼层分布图上显示摄像机落点、摄像机视频预览。

5.平台资源统计：

平台地图支持资源统计，查看高点接入数量、低点接入数量、标签数量、对接系统数量、当日报警数、当月报警数。

6.标签批量矫正：

通过批量矫正功能，当手动拖动某个标签到正确位置，所有标签都可移动到正确位置，点击保存可矫正所有标签位置。

7.地图巡逻：

在二维地图中规划、描绘巡逻路线，通过路线与周边摄像机关联，启动巡逻任务时，平台能够按照规划的巡逻路径自动播放沿线摄像机视频画面。

8.摄像机可视域：

在视频画面和地图上显示摄像机的可视域范围，当摄像机为云台摄像机时，可视域能够根据摄像机倍率及方向动态变化。

9.周边视频：

支持在视频地图上任意一点发起周边视频应用，自动打开该点周边一定范围内的摄像机视频，并能够在二维地图中自动将周边摄像机与目标位置进行连线，形成可视化的位置拓扑关系。

10.场景回溯：

通过选择对应的高点摄像机、历史时间，快速调出历史场景进行预览查看，在历史高点场景中支持查看低点视频、标签信息等内容，历史场景中的标签信息支持进行点击查看。通过时间轴的拖动，低点历史录像信息自动与视频场景同步，并支持调用第三方链接，进入第三方系统。

# 第三章 合同格式

广州市政府采购合同

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及广州公共资源交易中心“广州市增城区石滩镇“平安石滩”视频监控系统服务项目（一期）”（项目编号：CZ2019-1864）招标文件的要求和招标结果，经甲乙双方协商一致，签订本项目合同(以下简称本合同)，共同遵守如下条款：

### 总则

  - 名称：广州市增城区石滩镇“平安石滩”视频监控系统服务项目（一期）

  - 本合同甲、乙双方必须遵守《中华人民共和国合同法》之规定，并各自履行应负的全部责任。

  - 下列文件均为本合同不可分割部分：

    - 中标通知书；

    - 广州公共资源交易中心招标编号CZ2019-1864招标文件；

    - 乙方中标的投标文件；

  - 乙方负责完成本项目深化设计，形成正式的设计文档和施工图纸提交甲方，由甲方组织专家评审，评审通过的设计文档和施工图纸作为项目工程施工和验收的依据。

  - 乙方应按照合同条款的规定和交货期向甲方提供合格的产品和服务。

  - 甲方应按照合同条款规定的时间和方式支付乙方到期应付的款项。

  - 乙方保证合同项下提供的设备和软件不侵犯第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的侵权责任，并承担因此发生的所有费用；由此给甲方造成的损失，乙方负责全额赔偿。

  - 乙方应服从本项目监理单位的监理。

  - 本项目由系统建设、运营服务及系统移交三部分组成，乙方先进行合同标的系统的建设，通过用户验收后提供五年的运营服务，五年服务期满后将整体系统移交给甲方。

### 服务内容

  - 建设内容包括：

（1）拆除原有设备

拆除原有644个已建点位以及后端村（居）委监控室损坏严重的设备。

（2）新建前端监控点位

新建624个前端监控点位。其中高清摄像机553个（高清枪机495个、高清球机57个），立体防控高点摄像机2个，双目全局摄像机1个，人脸摄像机54个，车辆摄像机15个，监控范围覆盖石滩镇石滩片区25个行政村（社区）区域。

（3）传输网络

建设点对点裸纤链路，每个前端摄像机均由独立的光纤直接接入所属村（居）委监控室；同时预留备份链路，以满足新建监控系统的网络传输以及冗余备份,同时为后期综治应用建设预留相关链路；传输设备采用工业级光纤收发器与工业级交换机，交换机需要支持后期组建环型结构以太网。为了保证其他应用接入，后端工业级交换机所有千兆接口均需满配光（电）模块。

（4）存储系统

视频图像存储至部署在各村（居）委监控室的NVR，实现接入视频全天24小时连续存储，视频存储时间不少于30天。

（5）村（居）委监控室

在每个村（居）委部署智能应用终端及系统，同时，配备不少于一台55寸高清液晶显示器（监控视频数量不超过27路或已建拼接屏的村（居）委配备一台，多于27路的村（居）委配备两台）作为上墙显示设备。每个村（居）委配置一台23寸高清液晶显示器作为智能应用终端显示器。每个村（居）委配置一套UPS，作为网络传输设备以及存储设备运行不低于2小时的后备电源。

对村（居）委原有机柜进行整改升级。

（6）联网管理平台扩展

在综治指挥中心部署一套功能相对简化的联网管理平台以满足本期建设的前端系统的快速联网及智能化业务应用对接的需求。

（7）新建人脸识别系统

建设人脸识别摄像机54个，监控范围主要为石滩片区25个行政村（社区）的主要出入口。视频录像保存于村（居）委监控室NVR，作为一般摄像机录像使用，视频全天24小时存储，视频存储时间不少于30天。

（8）新建车辆识别系统

建设车辆识别摄像机15个，监控范围主要为违建管控重点路段、村（居）委路口等区域。视频录像保存于村（居）委监控室NVR，作为一般摄像机录像使用，视频全天24小时存储，视频存储时间不少于30天。

（9）智能应用平台

部署一套智能应用平台，实现视频画面的结构化、视频实景地图化；实现目标信息的搜索定位、方位感知、视频联动等视频智能应用；支持将视频场景相关的综治管理信息进行录入，以增强现实标签的形式进行呈现；支持快速信息查询、搜索；通过对基础应用的深度挖掘、定制集成，让通用的视频数据与综治管理部门业务应用结合，从而发挥平台数据应用的最大能效。

本项目建设包含所有软件、硬件建设，5年运营服务期满并在甲方支付完所有应付费用后，本项目建设清单中的所有软硬件资产（包含光纤链路及系统运行过程中产生的视频及数据）归甲方所有。移交前，产权归乙方所有。

  - 运营服务内容包括：系统集成，5年前端设备电费和软硬件设备及系统的二次投入。5年运营服务期内的设备维护保养、维修费用（含设备被盗、雷击等不可控因素导致的设备维修和更换费用）；其它保障系统稳定运行所必须的相关工作。提供的运维服务内容包括日常运作、服务咨询、巡检保养、主动监测、故障修复、特殊保障和升级优化。

### 服务相关产品到货及项目工期要求

  - 项目地点：广州市增城区石滩镇（甲方指定地点）。

  - 项目工期要求：项目工期分为建设期和运营服务期。

3.3.1  项目建设期为自合同签订生效之日起至项目用户验收通过之日共180天。运营服务期自通过项目用户验收之次日开始，服务期为5年。

### 质量与检验

  - 乙方须提供全新的、完全符合国家的有关质量标准的设备（国内货物或合资厂的货物必须具备出厂合格证；进口货物必须具备有效的原产地证明、商检部门的检验证明及合法进口渠道证明），乙方应按照供货设备清单（以深化设计后详细货物清单为准）进行供货。

  - 设备的到货验收包括：数量、外观质量、随机备件备品、装箱单、随机资料(中文)及设备包装完整无破损。

  - 设备质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负责。

### 建设管理要求

  - 建设期内乙方必须按照本合同要求进行系统建设，包括深化设计、设备购买和集成、系统建设、联调测试、系统试运行管理、系统验收和培训等内容。

  - 乙方必须安排固定的项目管理团队与甲方对接，同时将项目管理团队人员名单报甲方备案。乙方确有必要更换项目管理团队主要管理人员和技术人员时，必须经甲方书面同意方可。如果项目管理团队成员更换联系电话、邮箱等联系方式，应及时提前通知甲方，否则，由此产生的责任由乙方承担。项目管理团队需要配合甲方指派的项目监理人员工作，合理安排施工。

  - 深化设计方案应先报甲方审核并通过甲方组织的专家评审后才能实施，工程变更应先通过监理方审核通过，再报送甲方同意后方可实施。

  - 乙方提供的设备品牌、型号、规格、数量、质量、技术标准、技术服务及品质，必须按照本合同相关文件执行，若实际情况需要设备变更，必须按规定办理相关变更手续。

  - 在建设期及运营服务期，甲方可以就下列情形（但不限于）向乙方提出变更：

    - 在建设期，增加或减少前端高清视频图像采集点数量。根据实际需要按照政府采购的有关规定进行适量增减，乙方必须响应，并参考投标单价计算支付增减费用，增减额不超过合同总金额的10%。

    - 调整前端高清视频图像采集点的安装地点和位置。在建设期内提出的变更，乙方应该无条件接受，甲方无需支付迁移费用。

    - 其他可能的变更。

在甲方提出变更需求后，乙方应在10个工作日内启动相关的变更处理流程，尽快处理和实现变更，满足甲方的使用要求。

  - 在建设期及运营服务期，系统中的声音、图像和数据信息的所有权和使用权都属甲方。未经甲方允许，乙方无权使用、转让或处理系统中的声音、图像和数据信息。乙方妥善保存和备份系统的声音、图像和数据信息，使之不被破坏、未经授权的删除。乙方应该提供合适的技术手段，使甲方能阅读、使用、传送、处理和备份系统中的图像和信息；所有的系统方案文档、设计文档、开发文档、测试文档、设备使用说明书、施工设计方案、施工图纸、软件说明书、系统维护手册、运维文档、项目管理文档等与本项目有关文档的知识产权属于甲方所有。

### 服务相关设备安装调试

  - 系统安装调试

    - 安装调试在设备到货后3个工作日内开始进行。

    - 所有设备均须由乙方送货上门并安装调试。甲方不再支付任何费用。

### 验收要求

  - 设备到货验收。

7.1.1  设备到货验收由监理单位组织，甲方和乙方派员参加。

7.1.2  设备到货验收前，乙方应提供材料设备清单、设备原厂证明、产品检测报告、产品合格证、报关单（进口设备）等资料。

7.1.3  设备到货验收时，甲方可组织市级以上检测机构按每批货物3%的抽样率进行产品抽样检测，费用由乙方承担。抽样发现有不合格设备，则该批设备全部检测，乙方应无条件更换不合格设备。

  - 项目竣工验收

7.2.1  项目工程验收、用户验收后均需试运行1个月。

7.2.2  项目的验收必须经过初步验收（由监理方组织）、用户验收（由甲方组织）、技防验收（由技防管理部门组织）、最终验收等阶段，所有验收费用（包含但不限于工程验收、用户验收、技防验收、最终验收等费用）由乙方承担。

7.2.3 本项目施工过程中需要进行管道开挖、路面恢复等工作，乙方必须到相关职能单位办理报建手续，相关报建资料应提交甲方备案。

  - 乙方应根据《广东省安全技术防范管理条例》、《广东省安全技术防范管理条例实施办法》、《广州市社会治安视频监控系统验收指南》的要求，提交详细描述验收的组织和实施办法，测试方案，试运行时间，用户验收条件等。

### 培训

项目验收后，由乙方组织甲方管理人员进行集中培训，掌握系统管理、系统维护、运行维护等。

### 运营服务考核

甲方对运营服务实行月度及半年度考核，并根据以下考核结果支付服务费用,具体规定如下：

（1）服务考核计分依据

| 序号 | 分类 | 分值 | 考核指标 | 指标定义及标准 | 计分办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事件响应时间 | 20 | 一级事件响应 | 事件发生后，响应时间 | 超过响应时间上限扣 1分，每超过1小时扣1分 |
|  |  |  | 二级事件响应 |  | 超过响应时间上限扣 1分，每超过2小时扣 1分 |
|  |  |  | 三级事件响应 |  | 超过响应时间上限扣1分， 每超过4小时扣1分 |
| 2 | 事件恢复时间 | 20 | 一级事件处置时间 | 事件发生后，处置时间 | 超过处置时间上限扣 1分，每超过2小时扣1分 |
|  |  |  | 二级事件处置时间 |  | 超过处置时间上限扣 1分，每超过4小时扣 1分 |
|  |  |  | 三级事件处置时间 |  | 超过处置时间上限扣1分，每超过6小时扣1分 |
| 3 | 服务质量及保障 | 45 | 满意度 | 用户回访满意度≥90% | 满意度每低于 90%一个百分点扣1分 |
|  |  |  | 投诉次数 | 要求达到零投诉 | 每发生一起投诉事件扣1分 |
|  |  |  | 人员到位 | 一线人员在岗情况是否符合要求 | 随机检查每发生一人次， 扣1分 |
|  |  |  | 巡检情况检查 | 检查巡检是否按计划执行，巡检文档提交是否及时和准确填写 | 检查一次不合格扣0.5 分，巡检周期内没有发现 巡检范围内的故障每次扣1分 |
|  |  |  | 操作规范 | 由于乙方违规操作导致策略失控或故障发生 | 属于一级故障一次扣3分，二级故障扣2分，三级故障扣1分 |
| 4 | 文档管理及其他 | 15 | 设备配置文档 | 检查设备及系统配置文档管理情况 | 文档检查一次不满足要求扣1分，每次未如期完成扣1分 |
|  |  |  | 服务过程文档 | 检查服务过程文档是否齐全，并按时提交，服务结束后3 天内提交 |  |
|  |  |  | 季度、半年度、年度总结报告 | 季度、半年度、年度总结报告在服务周期结束后20天内按时提交 |  |

注：

①考核计分表项是扣分项，当服务不满足要求时进行扣分，扣至该项分数为零时止；

②加分项：

| 序号 | 分类 | 分值 | 考核指标 | 指标定义及标准 | 计分办法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务 加分 | 20 | 按要求提供服务范围之外的服务 | 考察乙方按甲方要求提供了服务范围之外的服务 | 每次加 1 分（符合加分条件时进行加分，加至该分项分数计满为止。） |

③运营服务级别定义

| 级别 | 描述 | 响应时间 | 处置时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级服务事件 | A1: 机房供电、空调故障 | 0.5小时 | 24小时 |
|  | A2: 因故障导致关键业务系统或网络大面积受到影响 |  |  |
| 二级服务事件 | B1: 因故障导致网络及业务系统性能显著下降 | 1小时 | 48小时 |
|  | B2:因故障导致单个业务部门的网络及业务系统受到影响 |  |  |
|  | B3: 重要部门和领导的服务请求 |  |  |
| 三级服务事件 | C1: 因故障导致个人网络及业务受到影响 | 2小时 | 72小时 |
|  | C2: 非一、二级服务事件 |  |  |

（2）阶段考核计分方法

甲方对乙方运维服务工作进行月度及半年度评价，除不可抗力因素外，以上评价结果将与半年度运营服务费用的支付直接相关。

1）月度考核计算方法：

月度评价得分=(评价周期内当月评价分/90)×100

2）阶段考核计算方法

半年度评价得分=(考核期内各月评价平均分/90)×100

半年度评价得分≥100 分时，按照 100分计算；半年度评价得分＜100分时，按照实际得分计算。

（3）运维服务费用计算

甲方实际支付乙方阶段运维服务费用=投标报价阶段运营服务费用×(半年度评价得分/100)。

（4）运营服务评估

在运营服务期间，每半年的运营服务期满后15天内或者一方提出终止合同时，甲方将自己组织或者委托独立的第三方评估机构对系统运行情况及运维服务进行考核评估，以检验乙方是否严格履行合同，乙方的服务质量水平是否符合合同要求和满足甲方的应用要求。对于甲方的考核评估要求，乙方应无条件同意并完全给予配合，允许评估人员进入乙方的工作地点、查看服务记录以及设备管理系统的信息。

### 价格与付款

  - 项目总价为     元人民币（大写：     元整）；其中，系统建设费用为：     元人民币，运营服务费为：     元人民币。

10.1.1 详细清单（见投标报价明细表）。

  - 支付方式为：

合同签订后十个工作日内按财政支付手续支付合同总金额的35%；设备安装及调试完成，并通过用户验收合格后十个工作日内支付合同总金额的15%；在用户验收通过之次日起开始进入五年运营服务期。每半年运营服务期满后十个工作日内采购人须根据“9.运营服务考核”条款中的考核方式，组织人员完成对系统运行情况以及运维服务情况进行考核评估，考核评估合格后十个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的5％（需根据合同有关条款审定扣除费用（如有）后的应支付费用）。

  - 乙方须在用户办理付款手续之前，提供等额的正式增值税服务发票和相关文件（运营服务期则要提供当期运营服务考核报告）给甲方，以便甲方及时办理财政集中支付手续。

### 违约责任

  - 甲方无正当理由拒付服务费用款的，每逾期一天，甲方向乙方偿付未按时支付价款千分之五的违约金。

  - 甲方由于财政资金拨款不到位而导致甲方逾期付款的，甲方不承担违约责任，并且此情况不能成为乙方延期供货、安装和拒绝提供服务的理由。

  - 由于乙方原因造成逾期提供服务且未完成相关验收的，每逾期一天，乙方向甲方偿付未按时提供服务价款千分之五的违约金。

  - 系统累计经3次整改仍不合格的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方赔偿相应损失。

### 保密

保密的有关内容按双方签订的《保密协议》执行。

### 合同到期或中止

  - 合同到期

合同到期的处理方式可能有：

（1）甲方终止与乙方的合作，不再购买其服务；

（2）甲方与乙方续约，原合同延期或重新谈判合同的有关条款。续约的报价水平应参考本合同到期时系统的残余价值，在综合考虑乙方需再投入的成本的基础上，确定续约价格。

具体处理方式根据有关法律法规的规定由双方通过友好协商决定。

  - 合同中止

在建设期和运营服务期间，若发生以下情况，合同可以中止：

- 乙方不能按计划进度完成项目建设，有10%以上（含10%）的监控点因乙方原因超过计划进度三个月未完成建设；

- 系统有10%以上（含10%）的监控点图像质量连续三个月不合格，由于乙方原因未能及时纠正，或乙方停止向甲方提供系统运营服务超过一个月；

- 乙方因上市、业务分拆、被收购、与第三方合并等原因，使得其本身或其合同权利义务转让承受者的履约能力存在下降的可能性，或者根据有关政策规定甲方被禁止承担本项目，甲方为了规避风险，可提出合同中止要求；

- 甲方需求发生了重大变化，需求的降幅超过30%，甲方可以提出中止合同的要求，但须赔付乙方已经投入的成本。

### 争议解决

  - 因设备的质量问题发生争议，由广州市技术监督局或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定，费用由乙方支付。

  - 因本合同引起的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。如果在一方向另一方发出要求协商的书面通知后三十天内仍不能解决争议，则应向甲方所在地人民法院提起诉讼。在诉讼或诉讼期间，除有争议部分的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

### 其他

  - 本合同一式   份，具有同等效力，甲、乙双方各执   份。合同自双方签字盖章之日起生效。

  - 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

| 甲方： | （盖章） | 乙方： | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- |
| 签约代表： |  | 签约代表： |  |
| 地 址： |  | 地 址： |  |
| 电 话： |  | 电 话： |  |
| 传 真： |  | 传 真： |  |
| 签约日期： | 年 月 日 | 签约日期： | 年 月 日 |

# 第四章 开标、评标和定标

## 开标

  - 交易中心按招标公告规定的时间进行开标，投标人在投标截止时间后一个小时内进行投标文件解密。

  - 解密时间截止后，交易中心电子开标系统自动提取所有投标文件，获取投标文件提交及解密情况。

  - 电子开标系统自动记录投标文件提交及解密情况。因投标人原因造成投标文件未提交成功的、未解密的、无法导入电子开标系统的，作无效投标处理。

  - 交易中心将投标人解密后的投标人名称、投标价格、提交情况和解密情况进行公布，并通过交易中心数字交易平台会员专区将《开标记录表》公开发布。所有投标人可在系统查看开标情况。

## 评标委员会

  - 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人的代表和从政府采购专家库随机抽取的专家组成，如采购人不派代表参加评审，则评标委员会全部由从政府采购专家库随机抽取的专家组成。评标委员会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件设定的程序和规则推荐评审结果，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

  - 评标委员会成员发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系之一的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评标委员会成员与参加采购活动的供应商利害关系之一的，应当要求其回避：

- 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

- 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

- 任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

- 曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

- 是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

- 评标委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

- 同一单位的评审专家在同一项目评标委员会成员中超过一名；

- 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系

  - 评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所提交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

  - 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。评分比重构成如下： 评分项目 技术评分 商务评分 价格评分 综合信用评价得分 其他评分 分值 40分 30分 10分 5分 15分

  - 投标文件差异修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

- 投标文件描述内容与原始材料引述内容不一致的，以原始材料内容为准；

- 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

- 评标委员会认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

同时出现两种（含）以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字；投标人不确认的，其投标无效。

  - 投标文件的澄清、说明或补正

- 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 评标委员会成员均应当阅读供应商的澄清、说明或者补正，但应独立参考澄清、说明或者补正对投标文件进行评审，整个澄清、说明或者补正的过程不得存在排斥潜在供应商的现象。

- 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照招标文件要求予以拒绝，不接受供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

- 除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

## 评标程序

（一）资格审查

1.项目开标结束后，采购人或者交易中心应当依法对投标人的资格进行审查，出现不符合下列情形之一时，作无效投标处理。《资格审查表》如下：

序号 资格审查内容 1 满足以下所有要求：投标文件提交成功、解密成功、能正常导入电子开标系统。 2 符合《政府采购法》第二十二条所规定的条件；分支机构投标的，必须由总公司（总所）授权。根据以下信息进行评审：《投标人资格声明函》及其附件、分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书。 3 供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构或采购人于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料） 4 投标人必须具有广东省安全技术防范系统设计、施工、维修一级资格证书或者备案证明，提供相关文件扫描件。

2.采购人或采购代理机构进行资格审查时认定供应商不合格的，应告知供应商并说明理由。

3.不通过资格审查或投标无效的，不作符合性审查。

（二）符合性审查

1.评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，出现不符合下列情形之一时，作无效投标处理。《符合性审查表》如下：

序号 符合性审查内容 1 投标报价确定且不高于最高限价 2 有盖章、签署要求的带★格式文件已按要求盖章、签署 3 投标文件完全满足招标文件中带★号的条款和指标(审查《实质性响应条款一览表》) 4 未发现属无效投标的其他情形（见表末说明）

说明：以下为属无效投标的其他情形。

### 法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目或同一子项目投标的。

### 评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

### 投标文件提供虚假材料的。

### 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

### 投标人对采购人、交易中心、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

### 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

### 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 评标委员会进行符合性审查时发现供应商有实质性不响应招标文件的，应告知供应商并说明理由。

- 不通过资格审查、符合性审查或投标无效的，不进入技术、商务和价格等的评分程序。

  - 技术评分

- 由评标委员会成员对所有有效投标文件的技术和服务响应方案进行审核和分析，填写《技术评分表》，如下：

分值（40） 评审内容 评分细则 2 高清枪机技术指标响应情况 根据招标文件与投标人响应情况进行打分（需根据招标文件提供相关证明材料扫描件），全部满足得2分，非星号指标每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 2 人脸摄像机、双目全局摄像机技术指标响应情况 根据招标文件与投标人响应情况进行打分（需根据招标文件提供相关证明材料扫描件），全部满足得2分，非星号指标每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 2 智能设备箱机技术指标响应情况 根据招标文件与投标人响应情况进行打分（需根据招标文件提供相关证明材料扫描件），全部满足得2分，非星号指标每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 2 8盘位32路、16盘位128路NVR技术指标响应情况 根据招标文件与投标人响应情况进行打分（需根据招标文件提供相关证明材料扫描件），全部满足得2分，非星号指标每负偏离一项扣0.5分，扣完为止。 4 工业级交换机及工业级光纤收发器技术指标响应情况 根据招标文件与投标人响应情况进行打分（需根据招标文件提供相关证明材料扫描件），全部满足得4分，非星号指标每负偏离一项扣1分，扣完为止。 6 智能应用平台技术指标响应情况 根据招标文件与投标人响应情况进行打分（需根据招标文件提供相关证明材料扫描件），全部满足得6分，非星号指标每负偏离一项扣2分，扣完为止。 1 其他产品技术指标响应情况 根据招标文件与投标人响应情况进行对比（需根据招标文件提供相关证明材料扫描件），技术指标满足情况对比最优，得1分；对比次之，得0.5分；对比一般，得0.3分，对比最差，得0分。 4 投标人对建设需求理解程度及点位实施方案设计能力 监控点位设计信息须包含：监控方向、横臂朝向、安装方式、安装高度、横臂长度、点位经纬度、取电方式、取电类型、取电地点、取电距离、夜晚现场照明情况等；设计图需包含：光纤链路的详细路由描述及铺设方式及距离、指北针、点位周围主要建筑物信息、详细图例、安装方式、摄像机类型等要素。根据投标人的点位设计信息表及点位图纸信息量的不足情况及优劣情况，对比最优，得4分；对比次之，得2分；对比一般，得1分；对比最差，得0.5分。 2 投标人对综治智能应用平台需求的理解及设计能力 重点考核智能应用平台设计方案与综治日常应用业务的匹配度、综治应用操作的直观性及美观性。根据投标人的方案对比最优，得2分；对比次之，得1分；对比一般，得0.5分；对比最差，得0.3分。 5 投标人技术能力、方案设计及方案优化能力 合理优化纠正采购需求中《项目详细建设需求方案》章节存在的不足（须为纠正错误，进一步补充细化设计或提出另一种不同的方案建议不算）。列表详细说明优化纠正的原因及优化纠正方案。纠正错误之处须科学合理、对项目建设有充分的必要性。有效纠正少于五处的不得分。纠正方案综合对比最优，得5分；对比次之，得3分；对比一般，得1分；对比最差，得0.5分。 3 投标人建设的光纤传输链路的可靠性及扩展性 投标人承诺为每个前端监控点位提供一主一备不少于两条从前端监控点位到所属村委监控室的点对点裸光纤传输链路（项目建设期及五年服务期内，非采购人要求，不得被其他业务占用或共用）的得3分，其他不得分。提供承诺函扫描件。 1 投标人项目实施及售后服务能力 根据投标人的项目施工实施方案及运维服务方案对比最优，得1分；对比次之，得0.5分；对比一般，得0.3分；对比最差，得0.1分。 6 关键产品厂商五年运维保障能力 1）高清枪机、高清球机、人脸摄像机、车辆摄像机、双目全局摄像机、NVR设备、智能设备箱生产厂商针对本项目开具的加盖生产厂商公章的五年售后服务承诺函扫描件。 2）工业级交换机、工业级光纤收发器生产厂商针对本项目开具的加盖生产厂商公章的五年售后服务承诺函扫描件。 3）智能应用平台生产厂商针对本项目开具的加盖生产厂商公章的五年售后服务承诺函扫描件。 4）为保证整体基础网络的稳定运行及售后服务质量，工业级交换机及光纤收发器投标产品应同时由原厂商提供五年技术支持及售后服务，设备生产厂商应具有完善的售后服务体系：具备由商务部批准成立的全国商品售后服务评价达标认证评审委员会颁发的售后服务体系完善程度认证七星级或以上证书（符合CTEAS1001-2017售后服务体系完善程度认证评价规范）；同时，厂商售后服务人员取得高级售后服务管理师专业人才证书不少于2人。提供相关证明文件扫描件。 全部具有得6分，缺少一项扣2分，扣完为止。

- 将所有评标委员会成员所评各项的得分进行算术平均（按四舍五入原则精确到小数点后三位），再汇总得出该投标人的技术评分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

  - 商务评分

- 由评标委员会成员对所有有效投标文件的商务条件进行审核和评价，填写《商务评分表》，如下：

分值（30） 评审内容 评分细则 3 本项目项目经理资质情况（提供资质证明材料及该项目经理在投标人服务的外部证明材料扫描件，如投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等） 1）具有工业和信息化部颁发的安防系统集成项目经理（高级）证书； 2）具有注册一级建造师证书（机电工程）和安全生产考核合格证（B证）； 3）具有高级软件设计师证书； 4）具有人社部门颁发的电子信息技术高级工程师职称； 5）具有ITSS服务项目经理证书。 全部具有得3分，缺少一项扣1分，扣完为止。 6 本项目组的技术管理及服务人员的资质情况（提供资质证明材料及以上人员在投标人服务的外部证明材料扫描件，如投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等） 具有：工业和信息化部颁发的安防系统集成项目经理（高级）、安全防范工程师、综合布线工程师、系统架构设计师、网络规划设计师、CISAW信息安全保障人员安全集成认证证书、系统分析师、软件设计师、高级软件技术开发工程师、高级软件测试工程师、高级数据库管理工程师、CMMI人员认证证书、安防从业人员继续教育培训合格证书、数据中心（机房）运维管理工程师等资质）。 同一人员具有多个资质证书，按单项得分计算，同一人员不重复计分。 全部具有得6分，缺少一项扣1分，扣完为止。 6 投标人专业技术资质水平 1）具有省级（或以上）部门颁发的高新技术企业证书； 2）具有电子与智能化工程专业承包壹级资质； 3）具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书； 4）具有信息系统安全集成服务资质证书； 5）具有信息系统安全运维服务资质证书； 6）具有建筑机电安装工程专业承包资质； 7）具有CMMI5级资质证书。 全部具有得6分，缺少一项扣1分，扣完为止。 2 所获管理体系认证情况（有效期内） 投标人获得如下管理体系认证：ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证（以上证书认证内容须包含：安全技术防范系统设计、施工、维修）。 全部具有得2分，缺少一项扣1分，扣完为止。 1 投标人综合服务支撑能力 投标人直接跟踪服务，设有长期稳定的服务机构，服务及时便捷，对比最优，得1分；对比次之，得0.8分；对比一般，得0.5分，对比最差，得0分。 3 投标人防雷能力和经验（提供资质证明材料及以上人员在投标人服务的外部证明材料扫描件，如投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等） 本项目处于雷区，对防雷有严格要求，投标人具有省级防雷企业能力评价A级证书、省气象防灾减灾协会颁发的防雷装置检测能力证书人员≥4人，全部具有得3分，缺少一项扣1.5分，扣完即止。 1 财务报告权威性 能提供有审计资质的第三方出具的2018年度《审计报告》，得1分；无，得0分。本项最高得1分。 2 投标人信誉及履约情况 1）获得相关行业协会颁发的省级或以上的“诚信示范企业”荣誉称号； 2）获得过省级或以上安防协会颁发的工程类优秀安防企业证书。 全部具有得2分，缺少一项扣1分。 1 对不良信用记录的扣分 以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站为查询渠道，对列入企业经营异常名录的供应商每一条记录扣0.1分，最高扣1分；未列入则不扣分（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为未列入企业经营异常名录）。 评审时评标委员会应将信用信息查询记录和证据截图存档。 5 投标人项目建设及五年运维过程中二次开发集成能力 投标人对本项目建设及五年运维服务过程相关系统开发集成的自主能力。投标人具有本项目建设相关系统的计算机软件著作权证书（含监控报警联动软件、建筑智能化系统集成接入平台管理软件、机房环境监控系统软件、综合安防管理平台系统、核心网综合网管系统软件、应急指挥系统管理软件、停车场集成管理系统、远程视频会议管理软件、智能运维管理软件）情况。提供相关证明文件扫描件。 全部具有得5分，缺少1项扣1分，扣完为止。

说明：上表所列为投标人的商务条件。请投标人严格按照要求提交相关证明材料，否则有可能影响评审结果。

- 将所有评标委员会成员所评各项的得分进行算术平均（按四舍五入原则精确到小数点后三位），再汇总得出该投标人的商务评分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

  - 其他评分（属于技术评分的一部分）

1.由有效投标人进行原型演示及答辩，原型演示及答辩时间约15分钟，评标委员会成员根据其原型演示及答辩表现，依据下表进行评分。 2.授权委托代理人须凭身份证原件参加原型演示及答辩（方案讲解及答辩或样机演示），参加人数不超过3人（含授权委托代理人在内）。 3.不参加原型演示及答辩（方案讲解及答辩或样机演示）的，本项得0分。 分值（15） 评审内容 评分细则 1.50 视频巡航预案演示 评标委员会根据演示功能的符合程度进行打分，功能齐全、详细、流程合理、优先或满足采购需求。对比最优，得1.5分；对比次之，得1分；对比一般，得0.5分；对比最差，得0分。若采用PPT等非原型系统演示的，最高按“对比一般”计算得分。无参与的，不得分。 1.50 视频巡更演示 评标委员会根据演示功能的符合程度进行打分，功能齐全、详细、流程合理、优先或满足采购需求。对比最优，得1.5分；对比次之，得1分；对比一般，得0.5分；对比最差，得0分。若采用PPT等非原型系统演示的，最高按“对比一般”计算得分。无参与的，不得分。 1.50 摄像机状态信息显示演示 评标委员会根据演示功能的符合程度进行打分，功能齐全、详细、流程合理、优先或满足采购需求。对比最优，得1.5分；对比次之，得1分；对比一般，得0.5分；对比最差，得0分。若采用PPT等非原型系统演示的，最高按“对比一般”计算得分。无参与的，不得分。 1.50 室内三维地图关联演示 评标委员会根据演示功能的符合程度进行打分，功能齐全、详细、流程合理、优先或满足采购需求。对比最优，得1.5分；对比次之，得1分；对比一般，得0.5分；对比最差，得0分。若采用PPT等非原型系统演示的，最高按“对比一般”计算得分。无参与的，不得分。 1.50 平台资源统计演示 评标委员会根据演示功能的符合程度进行打分，功能齐全、详细、流程合理、优先或满足采购需求。对比最优，得1.5分；对比次之，得1分；对比一般，得0.5分；对比最差，得0分。若采用PPT等非原型系统演示的，最高按“对比一般”计算得分。无参与的，不得分。 1.50 标签批量矫正演示 评标委员会根据演示功能的符合程度进行打分，功能齐全、详细、流程合理、优先或满足采购需求。对比最优，得1.5分；对比次之，得1分；对比一般，得0.5分；对比最差，得0分。若采用PPT等非原型系统演示的，最高按“对比一般”计算得分。无参与的，不得分。 1.50 地图巡逻演示 评标委员会根据演示功能的符合程度进行打分，功能齐全、详细、流程合理、优先或满足采购需求。对比最优，得1.5分；对比次之，得1分；对比一般，得0.5分；对比最差，得0分。若采用PPT等非原型系统演示的，最高按“对比一般”计算得分。无参与的，不得分。 1.50 摄像机可视域演示 评标委员会根据演示功能的符合程度进行打分，功能齐全、详细、流程合理、优先或满足采购需求。对比最优，得1.5分；对比次之，得1分；对比一般，得0.5分；对比最差，得0分。若采用PPT等非原型系统演示的，最高按“对比一般”计算得分。无参与的，不得分。 1.50 周边视频演示 评标委员会根据演示功能的符合程度进行打分，功能齐全、详细、流程合理、优先或满足采购需求。对比最优，得1.5分；对比次之，得1分；对比一般，得0.5分；对比最差，得0分。若采用PPT等非原型系统演示的，最高按“对比一般”计算得分。无参与的，不得分。 1.50 场景回溯演示 评标委员会根据演示功能的符合程度进行打分，功能齐全、详细、流程合理、优先或满足采购需求。对比最优，得1.5分；对比次之，得1分；对比一般，得0.5分；对比最差，得0分。若采用PPT等非原型系统演示的，最高按“对比一般”计算得分。无参与的，不得分。

将所有评标委员会成员所评各项的得分进行算术平均（按四舍五入原则精确到小数点后三位），再汇总得出该投标人的其他评分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

  - 价格评审

1．价格核准：评标委员会成员对有效投标人的详细报价进行复核，看其是否有计算错误或供货范围上的错误，修正错误的原则参见本章的第三条第（二）点。

2．评标委员会成员对于节能产品或环保产品或小型、微型企业的价格扣除，依据投标人填写的《产品适用政府采购政策情况表》（如有）、相关声明函。

采购人拟采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府优先采购产品类别的，对报价中的节能产品金额给予价格扣除，扣除方法如下：节能产品金额占项目总金额的比重达到10％－25％的（含10%，不含25%，下同），扣1％；达到25－50％的，扣2％；达到50％－75％的，扣3％；达到75％以上的扣5％（说明：属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的，不作价格扣除）。

采购人拟采购的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，对报价中的环境标志产品金额给予价格扣除，扣除方法如下：环境标志产品金额占项目总金额的比重达到10％－25％的（含10%，不含25%，下同），扣1％；达到25－50％的，扣2％；达到50％－75％的，扣3％；达到75％以上的扣5％。

对于非专门面向中小微企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商须为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% | 评标价＝总投标报价—小型和微型企业产品的价格×6% |

注： （1）中型企业不享受以上优惠；

（2）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程，无法认定小型和微型企业的，不享受价格扣除。

（4）监狱企业视同小微企业，监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

（5）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

计算价格评分：价格分统一采用低价优先法计算，各有效投标人的评标价（指投标报价经算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的价格）中，取最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

价格评分=（评标基准价／评标价）×10分

评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

  - 综合信用评价得分评审（属于商务评分的一部分）

综合信用评价得分=投标人的广州公共资源交易中心政府采购供应商信用指数×5%

说明：1. 《公共资源交易综合信用指数评价标准》详见本项目招标公告附件。

2. 投标人的信用指数以开标当天交易中心网站公布的分值为准（供应商可通过“广州公共资源交易网-信用信息－政府采购信用平台” 进行访问）。

  - 综合评分的计算

    - 综合评分=技术评分+商务评分+价格评分+综合信用评价得分+其他评分

    - 各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按评标价由低到高顺序排列；综合评分相同，且评标价相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且评标价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签决定。

  - 中标候选人推荐

1. 评标委员会按上述排列向采购人推荐两名中标候选人。第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20％（含）以上的，只推荐1名中标候选人。第一中标候选人不得随意放弃中标资格。

2.本项目使用综合评分法，对单一产品采购项目或设定核心产品的采购项目，对单一产品或核心产品提供提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，通过资格审查、符合性审查且评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会抽签确定一个投标人获得中标候选人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## 项目废标处理

根据《政府采购法》第三十六条规定，本项目或子项目下列情况出现将作废标处理：

### 符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的。

### 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

### 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

### 因重大变故，采购任务取消的。

## 定标

### （一）交易中心应当在评标结束后2个工作日内将评标报告及《确认采购结果通知书》送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人

第一中标候选人放弃中标或被依法认定中标无效的，采购人可以按顺序选择第二中标候选人。

### （二）采购结果确认后，交易中心将中标结果在采购信息发布网站上进行公告。不在中标名单之列者即为落标人，交易中心不再以其它方式另行通知。

### （三）中标结果公告后，中标人须向交易中心支付公共资源交易服务费。交易中心完成支付确认后，中标人可以下载打印中标通知书。具体打印方式请查阅“广州公共资源交易网”中“通知公告”栏。《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

### （四）中标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

### （五）凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理。

    - 提供虚假材料谋取中标的。

    - 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

    - 与采购人、其他供应商或者交易中心工作人员恶意串通的。

    - 向采购人、交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

    - 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

    - 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

## 签约和备案

### 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日（第二章采购需求有相应约定的从其约定）内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

### 采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

### 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

## 履约评价

### 采购人负责对中标人的履约行为进行评价，评价标准详见《公共资源交易综合信用指数评价标准》（见本项目招标公告附件）。采购人凭CA数字证书登录广州公共资源交易中心数字交易平台，选择需评价的项目，根据中标人履约的实际情况逐项进行评价。

### 评价结果会影响供应商的综合信用评价得分。供应商对其评价情况有异议的，可向采购人反映，采购人应当检查有关评价情况并答复异议人，如有错误，应当修正。异议人对采购人的答复不服的，可向市、区财政局反映，市、区财政局调查后发现确有错误的，有权要求采购人纠正。

# 第五章 投标文件格式

投标文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，本章有提供格式文件的请按格式要求提交。（盖章要求：完成投标文件的制作后，可点击“一键签章”按钮进行批量电子签章。）

| 序号 | 内容 | 盖章要求 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分 |  |  |
| 1 | ★投标承诺函 | 电子签章 |
| 2 | ★投标人资格声明函 | 电子签章 |
| 3 | ★《投标人资格声明函》的附件（提供以下相关证照之一的扫描件）：1企业法人提供企业法人营业执照；2事业法人提供事业法人登记证；3其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；4自然人提供居民身份证等 | 电子签章 |
| 4 | ★招标文件中规定的资格要求证书（提供资格证书扫描件） | 电子签章 |
| 5 | 授权委托证明书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交本证明书） | 电子签章 |
| 6 | ★开标一览表 | 电子签章 |
| 7 | 报价明细表 | 电子签章 |
| 8 | ★实质性响应条款一览表 | 电子签章 |
| 9 | 项目经理简历表 | 电子签章 |
| 10 | 项目经理及管理技术人员一览表 | 电子签章 |
| 11 | 业绩一览表 | 电子签章 |
| 12 | 证书一览表 | 电子签章 |
| 13 | 提供具有审计资质的第三方出具的2018年度《审计报告》 | 电子签章 |
| 14 | 投标人认为有必要说明的其他商务文件资料 | 电子签章 |
| 15 | 中小微企业声明函（非中小微企业可不提供） | 电子签章 |
| 16 | 中小微企业声明函（制造商）（非中小微企业可不提供） | 电子签章 |
| 17 | 残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利性单位可不提供） | 电子签章 |
| 18 | 由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件 | 电子签章 |
| 19 | ★属于分支机构投标的，还须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章 | 电子签章 |
| 技术文件 |  |  |
| 20 | 总体技术方案 | 电子签章 |
| 21 | 项目实施计划、施工方案 | 电子签章 |
| 22 | 安装、调试及验收方案 | 电子签章 |
| 23 | 售后服务情况表 | 电子签章 |
| 24 | 售后服务能力及服务方案 | 电子签章 |
| 25 | 产品适用政府采购政策情况表及相关证明材料 | 电子签章 |
| 26 | 投标人认为有必要说明的其他技术文件资料 | 电子签章 |
| 27 | 技术方案一般性条款响应差异表 | 电子签章 |
| 28 | 售后服务机构设置的证明材料 | 电子签章 |
| 29 | 服务方案一般性条款响应差异表 | 电子签章 |

特别提示与要求！

请投标人严格按照表格内容及要求制作投标文件，所有证书类文件提供扫描件且必须在有效期内，表中带★的材料将作为投标人资格性和符合性审查的重要内容之一。如★内容未按上述规定上传投标材料，将严重影响评审结果。

投标承诺函

广州公共资源交易中心：

我方确认收到贵方提供的“广州市增城区石滩镇“平安石滩”视频监控系统服务项目（一期）”（项目编号：CZ2019-1864）的招标文件，已完全理解招标文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方承诺如下：

- 我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《广州市政府采购合同》执行期满日为止。

- 我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

- 我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

- 我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

- 我方接受按采购人委托向贵方支付公共资源交易服务费，如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《广州市政府采购合同》中的全部条款，投标总报价已包含公共资源交易服务费（公共资源交易服务费按照招标文件第一章投标人须知中所列收费标准计算），并承诺向贵中心足额支付。

- 我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

- 所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

| 地址（邮编） |  | 传真 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话、手机 |  | 联系人（职务） |  |

日期：20  年   月   日

说明：本格式文件内容不得擅自删改。

投标人资格声明函

广州公共资源交易中心：

关于贵方　 　年　　月　　日发布关于“广州市增城区石滩镇“平安石滩”视频监控系统服务项目（一期）”（项目编号：CZ2019-1864）的采购公告，我方愿意参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力，提供以下相关证照的扫描件（见附件）之一：1.企业法人提供企业法人营业执照；2.事业法人提供事业法人登记证；3.其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；4.自然人提供居民身份证等；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

日期：20  年   月   日

说明：1.本格式文件内容不得擅自删改。

2.分支机构投标的，以上《投标人资格声明函》必须由分支机构和总公司（总所）同时加盖公章或电子签章，附件由总公司（总所）提供。

授权委托证明书

兹授权                  （委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理广州公共资源交易中心组织的“广州市增城区石滩镇“平安石滩”视频监控系统服务项目（一期）” (项目编号：CZ2019-1864)的投标事宜。本授权书有效期与我方投标文件中标注的投标有效期相同，自签章之日起生效。

附：代理人性别：       年龄：        职务：

身份证号码：

日期： 20  年   月   日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，无需提交本授权委托证明书。

开标一览表

[货币单位：人民币元]

| 分项 | 分项内容 |
| --- | --- |
| 投标总报价 | ￥ |

填报要求：

- 投标总报价包含公共资源交易服务费等所有税费。

- 如投标人报价低于最高限价60%的，必须在《实质性响应条款一览表》内说明报价理由。

### 报价明细表

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 报价项目 | 关键、主要内容描述，如品牌、产地等 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | ￥ |

填报要求：

1、此表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项（数量不符合将被视为漏项），均视为报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

2、请尽量完整、准确的填写“型号规格”，否则将影响投标人的得分。

实质性响应条款一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★如投标人报价低于最高限价60%的，必须说明报价理由。 | 理由： |  |
| 2 | ★本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。 |  |  |
| 3 | 以下内容根据第二章采购需求★号条款详细列举 |  |  |
| … |  |  |  |

说明：

- 本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

- 请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

项目经理简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 办公电话 |  | 住宅电话 |  | 移动电话 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目经理年限 |  |
| 具有认证资质 |  |
| 已完成工程项目情况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 竣工日期 | 工程质量 |

项目经理及管理技术人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/资格 | 专业 | 经验 年限 | 担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

填报要求：1.上表列出的人员，须附其资格证书的扫描件；

2.须出具上述人员在本单位服务的外部证明，如投标截止日之前六个月以内任意月份的代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 完成时间 | 项目质量 | 项目单位联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

填报要求：

- 依据商务评审中的业绩要求填写本表并提供相关证明材料，合同可只提供首  页、含金额页、盖章页。

- 请投标人严格按照要求提交相关证明材料，否则有可能影响评审结果。

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

填报要求：

- 填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书。（或根据评分项对应内容的要求填写）

- 请提供本表所列的证书资料。

中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____行业（请填写所在行业）_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为____行业（请填写所在行业）______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加广州公共资源交易中心组织的广州市增城区石滩镇“平安石滩”视频监控系统服务项目（一期）（项目编号：CZ2019-1864）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____行业（请填写所在行业）_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

日期：20  年   月   日

说明：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函（制造商）。

中小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为____行业（请填写所在行业）____（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：20  年   月   日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

日期：20  年   月   日

售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 投标人承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内售后服务情况(可用附页和宣传材料) | 生产厂商售后服务情况： |  |
|  |  | 投标人售后服务情况： |  |
| 2 | 保修期后售后服务 |  |  |
| 3 | 培训方案（可用附页） |  |  |

产品适用政府采购政策情况表

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且全部提供本企业制造的产品。 （ ）小型、微型企业投标且部分提供本企业制造的产品，请填写下表内容： |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 本企业小型、微型企业产品金额合计① |  |
|  | （ ）小型、微型企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 其它企业小型、微型企业产品金额合计② |  |
|  | 小型、微型企业产品金额总计（①+②） |  |
| 节能产品 | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 认证证书编号 | 金额 |
|  | 节能产品金额合计 |  |
|  | 比重（节能产品金额/投标总价） | % |
|  | 节能产品证明材料见《技术文件》第 至 页。 |
| 环境标志产品 | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 认证证书编号 | 金额 |
|  | 环境标志产品金额合计 |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/投标总价） | % |
|  | 环境标志产品证明材料见《技术文件》第 至 页。 |

填报要求：

1.本表的产品名称、品牌、型号和金额应与《报价明细表》一致。

2.制造商为小型或微型企业时才需填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

3.请提供所投节能产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府优先采购产品类别的相关内容页（并对相关内容作圈记）、市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品认证机构名录截图及该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（注：属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的，在价格评审中不作价格扣除，投标人无需将该产品填写在此表中）。

4.请提供所投环境标志产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的相关内容页（并对相关内容作圈记）、市场监管总局公布的参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录截图及该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

5.请投标人正确填写本表，所填内容及相关证明材料将作为价格评审价格扣除的依据。所填内容应与对应的证明资料相符，如不一致的，可能导致该项的得分为0分。

技术方案一般性条款响应差异表

| 序号 | 货物名称 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离情况 | 厂家资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 有/无 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

填报要求：

- 本表的货物名称须与《报价明细表》一致。

- 投标人必须按招标参数的格式描述投标参数，并在偏离情况栏标明“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”，关键的指标请填写厂家资料查阅页码。

- 投标参数应与厂家的产品资料一致，不一致的以厂家资料为准。

服务方案一般性条款响应差异表

| 采购需求 | 投标人响应 |
| --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 承诺 | 差异 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … |  |  |  |

填报要求：请按第二章采购需求列出差异内容，若无差异，留空，视为完全响应。