## 消防安全检查登记表
附件2-1
增城区仙村镇托管机构检查情况登记表（消防安全）
第 检查组 |  |  |  |  | 检查时间：
|  | 名称： |  | 地址：
序号 | 项目 |  | 现场检查情况记录 | 存在的安全隐患 | 整改建议 | 备注
1 | 人员情况 | 有无留宿住人
2 |  | 值班人数
3 | 危险品情况 | 有无违规使用明火
4 |  | 储存易燃易爆化学危险物品情况
5 | 疏散门 | 是否向疏散方向开启
能否内部打开
50平方米以上是否有两安全出口
疏散通道和安全出口是否保持畅通
6 | 外窗、阳台设置金属栅栏或防盗网 | 每层是否有紧急逃生口（尺寸不应小于100厘米×80厘米）
逃生口下沿距离室内地面应少于1.2M
是否有明显标识
不需要使用钥匙等任何工具从内部易于打开
7 | 用电安全 | 是否超负荷使用
是否乱拉乱接电线
电气线路敷设应穿金属套管或阻燃PVC管保
是否安装防火型漏电开关
是否安装应急照明
是否有疏散指示标志
8 | 安装独立式感烟火灾报警器（建筑面积超过20㎡） | 是否安装在疏散楼梯、疏散通道和房间的顶部
是否定期更换电池
9 | 灭火器配置（每75㎡配置2具4公斤ABC干粉） | 灭火器个数
是否符合每个配置点不得少于两具
10 | 内部装修 | 是否采用难燃或不燃材料
11 | 电动车安全 | 是否使用匹配的适配器充电
是否在室外停放和充电
是否停放在楼梯间、疏散通道和安全出口等部位
12 | 消防安全管理 | 是否有消防安全管理协议
是否与辖区派出所签订消防安全保证书
13 | 消防安全知识培训 | 是否参加
14 | 经营者是否履行以下消防职责 | 每日开展防火检查情况
定期对员工开展消防安全知识教育和培训
定期对消防设施器材进行维护保养
检查单位： |  |  | 填表人： | 填表人手机：
说明：此表由公安、消防部门检查人员负责填写，要求每个托管机构填写一张；检查人员填写后，交联络员汇总。
300 ㎡以上1000㎡以下此类场所的相关建设工程应取得《建设工程竣工验收消防备案凭证》或《建设工程竣工验收消防备案复查意见书》,
1000㎡以上（不含1000㎡）此类场所的相关建设工程应取得《建设工程消防验收意见书》，方可投入使用。

## 食药监检查登记表
附件2-2
增城区仙村镇托管机构检查情况登记表（食品安全监管）
第 检查组 |  |  |  |  | 检查时间：
|  | 名称： |  | 地址：
序号 | 项目 |  | 现场检查情况记录 | 存在的安全隐患 | 整改建议 | 备注
1 | 公示栏：持证经营情况 | 《食品经营许可证》是否在有效期内
餐饮服务食品安全量化等级公示牌
《广东省餐饮服务、公共场所从业人员健康证明》健康合格证明
2 | 设施设备 | 配备专用的留样冰箱和留样容器
粗加工至少配备三个清洗水，洗消至少配备两个清洗水池，分开使用并标识用途
食品加工区（厨房）的门、窗、排风口、排水口要安装风帘、蚊纱、网罩、灭蝇灯等“三防”设施
配备足够的消毒柜和保洁柜
配备足够的冷藏设施，保证原料、半成品和成品能够分开存放，并明显标识其用途
配备足够的货架，确保食品分类、上架存放
3 | 从业人员健康和个人卫生 | 保持良好个人卫生，穿戴清洁的工作衣帽、口罩
建立从业人员健康档案管理制度
是否私人物品带入食品处理区
是否有食品处理区内吸烟、饮食或从事其他可能污染食品的行为
4 | 食品加工操作规范 | 食品是否有腐败变质迹象或者其他感官性状异常
是否生熟食品分开刀具砧板
肉类、蔬菜、鱼类是否有分池清洗
是否成品与半成品、原料分开存放，并不得直接置于地面
冰冻的水产品、畜禽肉类解冻彻底
冷藏、冷冻柜做到分类放置、不使用有色胶袋包装食品
餐用具清洗消毒，消毒后的餐用具自然滤干或烘干，不使用抹布、餐巾擦干，及时放入密闭的餐用具保洁设施内
设存放废弃物或垃圾的带盖容器，废弃物容器与加工用容器有明显区分的标识
食品原料分类、分架、隔墙、离地存放（隔墙离地10cm）
5 | 索票索证 | 留存加盖有公章的营业执照和食品经营许可证等复印件
留存盖有供货方公章（或签字）的每笔购物凭证或每笔送货单（即营业执照、食品经营许可证、发票或送货单）
查验动物产品检疫合格证明原件，留存分割肉票
检查单位： |  |  | 填表人： | 填表人手机：
说明：此表由食药监部门检查人员负责填写，要求每个托管机构填写一张；检查人员填写后，交联络员汇总。

## 卫生检查登记表
附件2-3
增城区仙村镇托管机构检查情况登记表（传染病防控及饮用水安全监管）
第 检查组 |  |  |  |  | 检查时间：
|  | 名称： |  | 地址：
序号 | 项目 |  | 现场检查情况记录 | 存在的安全隐患 | 整改建议 | 备注
1 | 组织管理 | 是否成立社会托管机构传染病防控工作小组
是否明确负责人为传染病报告第一责任人
制定报告管理制度、传染病疫情防控应急预案、托管儿童晨检、因病缺席登记追踪和通风消毒等相关制度
是否专人负责托管机构的传染病疫情报告工作
对托管儿童的出勤、健康情况进行登记
发现传染病病人或疑似病人，及时向教育、卫生部门报告
2 | 开展托管儿童疾病监测，落实晨、午检工作 | 是否有专人负责托管儿童的晨、午检工作
是否登记填写《托管儿童健康监测日报表》
是否填写《托管儿童因病缺课与病因追查登记表》
发现患传染病的托管儿童是否填写《托管儿童传染病登记表》
是否做好病例的隔离、场室或宿舍的通风消毒
3 | 及时报告 | 请托管儿童及时到正规医院就诊并及时报告辖区社区医院或区疾病预防控制中心
做好传染病防控工作（如病例隔离、托管机构加强通风和消毒等）
4 | 开展健康教育 | 每天对场室、厕所进行消毒并做好登记
建立洗手设施、配备洗手液、张贴洗手图片
定期开展健康教育课，做好卫生知识的教育
5 | 饮用水管理检查 | 提前清洗或更换滤芯，饮水设备是否定期清洁消毒
是否有消毒记录
查看由销售商或生产商提供的《桶装饮用水生产企业卫生许可证》和当前批次（近六个月内）桶装水的水质检验报告，索取复印件并存档
饮水机的清洗消毒三个月不得少于一次
电热水器供应在取水点醒目位置张贴烫伤警示标识
电热水器放置不用7天以上应排净储水更换鲜水
定期对保温桶、水壶等容器进行清洗、消毒，并加盖加锁
不得供应隔夜凉开水给学生饮用
检查单位： |  |  | 填表人： | 填表人手机：
说明：此表由卫生部门检查人员负责填写，要求每个托管机构填写一张；检查人员填写后，交联络员汇总。

## 房屋安全检查
附件2-4
增城区仙村镇托管机构检查情况登记表（房屋安全、临时宿舍安全监管）
第 检查组 |  |  |  |  | 检查时间：
|  | 名称： |  | 地址：
序号 | 项目 |  | 现场检查情况记录 | 存在的安全隐患 | 整改建议 | 备注
1 | 场所设置 | 托管场所应设于安全区域内，相对独立完整，无污染，无噪音，无不良娱乐场所
2 | 临时宿舍居室的检查 | 不得设于地下室或半地下室，不得设于夹层或临时加建的夹层、阁楼
人均占用面积不小于3平方米
保持通风采光，通道宽敞，出入方便，易于逃生，符合消防和卫生、防疫安全要求
3 | 房屋安全鉴定 | 是否有房屋安全鉴定报告
鉴定报告结果是否满足房屋使用安全要求
检查单位： |  |  | 填表人： | 填表人手机：
说明：此表由住建部门检查人员负责填写，要求每个托管机构填写一张；检查人员填写后，交联络员汇总。

## 来穗、出租备案检查情况
附件2-5
增城区仙村镇托管机构检查情况登记表（场所及周边安全监管）
第 检查组 |  |  |  |  | 检查时间：
|  | 名称： |  | 地址：
序号 | 项目 |  | 现场检查情况记录 | 存在的安全隐患 | 整改建议 | 备注
1 | 备案情况 | 属租赁的，是否办理房屋租赁合同登记备
2 | 来穗人员管理 | 来穗人员是否登记人员居住信息
业主（负责人）统一向镇街来穗人员和出租屋服务管理中心报送信息
检查单位： |  |  | 填表人： | 填表人手机：
说明：此表由来穗部门检查人员负责填写，要求每个托管机构填写一张；检查人员填写后，交联络员汇总。

## 教师管理
附件2-6
增城区仙村镇托管机构检查情况登记表（教师监管）
第 检查组 |  |  |  |  | 检查时间：
|  | 名称： |  | 地址：
序号 | 项目 |  | 现场检查情况记录 | 存在的安全隐患 | 整改建议 | 备注
1 | 制度建设 | 教师管理制度
工作人员管理制度
2 | 管理人员情况 | 管理人员人数
3 | 教师情况 | 教师人数
持有教师资格证人数
没有教师资格证人数
检查单位： |  |  | 填表人： | 填表人手机：
说明：此表由教育部门检查人员负责填写，要求每个托管机构填写一张；检查人员填写后，交联络员汇总。

## 接送车辆安全监管
附件2-7
增城区仙村镇托管机构检查情况登记表（接送车辆安全监管）
第 检查组 |  |  |  |  | 检查时间：
|  | 名称： |  | 地址：
序号 | 项目 |  | 现场检查情况记录 | 存在的安全隐患 | 整改建议 | 备注
1 | 责任制度 | 是否签订车辆接送协，列明权利义务，明确接送时间地点和双方责任
2 | 车辆情况 | 车辆是否安全、年检是否合格
遵守《道路交通安全法》有关规定情况，是否有超员、冲红灯、乱停乱放、超速、逆行等违法行为
3 | 人员情况 | 驾驶员是否具备有效驾驶证件
是否配备至少一名管理人员
4 | 台账情况 | 是否每次接送均做好登记，每月造册保存
5 | 其他情况 | 是否有接送外包服务，有无签订服务协议及具体情况
检查单位： |  |  | 填表人： | 填表人手机：
说明：此表由交通部门检查人员负责填写，要求每个托管机构填写一张；检查人员填写后，交联络员汇总。

## 质监监管
附件2-8
增城区仙村镇托管机构检查情况登记表（质监监管）
第 检查组 |  |  |  |  | 检查时间：
|  | 名称： |  | 地址：
序号 | 项目 |  | 现场检查情况记录 | 存在的安全隐患 | 整改建议 | 备注
1 | 证照情况 | 是否领取营业执照
2 |  | 持有何种证照及颁发部门、有效期
3 |  | 证照编号
4 | 广告备案情况 | 广告是否备案
检查单位： |  |  | 填表人： | 填表人手机：
说明：此表由质监部门检查人员负责填写，要求每个托管机构填写一张；检查人员填写后，交联络员汇总。