违法事实：2017年9月27日，我局执法人员对你单位进行执法检查，执法人员在你单位经营场所和销售货柜上发现有一批标识为 “OKAMOTO CONDOMS”“3個入”的产品，你单位无法提供述产品的注册证，同时也未向我局提交经营第二类医疗器械资料和备案，我局已对上述产品实施扣押

经查，你单位经营的 “OKAMOTO CONDOMS”为冈本避孕套，你单位称上述产品是日本代购的产品，应当属于进口的医疗器械，根据我国医疗器械分类目录，上述避孕套产品属于第二类医疗器械。

根据《医疗器械监督管理条例》第四十二条第一款的规定：“进口的医疗器械应当是依照本条例第二章的规定已注册或者已备案的医疗器械。”同时根据《医疗器械监督管理条例》第十一条第一款的规定：“申请第二类医疗器械产品注册，注册申请人应当向所在地省、自治区、直辖市人民政府食品药品监督管理部门提交注册申请资料”，你单位经营的医疗器械应当取得医疗器械注册证，但你单位无法提供上述产品的医疗器械注册。执法人员在你单位发现有68盒上述产品，据查，上述产品的销售单价为**元/盒，执法人员未在你单位内发现有销售的台账等记录，上述产品涉案货值**元，违法所得无法认定。你单位经营未取得医疗器械注册证的医疗器械的行为违反了《医疗器械监督管理条例》第四十二条第一款的规定：“进口的医疗器械应当是依照本条例第二章的规定已注册或者已备案的医疗器械。”

相关证据：1、现场检查笔录、照片、询问调查笔录；2、营业执照复印件、法定代表人、被委托人身份证复印件、委托书；

行政处罚依据和种类：鉴于你单位的违法行为轻微并及时纠正，且危害后果较为轻微，依据《医疗器械监督管理条例》第六十三条第一款第（一）项的规定：“有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门没收违法所得、违法生产经营的医疗器械和用于违法生产经营的工具、设备、原材料等物品；违法生产经营的医疗器械货值金额不足1万元的，并处5万元以上10万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额10倍以上20倍以下罚款；情节严重的，5年内不受理相关责任人及企业提出的医疗器械许可申请：（一）生产、经营未取得医疗器械注册证的第二类、第三类医疗器械的；”对你单位经营未取得医疗器械注册证的医疗器械的行为，我局决定减轻如处罚下：1、没收扣押的物品；2、处罚款5000元。

请在接到本处罚决定书之日起15日内将罚没款缴到广州市非税收入缴款通知书上指定的银行。逾期不缴纳罚没款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第(一)项的规定，每日按罚款数额的3%加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内向广州市食品药品监督管理局或者广州市增城区人民政府申请行政复议，复议机关地址和电话分别为广州市荔湾区彭城东路16号、81743215和广州市增城区荔城街惠民路1号426室、32829072，也可以于6个月内依法向广州铁路运输第一法院提起行政诉讼。

广州市增城区食品药品监督管理局

2018年1月18日