违法事实：2019年1月21日，我局执法人员对当事人进行执法检查。执法人员在你单位经营场所内发现部分医疗器械已超过保质期，部分医疗器械未按照医疗器械说明书和标签要求贮存，执法人员当即对上述医疗器械实施了扣押。现查明，你单位经营的过期医疗器械涉案货值*元，未按照医疗器械说明书和标签要求贮存的医疗器械涉案货值*元，违法所得无法计算。

你单位未按照医疗器械说明书和标签要求贮存医疗器械的行为违反了《医疗器械监督管理条例》第三十三条的规定：“运输、贮存医疗器械，应当符合医疗器械说明书和标签标示的要求；对温度、湿度等环境条件有特殊要求的，应当采取相应措施，保证医疗器械的安全、有效。”你单位使用过期医疗器械的行为违反了《医疗器械监督管理条例》第四十条的规定：“医疗器械经营企业、使用单位不得经营、使用未依法注册、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械。”

相关证据：1、现场检查笔录、照片、询问调查笔录；2、当事人营业执照、医疗机构执业许可证、法定代表人身份证复印件；3、供货商营业执照、医疗器械经营许可证复印件；4、医疗器械的购进单据。

行政处罚依据和种类：对你单位使用过期医疗器械的行为，鉴于你单位的违法行为未造成严重危害后果，依据《医疗器械监督管理条例》第六十六条第一款第（三）项的规定：“有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正，没收违法生产、经营或者使用的医疗器械；违法生产、经营或者使用的医疗器械货值金额不足1万元的，并处2万元以上5万元以下罚款；货值金额1万元以上的，并处货值金额5倍以上10倍以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证：（三）经营、使用无合格证明文件、过期、失效、淘汰的医疗器械，或者使用未依法注册的医疗器械的；”我局决定对你单位从轻处罚如下：1、没收扣押的医疗器械；2、处罚款20000元。

对你单位未按照医疗器械说明书和标签要求贮存医疗器械的行为，鉴于你单位的违法行为未造成严重危害后果，依据《医疗器械监督管理条例》第六十七条第（三）项的规定：“有下列情形之一的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正，处1万元以上3万元以下罚款；情节严重的，责令停产停业，直至由原发证部门吊销医疗器械生产许可证、医疗器械经营许可证：（三）未按照医疗器械说明书和标签标示要求运输、贮存医疗器械的；”，我局拟对你单位从轻处罚如下：罚款10000元。

综上，对你单位的违法行为处罚如下：1、没收扣押的过期医疗器械；2、处罚款共计30000元。

请在接到本处罚决定书之日起15日内将罚没款缴到广州市非税收入缴款通知书上指定的银行。逾期不缴纳罚没款的，根据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第(一)项的规定，每日按罚款数额的3%加处罚款，并将依法申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内向广州市市场监督管理局或者广州市增城区人民政府申请行政复议，复议机关地址和电话分别为广州市荔湾区彭城东路16号、81743215和广州市增城区荔城街惠民路1号426室、32829072，也可以于6个月内依法向广州铁路运输法院提起行政诉讼。

广州市增城区市场监督管理局

2019年3月28日